## Работи нульового цикла
Тендерна пропозиція Інд. Захлебняк М. В.
Розділ № 1: Земляні роботи
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Зрізання рослинного шару грунту (обсяг уточнюється за місцем) шар до 20см | м3 | 47.4
[6 empty] | Навантажувач фронтальний | м/зм |  | 0.5
2 | Винесення проектних осей будівлі геодезистом | комп | 1
3 | Механізована розробка грунту з навантаженням на автотранспорт і перевезенням по ділянці (уточнюється за місцем) | м3 | 200.1
[6 empty] | Автосамоскид | м/зм |  | 1
[6 empty] | Екскаватор | м/зм |  | 1
4 | Ручна доробка грунту після екскаватора | м3 | 10.5
5 | Влаштування зворотної засипки котловану з пошаровим трамбуванням | м3 | 123.4
[6 empty] | Вібротрамбовка | м/зм |  | 1
[6 empty] | Бульдозер | м/зм |  | 1
[6 empty] | Грунт для засипки (або пісок річковий) | т |  | 204
6 | Влаштування зворотної засипки під плиту підлоги з пошаровим трамбуванням | м3 | 79.6
[6 empty] | Вібротрамбовка | м/зм |  | 1
[6 empty] | Бульдозер | м/зм |  | 1
[6 empty] | Грунт для засипки (або пісок річковий) | т |  | 132
Всього:
Розділ № 2: Влаштування монолітного стрічкового фундаменту на відм. -1,580 та стовбчатих ФМ-1, ФМ-2
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Виготовлення та монтаж периметральной опалубки для влаштування бетонної підготовки | м | 110.7
[6 empty] | Плита OSB-3 12*1250*2500 | м2 | 0.04 | 5
[6 empty] | Саморіз 4,2*75 (250 шт в уп.) | уп | 0.03 | 4
2 | Влаштування підстилаючих бетонних шарів | м2 | 58.05
[6 empty] | Бетон П4 В7.5 (С8/10) з доставкою | м3 | 0.102 | 6
3 | Монтаж/демонтаж щитової опалубки для влаштування фундаменту | м2 | 118
[6 empty] | Комплектуючі опалубки | т | 0.005 | 0.59
[6 empty] | Брус 50*100 (свіжопилений) | м3 | 0.03 | 3.54
[6 empty] | Саморіз 4,2*75 (250 шт в уп.) | уп | 0.03 | 3.54
[6 empty] | Опалубка | м2 | 1 | 118
[6 empty] | Цвяхи 80-120мм | кг |  | 12
3 | Виготовлення та встановлення арматурних каркасів залізобетонних фундаментів | т | 1.4081
[6 empty] | Круг 6.5мм (міра) | т |  | 0.03255
[6 empty] | Арматура 10мм (міра) | т |  | 1.2411
[6 empty] | Арматура 12мм (міра) | т |  | 0.1344
[6 empty] | Дріт в'язальний 1,2 мм | т | 0.01 | 0.014081
[6 empty] | Фіксатор настил 30-40 (200 шт-уп) | уп | 1 | 2
4 | Укладання бетонної суміші в конструкції за допомогою механізмів (за необхідності) | м3 | 25.9
[6 empty] | Бетон П4 В25 (С20/25) з доставкою | м3 | 1.02 | 26.5
[6 empty] | Бетононасос | посл |  | 1
[6 empty] | Вібратор глибинний | посл |  | 1
5 | Влаштування фундамену стовбчатого типу (ФМ-1, ФМ-2) | шт | 2
[6 empty] | Брус 50*50 (свіжопилений) | м3 | 0.03 | 0.06
[6 empty] | Опалубка | м2 |  | 3.24
[6 empty] | Саморіз 4,2*75 (250шт/уп) | шт | 0.1 | 0.2
[6 empty] | Бетон П4 В25 (С20/25) з доставкою | м3 |  | 1.13
[6 empty] | Круг 10мм (міра) | т |  | 0.00525
[6 empty] | Арматура 10мм (міра) | т |  | 0.02205
[6 empty] | Арматура 12мм (міра) | т |  | 0.0693
[6 empty] | Арматура 16мм (міра) | т |  | 0.021
Всього:
Розділ № 3: Влаштування гідроізоляції і теплоізоляції фундаменту
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Влаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в два шари (h=1280-1380мм) | м2 | 73.7
[6 empty] | Праймер бітумний | л | 0.35 | 30
[6 empty] | Мастика бітумна фундаментна | кг | 2 | 150
2 | Утеплення фундаменту плитами т=100мм (вертикальне) (h=1280мм) | м2 | 55.1
[6 empty] | Екструдований пінополістирол 1200х600х100мм | м3 | 0.105 | 5.832
[6 empty] | Поліуретановий клей для пінополістиролу та мінеральної вати СТ 84 | шт | 0.1 | 6
[6 empty] | Дюбель 10х160мм з металевим цвяхом | шт | 8 | 441
3 | Монтаж гідроізоляційної мембрани | м2 | 75
[6 empty] | Шиповидна дренажна мембрана Ізоліт 0,6 | м2 | 1.15 | 87
[6 empty] | Бітумна стрічка Lipex К-2 | м | 0.6 | 45
[6 empty] | Дюбель з гумовим ущільнювачем (100шт/уп) | шт |  | 240
[6 empty] | Профільна планка для фіксації шиповидної мембрани (2м/шт) | м |  | 46
4 | Монтаж геотекстилю | м2 | 75
[6 empty] | Геотекстиль Геопульс 300г/м2 | м2 | 1.15 | 87
Всього:
Розділ № 4: Влаштування плити підлоги
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Гідроізоляція з рулонних матеріалів (плівка ПВХ) | м2 | 79.7
[6 empty] | Плівка поліетиленова прозора 200мкм | м2 | 1.15 | 92
2 | Влаштування підстилаючих бетонних шарів | м2 | 79.7
[6 empty] | Бетон П4 В7.5 (С8/10) з доставкою | м3 | 0.102 | 8.2
3 | Монтаж/демонтаж опалубки периметра залізобетонної плити | м | 50.9
[6 empty] | Опалубка | м2 | 0.2 | 10.18
4 | Виготовлення та монтаж арматурних каркасів залізобетонної плити підлоги | т | 1.4511
[6 empty] | Круг 8мм (міра) | т |  | 0.1134
[6 empty] | Арматура 10мм (міра) | т |  | 1.3377
[6 empty] | Дріт в'язальний 1,2 мм | т | 0.01 | 0.014511
[6 empty] | Фіксатор настил 30-40 (200 шт-уп) | уп | 1,90 | 3
5 | Укладання бетонної суміші в конструкції залізобетонної плити за допомогою бетононасосу (за потреби) | м2 | 94.85
[6 empty] | Бетон П4 В25 (С20/25) з доставкою | м3 |  | 17.4
[6 empty] | Бетононасос | посл |  | 1
[6 empty] | Віброрейка | посл |  | 1
Всього:

## Каркас
Тендерна пропозиція Інд. Захлебняк М. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ № 1: Каркас
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Рулонна гідроізоляція фундаменту під несучі стіни 1-го поверху | м | 52.8
[6 empty] | Праймер бітумний | л | 0.1155 | 6.1
[6 empty] | Євроруберойд Бікроеласт ЕПП 2,5мм | м2 | 0.363 | 20
2 | Кладка стін 300мм з газобетонних блоків | м3 | 58
[6 empty] | Газобетон D400 300*200*600мм | м3 | 1.05 | 60.917
[6 empty] | Baumit PlanoFix клей для газобетона | кг | 35 | 2050
[6 empty] | Арматура 8мм (міра) | т | 0.003 | 0.174
[6 empty] | Автокран стріла 28м | м/зм | 0.03 | 2
3 | Кладка стін 250мм з газобетонних блоків | м3 | 14
[6 empty] | Газобетон D400 250*200*600мм | м3 | 1.05 | 14.701
[6 empty] | Baumit PlanoFix клей для газобетона | кг | 35 | 500
[6 empty] | Арматура 8мм (міра) | т | 0.0025 | 0.035
4 | Кладка перегородок t=150мм з газобетонних блоків | м2 | 83
[6 empty] | AEROC Газобетон D400 150*200*600мм | м3 | 0.1575 | 13.0784
[6 empty] | Baumit PlanoFix клей для газобетона | кг | 5.25 | 450
[6 empty] | Круг 6.5мм (міра) | т | 0.0010125 | 0.084038
5 | Кладка парапетів 300мм з газобетонних блоків | м3 | 10.224
[6 empty] | Газобетон D400 300*200*600мм | м3 | 1.05 | 10.7555
[6 empty] | Baumit PlanoFix клей для газобетона | кг | 35 | 375
[6 empty] | Арматура 8мм (міра) | т | 0.003 | 0.030672
6 | Виготовлення та монтаж металевих перетинок на майданчику (Пр-3-Пр-4) | шт | 3
[6 empty] | Сталь кутова 50х50х5мм 6м/шт | т |  | 0.0474
[6 empty] | Полоса 5мм | т | 0.001 | 0.003
[6 empty] | Електроди АНО 21 діаметр 3 мм (2,5кг) | уп | 0.08 | 0.3
7 | Фарбування металевих конструкцій (за 2р) | м2 | 2.5
[6 empty] | Грунтовка Kompozit ГФ-021 | кг | 0.1 | 0.3
[6 empty] | Емаль Kompozit ПФ-115 | кг | 0.25 | 0.7
8 | Монтаж перетинок монолітних (Пр-1-Пр-2) | м | 7
[6 empty] | Круг 8мм (міра) | т |  | 0.0189
[6 empty] | Арматура 10мм (міра) | т |  | 0.02835
[6 empty] | Опалубка | м2 |  | 5.6
[6 empty] | Брус 50*50 (свіжопиленний) | м3 |  | 0.0896
[6 empty] | Саморіз 4,2*75 (250 шт/уп) | шт |  | 0.3
[6 empty] | Бетон П4 В25 (С20/25) з доставкою | м3 |  | 0.54
9 | Влаштування монолітної колон К-1-К-2 (збирання і розб. опалубки, монтаж армокаркаса, заливка бетоном) на відм. -1,280 | шт | 2
[6 empty] | Опалубка | м2 |  | 10
[6 empty] | Брус свіжопиленний | м3 | 0.15 | 0.3
[6 empty] | Комплектуючі опалубки | т | 0.03 | 0.06
[6 empty] | Бетон П4 В25 (С20/25) з доставкою | м3 |  | 0.76
[6 empty] | Арматура 16мм (міра) | т |  | 0.06195
[6 empty] | Круг 6.5мм (міра) | т |  | 0.01365
10 | Монтаж зовнішніх монолітних перемичок 1-го поверху на відм. +1,950, +2,400 | м | 21.07
[6 empty] | Круг 6.5мм (міра) | т |  | 0.0147
[6 empty] | Круг 8мм (міра) | т |  | 0.04095
[6 empty] | Арматура 10мм (міра) | т |  | 0.0483
[6 empty] | Арматура 12мм (міра) | т |  | 0.0168
[6 empty] | Арматура 16мм (міра) | т |  | 0.0168
[6 empty] | Арматура 20мм (міра) | т |  | 0.06825
[6 empty] | Опалубка | м2 |  | 21.9
[6 empty] | Брус 50*50 (свіжопиленний) | м3 |  | 0.3504
[6 empty] | Саморіз 4,2*75 (250 шт в уп.) | шт |  | 0.85
[6 empty] | Бетон П4 В25 (С20/25) з доставкою | м3 |  | 2.4
Всього:
Розділ № 2: Влаштування монолітної плити перекриття над першим поверхом на відм. +2,900
№ | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | Кількість | Вартість одиниці | Сума
1 | Монтаж/демонтаж опалубки залізобетонних перекриттів | м2 | 111
[6 empty] | Оренда опалубки, включаючи фанеру | м2 | 1 | 111
[6 empty] | Автокран | м/зм |  | 2
2 | Монтаж/демонтаж опалубки периметра залізобетонної плити | м | 42.8
[6 empty] | Опалубка | м2 | 0.22 | 9.416
3 | Монтаж/демонтаж опалубки балок (перемичок) залізобетонної плити (бетон і арматура враховані в п. 4, 6) | м | 7.9
[6 empty] | Опалубка | м2 |  | 5.7
4 | Виготовлення та монтаж арматурних каркасів залізобетонної плити перекриття | т | 2.5841
[6 empty] | Круг 8мм (міра) | т |  | 0.1344
[6 empty] | Арматура 10мм (міра) | т |  | 0.75075
[6 empty] | Арматура 12мм (міра) | т |  | 1.5456
[6 empty] | Арматура 16мм (міра) | т |  | 0.0756
[6 empty] | Арматура 20мм (міра) | т |  | 0.0777
[6 empty] | Дріт в'язальний 1,2 мм | т | 0.01 | 0.025841
[6 empty] | Електроди АНО 21 діаметр 3 мм (2,5 кг) | уп | 0,36 | 1
[6 empty] | Фіксатор настил 30-40 (200 шт-уп) | уп | 1,90 | 5
5 | Влаштування термовкладишів в плиті перекриття | шт | 19
[6 empty] | Термовкладиш з ЕППС 160х100х220мм | шт | 1 | 19
6 | Укладання бетонної суміші в конструкції залізобетонного перекриття за допомогою бетононасоса | м2 | 111
[6 empty] | Бетон П4 В25 (С20/25) з доставкою | м3 |  | 25.2
[6 empty] | Бетононасос | посл |  | 1
[6 empty] | Віброрейка | посл |  | 1
7 | Виготовлення та монтаж закладної деталі Зд-1 | шт | 1
[6 empty] | Арматура 12мм (міра) | т | 0.0006 | 0.0006
[6 empty] | Лист т=10мм | т | 0.005 | 0.005
[6 empty] | Електроди АНО 21 діаметр 3 мм (2,5кг) | уп |  | 0.1
Всього:
Розділ № 3: Влаштування монолітної плити перекриття над другим поверхом на відм. +5,950
№ | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | Кількість | Вартість одиниці | Сума
1 | Монтаж/демонтаж опалубки залізобетонних перекриттів | м2 | 102.8
[6 empty] | Оренда опалубки, включаючи фанеру | м2 | 1 | 102.8
[6 empty] | Автокран | м/зм |  | 2
2 | Монтаж/демонтаж опалубки периметра залізобетонної плити | м | 48.35
[6 empty] | Опалубка | м2 | 0.22 | 10.637
3 | Монтаж/демонтаж опалубки балок (перемичок) залізобетонної плити (бетон і арматура враховані в п. 4, 5) | м | 24.27
[6 empty] | Опалубка | м2 |  | 21.9
4 | Виготовлення та монтаж арматурних каркасів залізобетонної плити перекриття | т | 2.5799
[6 empty] | Круг 8мм (міра) | т |  | 0.1911
[6 empty] | Арматура 10мм (міра) | т |  | 0.69615
[6 empty] | Арматура 12мм (міра) | т |  | 1.5635
[6 empty] | Арматура 16мм (міра) | т |  | 0.12915
[6 empty] | Дріт в'язальний 1,2 мм | т | 0.01 | 0.025799
[6 empty] | Електроди АНО 21 діаметр 3 мм (2,5 кг) | уп | 0,36 | 1
[6 empty] | Фіксатор настил 30-40 (200 шт-уп) | уп | 1,90 | 5
5 | Укладання бетонної суміші в конструкції залізобетонного перекриття за допомогою бетононасоса | м2 | 102.8
[6 empty] | Бетон П4 В25 (С20/25) з доставкою | м3 |  | 25.4
[6 empty] | Бетононасос | посл |  | 1
[6 empty] | Віброрейка | посл |  | 1
6 | Виготовлення та монтаж закладної деталі Зд-2 | шт | 2
[6 empty] | Арматура 10мм (міра) | т | 0.001 | 0.002
[6 empty] | Лист т=10мм | т | 0.005 | 0.01
[6 empty] | Електроди АНО 21 діаметр 3 мм (2,5кг) | уп |  | 0.2
Всього:
Розділ № 4: Монтаж металевих елементів навісу
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Виготовлення та монтаж металоконструкцій | т | 0.317
[6 empty] | Труба сталева 140х140х6мм 6м/шт | т |  | 0.312
[6 empty] | Лист 10мм | т |  | 0.005
[6 empty] | Кутик 100х100х6.5х200мм | шт |  | 2
[6 empty] | Електроди АНО 21 діаметр 3 мм (2,5кг) | уп |  | 1
2 | Фарбування металевих конструкцій (за 2р) | м2 | 7
[6 empty] | Грунтовка Kompozit ГФ-021 | кг | 0.1 | 0.7
[6 empty] | Емаль Kompozit ПФ-115 | кг | 0.25 | 1.8
Всього: | [10 empty] | 109921.36
Розділ № 5: Вентканали
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Кладка вентиляційних каналів | м | 17.32
[6 empty] | Комплект 2-прохідних вентканалів Schiedel (висота h=8,00м) | компл |  | 1
[6 empty] | Комплект 2-прохідних вентканалів Schiedel (висота h=4,66м) | компл |  | 1
[6 empty] | Комплект 3-прохідних вентканалів Schiedel (висота h=4,66м) | компл |  | 1
[6 empty] | Цемент М500 | т | 0.0004 | 0.007
[6 empty] | Пісок річковий | т | 0.0012 | 0.021
2 | Монтаж ковпаків на канали | шт | 2
[6 empty] | Ковпак 910х720мм з кріпленням | шт |  | 1
[6 empty] | Ковпак 300х460мм з кріпленням | шт |  | 1
Всього:

## Покрівля
Тендерна пропозиція Інд. Захлебняк М. В.
Розділ № 1: Монтаж люку плоскої покрівлі в перекритті
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Кладка стін з цегли т=250мм на розчині М75 | м3 | 0.675
[6 empty] | Цегла керамічна М100 250х120х65мм | тис. шт | 0.4 | 0.27
2 | Приготування розчину М75 для цегляної кладки | м3 | 0.2
[6 empty] | Цемент М500 | т | 0.34 | 0.068
[6 empty] | Пісок річковий | т | 1.56 | 0.312
[6 empty] | Пластифікатор KONTUR-ZAP 420 | кг | 1 | 0.2
3 | Монтаж люку в перекриття | шт | 1
[6 empty] | Люк для плосокї покрівлі ROTO (1000х1200мм) в комплекті з монтажем | шт |  | 1
Всього:
Розділ № 2: Монтаж покриття покрівлі з ПВХ мембрани
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Утеплення парапету та каналів з внутрішньої сторони плитами ЕППС т=50мм | м2 | 37
[6 empty] | Екструдований пінополістирол 1200х600х50мм | м3 | 0.0525 | 2
[6 empty] | Baumit Star Contact суміш для прикл. і захисту утеплювача МВ, ППС плит (25 кг-уп) | кг | 6 | 222
[6 empty] | Дюбель-зонт 10*100мм | шт | 8 | 296
2 | Влаштування пароізоляції з руберойду | м2 | 89
[6 empty] | Праймер бітумний | л | 0.35 | 420
[6 empty] | HYDROBASE FLEX ЕПП / ГІДРОБЕЙС ФЛЕКС ЕПП 4,1 | м2 | 1.1 | 325
3 | Влаштування ухилоутворюючого шару з утеплювача | м2 | 89
[6 empty] | Клиновидний утеплювач з ЕППС XPS CARBON SLOPE | м2 | 1.05 | 93.45
4 | Монтаж утеплювача на покрівлі в 2 шари (т=200мм) | м2 | 89
[6 empty] | Екструдований пінополістирол 1200х600х100мм | м3 | 0.21 | 18.72
5 | Монтаж геотекстилю | м2 | 89
[6 empty] | Геотекстиль Геопульс Т200 | м2 | 1.15 | 103
6 | Монтаж ПВХ мембрани на покрівлю | м2 | 89
[6 empty] | Мембрана покрівельна Sikaplan-15G light grey 1,5мм | м2 | 1.15 | 103
[6 empty] | ПВХ мембрана Sika Sikaplan D 18 1,0х20м 1,8мм неармована світло-сіра | м2 |  | 2
[6 empty] | Дюбель для кріплення покрівлі поліпропіленовий LDTK185 | шт | 6 | 534
[6 empty] | Шуруп по бетону WB 6,1х120 | шт | 6 | 534
7 | Монтаж геотекстилю | м2 | 89
[6 empty] | Геотекстиль Геопульс Т300 | м2 | 1.15 | 103
8 | Влаштування захисного шару з гальки т=50мм | м2 | 89
[6 empty] | Галька | м3 |  | 5
9 | Монтаж прижимної планки | м | 48.5
[6 empty] | Планка ПВХ (50мм) | м | 1.05 | 51
[6 empty] | Очисник для ПВХ | л |  | 1
[6 empty] | Герметик поліуретановий 600мл | шт |  | 5
10 | Монтаж парапетної планки | м | 48
[6 empty] | Брус 50х50мм | м3 | 0.006 | 0.288
[6 empty] | Плита OSB-3 12ммх2500х1250мм | м2 | 0.5 | 25
[6 empty] | Планка парапетна металева (0,5мм) | м | 1.05 | 51
[6 empty] | Дюбель з ударним шурупом 8х100 (50шт/уп) | уп |  | 6
[6 empty] | Саморізи з гумовою шайбою EDPM 4,8х35 RAL7024 (250шт/уп) | уп |  | 2
[6 empty] | Герметик силіконовий SOUDAL 600мл | шт |  | 4
11 | Монтаж ПВХ воронок через парапет | шт | 2
[6 empty] | ПВХ воронка парапетна з обігрівом ф100 | шт | 1 | 2
12 | Монтаж водостічної труби | шт | 2
[6 empty] | Труба водостічна 100мм (4м-шт) | шт | 2 | 4
[6 empty] | З'єднувач труби | шт | 1 | 2
[6 empty] | Коліно | шт | 2 | 4
[6 empty] | Хомут труби | шт | 5 | 10
[6 empty] | Гак хомута труби металевий 250мм | шт | 5 | 10
[6 empty] | Саморізи покрівельні 4,8х35мм (250 шт уп) | уп | 0.09 | 0.2
[6 empty] | Герметик Tytan Professional для покрівлі каучуковий безбарвний 280 мл | шт |  | 1
13 | Улаштування захисного шару по утеплювачу парапету та каналів | м2 | 25
[6 empty] | Baumit StarTex склосітка щільність 150 гр/м2 | м2 | 1.15 | 29
[6 empty] | Baumit Pro Contact суміш для прикл. і захисту утеплювача МВ, ППС плит (25 кг-уп) | кг | 6 | 150
14 | Влаштування декоративної штукатурки парапету та каналів | м2 | 25
[6 empty] | Baumit UniPrimer універсальна грунтовка під декоративну штукатурку (25кг-уп) | кг | 0.25 | 6.25
[6 empty] | Baumit Silikon Top штукатурка силіконова (зерно 2,0мм) (25кг-уп) | кг | 3.2 | 80
Всього:
Розділ № 3: Влаштування пергольної конструкції покрівлі з полікарбонату
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Монтаж дерев'яних балок | шт | 6
[6 empty] | Брус з клеєного дерева (220х70х2300мм) | шт |  | 6
[6 empty] | Кріплення для дерев'яних балок | комп |  | 12
2 | Монтаж покриття з полікарбонату | м2 | 11.73
[6 empty] | Монолітний полікарбонат 8мм (2,05х3,05м) | шт |  | 3
[6 empty] | З'єднувальний ПК-профіль Н (6м) | шт |  | 1
[6 empty] | Пристінний профіль F (2,1м) | шт |  | 4
[6 empty] | Термошайба для полікарбонату | шт |  | 100
[6 empty] | Стрічка паропропускна | м |  | 20
3 | Грунтування та фарбування дерева за 2 раза | м2 | 8.004
[6 empty] | Tikkurila Valtti Primer – грунтувальний засіб для деревини (9л-уп) | л | 0.15 | 1.2006
[6 empty] | Tikkurila Valtti Color - антисептик з сатиновим блиском (9л-уп) | л | 0.25 | 2.001
Всього:

## Фасад
Тендерна пропозиція Інд. Захлебняк М. В.
Розділ № 1: Оздоблення фасаду декоративною штукатуркою
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Монтаж та демонтаж риштувань | м2 | 384
[6 empty] | Оренда риштувань | м2 | 1 | 384
2 | Установка направляючого куточка 10см під облицювання фасаду мінеральною ватою | м | 26.5
[6 empty] | Профіль (кут) стартовий алюм. 10см (2.5 м-шт) | мп | 1.05 | 30
[6 empty] | Саморіз з пресшайбою 4,2х32 | шт | 5 | 133
3 | Утеплення фасаду плитами з мінеральної вати т=100мм | м2 | 213
[6 empty] | Утеплювач Izovat 100мм (120-140кг/м3) | м3 | 0.105 | 22.4
[6 empty] | Baumit Pro Contact суміш для прикл. і захисту утеплювача МВ, ППС плит (25 кг-уп) | кг | 6 | 1278
[6 empty] | Дюбель-зонт 10*160мм | шт | 8 | 1704
4 | Утеплення фасаду плитами з мінеральної вати в другий шар т=100мм (до товщ. 200мм) | м2 | 115.3
[6 empty] | Утеплювач Izovat 100мм (120-140кг/м3) | м3 | 0.105 | 12.2
[6 empty] | Baumit Pro Contact суміш для прикл. і захисту утеплювача МВ, ППС плит (25 кг-уп) | кг | 6 | 692
[6 empty] | Дюбель-зонт 10*300мм | шт | 8 | 923
5 | Утеплення укосів фасаду плитами з мінеральної вати т=50мм шир. до 200мм | мп | 69.75
[6 empty] | Утеплювач Izovat 50мм (120-140кг/м3) | м3 | 0.0105 | 0.8
[6 empty] | Baumit Pro Contact суміш для прикл. і захисту утеплювача МВ, ППС плит (25 кг-уп) | кг | 1.2 | 84
[6 empty] | Дюбель-зонт 10*100мм | шт | 3 | 210
6 | Утеплення низу плити перекриття плитами з мінеральної вати т=100мм | м2 | 21.3
[6 empty] | Утеплювач Izovat 100мм (120-140кг/м3) | м3 | 0.105 | 2.3
[6 empty] | Baumit Pro Contact суміш для прикл. і захисту утеплювача МВ, ППС плит (25 кг-уп) | кг | 6 | 128
[6 empty] | Дюбель-зонт 10*160мм | шт | 8 | 171
7 | Улаштування захисного шару по мінеральній ваті фасаду | м2 | 213
[6 empty] | Baumit StarTex склосітка щільність 150 гр/м2 | м2 | 1.15 | 245
[6 empty] | Baumit Pro Contact суміш для прикл. і захисту утеплювача МВ, ППС плит (25 кг-уп) | кг | 6 | 1278
[6 empty] | Профіль кутовий пластиковий захисний з сіткою (2,5м-шт) | мп |  | 62.5
8 | Улаштування захисного шару по мінеральній ваті укосів шир. до 200мм | мп | 69.75
[6 empty] | Baumit StarTex склосітка щільність 150 гр/м2 | м2 | 0.23 | 17
[6 empty] | Baumit Pro Contact суміш для прикл. і захисту утеплювача МВ, ППС плит (25 кг-уп) | кг | 1.2 | 84
[6 empty] | Профіль кутовий пластиковий захисний з сіткою (2,5м-шт) | мп | 1.05 | 75
[6 empty] | Профіль примикаючий для віконних і дверних укосів з сіткою (2,6м-шт) | мп | 1.05 | 75.4
9 | Улаштування захисного шару по мінеральній ваті низу плити перекриття | м2 | 21.3
[6 empty] | Baumit StarTex склосітка щільність 150 гр/м2 | м2 | 1.15 | 25
[6 empty] | Baumit Pro Contact суміш для прикл. і захисту утеплювача МВ, ППС плит (25 кг-уп) | кг | 6 | 128
10 | Улаштування захисного шару по мінеральній ваті виступів утеплювача шир.100мм | мп | 54.45
[6 empty] | Baumit StarTex склосітка щільність 150 гр/м2 | м2 | 0.115 | 7
[6 empty] | Baumit Pro Contact суміш для прикл. і захисту утеплювача МВ, ППС плит (25 кг-уп) | кг | 0.6 | 33
[6 empty] | Профіль кутовий пластиковий захисний з сіткою (2,5м-шт) | мп | 1.05 | 57.5
11 | Оздоблення стін фасаду декоративною штукатуркою колір №1 | м2 | 169
[6 empty] | Baumit UniPrimer універсальна грунтовка під декоративну штукатурку (25кг-уп) | кг | 0.25 | 42.25
[6 empty] | Baumit Silikon Top штукатурка силіконова (зерно 2,0мм) (25кг-уп) | кг | 3.2 | 540.8
12 | Оздоблення стін фасаду декоративною штукатуркою колір №2 | м2 | 44
[6 empty] | Baumit UniPrimer універсальна грунтовка під декоративну штукатурку (25кг-уп) | кг | 0.25 | 11
[6 empty] | Baumit Silikon Top штукатурка силіконова (зерно 2,0мм) (25кг-уп) | кг | 3.2 | 140.8
13 | Оздоблення укосів фасаду декоративною штукатуркою | м | 69.75
[6 empty] | Baumit UniPrimer універсальна грунтовка під декоративну штукатурку (25кг-уп) | кг | 0.04 | 3
[6 empty] | Baumit Silikon Top штукатурка силіконова (зерно 2,0мм) (25кг-уп) | кг | 0.64 | 45
14 | Оздоблення низу плити перекриття декоративною штукатуркою | м2 | 21.3
[6 empty] | Baumit UniPrimer універсальна грунтовка під декоративну штукатурку (25кг-уп) | кг | 0.25 | 5.325
[6 empty] | Baumit Silikon Top штукатурка силіконова (зерно 2,0мм) (25кг-уп) | кг | 3.2 | 68.16
15 | Оздоблення виступів утеплювача шир. 100мм декоративною штукатуркою | м | 54.45
[6 empty] | Baumit UniPrimer універсальна грунтовка під декоративну штукатурку (25кг-уп) | кг | 0.02 | 2
[6 empty] | Baumit Silikon Top штукатурка силіконова (зерно 2,0мм) (25кг-уп) | кг | 0.32 | 18
Всього:
Розділ № 2: Оздоблення фасаду дерев'яною дошкою
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Монтаж обрешітки на фасад | м2 | 53
[6 empty] | Брус 50*100мм | м3 | 0.015 | 0.795
[6 empty] | Дюбель по газобетону 10х60мм с шурупом | шт | 4 | 212
[6 empty] | Шайба М10 по дереву | шт | 4 | 212
2 | Утеплення фасаду плитами з мінеральної вати т=50мм | м2 | 53
[6 empty] | Утеплювач Izovat 50мм (70-80кг/м3) | м3 | 0.0525 | 2.808
[6 empty] | Дюбель-зонт 10*100мм | шт | 8 | 424
3 | Влаштування вітробар'єру та контррейки | м2 | 53
[6 empty] | Дошка обрізна 100х30мм | м3 | 0.009 | 0.477
[6 empty] | Цвяхи будівельні 4х70мм | кг | 0.1 | 5.3
[6 empty] | Фасадна мембрана Вітробар’єр JUTA | м2 | 1.15 | 61
[6 empty] | Скоби для мембрани | шт | 20 | 1060
4 | Монтаж дерев'яної дошки (планкена) на фасад | м2 | 53
[6 empty] | Планкен з термоясеню 100х20мм | м2 | 1.1 | 59
[6 empty] | Кріплення Змійка для планкену | шт | 25 | 1325
[6 empty] | Шуруп по дереву 5х70мм | шт | 75 | 3975
5 | Монтаж дерев'яних планок на укос | м | 31.25
[6 empty] | Дерев'янна планка з термоясеню | м | 1.05 | 33
[6 empty] | Шуруп по дереву 5х70мм | шт | 5 | 157
6 | Грунтування та фарбування дерева і планок Tikkurila за 2 раза | м2 | 60.8125
[6 empty] | Tikkurila Valtti Primer – грунтувальний засіб для деревини (9л-уп) | л | 0.15 | 9.1219
[6 empty] | Tikkurila Valtti Color - антисептик з сатиновим блиском (9л-уп) | л | 0.25 | 15.2031
Всего:
Розділ № 3: Оздоблення цоколю плиткою
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Влаштування захисного армувального шару | м2 | 15.5
[6 empty] | Baumit StrongTex - фасадна склосітка панцирна, щільністю 300 г/м² | м2 | 1.15 | 18
[6 empty] | Baumit Pro Contact суміш для прикл. і захисту утеплювача МВ, ППС плит (25 кг-уп) | кг | 6 | 93
2 | Оздоблення цоколю плиткою | м2 | 15.5
[6 empty] | Керамогранітна плитка (витрата залежить від розміру та розкладки плитки) | м2 | 1.05 | 16.275
[6 empty] | Baumit FlexUni - еластичний клей для плитки | кг | 8 | 124
[6 empty] | Baumit Grund - ґрунтовка глибокопроникна | кг | 0.2 | 3.1
[6 empty] | Baumit PremiumFuge Еластична суміш для заповнення міжплиткових швів (витрата залежить від розміру плитки) | кг | 0.4 | 6.2
3 | Зарізання плитки під 45° | м | 2.1
Розділ № 4: Облицювання балкону 2-го поверху плиткою
№ | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | Кількість | Вартість одиниці | Сума
1 | Влаштування обклеювальної гідроізоляції в один шар | м2 | 11
[6 empty] | Євроруберойд Бікроеласт ЕПП 2,5мм | м2 | 1.1 | 12.1
[6 empty] | Праймер бітумний | л | 0.35 | 4
2 | Армування стяжок сіткою | м2 | 11
[6 empty] | Сітка Вр1, 4мм, 100х100мм | м2 | 1.1 | 14
[6 empty] | Дріт в'язальний 1,2 мм | т | 0.0002 | 0.0022
3 | Влаштування похилоутворюючої стяжки т=50-70 мм | м2 | 11
[6 empty] | Цемент М500 (25кг-уп) | т | 0.024 | 0.264
[6 empty] | Пісок річковий | т | 0.072 | 0.792
4 | Гідроізоляція стяжки під облицювання плиткою | м2 | 11
[6 empty] | Гідроізоляційна паропроникна полімерна суміш SikaTop Seal-107 | кг | 4 | 44
[6 empty] | Стрічка гідроізоляційна полімер-каучукова Sika SealTape-S | м |  | 5
5 | Облицювання поверхонь плиткою | м2 | 11
[6 empty] | Керамогранітна плитка (витрата залежить від розміру та розкладки плитки) | м2 | 1.05 | 11.55
[6 empty] | Baumit FlexUni - еластичний клей для плитки | кг | 8 | 88
[6 empty] | Baumit Grund - ґрунтовка глибокопроникна | кг | 0.2 | 2.2
[6 empty] | Baumit PremiumFuge Еластична суміш для заповнення міжплиткових швів (витрата залежить від розміру плитки) | кг | 0.4 | 4.4
6 | Монтаж огорожі висотою 1350мм | м | 7
[6 empty] | Скло удароміцне триплекс | м2 |  | 9.5
[6 empty] | Стійки огородження з нержавіючої сталі | шт |  | 9
[6 empty] | Анкерні кріплення стійок | комп |  | 9
Всього:

## Заповнення прорізів
Тендерна пропозиція Інд. Захлебняк М. В.
Розділ № 1: Заповнення прорізів
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Монтаж металопластикових вікон | м2 | 31.3415
[6 empty] | REHAU Euro Design-70 вікно (профіль ламінований) (950*3870 мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 1
[6 empty] | REHAU Euro Design-70 вікно (профіль ламінований) (1450*1470 мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 2
[6 empty] | REHAU Euro Design-70 вікно (профіль ламінований) (750*1470 мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 2
[6 empty] | REHAU Euro Design-70 вікно (профіль ламінований) (1050*670 мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 2
[6 empty] | REHAU Euro Design-70 вікно (профіль ламінований) (1950*670 мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 1
[6 empty] | REHAU Euro Design-70 вікно (профіль ламінований) (2450*1920 мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 1
[6 empty] | REHAU Euro Design-70 вікно (профіль ламінований) (1950*1470 мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 3
[6 empty] | REHAU Euro Design-70 вікно (профіль ламінований) (1950*1370 мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 1
[6 empty] | REHAU Euro Design-70 вікно (профіль ламінований) (1000*1470 мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 1
[6 empty] | REHAU Euro Design-70 вікно (профіль ламінований) (1550*670 мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 1
2 | Монтаж балконних дверей | м2 | 4.503
[6 empty] | REHAU BRILLANT-DESIGN Двері балконні (950*2370мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 2
3 | Монтаж терасних дверей | м2 | 10.428
[6 empty] | REHAU BRILLANT-DESIGN Двері терасні (1450*2370мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 1
[6 empty] | REHAU BRILLANT-DESIGN Двері терасні (2950*2370мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 1
4 | Монтаж вхідних дверей | шт | 1
[6 empty] | Двері вхідні броньовані (1500*2400 мм) в комплекті з кріпленнями | шт
[6 empty] | Двері вхідні (900*2070 мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 1
Всього:
Розділ № 2: Монтаж гаражних воріт
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Монтаж гаражних воріт | шт | 1 | 1500 | 1500
[6 empty] | Ворота гаражні Alutech Classic (2950*2270мм) в комплекті з кріпленнями | шт |  | 1 | 33738.82 | 33738.82
[6 empty] | Комплект для автоматизації воріт | шт |  | 1 | 33738.82 | 33738.82
Всего: | [10 empty] | 35238.82

## Внутр.роботи (чорнові)
Тендерна пропозиція Інд. Захлебняк М. В.
Розділ № 1: Влаштування гідроізоляції і стяжки підлоги на відм. 0,000
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Влаштування обклеювальної гідроізоляції в один шар | м2 | 74.45
[6 empty] | Праймер бітумний | л | 0.35 | 26.0575
[6 empty] | Євроруберойд Бікроеласт ЕПП 2,5мм | м2 | 1.1 | 82
2 | Влаштування горизонтального утеплення підлог з пінопласту т=100мм | м2 | 43.82
[6 empty] | Екструдований пінополістирол 1200х600х100мм | м3 | 0.105 | 4.65
[6 empty] | Демпферна стрічка | м |  | 50
3 | Влаштування горизонтального утеплення підлог з пінопласту т=50мм | м2 | 30.63
[6 empty] | Екструдований пінополістирол 1200х600х100мм | м3 | 0.0525 | 1.65
[6 empty] | Демпферна стрічка | м |  | 34
4 | Укладання пінофолу | м2 | 74.45
[6 empty] | Пінофол типу A-LP 10мм | м2 | 1.1 | 82
5 | Армування стяжок сіткою | м2 | 74.45
[6 empty] | Сітка Вр1, 4мм, 100х100мм | м2 | 1.1 | 82
[6 empty] | Дріт в'язальний 1.2 мм | т | 0.0002 | 0.01489
6 | Влаштування стяжки т=70мм | м2 | 74.45
[6 empty] | Цемент М500 (25кг-уп) | т | 0.028 | 2.0846
[6 empty] | Пісок річковий | т | 0.084 | 6.2538
[6 empty] | Фібра поліпропіленова 12мм (0,9 кг.уп) | кг | 0.0525 | 4.5
[6 empty] | Пластифікатор Sika BV 3M | л | 0.224 | 16.7
Всього:
Розділ № 2: Влаштування стяжки підлоги на відм. +3,250
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Влаштування горизонтального утеплення підлог з пінопласту т=50мм | м2 | 80.96
[6 empty] | Екструдований пінополістирол 1200х600х50мм | м3 | 0.0525 | 4.3
[6 empty] | Демпферна стрічка | м |  | 100
2 | Укладання пінофолу | м2 | 80.96
[6 empty] | Пінофол типу A-LP 10мм | м2 | 1.1 | 90
3 | Армування стяжок сіткою | м2 | 80.96
[6 empty] | Сітка Вр1, 4мм, 100х100мм | м2 | 1.1 | 90
[6 empty] | Дріт в'язальний 1.2 мм | т | 0.0002 | 0.016192
4 | Влаштування стяжки т=60мм | м2 | 80.96
[6 empty] | Цемент М500 (25кг-уп) | т | 0.024 | 1.943
[6 empty] | Пісок річковий | т | 0.072 | 5.8291
[6 empty] | Фібра поліпропіленова 12мм (0,9 кг.уп) | кг | 0.045 | 4.5
[6 empty] | Пластифікатор Sika BV 3M | л | 0.192 | 15.6
Всього:
Розділ № 3: Влаштування стелі з гіпсокартону
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Улаштування дворівневого каркасу стелі з обшивкою ГКЛ в один шар 1-го поверху | м2 | 73.15
[6 empty] | KNAUF ГКЛ 12,5мм | м2 | 1.1 | 81
[6 empty] | Профіль CD 60/27 (0.55) | м | 4.5 | 330
[6 empty] | Профіль UD 28/27 (0.55) | м |  | 84
[6 empty] | Стрічка звукоізоляційна UD, 3мм*30мм*30м | м |  | 84
[6 empty] | З'єднувач профілю CD дворівневий | шт | 4 | 293
[6 empty] | Подовжувач CD профілю 60/27 | шт | 0.5 | 37
[6 empty] | Підвіс П-подібний універсальний 60х125 мм | шт | 4 | 293
[6 empty] | Саморіз 3.5*25мм (1000шт) | шт | 20 | 1463
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 (1000шт-уп) | шт |  | 1214
[6 empty] | Дюбель з шурупом 6/40 (100-уп) | шт |  | 628
2 | Улаштування дворівневого каркасу стелі з обшивкою ГКЛ в один шар 2-го поверху | м2 | 86.46
[6 empty] | KNAUF ГКЛ 12,5мм | м2 | 1.1 | 96
[6 empty] | Профіль CD 60/27 (0.55) | м | 4.5 | 390
[6 empty] | Профіль UD 28/27 (0.55) | м |  | 102
[6 empty] | Стрічка звукоізоляційна UD, 3мм*30мм*30м | м |  | 102
[6 empty] | З'єднувач профілю CD дворівневий | шт | 4 | 346
[6 empty] | Подовжувач CD профілю 60/27 | шт | 0.5 | 44
[6 empty] | Підвіс П-подібний універсальний 60х125 мм | шт | 4 | 346
[6 empty] | Саморіз 3.5*25мм (1000шт) | шт | 20 | 1730
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 (1000шт-уп) | шт |  | 1435
[6 empty] | Дюбель з шурупом 6/40 (100-уп) | шт |  | 743
Всього:
Розділ № 4: Штукатурка внутрішніх приміщень 1-го поверху
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Грунтування поверхонь перед штукатуркою | м2 | 212.5
[6 empty] | Грунтовка KNAUF Грундірміттель | кг | 0.15 | 32
2 | Штукатурка внутрішніх поверхонь (т=20мм) | м2 | 212.5
[6 empty] | KNAUF МП-75 Штукатурка гіпсова універсальна | кг | 20 | 3904
[6 empty] | Цементно-вапняна штукатурка Baumit MPІ-25 | кг | 32 | 554
[6 empty] | Маяк штукатурний 10мм (3м) | шт | 0.33 | 71
[6 empty] | Кутик штукатурний 3м | м |  | 57
3 | Штукатурка укосів (т=20мм) | м | 43.35
[6 empty] | KNAUF МП-75 Штукатурка гіпсова універсальна | кг | 4 | 34
[6 empty] | Цементно вапняна штукатурка Baumit MPІ-25 | кг | 6.4 | 2
[6 empty] | Грунтовка Knauf Грундирміттел | кг | 0.03 | 2
[6 empty] | Профіль привіконний 2,5м | м | 1.05 | 47.5
Всього:
Розділ № 5: Штукатурка внутрішніх приміщень 2-го поверху
№ | Найменування робіт та витрат | Од. вим. | К-ть | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | К-ть | Вартість одиниці | Сума
1 | Грунтування поверхонь перед штукатуркою | м2 | 236.2
[6 empty] | Грунтовка KNAUF Грундірміттель | кг | 0.15 | 36
2 | Штукатурка внутрішніх поверхонь (т=20мм) | м2 | 236.2
[6 empty] | KNAUF МП-75 Штукатурка гіпсова універсальна | кг | 20 | 4164
[6 empty] | Цементно вапняна штукатурка Baumit MPІ-25 | кг | 32 | 896
[6 empty] | Маяк штукатурний 10мм (3м) | шт | 0.33 | 78
[6 empty] | Кутик штукатурний 3м | м |  | 75
3 | Штукатурка укосів (т=20мм) | м | 56.7
[6 empty] | KNAUF МП-75 Штукатурка гіпсова універсальна | кг | 4 | 43
[6 empty] | Цементно-вапняна штукатурка Baumit MPІ-25 | кг | 6.4 | 5
[6 empty] | Грунтовка Knauf Грундирміттел | кг | 0.03 | 2
[6 empty] | Профіль привіконний 2,5м | м | 1.05 | 60
Всього:

## ОВВК+ЕТР
Тендерна пропозиція Інд. Захлебняк М. В.
Розділ № 1: Господарчо-питний водопровід та гаряче водопостачання
№ | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | Кількість | Вартість одиниці | Сума
1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб зовнішнім діаметром до 32 мм | м | 90
[6 empty] | Труба поліетиленова PE-Xc Kan-therm 32x4,4 | м |  | 20
[6 empty] | Труба поліетиленова PE-Xc Kan-therm 25х3,5 | м |  | 10
[6 empty] | Труба поліетиленова PE-Xc Kan-therm 18х2,5 | м |  | 60
[6 empty] | Трійник Kan-therm 32/32/32 мм | шт |  | 2
[6 empty] | Трійник Kan-therm 32/32/18 мм | шт |  | 1
[6 empty] | Трійник Kan-therm 32/25/32 мм | шт |  | 1
[6 empty] | Трійник Kan-therm 32/18/32 мм | шт |  | 5
[6 empty] | Трійник Kan-therm 32/18/25 мм | шт |  | 1
[6 empty] | Трійник Kan-therm 25/18/18 мм | шт |  | 2
[6 empty] | Трійник Kan-therm 18/18/18 мм | шт |  | 7
[6 empty] | Коліно рівнопрохідне Kan-therm 18 мм | шт |  | 40
[6 empty] | Коліно рівнопрохідне Kan-therm 25 мм | шт |  | 24
[6 empty] | Коліно рівнопрохідне Kan-therm 32 мм | шт |  | 10
[6 empty] | Витратні матеріали | компл |  | 1
2 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем водопроводу | м | 90
3 | Ізоляція трубопроводу зовнішнім діаметром до 32 мм | м | 90
[6 empty] | Теплоізоляція Climaflex NMC 35x6 | м |  | 20
[6 empty] | Теплоізоляція Climaflex NMC 28x6 | м |  | 10
[6 empty] | Теплоізоляція Climaflex NMC 22x6 | м |  | 60
4 | Прокладання сталевої труби ф15 | м | 0
[6 empty] | Труба сталева водогазопровідна ∅15 (сухотруб) | м
4 | Монтаж арматури водопровідної | шт | 39
[6 empty] | Кран кульовий муфтовий ВР-НР, 15мм | шт |  | 16
[6 empty] | Кран кульовий муфтовий ВР-НР, 25мм | шт |  | 3
[6 empty] | Клапан зворотний Ф15 мм | шт |  | 3
[6 empty] | Водорозетка ф15 | шт |  | 13
[6 empty] | Фільтр грубого очищення косий ф25 | шт |  | 1
[6 empty] | Фільтр тонкого очищення ф25 | шт |  | 1
[6 empty] | Манометр технічний ф15 | шт |  | 2
[6 empty] | Витратні матеріали | компл | 1,00 | 39
5 | Установка трубок мідних для змішувача | шт | 0
[6 empty] | Трубка мідна для змішувача М10 | шт | 1,00
5 | Прокладання трубопроводів з сталевих струб діаметром до Ду15 (сухотруб) | м | 0
[6 empty] | Труба сталева водогазопровідна ∅15 (сухотруб) | м
5 | Установка крана поливального з гумовим рукавом | компл | 1
[6 empty] | Кран поливальний Ду15 в комплекті з гумовим рукавом | компл |  | 1
[6 empty] | Витратні матеріали | компл | 1,00 | 1
6 | Монтаж рушникосушарок | шт | 2
[6 empty] | Сушарка рушників водяна в комплекті з кріпленням | компл |  | 2
7 | Монтаж та підключення бойлеру | шт | 0
[6 empty] | Бойлер електричний настінний V=80л в комплекті з кріпленням | компл
Всього:
Розділ № 2: Каналізація
№ | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | Кількість | Вартість одиниці | Сума
1 | Ручная розробка грунту | м3 | 4
2 | Монтаж колодязя за допомогою механізмів | комп | 1
[6 empty] | Плита днища ПД-10 | шт |  | 1
[6 empty] | Кільце стінове КС 10-9 | шт |  | 1
[6 empty] | Плита перекриття ПП-10 | шт |  | 1
[6 empty] | Кільце опорне КО-6 | шт |  | 1
[6 empty] | Люк важкий, тип "Л" | шт |  | 1
[6 empty] | Кран | посл |  | 1
3 | Ручная зворотня засипка грунту | м3 | 2.5
4 | Прокладання трубопроводів каналізації ф50 | м | 16
[6 empty] | Труба каналізаційна Ø50мм L = 500мм | шт |  | 8
[6 empty] | Труба каналізаційна Ø50мм L = 1000мм | шт |  | 4
[6 empty] | Труба каналізаційна Ø50мм L = 2000мм | шт |  | 4
[6 empty] | Трійник 100х50х45 | шт |  | 7
[6 empty] | Відвод 50х45 | шт |  | 16
[6 empty] | Перехід ф100х50 | шт |  | 4
[6 empty] | Трап з "сухим" гідрозатвором Ду50 | шт
[6 empty] | Кріплення | шт | 2,00 | 32
5 | Прокладання трубопроводів каналізації ф100 | м | 18
[6 empty] | Труба каналізаційна Ø100мм L = 250мм | шт |  | 6
[6 empty] | Труба каналізаційна Ø100мм L = 500мм | шт |  | 5
[6 empty] | Труба каналізаційна Ø100мм L = 1000мм | шт |  | 6
[6 empty] | Труба каналізаційна Ø100мм L = 2000мм | шт |  | 4
[6 empty] | Трійник 100х100х45 | шт |  | 5
[6 empty] | Відвод 100х45 | шт |  | 9
[6 empty] | Ревізія Ду100 | шт |  | 2
[6 empty] | Кріплення | шт | 2,00 | 36
6 | Монтаж вентиляційного виходу каналізації на даху | шт | 1
[6 empty] | Вентиляційний вихід каналізації Ду110, висота 300мм | шт |  | 1
[6 empty] | Прохідний елемент для труби Ду110-160мм | шт |  | 1
7 | Монтаж трапів | шт | 3
[6 empty] | Трап з вертикальним випуском з "сухим" гідрозатвором Ду50 | шт |  | 2
[6 empty] | Трап лінійний душовий, L=1300мм, з сухими гідрозатворами, Ду50 | шт |  | 1
Всього:
Розділ № 3: Система опалення та підігріву води
№ | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | Кількість | Вартість одиниці | Сума
1 | Прокладання мідних трубок | мп | 40
[6 empty] | Труба мідна кондиціонерна ∅9,52 | мп |  | 20
[6 empty] | Труба мідна кондиціонерна ∅15,88 | мп |  | 20
2 | Ізоляція мідних трубок | мп | 40
[6 empty] | Трубна теплова ізоляція K-FLEX ST 9x10 мм | мп |  | 20
[6 empty] | Трубна теплова ізоляція K-FLEX ST 9x15 мм | мп |  | 20
3 | Монтаж теплових насосів | компл | 1
[6 empty] | Тепловий насос Cooper&Hunter EASY THERM CH-HP16SIRM-E | компл |  | 1
[6 empty] | Витратні матеріали | компл | 1 | 1
4 | Установка нагрівачів | комп | 1
[6 empty] | Буферна ємність Reflex HF 800 R об'ємом 800 л | шт |  | 1
[6 empty] | Ємнісний бойлер Drazice OKC 200 NTRR/SOL | шт |  | 1
[6 empty] | Мембранний бак Reflex NG 100 | шт |  | 1
[6 empty] | Витратні матеріали | компл | 1 | 1
[6 empty] | Кріплення | компл | 1 | 1
5 | Монтаж запірної арматури | шт | 20
[6 empty] | Кран кульовий 1/2" ВН-ВН Valtec | шт |  | 4
[6 empty] | Кран кульовий 1" ВН-ВН Valtec | шт |  | 10
[6 empty] | Клапан зворотній пружинний 1/2" ВН-ВН Valtec | шт |  | 1
[6 empty] | Клапан зворотній пружинний 1" ВН-ВН Valtec | шт |  | 4
[6 empty] | Триходовий змішувальний клапан 1" Valtec | шт |  | 1
[6 empty] | Витратні матеріали | компл | 1 | 20
6 | Установка насосного обладнання | шт | 3
[6 empty] | Циркуляційний насос системи опалення Grundfos UPS 15-60 130 | шт |  | 1
[6 empty] | Циркуляційний насос теплопостачання ГВС Grundfos UPS 25-40 130 | шт |  | 1
[6 empty] | Циркуляційний насос гарячого водопостачання Grundfos UPS 25-40 130 | шт |  | 1
[6 empty] | Витратні матеріали | компл | 1 | 3
7 | Прокладання труб | м | 60
[6 empty] | Труба поліетиленова Kan-therm PE-Xc 32x4,4мм | м |  | 30
[6 empty] | Труба поліетиленова Kan-therm PE-Xc 25x3,5мм | м |  | 30
[6 empty] | Труба поліетиленова Kan-therm PE-Xc 18х2,5мм | м |  | 0
[6 empty] | Трійник Kan-therm 32/25/25 мм | шт |  | 2
[6 empty] | Коліно равнопроходной Kan-therm 18мм | шт
[6 empty] | Коліно равнопроходной Kan-therm 25мм | шт |  | 10
[6 empty] | Коліно равнопроходной Kan-therm 32мм | шт |  | 10
[6 empty] | Крюк з дюбелем на 2 труби в ізоляції Kan-therm | шт |  | 200
8 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення | м | 60
9 | Ізоляція трубопроводів | м | 60
[6 empty] | Теплоізоляція Climaflex ф32x6 | м |  | 30
[6 empty] | Теплоізоляція Climaflex ф25x6 | м |  | 30
[6 empty] | Теплоізоляція Climaflex ф20x6 | м |  | 0
Всього:
Розділ № 4: Система теплих підлог
№ | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | Кількість | Вартість одиниці | Сума
1 | Прокладання труб | м | 1100
[6 empty] | Труба поліетиленова ф18х2,0 | м |  | 1100
2 | Монтаж системи опалення підлог | компл | 1
[6 empty] | Розподілювач на 8 контурів для підлогового опалення | компл |  | 1
[6 empty] | Розподілювач на 11 контурів для підлогового опалення | компл |  | 1
[6 empty] | Кран кульовий муфтовий ВР-НР, ∅20 | шт |  | 4
[6 empty] | Сервомотор електричний 230В | шт |  | 19
[6 empty] | Адаптер до сервомотору М28х1,5 | шт |  | 19
[6 empty] | Термостат кімнатний електронний К-800100 | шт |  | 19
[6 empty] | Клемна колодка для підлогового опалення 230В | компл |  | 2
[6 empty] | Шафа вбудована SWP-OP 10/3 | компл |  | 1
[6 empty] | Шафа вбудована SWP-OP 13/7 | компл |  | 1
Всього:
Розділ № 5: Вентиляція
№ | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | Кількість | Вартість одиниці | Сума
1 | Прокладання повітропроводів сталевих ф100 | м2 | 0.628
[6 empty] | Повітропровід сталевий оцинкований ф100 | м |  | 2
2 | Монтаж вентиляторів настінних | комп | 3
[6 empty] | Вентилятор настінний ВЕНТС 100 Силента-МTH | шт |  | 3
3 | Монтаж решіток вентиляційних | комп | 4
[6 empty] | Решітка нерегульвана пластикова НУН 200х200, Вентс | шт |  | 4
Всього:
Розділ № 6: Електромонтажні роботи
№ | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | Кількість | Вартість одиниці | Сума
1 | Установка і збирання щитка | компл | 1
[6 empty] | Щит металевий на 36 модулів вбудований | шт |  | 1
[6 empty] | Автоматичний вимикач 10А, PL6-C10/1 | шт |  | 2
[6 empty] | Автоматичний вимикач 40А,НL-C40/3N | шт |  | 1
[6 empty] | Диференційний автоматичний вимикач 16А, PFL6-16/1N/C/003 | шт |  | 8
[6 empty] | Диференційний автоматичний вимикач 20А, PFL6-20/1N/C/003 | шт |  | 1
[6 empty] | Диференційний автоматичний вимикач 20А, mRB4-20/3N/C/003-А | шт |  | 1
[6 empty] | Реле контролю напруги TOVPD3-63A | шт |  | 1
2 | Прокладання кабелів в гофрі | м | 565
[6 empty] | Кабель ВВГнгд 2х1.5мм2 | м |  | 20
[6 empty] | Кабель ВВГнгд 3х1.5мм2 | м |  | 190
[6 empty] | Кабель ВВГнгд 4х1.5мм2 | м |  | 30
[6 empty] | Кабель ВВГнгд 3х2,5мм2 | м |  | 240
[6 empty] | Кабель ВВГнгд 3х4мм2 | м |  | 15
[6 empty] | Кабель ВВГнгд 5х4мм2 | м |  | 35
[6 empty] | Провід ПВ3нгд 1х6мм2 | м |  | 30
[6 empty] | Провід ПВ3нгд 1х16мм2 | м |  | 5
[6 empty] | Труба з гофрованного ПВХ пластикату ф16мм | м |  | 30
[6 empty] | Труба з гофрованного ПВХ пластикату ф20мм | м |  | 470
[6 empty] | Труба з гофрованного ПВХ пластикату ф25мм | м |  | 35
[6 empty] | Труба з гофрованного ПВХ пластикату ф40мм | м
[6 empty] | Тримач двокомпонентний | шт |  | 1130
3 | Установка і розпаювання розподільчих коробок | шт | 44
[6 empty] | Коробка розподільча IP55 85х85х40 | шт |  | 44
4 | Монтаж установчих коробок | шт | 75
[6 empty] | Коробка інсталяційна | шт |  | 75
5 | Установка вимикачів | шт | 20
[6 empty] | Вимикач 1-клавішний 220, 10А для прих. проводки, IP20 | шт |  | 10
[6 empty] | Вимикач 2-клавішний 220, 10А для прих. проводки ІР20 | шт |  | 4
[6 empty] | Вимикач 1-клавішний прохідний 220, 10А для прих. проводки, IP20 | шт |  | 2
[6 empty] | Вимикач 2-клавішний прохідний 220, 10А для прих. проводки, IP20 | шт |  | 4
[6 empty] | Вимикач 1-клавішний 220, 10А для прих. проводки, IP44 | шт
[6 empty] | Вимикач 1-клавішний прохідний 220, 10А для скр. проводки, IP44 | шт
[6 empty] | Вимикач 1-клавішний хрестовий 220, 10А для прих. проводки, IP20 | шт
[6 empty] | Вимикач 1-клавішний хрестовий 220, 10А для скр. проводки, IP44 | шт
[6 empty] | Вимикач 2-клавішний прохідний 220, 10А для скр. проводки, IP44 | шт
6 | Установка розеток | шт | 55
[6 empty] | Розетка з заземлюючим контактом, вбудованого монтажу ІР20 | шт |  | 46
[6 empty] | Розетка з заземлюючим контактом, вбудованого монтажу ІР44 | шт |  | 9
[6 empty] | Розетка TV підключення-зірка для прихованої установки, ІР20 | шт
[6 empty] | Розетка RJ 45 UTP для прихованої установки 1 вихід, ІР20 | шт
[6 empty] | Розетка штепсельна прих. уст., 3К+Н+З, 380, 20А для плити | шт
[6 empty] | Розетка штепсельна прих. уст., ІР55 | шт
[6 empty] | Супорт з рамкою для вбудованого монтажу (1 комірка) | шт
[6 empty] | Розетка штепсельна прих. уст. 3К+Н+З, 380, 20А для плити | шт
[6 empty] | Вилка 380В, 20А для плити | шт
[6 empty] | Розетковий блок на дві розетки прихованої установки, ІР20 | шт
[6 empty] | Рамка під установку розеток і вимикачів (1 комірка) | шт |  | 23
[6 empty] | Рамка під установку розеток (2 комірки) | шт |  | 20
[6 empty] | Рамка під установку розеток (4 комірки) | шт |  | 3
[6 empty] | Рамка під установку розеток і вимикачів 4 осередки | шт
7 | Установка світильників | шт | 33
[6 empty] | Світильник настінний, ІР20 | шт |  | 0
[6 empty] | Світильник стельовий накладний, ІР20 | шт |  | 8
[6 empty] | Світильник стельовий накладний, ІР44 | шт |  | 7
[6 empty] | Світильник з підвісом, ІР20 | шт |  | 2
[6 empty] | Світильник вбудований точковий IP20 | шт |  | 16
[6 empty] | Світильник настінний накладний, ІР20 | шт
[6 empty] | Світильник настінний для с/у IP67 | шт
7 | Монтаж LED-стрічки | м
[6 empty] | Стрічка світодіодна ІР65 | м
[6 empty] | LED профіль з лінзою | м
[6 empty] | Блок живлення | компл
Всього:
Розділ № 7: Заземлення та система зрівнювання потенціалів
№ | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці | Сума | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма | Кількість | Вартість одиниці | Сума
1 | Монтаж системи блискавкозахисту та заземлення | комп | 1
[6 empty] | Штаба металева 40х4мм | м |  | 2
[6 empty] | Тримач смуги металевий з дюбелем | компл |  | 2
[6 empty] | Комплект стержневого заземлювача ф16 | компл |  | 1
[6 empty] | Коробка для контрольного з'єднання | компл |  | 1
[6 empty] | Злучник контрольний для смуги В40 | компл |  | 1
[6 empty] | Антикорозійна стрічка 50мм | шт |  | 1
[6 empty] | Коробка зрівнювання потенціалів | шт |  | 2
[6 empty] | Злучник для смуги хрестовий | шт
[6 empty] | Труба монтажна для блискавкозахисту ф20 | шт
[6 empty] | З'єднувач для труби ф20 | шт
[6 empty] | Хомут для труб універсальний з пластиком | шт
[6 empty] | Зажим для дроту до ринви | шт
[6 empty] | Злучник для дроту універсальний | шт
[6 empty] | Клема фальцева металева | шт
[6 empty] | Тримач дроту пластиковий | шт
[6 empty] | Тримач коньковий з пластиком | шт
[6 empty] | Зажим для труби ф20 | шт
[6 empty] | Блискавкоприймач | шт
[6 empty] | Дріт ф8 | шт
Всього: