РОЗШИРЕНИЙ ЗВІТ

Період: грудень 2025 – січень 2026 (за наданими документами)

Отриманий аванс : 401 775 грн

1. РОБОТИ (деталізація по видам)

1.1 Демонтажні роботи

| № | Найменування робіт | Од. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж стяжки | м² | 11 | 450 | 4 950 |
| 2 | Зняття шпалер | м² | 60 | 150 | 9 000 |
| 3 | Демонтаж плитки | м² | 22 | 250 | 5 500 |
| 4 | Демонтаж дверей | шт | 2 | 200 | 400 |
| 5 | Демонтаж перегородки | м² | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 6 | Демонтаж ванни | шт | 1 | 600 | 600 |
| 7 | Демонтаж вікна (кухня) | шт | 1 | 500 | 500 |
| 8 | Демонтаж водопровідних труб | м.п. | 8 | 150 | 1 200 |
| 9 | Погрузка сміття в мішки | шт | 250 | 30 | 7 500 |
| 10 | Спуск сміття | Т | 10 | 800 | 8 000 |
| 11 | Чистка вентканалів | шт | 2 | 1 000 | 2 000 |
| 12 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 13 | Винос старої меблі | шт | 10 | 300 | 3000 |
| 14 | Винос дерев’яної підлоги | компл. | 1 | 1 500 | 1 500 |
| 15 | Вивіз сміття з погрузкою | шт | 2 | 8 500 | 17 000 |

Разом демонтажні роботи: 63 150 грн

1.2 Електромонтажні роботи

| № | Найменування робіт | Од. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штроба під кабель | м.п. | 20 | 250 | 5 000 |
| 2 | Отвори проходні | шт | 8 | 150 | 1 200 |
| 3 | Висвердлювання підрозетника | шт | 25 | 160 | 4 000 |
| 4 | Виготовлення ніші під щит | шт | 1 | 800 | 800 |
| 5 | Прокладка кабеля | м.п. | 200 | 50 | 10 000 |
| 6 | Монтаж і збірка РК/коробок | шт | 4 | 500 | 2 000 |

Разом електрика: 23 000 грн

1.3 Сантехнічні роботи

| № | Найменування робіт | Од. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штроба під трубу водопроводу | м.п. | 5 | 300 | 1 500 |
| 2 | Прокладка труб водопроводу | м.п. | 20 | 100 | 2 000 |
| 3 | Точка підключення г/х/к | шт | 6 | 2 500 | 15 000 |
| 4 | Перенос полотенцесушителя | м.п. | 4 | 2 000 | 8 000 |
| 5 | Установка інсталяції | шт | 1 | 2 500 | 2 500 |

Разом сантехніка: 29 000 грн

1.4 Чернові/монтажні роботи

| № | Найменування робіт | Од. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заливка чернової стяжки | м² | 20 | 450 | 9 000 |
| 2 | Корекція дверних прийомів | шт | 3 | 600 | 1 800 |
| 3 | Монтаж вікна (кухня) | шт | 1 | 1 500 | 1 500 |
| 4 | Установка вхідної двері | шт | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 5 | Монтаж перестінка | М² | 7.5 | 600 | 4500 |
| 6 | Монтаж потолка | М² | 20 | 450 | 9000 |

Разом чернові/монтажні: 29 800 грн

Підсумок по роботам (за наданим переліком): 144 950 грн

2. МАТЕРІАЛИ (деталізація по документах)

Повна

2.1 Замовлення покупця № ДС10835 від 25.12.2025

| № | Товар/матеріал | Од. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каналізація перехід 110/50 | шт | 1 | 21,50 | 21,50 |
| 2 | Труба ППР 50x1000 (внутр. каналізація, сіра) | шт | 3 | 67,00 | 201,00 |
| 3 | Труба ППР 50x500 (внутр. каналізація, сіра) | шт | 2 | 43,70 | 87,40 |
| 4 | Трійник ППР 50x50-45 (внутр. каналізація, сірий) | шт | 3 | 24,50 | 73,50 |
| 5 | Відвід ППР 50-45 (внутр. каналізація, сіре) | шт | 8 | 11,50 | 92,00 |
| 6 | Трійник ППР 110x50-45 (внутр. каналізація, сірий) | шт | 1 | 43,70 | 43,70 |
| 7 | Провід ВВГ нг-п 3*1,5 (ГОСТ) | пог.м | 100 | 30,50 | 3 050,00 |
| 8 | Провід ВВГ нг-п 3*2,5 (ГОСТ) | пог.м | 100 | 47,75 | 4 775,00 |
| 9 | Neomax підрозетник по бетону 65*45 | шт | 20 | 6,50 | 130,00 |
| 10 | Стяжка (POLIMIN CL-5) 25 кг | шт | 80 | 156,40 | 12 512,00 |
| 11 | Суміш Кнауф МП 75 (шт) 7-4, 30 кг | міш | 2 | 334,88 | 669,76 |
| 12 | CERESIT CT 17/10 л (грунтовка) | шт | 1 | 471,50 | 471,50 |
| 13 | Стрічка малярна жовта ПРОФІ 48мм*40м | шт | 4 | 74,75 | 299,00 |
| 14 | POLIMIN AC-4 бетон-контакт (15 кг) | шт | 1 | 1 086,75 | 1 086,75 |
| 15 | Пінополістирольна крихта (0,5м3) | шт | 2 | 632,50 | 1 265,00 |
| 16 | REIGER труба PPR/FIBER-MV/PPR PN20 DN20 | м | 28 | 36,80 | 1 030,40 |
| 17 | REIGER трійник однозначний PPR Ду 20 | шт | 10 | 6,90 | 69,00 |
| 18 | REIGER коліно PPR 45° Ду 20 | шт | 10 | 6,33 | 63,30 |
| 19 | REIGER коліно PPR 90° Ду 20 | шт | 12 | 6,33 | 75,96 |
| 20 | REIGER муфта перехідник PPR 3Р Ду 20x1/2" | шт | 12 | 79,35 | 952,20 |
| 21 | Інсталяційний комплект Rapid SL 38772001 (Grohe) | шт | 1 | 8 445,00 | 8 445,00 |
| 22 | Навантаження-розвантаження | посл. | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 23 | Доставка | посл. | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 |

Разом за документом: 39 313,97 грн

2.2 Замовлення покупця № ДС10705 від

| № | Товар/матеріал | Од. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каналізація перехід 110/50 | шт | 1 | 21,28 | 21,28 |
| 2 | Труба ППР 50x1000 (внутр. каналізація, сіра) | шт | 3 | 66,70 | 200,10 |
| 3 | Труба ППР 50x500 (внутр. каналізація, сіра) | шт | 2 | 43,70 | 87,40 |
| 4 | Трійник ППР 50x50-45 (внутр. каналізація, сірий) | шт | 3 | 24,15 | 72,45 |
| 5 | Відвід ППР 50-45 (внутр. каналізація, сіре) | шт | 8 | 11,50 | 92,00 |
| 6 | Провід ВВГ нг-п 3*1,5 (ГОСТ) | пог.м | 100 | 30,48 | 3 048,00 |
| 7 | Провід ВВГ нг-п 3*2,5 (ГОСТ) | пог.м | 100 | 47,73 | 4 773,00 |
| 8 | Neomax підрозетник по бетону 65*45 | шт | 20 | 6,33 | 126,60 |
| 9 | KNAUF гіпсокартон стіновий вологостійкий 12,5 (1,2*2,0) | шт | 10 | 339,25 | 3 392,50 |
| 10 | Профіль CD 60*27 (0,55мм) 3м | шт | 25 | 97,75 | 2 443,75 |
| 11 | Профіль UD 27*28 (0,55мм) 3м | шт | 18 | 54,05 | 972,90 |
| 12 | Саморіз мет. 3,5*25 (1000шт) | пак | 2 | 143,75 | 287,50 |
| 13 | Саморіз мет. 3,5*9,5 чорні (200шт) | пак | 3 | 46,00 | 138,00 |
| 14 | Підвіс П-подібний 0,9 125 мм з вушками | шт | 75 | 7,82 | 586,50 |
| 15 | Мішок поліпропіленовий 55*105 | шт | 100 | 8,28 | 828,00 |
| 16 | Wallmix D-20 стяжка для підлоги (армована), 25кг | міш | 80 | 142,60 | 11 408,00 |
| 17 | Полімін ПЦ-4 підлога-нівелір (3-15 мм) 25кг | шт | 10 | 343,85 | 3 438,50 |
| 18 | СМ 11/25 кл. суміш для керам. плитки (54) | шт | 12 | 270,25 | 3 243,00 |
| 19 | Суміш Кнауф МП 75 (шт) 7-4, 30 кг | міш | 8 | 334,65 | 2 677,20 |
| 20 | KNAUF шпаклівка фінішна 'Мульти-фініш' г.2 (40кг+пак) | шт | 4 | 488,75 | 1 955,00 |
| 21 | Ельф Д60 шпаклівка фінішна 27 кг | шт | 2 | 1 242,00 | 2 484,00 |
| 22 | CERESIT CT 17/10 л (грунтовка) | шт | 1 | 471,50 | 471,50 |
| 23 | CERESIT CT 17/10 супер глибокопр. грунтовка (безбарв) | шт | 1 | 638,25 | 638,25 |
| 24 | Стрічка малярна жовта ПРОФІ 48мм*40м | шт | 4 | 74,75 | 299,00 |

Разом за документом: 43 684,43 грн

2.3 Замовлення покупця № ДС10747 від 19.12.2025 (Двері)

| № | Товар/матеріал | Од. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вхідні двері Метал-МДФ ГРАФТ Vinorit Redfort | шт | 1 | 16 443,00 | 16 443,00 |
| 2 | Двері приховані з торцевим профілем FULL SIZE | шт | 1 | 15 620,00 | 15 620,00 |

Разом за документом: 32 063 грн

2.4 Замовлення покупця № ДС10720 від 18.12.2025 (Вікна/комплектуючі)

| № | Товар/матеріал | Од. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Віконний блок WDS 76 AD (фурнітура WinkHaus activPilot) | шт | 1 | 9 854,00 | 9 854,00 |
| 2 | Підвіконня OPEN TECK 250мм біле (1,5 пог.м) | пог.м | 1,5 | 236,00 | 354,00 |
| 3 | Заглушка до підвіконня | шт | 2 | 35,00 | 70,00 |
| 4 | Відлив 150*1550 білий | шт | 1 | 185,00 | 185,00 |
| 5 | Протимоскітна сітка на гачках (віконна), біла | шт | 2 | 429,00 | 858,00 |

Разом за документом 11 321 грн

2.5 Видаткова накладна Епіцентр (Ррз/КС-0007848 від 14.01.2026)

Підсумок (перераховано по таблиці): 20 802,75 грн

| № | Товар/матеріал | Од. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мішок п/п 55*84 | шт | 350 | 8,40 | 2940 |
| 2 | Штукатурка гіпсова МП-75 Knauf | шт | 1 | 420,00 | 420,00 |
| 3 | Шпаклівка фінішна (UA) 30кг | шт | 1 | 246,45 | 246,45 |
| 4 | Телескопічна стрижень 1,1-1,8м | шт | 22 | 135,90 | 2 989,80 |
| 5 | Профіль ARMOsteel CD 60x27/3м (0,5) | шт | 10 | 87,30 | 873,00 |
| 6 | Профіль ARMOsteel UD 28x27/3м (0,5) | шт | 7 | 210,00 | 1 470,00 |
| 7 | Профіль ARMOsteel CW 50x50/3м (0,5) | шт | 7 | 161,00 | 1 127,00 |
| 8 | Шпатель 150 мм нерж. сталь | шт | 2 | 66,00 | 132,00 |
| 9 | Валик (8мм) | шт | 1 | 230,00 | 230,00 |
| 10 | Молоток 1000г (дерев'яна ручка) | шт | 1 | 265,00 | 265,00 |
| 11 | Суміш універсальна М-150 (25кг) | шт | 3 | 165,00 | 495,00 |
| 12 | Дюбель-ялинка (плоский) 8*4мм, уп-100шт | уп | 1 | 58,65 | 58,65 |
| 13 | Лом-обценьки, двотавровий профіль 900*29*15мм | шт | 1 | 532,00 | 532,00 |
| 14 | Світлодіодна стрічка ELM 2835 (5м) | пог. | 5 | 89,00 | 445,00 |
| 15 | Дюбель-ялинка (круглий) уп-100шт | уп | 1 | 42,93 | 42,93 |
| 16 | Щит пластиковий Schneider Electric Easy9 (1 ряд) | шт | 1 | 636,80 | 636,80 |
| 17 | Дюбель ударний для швидкого монтажу 6x40 (уп-100) | уп | 2 | 76,35 | 152,70 |
| 18 | Цемент ПЦ ІІ 500 25кг | шт | 1 | 174,42 | 174,42 |
| 19 | Вікно WDS300 поворотно-відкидне 1300*1410 | шт | 1 | 7 572,00 | 7 572,00 |

3. ЛОГІСТИКА / ТРАНСПОРТ / СНАБЖЕННЯ (максимальна деталізація)

Цей розділ призначений для максимально повного обліку витрат на організацію, доставку, підйом, вантажників, паливо, закупівлі, роботу зі снабженцем тощо. Частина витрат може бути включена в матеріали (як окремі рядки 'Доставка/Навантаження'). Нижче — зведена відомість для заповнення та накопичення.

| № | Стаття логістики | Од. | К-сть | Ціна | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка матеріалів (магазин/склад) | рейс/посл. | 5 | 900 | 4500 |
| 2 | Навантаження (на складі/магазині) | посл. | 5 | 1000 | 5000 |
| 3 | Розвантаження (вантажники на об’єкті) | посл. | 5 | 1000 | 5000 |
| 4 | Підйом матеріалів на поверх (ліфт/без ліфта) | посл. | 5 | 1000 | 5000 |
| 5 | Вивіз будсміття (машина/контейнер) | посл. |  |  | 32 500 |
| 6 | Мішки для сміття/пакування (як логістична витрата) | посл. |  |  | 0 |
| 7 | Транспортні витрати (паливо, амортизація, паркування) | посл. |  |  | 4000 |
| 8 | Оренда інструменту/техніки (якщо було) | посл. |  |  | 0 |
| 9 | Підйом/переміщення великогабаритних (двері/вікна) | посл. |  |  | 0 |
| 10 | Робота снабженця: підбір, закупівля, контроль поставок | день/посл. |  |  | 10000 |
| 11 | Логістичні виїзди (замір/узгодження/докупівля) | виїзд |  |  | 0 |
| 12 | Експрес-доставка/термінові закупівлі | посл. |  |  | 0 |
| 13 | Підйом/спуск сміття внутрішньооб’єктний | посл. |  |  | 0 |
| 14 | Витратні дрібниці для постачання (скотч, стрейч, маркер тощо) | посл. |  |  | 1000 |

Разом логістика (поточна): 67 000 грн

4. ЗВЕДЕННЯ (роботи + матеріали + логістика)

| Отриманий аванс | 401 775 грн (за даними від замовника) |
| --- | --- |
| Освоєно роботи | 144 950 грн |
| Освоєно матеріали (за документами) | 147 185,15 грн |
| Освоєно логістика/транспорт/снабження | 67 000 грн |
| Разом освоєно | 359 135,15 грн |
| Залишок авансу | 42 639,85 грн |

5. ДОДАТКИ

• Додаток А: Перелік робіт (деталізація)
• Додаток Б: Перелік матеріалів (по документах)
• Додаток В: Логістика/транспорт/снабження (максимальна деталізація)