Обєми робіт

|  | Найменування | Од. виміру |
| --- | --- | --- |
| 1 . Влаштування паркану , бетонна основа, профлист 2.10 м |  |  |
|  | Розмітка паркану, супровід екскаватора | 190.00м.п. |
|  | Супровід екскаватора, траншея 300 х700 | 190.00м.п. |
|  | Приймання бетону в траншею після трактора | 190.00м.п. |
|  | Влаштування опалубки вище рівня землі до 300х400, армування за потреби | 190.00м.п. |
|  | Бетонування фундаменту паркану | 190.00м.п. |
|  | Встановлення закладних в бетон | 95.00шт |
|  | Приварювання металевих стовбчиків до закладних | 95.00шт |
|  | Обшивання паркану профлистом | 400.00м2 |
| 2 . Влаштування фундаментів фронтонів, та кладка стін фронтонів |  |  |
|  | Розробка землі в траншеях, доробка вручну розробленого механiзованим способом | 56.00м2 |
|  | Улаштування щебеневої подушки | 56.00м2 |
|  | Улаштування стрічкового фундаменту залізобетонного | 12.00м3 |
|  | Бетонування залізобетонного пояса вручну в опалубці | 7.50м3 |
|  | Установлення блокiв стiн пiдвалiв | 110.00 |
|  | Готування важкого кладкового розчину | 5,00м3 |
|  | Улаштування чорнової стяжки | 24,00м2 |
|  | Мурування зовнiшнiх простих стiн з блоків товщиною 380 мм, при висотi поверху до 6 м, на клей | 81,00м3 |
|  | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли [керамiчної] товщиною 250 мм | 5,50м3 |
|  | Готування важкого кладкового розчину | 2,00м3 |
|  | Улаштування прокладної ізоляції | 74,00м-п |
|  | Монтаж і демонтаж риштувань для мурування (з бетонних блоків та панелей) | 120м2 |
|  | Монтаж перемичок над прорізами з переміщенням до місця монтажу вручну та приготуванням розчину | 16шт |
|  | Монтаж перемичоки довжиною 4,8 м з приготуванням розчину | 2шт |
| 3 . Покрівельні роботи з підшивкою добудованих ділянок, водостоком |  |  |
|  | Промивання зовнішніх поверхонь конструкцій покрівлі, промивання суцільних поверхонь | 1520.00м2 |
|  | Заміна ушкоджених панелей перекриття | 10.00шт |
|  | Обрізання панелей по карнизу | 152.00м |
|  | Влаштування елементів з плоского листа на продольні шви, між панелями (95,0 м2 плоского листа) | 600.00м |
|  | Влаштування елементів з плоского листа на гребінь (52,5 м2 плоского листа) | 76.00м |
|  | Установлення монтажних кутників | 1000.00шт |
|  | Виготовлення металоконструкцій рігелів, із швелеру | 2.70т |
|  | Монтаж металоконструкцій рігелів, із швелеру | 2.70т |
|  | Монтаж крокв, з вирівнюванням по висоті | 1958.00м2 |
|  | Влаштування каркасу для кріплення ОСП плит до рігелів з внутрішньої сторони | 248.00м2 |
|  | Влаштування пароізоляції по каркасу перекриття стелі | 248.00м2 |
|  | Підшивка каркасу перекриття стелі ОСП плитами, з внутрішньої сторони | 248.00м2 |
|  | Теплоiзоляцiя покриттiв та перекриттiв виробами з волокнистих матерiалiв насухо (100 мм +50 мм) | 1814.00м2 |
|  | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар | 1958.00м2 |
|  | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i брускiв пiд покрiвлю з профiльованого листа | 1958.00м2 |
|  | Улаштування вітрової дошки при стiнах по кроквяних ногах | 152.00м пог. |
|  | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа | 1958.00м2 |
|  | Виготовлення iндивiдуальних листових конструкцiй з плокого листа | 125.00м2 |
|  | Установлення iндивiдуальних листових конструкцiй з плокого листа | 244.00м пог. |
|  | Навiшування водостiчних труб, підвісних жолобів, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв | 220.00м. пог. |
|  | Улаштування підшивки карнизiв чистих з профiльованого листа стiнах по кобилках | 152.00м пог. |
| 4 . Коридор вигону |  |  |
|  | Розробка траншеї вручну | 46,00м2 |
|  | Улаштування щебеневої основи під фундаменти товщиною 10 см | 46,00м2 |
|  | Улаштування стрічкового фундаменту бетонного | 18,00м3 |
|  | Улаштування стяжки з бетону із улаштуванням підстилаючих шаріє з відсіву та вкладанням арматурних сіток | 90,00м2 |
|  | Кладка стін з цементобетонних блоків товщиною 200 мм | 18,00м3 |
|  | Улаштування монолітного поясу в опалубці | 0,80м3 |
|  | Приготування бетонної суміші, на щебені | 0,84м3 |
|  | Встановлення металевих колон для кріплення мауерлату | 38,00шт |
|  | Улаштування мауерлату по колонам | 90,00м |
|  | Нарощування стропильних ніг | 100,00шт |
|  | Укладання гідробар'єру | 100,00м2 |
|  | Монтаж решетування даху | 100,00м2 |
|  | Укладання профнастилу | 100,00м2 |
|  | Монтаж лобової дошки | 90,00м-п |
|  | Улаштування решетування підшивки звисів | 100,00м2 |
|  | Підшивання звисів профнастилом | 100,00м2 |
|  | Виготовлення iндивiдуальних листових конструкцiй з плокого листа | 40,00м2 |
|  | Установлення iндивiдуальних листових конструкцiй з плокого листа | 92,00м-п |
| 5 . Кладка бокових стін з влаштування віконних прорізів |  |  |
|  | Улаштування вирівнюючого монолітного поясу в опалубці | 5 м3 |
|  | Приготування бетонної суміші, на щебені | 5 м3 |
|  | Кладка окремих ділянок зовнішніх стін, закладання прорізів з газоблоку , підрізка під крокви та скат покрівлі | 60 м3 |
|  | Монтаж перемичок віконних прорізів та клапанів з анкерних арматурних стрижнів, з встановленням тимчасових опор | 125 шт |
| 6 . Зливова каналізація (дощова вода) труби і колодязь, відмостка |  |  |
|  | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом під прокладання труб дощової каналізації | 220 м.п. |
|  | Влаштування основ під трубопроводи з відсівів подрібнення, з ущільненням | 220 м.п. |
|  | Прокладання трубопроводів системи дощової каналізації з ПВХ труб діаметром 160 мм | 220 м.п. |
|  | Зворотна засипка системи трубопроводів дощової каналізації відсівами подрібнення та ґрунтом | 220 м.п. |
|  | Дробка котловану для улаштування колодязів дощової каналізації | 5 м3 |
|  | Улаштування колодязів із збірного залізобетону для дощової каналізації діаметром 2 м, глибиною до 3 м | 1 шт |
|  | Улаштування бетонного вимощення уздовж зовнішнього боку стін будівлі | 171 м2 |
| 7 . Басейн гноєвидалення з колонами, балками та решітками |  |  |
|  | Супровід екскаватора, нівелювання ґрунту, нижні 50 см | 1 300 м2 |
|  | Улаштування щебеневої основи товщиною шару до 10 см у траншеях та котлованах під фундаменти та плити | 1 300 м2 |
|  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | 1300 м3 |
|  | Улаштування армований фундаментних плит залiзобетонних плоских | 250 м3 |
|  | Монолітні стіни залізобетонні, висотою 2500 мм, товщина до 200мм | 94 м3 |
|  | Улаштування монолітних колон 150х200х2200 мм | 20 м3 |
|  | Улаштування монолітних рігелів 150х300 мм | 22 м3 |
|  | Установлення грат перекриття каналiв гноєвидалення бетонних | 1410 шт |
|  | Зворотна засипка пазух, відсівом з пошаровим ущільненям | 462 м3 |
|  | Улаштування бетонного вимощеня уздовж зовнішніх стін з ухилом до середини. | 234 м2 |
| 8 . Стічна каналізація, засувки, труби, колодязі під’єднання |  |  |
|  | Доробка вручну котлованів під оглядові колодязі, після екскаватора | 33,00 м3 |
|  | Улаштування щебеневої основи пiд плиту до 10 см | 31,00 м2 |
|  | Влаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,8 м та глибиною 2,5 м (2 кільця по 1,25) | 5 шт |
|  | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | 14 шт |
|  | Доробка вручну траншей для прокладки труб стічної каналізації, до 280 см глибини, після екскаватора. | 92,00 м.п. |
|  | Влаштування основ під трубопроводи з відсіву з трамбуванням основи | 92,00 м.п. |
|  | Прокладання трубопроводів системи стічної каналізації з труб ПВХ діаметром 250 мм | 92,00 м.п. |
|  | Установлення фасонних частин (трійники, коліна, переходи, ревізії) для ПВХ труб діаметром 250 мм | 25 шт |
|  | Установлення засувок діаметром 250 мм | 5 шт |
|  | Зворотна засипка трубопроводу з прокладанням сигнальної стрічки | 90,00 м3 |
|  | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях глибиною до 3 м, розроблених механізованим способом (виводи басейнів) | 13,00 м2 |
|  | Влаштування основ під трубопроводи з відсівів подрібнення, з ущільненням (виводи басейнів) | 17,00 м.п. |
|  | Прокладання футлярів з труб діаметром 305 мм під виводи з басейнів, довжиною 4,3 м (виводи басейнів) | 17,00 м.п. |
|  | Протягування у футляр труб діаметром 250 мм (виводи басейнів) | 17,00 м.п. |
|  | Зворотнє засипання траншей і котлованів (виводи басейнів) | 9 м3 |
| 9 . Внутрішні роботи, підшивка стелі, сан пропусник та котельня |  |  |
|  | Теплоізоляція стін з зернистих матеріалів | 140,00м2 |
|  | Монтаж армосітки на клею з улаштуванням захисного шару | 580,00м2 |
|  | Укладання плитки на стіни (просте укладання) на розчині із сухої клеючої суміші | 380,00м2 |
|  | Влаштування укосів дверей шириною до 250 мм з плитки | 30,00м-п |
|  | Очищення поверхонь конструкцій вручну, залізобетонні конструкції ферм | 590,00м2 |
|  | Фрезерування та шліфування бетонних ребер ферм та колон до висоти 2,2 м | 167,00м-п |
|  | Влаштуваня каркасу на підвісах для підшиванням ОСП Плитами, | 1400,00м2 |
|  | Підшивка каркасу перекриття стелі, ОСП плитами | 1400,00м2 |
|  | Ремонт котельні та санпропусника | 1шт |
|  | Кладка перегородок | 40м3 |
| 10 . Утеплення ззовні, оздоблення коридору, фарбування |  |  |
|  | Встановлення та розбирання риштувань | 250.00м2 |
|  | Утеплення фасаду пінопластом | 550,00м2 |
|  | Армування склосіткою по шару клею, з послідуючим другим шаром клею | 550,00м2 |
|  | Влаштування укосів вікон | 390.00м.п. |
|  | Встановлення фасадного кутника по периметру вікон | 390.00м.п. |
|  | Фарбування в 1 шар грунтуючою кварцевою фарбою), та 1 шар фарби | 550.00м2 |
|  | Штукатурення зовнішньої стіни на висоту 1.5 м в зоні коридору | 90.00м2 |
|  | Перетяжка клеєм стіни коридору вигону | 180.00м2 |
|  | Обробка рідким склом зони коридору | 180.00м2 |