## Суб 1 черга_ПС, СОУЕ, АКГ ДСПЗ
Замовник : Приватне підприємство "ЕНЕРГЕТИК"
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИІЯ
На виконання робіт по влаштуванню систем СПС, СО, ДСПЗ, АКГ по об'єкту: "Нове будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, паркінгом по вул. Яблунева, 3-А в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. (ПАРКІНГ)", 1-а черга (1, 2, 3-й будинки)
1-а черга (1, 2, 3-й будинки)
№ п/п | Найменування обсягів робіт | Одиниця виміру | Кількість | Роботи
|  |  |  | Вартість роботи, грн | Всього роботи, грн
Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) (СПС,СО). (паркінг)
1 | Прилад приймально-контрольний пожежний (8 кілець) ПУ-П "Омега" | шт. | 1 |  | 0
2 | Пристрій передачі пожежної тривоги та попередження про несправність Лунь-9С | шт. | 1 |  | 0
3 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА | шт. | 90 |  | 0
4 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА | шт. | 11 |  | 0
5 | Розетка під автоматичний сповіщувач Р-96 | шт. | 90 |  | 0
6 | Світловий оповіщувач "Вихід" У-07-12/24 (У-07И-12/24) | шт. | 7 |  | 0
7 | Світловий оповіщувач "Стрілка напрямку руху" У-07-12/24 (У-07И-12/24) | шт. | 3 |  | 0
8 | Світловий оповіщувач "ПК" У-07-12/24 (У-07И-12/24) | шт. | 9 |  | 0
9 | Блок керування та індикації мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-600 | шт. | 1 |  | 0
10 | Гучномовці настінні 12АС100ПНК | шт. | 16 |  | 0
11 | Блок керування інформацією БКІ-02М | шт. | 1 |  | 0
12 | Кабель сигнальний безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 2х2х0,8 мм 2 J-Y(ST)Y | м. | 650 |  | 0
13 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 1х2х0,8 мм 2 JE-H(St)H ..Bd FE180/E30 | м. | 700 |  | 0
14 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 2х2х0,8 мм 2 JE-H(St)H ..Bd FE180/E30 | м. | 5 |  | 0
15 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 2х1,5 мм 2 (N)HXH FE180/E30 | м. | 390 |  | 0
16 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 3х1,5 мм 2 (N)HXH FE180/E30 | м. | 50 |  | 0
17 | Короб захисний пластиковий 60х40 | м. | 6 |  | 0
18 | Труба ПВХ жорстка гладка 16мм | м. | 22 |  | 0
19 | Диспетчеризація систем протипожежного захисту (ДСПЗ). (паркінг)
20 | Прилад приймально-контрольний пожежний (8 кілець) ПУ-П "Омега" | шт. | 1 |  | 0
21 | Прилад приймально-контрольний пожежний (розширювач зон) (8 кілець) ППКП-П "Омега" | шт. | 1 |  | 0
22 | Пристрій індикації та управління ПІУ | шт. | 2 |  | 0
23 | Акумулятор 12В, 18 А/г | шт. | 1 |  | 0
24 | Блок керування адресний БКА-220 | шт. | 27 |  | 0
25 | Блок сполучення адресний БСА | шт. | 41 |  | 0
26 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-3 | шт. | 16 |  | 0
27 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-3 (резерв 10%) | шт. | 2 |  | 0
28 | Датчик положення пожежного крану Ø65мм | шт. | 16 |  | 0
29 | Датчик положення пожежного крану Ø65мм (резерв 10%) | шт. | 2 |  | 0
30 | Датчик положення пожежного крану Ø25мм | шт. | 16 |  | 0
31 | Датчик положення пожежного крану Ø25мм (резерв 10%) | шт. | 2 |  | 0
32 | Кнопка автоматики КА01-С | шт. | 16 |  | 0
33 | Кнопка автоматики КА01-Ж | шт. | 16 |  | 0
34 | Шафа місцевого керування вентилятором PDR-380-22-DV | шт. | 2 |  | 0
35 | Шафа місцевого керування вентилятором PDR-380-1,5-DV | шт. | 5 |  | 0
36 | Диференційне реле тиску DTV 500 | шт. | 7 |  | 0
37 | Двійний кінцевий вимикач (положення ремонтної засувки) МЕ 8122 | шт. | 40 |  | 0
38 | Кабель сигнальний безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 2х2х0,8 мм 2 J-Y(ST)Y | м. | 50 |  | 0
39 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 1х2х0,8 мм 2 JE-H(St)H ..Bd FE180/E30 | м. | 180 |  | 0
40 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 2х2х0,8 мм 2 JE-H(St)H ..Bd FE180/E30 | м. | 1400 |  | 0
41 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 1х2х0,8 мм 2 JE-H(St)H ..Bd FE180/E90 | м. | 100 |  | 0
42 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 2х2х0,8 мм 2 JE-H(St)H ..Bd FE180/E90 | м. | 100 |  | 0
43 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 3х1,5 мм 2 (N)HXH FE180/E30 | м. | 1000 |  | 0
44 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 3х1,5 мм 2 (N)HXH FE180/E90 | м. | 20 |  | 0
45 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 5х1,5 мм 2 (N)HXH FE180/E90 | м. | 40 |  | 0
46 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 5х2,5 мм 2 (N)HXH FE180/E90 | м. | 75 |  | 0
47 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 5х4 мм 2 (N)HXH FE180/E90 | м. | 40 |  | 0
48 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 5х10 мм 2 (N)HXH FE180/E90 | м. | 100 |  | 0
49 | Короб захисний пластиковий 20х10 | м. | 32 |  | 0
50 | Лоток неперфорований з кришкою 200х100 гарячого цинкування ДКС | м. | 20 |  | 0
51 | Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою Р3-Ц-П-18 SCaT | м. | 50 |  | 0
52 | Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою Р3-Ц-П-25 SCaT | м. | 85 |  | 0
53 | Металорукав в ПВХ-оболонці з протяжкою РЗ-Ц-П-32 ТОВ | м. | 120 |  | 0
54 | Короб захисний пластиковий 60х40 | м. | 18 |  | 0
55 | Система контролю надлишкової концентрації газів (АКГ). (паркінг)
56 | Блок управління ВАРТА 1-03.24П | шт. | 1 |  | 0
57 | Блок живлення (12В,ЗА) БЖ-1230 | шт. | 1 |  | 0
58 | Датчик чадного газу ДУГ-14 | шт. | 15 |  | 0
59 | Світлозвуковий оповіщувач "УВАГА" Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04", С-07С-12 | шт. | 12 |  | 0
60 | Кабель КОВВнг 4х1.0 | м. | 260 |  | 0
61 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 1х2х0,8 мм 2 JE-H(St)H ..Bd FE180/E30 | м. | 290 |  | 0
62 | Кабель вогнестійкій безгалогенний з полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, перер. 3х1,5 мм 2 (N)HXH FE180/E30 | м. | 20 |  | 0
63 | Короб захисний пластиковий 40х25 | м. | 12 |  | 0
| Всього по роботах : |  |  |  | 0
Примітка:
Вартість Робіт враховує всі витрати Підрядника на інструменти, заробітну плату, загальновиробничі та адміністративні витрати, вартість експлуатації машин, механізмів та засобів малої механізації, обладнання і оснастки, вартість перебазування на об'єкт, вартість паливно-мастильних матеріалів, прибирання сміття та збирання його у відведених місцях, навантажувально-розвантажувальні роботи, перенесення виробів, інструментів, матеріалів вручну до місця монтажу.