## АСПЗ-крп5
Кошторис
на виконання комплексу робіт з влаштування автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту (АСПЗ)
№ п/п | Найменування | Од. виміру | К-сть | ціна
Всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ (АСПЗ)
1 | Монтаж приладу управління (ПУ-П) на 8 кіл | шт | 1 |  | 0
2 | Монтаж приладу розширення на 8 кіл (ППКП) на 8 кіл | шт | 1
3 | Монтаж панелі управління та індикації (ПІУ) на 24 канала | шт | 4
4 | Монтаж блока комутації адресного (БКА-220) | шт | 63
5 | Монтаж блока узгодження адресного (БСА) | шт | 45
6 | Монтаж кнопки управління автоматикою (КA01) | шт | 73
7 | Монтаж сповіщувача магнітоконтактного (СОМК) | шт | 41
8 | Монтаж датчика перепаду тиску | шт | 3
9 | Монтаж коробки вогнестійкої | шт | 53
10 | Монтаж датчика затоплення | шт | 1
11 | Монтаж датчик-реле температури | шт | 1
12 | Монтаж шаф місцевого управління (ШМУ) | шт | 3
13 | Монтаж шафи керування насосами (ВПВ) | шт | 1
14 | Монтаж шафи силової розподільчої | шт | 1
15 | Монтаж шафи сигналізації та керування ВПВ | шт | 1
16 | Монтаж реле затримки на включення | шт | 1
17 | Монтаж шафи керування на 2 електрозасувку | шт | 1
18 | Монтаж бокса під 6-ть автомтичних вимикачів (РЩ) | шт | 1
19 | Монтаж кабеля силового мідного від 3х1,5 - 5х10мм2 | мп | 4188
20 | Монтаж короба електромонтажного 100х60мм білий, RAL 9016 | мп | 10
21 | Монтаж труб пластикових діам.=20мм | мп | 400
22 | Монтаж гофротруби для зовнішнього прокладання діам.=32мм | мп | 15
23 | Монтаж металорукава | мп | 30
24 | Лоток металевий неперфорований 100х50х2000мм на покрівлі | компл | 9
1 | Система пожежної сигналізації
1.1 | Монтаж приладу управління на 8 кілець (ПУ-П) | комплект | 1
1.2 | Монтаж блоку комутації адресного | шт | 2
1.3 | Монтаж модуля цифрового GSM-автодозвону | шт | 1
1.4 | Монтаж сповіщувача димового пожежного адресного | комплект | 243
1.5 | Монтаж виносного пристрою оптичної сигналізації | шт | 8
1.4 | Монтаж сповіщувача димового пожежного автономного | комплект | 296
1.6 | Монтаж сповіщувача ручного пожежного адресного | шт | 14
1.7 | Монтаж кнопки ввімкнення системи оповіщення | шт | 1
1.8 | Монтаж коробки пластикової комутаційної 80х80х40 мм | шт | 118
1.9 | Монтаж кабелю 2х2х0,8 | мп | 3100
1.10 | Монтаж кабелю 1х2х0,8 | мп | 25
1.11 | Монтаж кабелю 3х1,5 | мп | 10
1.12 | Монтаж коробу електромонтажного 40х40мм | мп | 10
1.13 | Монтаж коробу електромонтажного 22х10мм | мп | 10
1.14 | Монтаж труби пластикової в підлозі діам.=25мм | мп | 1740
1.15 | Сповіщувач димовий пожежний автономний (СПД-3.4, ПП «Артон») - резерв управляючої компанії | шт | 30
2 | СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ
2.1 | Монтаж блоку живлення | шт | 1
2.2 | Монтаж оповіщувачів світлозвукових | шт | 41
2.3 | Монтаж світлових покажчиків "Вихід" | шт | 12
2.4 | Монтаж коробки вогнестійкої розподільчої | шт | 30
2.5 | Монтаж кабелю 3х1,5 | мп | 10
2.6 | Монтаж кабелю 2х1,5 | мп | 710
2.7 | Монтаж труби пластикової для монтажу у підлозі діам.=25мм | мп | 360
1 | Влаштування закладних пристроїв для телекомунікаційних мереж
1.1 | Монтаж труби поліетиленової діам.=25мм в стяжці підлоги для телекомунiкацiйних мереж | мп | 1865
| муфта з"єднувальна труба-труба діам.=25мм | шт | 350
1.2 | Монтаж труби ПВХ гофрованої діам.=25мм 16 поверх | мп | 3
1.3 | Монтаж метлорукава діам.=25мм | мп | 5
1.4 | Монтаж лотків 200х50мм | мп | 52
Влаштування системи контролю загазованості (СКЗ)
1.1 | Монтаж блоку управління (газосигналізатор) | шт | 1
1.2 | Монтаж блоку живлення | шт | 1
1.3 | Монтаж детектора газу | шт | 7
1.4 | Мотнаж світлозвукосигнального табло | шт | 6
1.5 | Монтаж кабелю силового 5х1,0 | мп | 135
1.6 | Монтаж кабелю силового 2х1,0 | мп | 105
1.7 | Монтаж кабелю силового 3х1,5 | мп | 10
1.8 | Монтаж труби пластикової діам.=20мм | мп | 180
| Всього : |  |  |  | 0

## метизі (hidden)
1 | 1
дюбель М10х40 | шт | 930
гайка М10 | шт | 1860
шайба М10 | шт | 930
дросельна шайба діам.=25мм dв=12мм | шт | 2
болт М16 | шт | 232
гайка М16 | шт | 232
шайба М16 | шт | 232
дюбель UCX з ударним шурупом 6х40 Metalvis (для всіх робіт) | шт | 15502
дюбель Beirbah 6х65 Metalvis (для всіх робіт) | шт | 7000
дюбель-цвях 6х40 | шт | 1820
дюбель діам.=6мм | шт | 25800
саморіз 3,5х3,5 | шт | 25800
болт М6х30 | шт | 152
гайка М6 | шт | 152
шайба М6 | шт | 152
дюбель пластиковий розпірний 8х40 | шт | 120
болт М10х30 | шт | 63
гайка М10 | шт | 63
шайба М10 (Дзовн.=20мм) | шт | 189
кронштейн MVA-ZC Hilti | шт | 8

## кабель (hidden)
1 | 1 | 2
джерело безперебійного живлення 24В для оповіщувачів IPS-245OC-07 Рікас Варта або аналог | шт | 8
шафа металева 400х300х150 RH-4318 | шт | 8
акумулятор 12 В 18 А/год | шт | 16
коробка вогнестійка ІР66, керам. Клема 5х6мм, клас Е90 KSK 100_PO | шт | 564
блок іскрозахисту "Барон" БР-1-24-0.15 | шт | 1
кабель вогнестійкий, число жил та переріз 3х2,5 (N)НХН FE180/E30 (матеріал замовника) | мп | 30.6
кабель вогнестійкий, число жил та переріз 2х1,5 (N)НХН FE180/E30 (матеріал замовника) | мп | 7706.1
тримач для кабеля UDF20 | шт | 5850
кабель вита пара E30 UTP FR CAT.5 4х2х0,51 | мп | 15810
труба пластикова для монтажу у підлозі діам.=20мм 1520 КА | мп | 5252
муфта з"єднувальна для труби пластикової діам.=20мм ZCL | шт | 4230
металева стрічка для кріплення пл. труби 15х0,55мм 91CTL15055300-2 Metalvis | мп | 3360
дюбель UCX з ударним шурупом 6х40 Metalvis (для всіх робіт) | шт | 15502
дюбель Beirbah 6х65 Metalvis (для всіх робіт) | шт | 7000
кабель вогнестійкий число жил та переріз 4х1,0 КВВГЕнг (матеріал замовника) | мп | 1407.6
кабель вогнестійкий число жил та переріз 2х1,0 ВВГнг (матеріал замовника) | мп | 265.2
труба пластикова гладка діам.=20мм 1520КВ | мп | 17978
кліпса для труби пластікової діам.=20мм 5320КВ | шт | 17770
дюбель-цвях 6х40 | шт | 1820
короб пластиковий 100х40 EKD | мп | 37
коробка (для кв.датчиків) 8130КА | шт | 348
клемна колодка Тур310 | шт | 348
кабель вогнестійкий, число жил та переріз 3х1,5 (N)НХН FE180/E30 | мп | 163.2
кабель вогнестійкий, число жил та переріз 4х2х0,8 JЕ-H(St)H FE180/E30 | мп | 153
кабель вогнестійкий, число жил та переріз 1х2х0,8 J-Y(St)Ylg | мп | 26642.4
короб ПВХ 100х40 EKD 100х40 | мп | 10
заглушка 8511 Копос | шт | 10
з"єднувач 8512 Копос | шт | 10
прямий кут 8513 Копос | шт | 20
кут Т-образний для EKD 100х40 8514 Копос | шт | 1
короб 20х10 (кабель-канал) | мп | 2100
дюбель діам.=6мм | шт | 25800
саморіз 3,5х3,5 | шт | 25800
кабель з'єднувальний гнучкий J-Y(St)Ylg, число жил та переріз 4х2х0,8 | мп | 887.4
кабель з'єднувальний гнучкий J-Y(St)Ylg, число жил та переріз 1х2х0,8 | мп | 673.2
перехід для труби пластикової Minbud sp.j ZCL діам.=20мм | шт | 160
з'єднувач Т-подібний «Kopos» 8514 | шт | 1
cкоба однолапкова OBO Bettermann тип 1015, 20мм, G (2,5-10 мкм) | шт | 6000 | OBO Bettermann
тримач труби діам.=20мм | шт | 1800
кабельрост VS поперечина, 60х400х3000, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6208544 | мп | 102 | OBO Bettermann
кабельрост VS поперечина, 60х500х3000, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6208547 | мп | 156 | OBO Bettermann
з'єднувач кабельростру прямий Н60мм, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6208840 | шт | 172 | OBO Bettermann
болт анкерний BZ-U, М8х75, G (2,5-10 мкм) OBO Bettermann 3498320 | шт | 1048 | OBO Bettermann
болт з напівкруглою пласкою голівкою з комбінованою гайкою, М6х12мм OBO Bettermann 6406130 | шт | 2700 | OBO Bettermann
кріплення стінове, 64х32мм, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6019680 | шт | 556 | OBO Bettermann
лоток SKSM (1,5мм) перф., 60х400х3050, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6059464 | мп | 63 | OBO Bettermann
лоток SKSM (1,5мм) перф., 60х600х3050, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6059468 | мп | 105 | OBO Bettermann
кришка неперф., 400х3000 для лотків і кабельрострів, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6052405 | мп | 63 | OBO Bettermann
кришка неперф., 600х3000 для лотків і кабельрострів, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6052609 | мп | 105 | OBO Bettermann
скоба для кришки універсальна, VA (нержавіюча сталь) OBO Bettermann 6065600 | шт | 1 | OBO Bettermann
з'єднувач повздовжній кабельного лотка, Н60, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6067093 | шт | 70 | OBO Bettermann
з'єднувач шарнірний кабельного лотка, Н60, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 7082010 | шт | 20 | OBO Bettermann
з'єднувач повздовжній/кутовий RWVL, Н60, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6067117 | шт | 100 | OBO Bettermann
з'єднувач повздовжний/кутовий кабельних лотків,Н60, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6067115 | шт | 40 | OBO Bettermann
секція кутова 90°, 60х600, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6041142 | шт | 8 | OBO Bettermann
кришка кутової секції 90° лотка 600мм, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 7138512 | шт | 8 | OBO Bettermann
секція кутова 90°, 60х400, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6041138 | шт | 10 | OBO Bettermann
кришка кутової секції 90° лотка 400мм, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 7138508 | шт | 10 | OBO Bettermann
секція Т-подібної лотка 60х100, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6041332 | шт | 1 | OBO Bettermann
кришка Т-подібної секції лотка 600мм, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 7138802 | шт | 1 | OBO Bettermann
шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм) OBO Bettermann 3141136 | шт | 100 | OBO Bettermann
шпилька з різьбою - М8 1м, G (2,5-10 мкм) OBO Bettermann 3141128 | шт | 100 | OBO Bettermann
муфта з'єднувальна шпильки з різьбою М8, G (2,5-10 мкм) OBO Bettermann 6410081 | шт | 100 | OBO Bettermann
анкер латунний розпірний під шпильку, М8х30 OBO Bettermann 3483088 | шт | 200 | OBO Bettermann
рейка профільна з перф. боковою стінкою 41х41х3000мм, шліц 22мм, F OBO Bettermann 1123010 | мп | 45 | OBO Bettermann
гайка шестигранна М8, G (2,5-10 мкм) OBO Bettermann 3400085 | шт | 400 | OBO Bettermann
шайба М8, G (2,5-10 мкм) OBO Bettermann 3402088 | мп | 400 | OBO Bettermann
болт з напівкруглою голівкою з комбінованою шайбою гайкою, М10х25м OBO Bettermann 6407528 | мп | 200 | OBO Bettermann
лоток неперфорований 100х60х3050м MKSMU 610 FS OBO Bettermann 6059230 | мп | 27 | OBO Bettermann
кришка на лоток осн. 100х3000 DRLU 100 FS OBO Bettermann 6052103 | мп | 27 | OBO Bettermann
кут горизонтальний 90°, 100х60мм RBM 90 610 FS OBO Bettermann 6041130 | шт | 4 | OBO Bettermann
кришка на поворот горизонтальний 90°, осн. 100 DFBM 90 100 FS OBO Bettermann 7138500 | шт | 4 | OBO Bettermann
розгалужувач Т-подібний горизонтальний, 100х60мм RTM 610 FS OBO Bettermann 6041320 | шт | 2 | OBO Bettermann
кришка на розгалужувач Т-образ. горизонт., осн. 100 DFTM 100 FS OBO Bettermann 7138790 | шт | 2 | OBO Bettermann
болт М6х30 | шт | 152
гайка М6 | шт | 152
шайба М6 | шт | 152
профіль С-подібнийй 40х41, L=3000м MS4141P3000FS OBO Bettermann 1122910 | шт | 3 | OBO Bettermann
тримач дроту пластиковий з бетоном Rd8-10 OBO Bettermann 5218700 | шт | 64 | OBO Bettermann
адаптер універсальний плаский для тримача провідника типу 165/MBG OBO Bettermann 5218882 | шт | 126 | OBO Bettermann
дюбель пластиковий розпірний 8х40 | шт | 120
винт по дереву 6х80 шестигранна головка | шт | 126
болт М10х30 | шт | 63
гайка М10 | шт | 63
шайба М10 (Дзовн.=20мм) | шт | 189
кронштейн MVA-ZC Hilti | шт | 8
люк ревізійний/заглушка оцинк. 460х360мм | шт | 4
лоток неперфорований 100х60х3050м MKSMU 610 FS OBO Bettermann 6059230 | мп | 27 | OBO Bettermann
кришка на лоток осн. 100х3000 DRLU 100 FS OBO Bettermann 6052103 | мп | 27 | OBO Bettermann
кут горизонтальний 90°, 100х60мм RBM 90 610 FS OBO Bettermann 6041130 | шт | 5 | OBO Bettermann
кришка на поворот горизонтальний 90°, осн. 100 DFBM 90 100 FS OBO Bettermann 7138500 | шт | 5 | OBO Bettermann
розгалужувач Т-подібний горизонтальний, 100х60мм RTM 610 FS OBO Bettermann 6041320 | шт | 2 | OBO Bettermann
кришка на розгалужувач Т-образ. горизонт., осн. 100 DFTM 100 FS OBO Bettermann 7138790 | шт | 2 | OBO Bettermann
профіль С-подібнийй 40х41, L=3000м MS4141P3000FS OBO Bettermann 1122910 | шт | 2 | OBO Bettermann
тримач дроту пластиковий з бетоном Rd8-10 OBO Bettermann 5218700 | шт | 62 | OBO Bettermann

## Лист1 (hidden)
ТОВ "Алекса Груп"
ТОВ "Вензабуд"
КРП
ЛАВ
МДГ
ЛСК
МНР
ІЛН
ПІП керівника ТОВ "Вензабуд"
ПІП керівника ТОВ "Алекса Груп"

## тех лист (hidden)
РМ | СМ | Назви відділів | Керівник відділу | Відповідальна особа | ПІП відповідальної особи | Тип документу | Місто підписання ДЦ | Назва організації Замовника | Назва організації Генпідрядника | ПІП директора компанії Замовника | Назва об'єкту | Вид договірної ціни | Код об'єкта по Scope of Project | Умови авансування | Які дні
|  | Проектний відділ |  |  |  |  | м.Київ |  |  |  |  | тверда |  | наступний день після перерахування Замовником Виконавцю авансового платежу | робочих днів
|  | Інженерний відділ |  | ВТВ |  | ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ | [5 empty] | динамічна |  | вказати конкретну дату. | календарних днів
ДОГОВІРНА ЦІНА