## ЕТР типові роботи тип поверх
ВС501 Мастерский Додаток
№ п/п | Найменування |  | По завданню |  | Розцінка | Сума
|  |  | од. вим. | кіл-ть
1 | Демонтаж плит фальш-підлоги до 600х600мм* |  | шт | 100 | 40 | 4000
2 | Монтаж плит фальшпідлоги до 600х600мм* |  | шт | 100 | 40 | 4000
3 | Монтаж пустих закладних труб з протяжкою під резерв |  | м | 50 | 32 | 1600
4 | Буріння отворів в цегляних стінах та перекриттях діаметром до 25мм глибиною до 600мм* |  | шт | 10 | 140 | 1400
5 | Монтаж лотків дротяних перетином до 400х50мм з прирізанням поворотів, відгалужень та переходів по місцю |  | м | 145 | 69 | 10005
6 | Демонтаж, переврізка кутів та відгалуджень, монтаж лотків перфорованих | зміна фреонових та електричних лотків | м | 3 | 36 | 108
7 | Виготовлення та монтаж підвісів для перфорованого лотка* |  | м | 3 | 55 | 165
8 | Монтаж додаткових лотків перфорованих з прирізанням по місцю кутів, відгалуджень |  | м | 3 | 69 | 207
9 | Демонтаж кабелів перетином до 1х70мм2 |  | м | 15 | 14 | 210
10 | Монтаж кабелів перетином до 1х70мм2 |  | м | 15 | 46 | 690
11 | Демонтаж, перенесення, монтаж корпусів щитів розподільчих 1800х600х400мм |  | шт | 1 | 805 | 805
12 | Затягування та монтаж кабелів в трубах перетином до 3х4мм2 |  | м | 50 | 36 | 1800
13 | Монтаж кабелів по лоткам та кабельростам перетином до 3х4мм2 |  | м | 1500 | 25 | 37500
14 | Монтаж розподільчих коробок під підлогою | Монтаж та комутація розподільчої коробки | шт | 88 | 189 | 16632
15 | Монтаж та комутація розподільчих коробок освітлення на лотках | Монтаж та комутація розподільчої коробки | шт | 37 | 189 | 6993
16 | Монтаж та комутація релейних радіокерованих модулів |  | шт | 37 | 50 | 1850
26.2 | Програмування(прив'зка до контролера з установкою вимикача) |  |  | 37 | 210 | 7770
17 | Монтаж розподільчих коробок кондиціонування на лотках | Монтаж та комутація розподільчої коробки | шт | 51 | 200 | 10200
18.1 | Монтаж готової зібраної конструкції з 5-ти розеток (12 модулів) з підключенням |  | шт | 87 | 126 | 10962
18.2 | Монтаж готової зібраної конструкції з 1-ї розетки (3 модуля) з підключенням |  | шт | 12 | 80 | 960
19 | Влаштування штроб в стінах перетином до 25*25мм* |  | м |  | 90 | 0
20 | Монтаж кабелів в штрабах перетином до 3х4мм2 |  | м |  | 25 | 0
21 | Вибивання отворів під розподільчі коробки* |  | шт |  | 100 | 0
22 | Монтаж коробки розподільчої вбудованої д=100мм | Монтаж та комутація розподільчої коробки | шт |  | 227 | 0
23 | Вибивання отворів та монтаж підрозетників* | Монтаж підрозетників д=68х60мм | шт |  | 100 | 0
24 | Монтаж розетки вбудованої 220В 16А |  | шт | 10 | 80 | 800
25 | Монтаж вимикача вбудованого 220В 10А |  | шт | 10 | 80 | 800
28 | Монтаж тросових підвісів |  | шт | 320 | 64 | 20480
29 | Монтаж світильника лінійного підвісного 1200мм з підключенням |  | шт | 160 | 182 | 29120
30 | Монтаж автоматичних вимикачів триполюсних на струм до 100А |  | шт | 2 | 410 | 820
31 | Монтаж дінрейки 35*15мм |  | м | 24 | 27 | 648
32 | Монтаж автоматичних вимикачів триполюсних на струм до 10А |  | шт | 2 | 203 | 406
33 | Монтаж запобіжників триполюсних на струм до 100А |  | шт | 2 | 385 | 770
34 | Монтаж обмежувача перенапруг триполюсного |  | шт | 2 | 336 | 672
35 | Монтаж індикатора напруги триполюсного |  | шт | 2 | 210 | 420
36 | Монтаж розподільчого блоку триполюсного на струм до 160А |  | шт | 2 | 319 | 638
38 | Монтаж контактора модульного 220В 25А |  | шт |  | 203 | 0
39 | Монтаж незалежного розчеплювача однополюсного |  | шт | 2 | 161 | 322
37 | Монтаж автоматичних вимикачів однополюсних 6-63 А с закладенням кінцевим |  | шт | 10 | 135 | 1350
40 | Монтаж диференційних автоматичних вимикачів двополюсних с закладанням кінцевим |  | шт | 26 | 217 | 5642
48 | Закладення кінцеве для кабелю перетином до 3х4мм2 з приєднанням жил до апаратів |  | шт | 36 | 60 | 2160
41 | Монтаж клеми на дінрейку гвинтової прохідної |  | шт | 20 | 46 | 920
42 | Монтаж шини нульової на ізоляторах |  | шт | 2 | 150 | 300
43 | Монтаж шини заземлюючої |  | шт | 2 | 150 | 300
44 | Монтаж шин гребінчастих штирькових |  | полюс | 100 | 36 | 3600
45 | Монтаж та комутація проводів по конструкціях щитів |  | м | 20 | 36 | 720
46 | Виготовлення та нанесення диспетчерських надписів |  | шт | 50 | 9 | 450
47 | Закладення кінцеве для кабелю перетином до 5х1х95мм2 з приєднанням жил до апаратів |  | шт | 10 | 91 | 910
49 | Монтаж та приєднання кабелів системи заземлення ПВ3 1х6мм2 |  | м | 100 | 46 | 4600
50 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам[ [для п'ятирипровідної лінії]] |  | лінія | 50 | 64 | 3200
51 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» |  | струмо-приймач | 50 | 110 | 5500
52 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами |  | 1 точка | 50 | 91 | 4550
| Разом, грн |  |  |  |  | 207955