## ЕТР типові роботи тип поверх
ВС501 Мастерский Прайс
№ п/п | Найменування |  | По завданню |  | Розцінка | Сума
|  |  | од. вим. | кіл-ть
1 | Демонтаж плит фальш-підлоги до 600х600мм* |  | шт | 1 | 40 | 40
2 | Монтаж плит фальшпідлоги до 600х600мм* |  | шт | 1 | 40 | 40
3 | Монтаж пустих закладних труб з протяжкою під резерв |  | м | 1 | 32 | 32
4 | Буріння отворів в цегляних стінах та перекриттях діаметром до 25мм глибиною до 600мм* |  | шт | 1 | 140 | 140
5 | Монтаж лотків дротяних перетином до 400х50мм з прирізанням поворотів, відгалужень та переходів по місцю |  | м | 1 | 69 | 69
6 | Демонтаж, переврізка кутів та відгалуджень, монтаж лотків перфорованих | зміна фреонових та електричних лотків | м | 1 | 36 | 36
7 | Виготовлення та монтаж підвісів для перфорованого лотка* |  | м | 1 | 55 | 55
8 | Монтаж додаткових лотків перфорованих з прирізанням по місцю кутів, відгалуджень |  | м | 1 | 69 | 69
9 | Демонтаж кабелів перетином до 1х70мм2 |  | м | 1 | 14 | 14
10 | Монтаж кабелів перетином до 1х70мм2 |  | м | 1 | 46 | 46
11 | Демонтаж, перенесення, монтаж корпусів щитів розподільчих 1800х600х400мм |  | шт | 1 | 805 | 805
12 | Затягування та монтаж кабелів в трубах перетином до 3х4мм2 |  | м | 1 | 36 | 36
13 | Монтаж кабелів по лоткам та кабельростам перетином до 3х4мм2 |  | м | 1 | 25 | 25
14 | Монтаж розподільчих коробок під підлогою | Монтаж та комутація розподільчої коробки | шт | 1 | 189 | 189
15 | Монтаж та комутація розподільчих коробок освітлення на лотках | Монтаж та комутація розподільчої коробки | шт | 1 | 189 | 189
16 | Монтаж та комутація релейних радіокерованих модулів |  | шт | 1 | 50 | 50
26.2 | Програмування(прив'зка до контролера з установкою вимикача) |  |  | 1 | 210 | 210
17 | Монтаж розподільчих коробок кондиціонування на лотках | Монтаж та комутація розподільчої коробки | шт | 1 | 200 | 200
18.1 | Монтаж готової зібраної конструкції з 5-ти розеток (12 модулів) з підключенням |  | шт | 1 | 126 | 126
18.2 | Монтаж готової зібраної конструкції з 1-ї розетки (3 модуля) з підключенням |  | шт | 1 | 80 | 80
19 | Влаштування штроб в стінах перетином до 25*25мм* |  | м | 1 | 90 | 90
20 | Монтаж кабелів в штрабах перетином до 3х4мм2 |  | м | 1 | 25 | 25
21 | Вибивання отворів під розподільчі коробки* |  | шт | 1 | 100 | 100
22 | Монтаж коробки розподільчої вбудованої д=100мм | Монтаж та комутація розподільчої коробки | шт | 1 | 227 | 227
23 | Вибивання отворів та монтаж підрозетників* | Монтаж підрозетників д=68х60мм | шт | 1 | 100 | 100
24 | Монтаж розетки вбудованої 220В 16А |  | шт | 1 | 80 | 80
25 | Монтаж вимикача вбудованого 220В 10А |  | шт | 1 | 80 | 80
28 | Монтаж тросових підвісів |  | шт | 1 | 64 | 64
29 | Монтаж світильника лінійного підвісного 1200мм з підключенням |  | шт | 1 | 182 | 182
30 | Монтаж автоматичних вимикачів триполюсних на струм до 100А |  | шт | 1 | 410 | 410
31 | Монтаж дінрейки 35*15мм |  | м | 1 | 27 | 27
32 | Монтаж автоматичних вимикачів триполюсних на струм до 10А |  | шт | 1 | 203 | 203
33 | Монтаж запобіжників триполюсних на струм до 100А |  | шт | 1 | 385 | 385
34 | Монтаж обмежувача перенапруг триполюсного |  | шт | 1 | 336 | 336
35 | Монтаж індикатора напруги триполюсного |  | шт | 1 | 210 | 210
36 | Монтаж розподільчого блоку триполюсного на струм до 160А |  | шт | 1 | 319 | 319
38 | Монтаж контактора модульного 220В 25А |  | шт | 1 | 203 | 203
39 | Монтаж незалежного розчеплювача однополюсного |  | шт | 1 | 161 | 161
37 | Монтаж автоматичних вимикачів однополюсних 6-63 А с закладенням кінцевим |  | шт | 1 | 135 | 135
40 | Монтаж диференційних автоматичних вимикачів двополюсних с закладанням кінцевим |  | шт | 1 | 217 | 217
48 | Закладення кінцеве для кабелю перетином до 3х4мм2 з приєднанням жил до апаратів |  | шт | 1 | 60 | 60
41 | Монтаж клеми на дінрейку гвинтової прохідної |  | шт | 1 | 46 | 46
42 | Монтаж шини нульової на ізоляторах |  | шт | 1 | 150 | 150
43 | Монтаж шини заземлюючої |  | шт | 1 | 150 | 150
44 | Монтаж шин гребінчастих штирькових |  | полюс | 1 | 36 | 36
45 | Монтаж та комутація проводів по конструкціях щитів |  | м | 1 | 36 | 36
46 | Виготовлення та нанесення диспетчерських надписів |  | шт | 1 | 9 | 9
47 | Закладення кінцеве для кабелю перетином до 5х1х95мм2 з приєднанням жил до апаратів |  | шт | 1 | 91 | 91
49 | Монтаж та приєднання кабелів системи заземлення ПВ3 1х6мм2 |  | м | 1 | 46 | 46
50 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам[ [для п'ятирипровідної лінії]] |  | лінія | 1 | 64 | 64
51 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» |  | струмо-приймач | 1 | 110 | 110
52 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами |  | 1 точка | 1 | 91 | 91
| Разом, грн |  |  |  |  | 6894