«Капітальний ремонт покрівлі

Обсяг виконання робіт:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Покрівля |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 12,6625 |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | 100м2 | 12,478 |
| 3 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 7,487 |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | 100м2 | 0,0865 |
| 5 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 12,749 |
| 6 | Розбирання димових цегляних труб | 100м | 0,117 |
| 7 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | 100м2 | 2,496 |
| 8 | Дрова (зворотнi матерiали) | м3 | 21,1 |
| 9 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 1,91 |
| 10 | Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці "Монтерей" | 100м2 | 0,185 |
| 11 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей" | 100м2 | 3,089 |
| 12 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" | 100м2 | 9,475 |
| 13 | Дошки обрiзнi 150х25 | м3 | 8,34 |
| 14 | Металочерепиця | м2 | 1431,42 |
| 15 | Шурупи самонарізні RA4,9x27 | шт | 9031 |
| 16 | Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм | шт | 7583 |
| 17 | Цвяхи оцинков. 2х35 мм | шт | 11951 |
| 18 | Планка єндова | м.п. | 98,5 |
| 19 | Планка вітрова | м.п. | 28,7 |
| 20 | Планка конькова | м.п. | 105,3 |
| 21 | Снігозатримувач | м.п. | 106 |
| 22 | Герметик силіконовий | шт | 28 |
| 23 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 12,749 |
| 24 | Пароізоляція | м2 | 1402,39 |
| 25 | Улаштування контррейки | 100м2 | 0,477 |
| 26 | Дошки обрiзнi сосна, IІ сорт 50х30 мм | м3 | 1,5 |
| 27 | Улаштування слухових вікон | шт | 2 |
| 28 | Кріпильні анкери | шт | 16 |
| 29 | Вiкна iз металопластику | м2 | 2,58 |
| 30 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |
| 31 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0186 |
| 32 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0192 |
| 33 | Улаштування карнизів | 100 м2 | 0,807 |
| 34 | Полiпшене фарбування колером олiйним карнизу по дереву | 100м2 | 0,807 |
| 35 | (Демонтаж) Огородження покрівель перилами | 100м | 0,062 |
| 36 | Огородження покрiвель перилами б/у | 100м | 0,062 |
| 37 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 4,3 |
| 38 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,043 |
| 39 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,043 |
| 40 | Виготовлення огородження покрівлі ОП-1 | 1т | 0,07085 |
| 41 | Сталь листова (100х40х5 мм) | т | 0,0053 |
| 42 | Труба квадратна 18х18 | т | 0,0285 |
| 43 | Труба квадратна 14х14 | т | 0,0412 |
| 44 | Огородження покрівель перилами | 100м | 0,128 |
| 45 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0298 |
| 46 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,0298 |
| 47 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів | м3 | 1,91 |
| 48 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | 100м2 | 12,749 |
|  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |
| 49 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | 100м | 1,661 |
| 50 | Жолоб 150мм | м/п | 166,1 |
| 51 | Кронштейн жолоба | шт | 277 |
| 52 | Заглушка жолоба універсальна | шт | 16 |
| 53 | Муфта жолоба | шт | 56 |
| 54 | Кутик ринви внутрішній | шт | 2 |
| 55 | Кутик ринви зовнішній | шт | 4 |
| 56 | Лійка жолоба | шт | 14 |
| 57 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,626 |
| 58 | Водостічна труба д. 120 мм | м | 65,104 |
| 59 | Відвід труби 67" град. | шт | 42 |
| 60 | Муфта труби 120 мм | шт | 16 |
| 61 | Кронштейн труби | шт | 56 |
| 62 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 1,248 |
|  | Роздiл 2. Прорізи |  |  |
| 63 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 |
| 64 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0951 |
| 65 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,086 |
| 66 | Установлення фрамуг з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,012 |
| 67 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,31 |
| 68 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,6906 |
| 69 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам’яних будівлях | 100 м2 | 0,1647 |
| 70 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 0,366 |
| 71 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,011 |
| 72 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,669 |
| 73 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,032 |
| 74 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,366 |
| 75 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 0,366 |
| 76 | Внутрішні укоси |  |  |
| 77 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,5577 |
| 78 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,859 |
| 79 | Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,859 |
| 80 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,859 |
| 81 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,859 |
| 82 | Зовнішні укоси |  |  |
| 83 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань | 100м2 | 0,0422 |
| 84 | Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань | 100м2 | 0,1688 |
| 85 | Шпаклювання укосів фасадів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,211 |
| 86 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 0,211 |
| 87 | Полiвiнiлацетатне фарбування нових укосів на фасадi по пiдготовленiй поверхнi | 100м2 | 0,211 |
|  | Роздiл 3. Інші |  |  |
| 88 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,441 |
| 89 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,3 |
| 90 | Перевезення сміття до 10 км | т | 31,441 |

| Відомість матеріальних ресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 1 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 51,36 |
| 2 | Анкер для вікон і дверей | шт | 333,34256 |
| 3 | Бензин розчинник | т | 0,0002795 |
| 4 | Блоки вiконнi металопластикові | м2 | 68 |
| 5 | Блоки вiконнi металопластикові однокамерні | м2 | 1,92 |
| 6 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 3,2 |
| 7 | Блоки двернi металопластикові | м2 | 8,6 |
| 8 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 0,1146 |
| 9 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт | м3 | 0,3056 |
| 10 | Вiкна iз металопластику | м2 | 2,58 |
| 11 | Відвід труби 67" град. | шт | 42 |
| 12 | Відливи віконні 300 мм | м | 37,9542 |
| 13 | Вода | м3 | 0,30444 |
| 14 | Водостічна труба д. 120 мм | м | 65,104 |
| 15 | Герметик силіконовий | л | 0,204 |
| 16 | Герметик силіконовий | шт | 28 |
| 17 | Герметик силіконовий Ceresit | л | 8,33382 |
| 18 | Герметик силіконовий Ceresit | л | 0,3136 |
| 19 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,73412 |
| 20 | Ґрунтовка ГФ-021 | т | 0,0006552 |
| 21 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 16,4529 |
| 22 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,00936 |
| 23 | Дошки обрiзнi 150х25 | м3 | 8,34 |
| 24 | Дошки обрiзнi сосна, IІ сорт 50х30 мм | м3 | 1,5 |
| 25 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, ІІ сорт | м3 | 0,46806 |
| 26 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,12 |
| 27 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт | м3 | 1,5853 |
| 28 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 0,74244 |
| 29 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,2 |
| 30 | Дошки підвіконні, пластикові 400 мм | м | 37,332 |
| 31 | Дрантя | кг | 1,24456 |
| 32 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 0,0021228 |
| 33 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,00019 |
| 34 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,0013462 |
| 35 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0027664 |
| 36 | Жолоб 150мм | м/п | 166,1 |
| 37 | Заглушка жолоба універсальна | шт | 16 |
| 38 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0085536 |
| 39 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,04251 |
| 40 | Клей гіпсовий монтажний "PERLFIX" | кг | 446,68 |
| 41 | Кріпильні анкери | шт | 16 |
| 42 | Кронштейн жолоба | шт | 277 |
| 43 | Кронштейн труби | шт | 56 |
| 44 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,007085 |
| 45 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,000109 |
| 46 | Кутик ринви внутрішній | шт | 2 |
| 47 | Кутик ринви зовнішній | шт | 4 |
| 48 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 162,2 |
| 49 | Листи гіпсокартонні 12,5 мм | м2 | 90,195 |
| 50 | Лійка жолоба | шт | 14 |
| 51 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, ІІ сорт | м3 | 0,12 |
| 52 | Металочерепиця | м2 | 1431,42 |
| 53 | Муфта жолоба | шт | 56 |
| 54 | Муфта труби 120 мм | шт | 16 |
| 55 | Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт | т | 0,3545974 |
| 56 | Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О- 2, О-3, товщина 13 мм, ширина без гребеня від 70 до 90 мм | м3 | 0,85542 |
| 57 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,00807 |
| 58 | Папір шліфувальний | м2 | 2,0407 |
| 59 | Пароізоляція | м2 | 1402,39 |
| 60 | Паста антисептична | т | 0,018718 |
| 61 | Піна монтажна | л | 27,50649 |
| 62 | Піна монтажна | л | 1,3624 |
| 63 | Планка вітрова | м.п. | 28,7 |
| 64 | Планка єндова | м.п. | 98,5 |
| 65 | Планка конькова | м.п. | 105,3 |
| 66 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,0988 |
| 67 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,13205 |
| 68 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,0073 |
| 69 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 0,02577 |
| 70 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 2,45388 |
| 71 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,18568 |
| 72 | Снігозатримувач | м.п. | 106 |
| 73 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,044928 |
| 74 | Сталь листова (100х40х5 мм) | т | 0,0053 |
| 75 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 | м2 | 6,4558 |
| 76 | Труба квадратна 14х14 | т | 0,0412 |
| 77 | Труба квадратна 18х18 | т | 0,0285 |
| 78 | Уайт-спірит | т | 0,000204 |
| 79 | Фарба вогнезахисна | т | 0,375117 |
| 80 | Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт | т | 0,0240486 |
| 81 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,001464 |
| 82 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,002496 |
| 83 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | т | 0,013752 |
| 84 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | т | 0,002862 |
| 85 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | т | 0,0028 |
| 86 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60мм | т | 0,0120243 |
| 87 | Цвяхи оцинков. 2х35 мм | шт | 11951 |
| 88 | Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм | шт | 7583 |
| 89 | Шпаклівка клейова | т | 0,037382 |
| 90 | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225 | кг | 309,24 |
| 91 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 84,4 |
| 92 | Шурупи самонарізні RA4,9x27 | шт | 9031 |
| 93 | Брухт металевий (зворотнiй матерiал) | т | 7,487 |
| 94 | Дрова (зворотнiй матерiал) | м3 | 21,1 |