Технічне завдання на виконання  робіт з демонтажу металоконструкцій в приміщеннях складу, а  також розчистка прибирання та утилізація будівельного сміття  з поверхів складської будівлі після пожежі.

- Вид заявки: виконання робіт з демонтажу металоконструкцій в приміщеннях складу, а  також розчистка прибирання та утилізація будівельного сміття з поверхів складської будівлі після пожежі.

- Місце виконання послуг: м. Київ, вул. Бориспільська, 9ж.

Технічні дані:

В приміщеннях складської будівлі, яка використовувалась як аптечний склад,  після пожежі  необхідно:

- провести демонтаж металоконструкцій обладнання (І поверх, ІІ поверх, ІІІ поверх);

- збирання та вивіз будівельного сміття (І поверх, ІІ поверх, ІІІ поверх, IV поверх).

Орієнтовна площа по кожному поверху – 3000 м².

Висота рівня підлоги ІІ поверху від землі – 7,2 м.

Висота рівня підлоги ІІІ поверху від землі – 14,4 м.

Висота рівня підлоги ІV поверху від землі – 21,6 м

Перелік робіт:

- Демонтаж та порізка металоконструкцій  - загальна орієнтовна кількість 540 т.  (І поверх –                 220 т; ІІ поверх – 260 т; ІІІ поверх – 60т)

ФОТО МЕТАЛОКОНСТУКЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕМОНТАЖУ

Демонтажу підлягає: залишки оболаднання, вентиляційні системи, трубопроводи, металеві платформи на колонах– мезоніни, стелажне обладнання і т.і.

Необхідно металоконструкції демонтувати, порізати та вивезти з приміщень складу на прилелгу територію.

2.	Прибирання,  завантаження, вивезення та утилізація будівельного сміття - загальна орієнтовна кількість 300 м³.  (І поверх –   75 м³; ІІ поверх –  75 м³; ІІІ поверх – 75 м³; ІV поверх– 75 м³)

Необхідно з поверхів складу зібрати, спустити на прилеглу територію, завантажити, вивезти та утилізувати будівельне сміття, що утворилося на поверхах будівлі внаслідок ударної хвилі та пожежі: залишки скла, цегли, бетонних плит, утеплювача і т.і.
Прибирання, навантаження, вивезення та утилізацію забезпечує Підрядник своїми засобами та технікою.

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Терміни виконання  робіт – в календарних днях.

- Бажані умови оплати.

Для подачі коректної комерційної пропозиції, Учаснику необхідно приїхати на об’єкт за місцем виконання робіт: м.Київ, вул. Бориспільська, 9ж – для уточнення порядку виконання робіт.