## Аркуш1
Монтаж та підключення АВР 1600А з перекидним вимикачем навантаження Секції№2 в РУ-0,4 кВ ТП-1н
1 | Електромонтажні роботи
2 | Низьковольтне обладнання
3 | Монтаж шафи АВР | шт | 1
4 | Монтаж секцій приєднання | шт | 1
5 | Приєднання до існуючих комірок | шт | 1
6 | Кабельно-провідникова продукція
7 | Монтаж шинопровода | м | 13
8 | Монтаж шини алюмієвої | м | 12
9 | Монтаж кабеля 400мм2 | м | 70
10 | Демонтаж кабеля 400мм2 | м | 70
11 | Монтаж контрольного кабеля | м | 20
12 | Кабельні конструкції.
13 | Монтаж профіля | м | 102
14 | Монтаж кронштейнів | шт | 78
15 | Монтаж штаби | м | 10
16 | Виготовлення бокса | шт | 1
17 | Приєднання кабелю від ДГУ до АВР
18 | Приєднування до затискачiв жил кабеля, перерiз до 400 мм2 | шт | 14
19 | Земляні та будівельні роботи
20 | Монтаж приямка ТП-1н | шт | 1
21 | Влаштування отвора в стіні | шт | 1
Монтаж та підключення АВР 3200А з перекидним вимикачем навантаження Секції№2 в РУ-0,4 кВ ТП-61
1 | Електромонтажні роботи
2 | Низьковольтне обладнання
3 | Монтаж шафи зі СТАВР | шт | 1
4 | Монтаж секцій приєднання | шт | 1
5 | Приєднання до існуючих комірок | шт | 1
6 | Кабельно-провідникова продукція
7 | Монтаж шинопровода | м | 15
8 | Монтаж кабеля 400мм2 | м | 35
9 | Демонтаж кабеля 400мм2 | м | 25
10 | Монтаж контрольного кабеля | м | 50
11 | Кабельні конструкції.
12 | Монтаж профіля | м | 54
13 | Монтаж кронштейнів | шт | 66
14 | Монтаж штаби | м | 10
15 | Виготовлення бокса | шт | 1
16 | Приєднання кабелю від ДГУ до СТАВР
17 | Приєднування до затискачiв жил кабеля, перерiз до 400 мм2 | шт | 102
18 | Земляні та будівельні роботи
19 | Монтаж приямка ТП-1н | шт | 1
20 | Влаштування отвора в стіні | шт | 1
Монтаж АВР в КТП1,2
Електромонтажні роботи
1 | Монтаж та підключення моторприводів на фідерах | шт | 1
2 | Монтаж автоматичних вимикачів до 100А | шт | 2
3 | Демонаж та монтаж автомата 800А | шт | 1
4 | Монтаж шафи АВР | шт | 1
5 | Монтаж трансформаторів струму | шт | 3
6 | Підключення ввідних та секційних автоматів | шт | 3
7 | Прокладання кабеля по лотках, маса 1 м до 1 кг | м | 100
8 | Прокладання гофротруби в землі | м | 25
Монтаж та підключення АВР до ТП-2
Електромонтажні роботи
1 | Монтаж та підключення моторприводів на фідерах | шт | 1
2 | Монтаж автоматичних вимикачів до 100А | шт | 2
3 | Монтаж шафи АВР | шт | 1
4 | Монтаж трансформаторів струму | шт | 3
5 | Підключення ввідних та секційних автоматів | шт | 3
6 | Прокладання кабеля по лотках, маса 1 м до 1 кг | м | 105
7 | Прокладання гофротруби в землі | м | 25