## Лист1
№ з/п | Найменування обладнання | Од-ця виміру | Кількість
1 | Блок живлення 150W MEANWELL HDR-150-24 IP31 | шт | 5
2 | Блок живлення 100W MEANWELL HDR-150-12 IP31 | шт | 1
3 | Реле контролю напруги та струму DigiTOP VA-40А M2W | шт | 3
4 | Клема гвинтова ESC-CBC.16 (16 мм2, сіра) ETI | шт | 20
5 | Клема гвинтова ESC-CBC.16B (16 мм2, синя) ETI | шт | 5
6 | Клема гвинтова заземлювальна ESC-TEC.16/O | шт | 5
7 | Замикальна кришка ESC-CBC.16/PT | шт | 5
8 | Замикальна кришка ESC-CBC.16 синя | шт | 5
9 | Авт вим 3п 50A PL6-B50/3 6kA EATON | шт | 1
10 | Авт вим 3п 40A PL6-B40/3 6kA EATON | шт | 1
11 | Авт вим 3п 25A PL6-B25/3 6kA EATON | шт | 1
12 | Авт вим 3п 16A PL6-B16/3 6kA EATON | шт | 2
13 | Авт вим 3п 16A PL6-C16/3 6kA EATON | шт | 1
14 | Авт вим 1п 10A PL6-B10/1 6kA EATON | шт | 12
15 | Авт вим 1п 16A PL6-B16/1 6kA EATON | шт | 14
16 | Диф реле 4п 63A PF6-63/4/003 30mA EATON | шт | 1
17 | Диф реле 2п 40A PF6-40/2/003 30mA EATON | шт | 4
18 | Авт диф вим 2п 16A PFL6-16/1N/C/003 30mA EATON | шт | 4
19 | Блок розподільчий EDB-407 4p, 3L+PE/N | шт | 2
20 | Перемикач навантаження SSQ 463 "1-0-2", 4p 63A | шт | 1
21 | Контактор Z-SCH230/63-40 EATON | шт | 1
22 | Контактор Z-SCH230/25-20 EATON | шт | 3
23 | Шина з'єднувальна GVK-16/3P-3TE EATON | шт | 1
24 | Шина з'єднувальна GVK-16/3P+3N-6TE EATON | шт | 1
25 | Щит зовн. CS-64/200 (600х400х200) IP66 EATON | шт | 1
26 | Клема пружинна трирівнева ЕSP3-HLD.2 ETI | шт | 120
27 | Замикальна кришка ESP3-HLD.2/PT ETI | шт | 2
28 | Щит Univers IP44/II 1100x800x161мм 252мод.(3x84) Hager | шт | 1
29 | Універсальний перехідник для клем QuickConnect Hager | шт | 6
30 | Утримувач клем для щитів FW Hager | шт | 4
31 | QiuckConnect N-клема 5x16мм2+17x4мм2 ширина 90мм Hager | шт | 4
32 | QiuckConnect PE-клема 5x16мм2+17x4мм2 ширина 90мм Hager | шт | 4
33 | QiuckConnect фазна клема 3x16мм+11x4мм ширина 60мм Hager | шт | 2
34 | QiuckConnect N-клема 3x16мм2+11x4мм2 ширина 60мм Hager | шт | 2
35 | QiuckConnect N-клема 2x16мм+8x4мм ширина 45мм Hager | шт | 3
36 | Вставна перемичка для з'єднання блоків PE-клем, комплект - 10шт. Hager | уп | 1
37 | Вставна перемичка для з'єднання блоків N-клем, комплект - 10шт. Hager | уп | 1
38 | контроллер і3 Atom Oxygen +DCD12 | шт | 1
39 | контроллер і3 Atom 1U Modbus RTU | шт | 1
40 | контроллер і3 Atom 2U ''N'' | шт | 1
41 | термоголовка Danfoss Thermot TWA-K 24В NO (M30x1.5) | шт | 22
42 | термістор NTC | шт | 15