Технічне завдання

для проведення тендера на виконання монолітних робіт

- Вид заявки: проведення земляних та монолітних робіт у рамках проекту реконструкція торгового центру та офісно-складських приміщень і виробничо складського комплексу.

- Місце робіт: м. Бровари, вул. Онікіенка Олега

- Терміни виконання робіт: 10 к.д.

Необхідно виконати наступні роботи(з урахуванням матеріалів) згідно проекту Шифр проекту 451/05-25-КЗ, 451/05-25-АР

1. Перелік земляних робіт:

- Виїмка грунта під монолітні фундаменти Фм5   -6м3

- Зворотня засипка пазух монолітних фундаментів Фм5 з ущільненням до показника сухого грунту 1,6кг/см3    -2,45м3

- Вивезення будівельного сміття -30т

2. Перелік монолітних робіт:

Улаштування бетонної підготовки під фундамент Фм-5                        -0,47м3

Улаштування монолітних фундаментів Фм-5                                          -3,38м3 (стрічковий).

- Зробити гідроізоляцію фундамента Фм5 нижче цоколя землі  -10м2 (матеріали врахувати в вартість робіт).

- Зробити утеплення фундамента Фм-5 зовні плитами ЕППС 100мм -18м2 (ЕППС матеріал замовника)

- 3.Перелік робіт по улаштуванню пандуса Пд-1:

Зворотня засипка пазух монлітних фундаментів з ущільненнґм під пандус ПД-1                      -16м3

Улаштування бетонної підготовки під пандус ПД-1                                     -1,9м3

Улаштування пандусу ПД-1                                                                             -3,7м3 (стрічковий).

Виготовлення та монтаж огорожі Зд-1                                                            -0,4т

- (трубу огорожі пофарбувати в жовтий колір)

- Робочий проект додається.

- Перелік або структура розділів, які  повинні бути окремо виділені у наданій ціновій пропозиції:

- комерційна пропозиція повинна врахувати роботу спецтехніки та вартістю всіх витрат включаючи адміністративні, пов’язаних з виконанням зобов’язань Учасника тендеру).

- графік виконання робіт.

- умови оплати.

- гарантійний термін на виконані роботи.