## КП типов пов
"Електротехнічні рішення та слабкострумові мережі квартир №№1, 2, 3, 4, 5, 6, місць загального користування та технічних приміщень типового поверху в Голосіївському районі м. Києва"
№ п/п | Найменування | По проекту | [8 empty] | Вартість робіт за 1 типовий поверх, грн. без ПДВ
|  | од. вим. | Кв1 | Кв2 | Кв3 | Кв4 | Кв5 | Кв6 | МЗК | Загалом на 1 поверх | од. | Всього
1 етап.
Електротехнічні рішення. Житлова зона
1 | Щит електричний квартирний прихованого встановлення, у складі: | компл. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
| Підготовка ніші під електрощит | шт. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
| - Корпус металевий ЩРВ-48, УХЛ3, 380/220В, 50Гц, ІР31 | шт. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
| - Вимикач навантаження, 3р, 32А, х-ка С, 380В, 50Гц | шт. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
| - Контактор, 4НО, 4р, 40А, 380В, IP20, 50Гц | шт. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
| - Вимикач автоматичний, 3р, 20А, х-ка С, 380В, 50Гц | шт. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
| - Вимикач автоматичний, 1р, 16А, х-ка С, 220В, 50Гц | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 24 |  | 0
| - Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 16А, х-ка С, 220В, 50Гц | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 48 |  | 0
| -Контролер антипотопу | шт | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
| Монтаж шини нульової з ізолятором | шт. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
| Монтаж шини РЕN | шт. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
2 | Прозвонка кабельних ліній на цілісність ізоляції та відповідність призначенню | лінія | 59 | 58 | 63 | 72 | 72 | 59 |  | 383 |  | 0
3 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 | м | 206 | 216 | 226 | 366 | 385 | 202 |  | 1601 |  | 0
4 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 | м | 178 | 190 | 177 | 230 | 286 | 185 |  | 1246 |  | 0
5 | Кабель ВВГнгд 5х4 | м | 17 | 16 | 19 | 20 | 22 | 20 |  | 114 |  | 0
6 | Кабель UTP (КПВ-ВП 350) 24 AWG 4х2х0,51 | м | 127 | 129 | 128 | 160 | 229 | 117 |  | 890 |  | 0
7 | Труба гофрована ПВХ ∅20мм | м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 150 |  | 0
8 | Монтаж підрозетника: | шт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 90 |  | 0
| болгаркою | шт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 90 |  | 0
| коронкою | шт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 90 |  | 0
| Монтаж підрозетника в бетон: | [10 empty] | 0
| болгаркою | [10 empty] | 0
коронкою
9 | Монтаж та комутація коробки розподільчої зварюванням | шт | 53 | 54 | 55 | 79 | 85 | 52 |  | 378 |  | 0
10 | Пробивання штроб до 4 см у бетоні | м.п. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 120 |  | 0
Пробивання штроб до 4 см
Пробивання штроб 4-7 см
Пробивання штроб 40х40 у бетоні
Пробивання штроб 40х40
11 | Винос сміття з використанням ліфта | мішок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18 |  | 0
12 | Електротехнічні рішення. Місця загального користування. І етап | [10 empty] | 0
13 | Кабель силовий з оболонкою з індексом нгд ВВГнгд 3х1,5 | м | [6 empty] | 212 | 212 |  | 0
14 | Кабель силовий з оболонкою з індексом нгд ВВГнгд 3х2,5 | м | [6 empty] | 48 | 48 |  | 0
15 | Кабель силовий з оболонкою з індексом нгд ВВГнгд до 5х10 | м | [6 empty] | 115 | 115 |  | 0
16 | Кабель сигнальний екранований JY(St)Y 2х2х0,8 мм² | м | [6 empty] | 200 | 200 |  | 0
17 | Кабель JA-H(St)H 2х2х0,8 мм² | м | [6 empty] | 87 | 87 |  | 0
18 | Кабель силовий вогнестійкий HXH FE180/E30 2х1,5 мм² | м | [6 empty] | 13 | 13 |  | 0
19 | Кабель силовий вогнестійкий HXH FE180/E30 3х1,5 мм² | м | [6 empty] | 21 | 21 |  | 0
20 | Кабель силовий вогнестійкий HXH FE180/E30 4х1,5 мм² | м | [6 empty] | 34 | 34 |  | 0
21 | Кабель звита пара КПВ-ВП(350) 24AWG 4х2х0,51, cat5e | м | [6 empty] | 220 | 220 |  | 0
22 | Кабель оптичний ОТК1 | м | [6 empty] | 151 | 151 |  | 0
23 | Труба гофрована ПВХ Ø20мм | м | [6 empty] | 15 | 15 |  | 0
24 | Труба гофрована ПВХ Ø32мм | м | [6 empty] | 140 | 140 |  | 0
25 | Коробка розподільча 85х85х40мм IP55 | шт. | [6 empty] | 2 | 2 |  | 0
26 | Коробка розподільча з кабельними вводами 240х190х90 мм, IP55 | шт. | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
27 | Коробка розподільча металева 100х100х65 мм, IP43 | шт. | [6 empty] | 6 | 6 |  | 0
Разом роботи по І етапу на 1 поверх, грн. без ПДВ | [11 empty] | 0
ПДВ-20% | [11 empty] | 0
Ітого роботи по І етапу на 1 поверх, грн. з ПДВ | [11 empty] | 0
2 етап.
| Електротехнічні рішення. Житлова зона |  | Кв1 | Кв2 | Кв3 | Кв4 | Кв5 | Кв6 | МЗК | Загалом на 1 поверх | од. | Всього
28 | Розетка електрична, 220В, 16А, ІР20, 50Гц, 2к+з | шт | 35 | 36 | 35 | 49 | 55 | 35 |  | 245 |  | 0
29 | Розетка електрична трифазна, 380В, 50Гц, 3к+N+з | шт | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
30 | Механізм розетки комп'ютерної RJ-45 UTP, cat5e | шт | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 |  | 24 |  | 0
31 | Вимикачі вбудовані | шт | 12 | 12 | 13 | 20 | 20 | 12 |  | 89 |  | 0
32 | Світильник точковий вбудований, ІР23, 230В | шт. | 25 | 26 | 30 | 40 | 52 | 23 |  | 196 |  | 0
33 | Світильник підвісний, ІР23, 230В | шт. | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |  | 18 |  | 0
34 | Люстра підвісна, ІР23, 230В | шт. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
35 | Бра настінне, IP23, 220В | шт. | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 |  | 29 |  | 0
36 | Терморегулятор теплої підлоги, 220В, IP20, 50Гц (датчик ТП у комплекті) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 12 |  | 0
37 | Кнопка виклику | шт. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
38 | Датчик електричний для вимірювання рівня рідини FL | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18 |  | 0
39 | Блок живлення 220/12В, ІР54, 60Вт | шт | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
40 | Домофон | компл. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
41 | Wi-Fi роутер | компл. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
42 | Датчик СМК для охоронної сигналізації | шт. | [7 empty] | 6 |  | 0 | bar: Кв1 to Кв6
43 | Вішак для рушників | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 12 |  | 0
44 | Електротехнічні рішення. Місця загального користування | [8 empty] | 0
45 | Світильник точковий вбудований, ІР23, 230В | шт. | [6 empty] | 14 | 14 |  | 0
46 | Датчик руху, радіус дії 5м, 230В, ES-M12 HS | шт. | [6 empty] | 6 | 6 |  | 0
47 | Led-світильник Global GBH15W | шт. | [6 empty] | 3 | 3 |  | 0
48 | Розетка електрична накладна, 220В, 16А, ІР44 50Гц, 2к+з | шт. | [6 empty] | 3 | 3 |  | 0
49 | Вимикач одноклавішний накладний, 220В, 10А, ІР44, 50Гц | шт. | [6 empty] | 3 | 3 |  | 0
50 | Електрозамок YM-180N (Led) | шт. | [6 empty] | 2 | 2 |  | 0
51 | Сповіщувач магнітний контактний відкривання дверей СМК | шт. | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
52 | Кнопка виходу | шт. | [6 empty] | 2 | 2 |  | 0
53 | Зчитувач | шт. | [6 empty] | 2 | 2 |  | 0
54 | Бокс металевий 300х300х120мм | шт. | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
55 | Блок електроний ATES0329 | шт. | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
56 | Блок живлення 220/12В 100W | шт. | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
57 | Камера відеонагляду | шт. | [6 empty] | 3 | 3 |  | 0
58 | Сповіщувач адресний димовий, 18-28В, IP30 | шт. | [6 empty] | 20 | 20 |  | 0
59 | Сповіщувач адресний ручний, 18-28В, IP30 | шт. | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
60 | Оповіщувач світлозвуковий Вихід, DC24V | шт. | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
61 | Кнопка "Пуск" вентиляторів димовидалення та підпору повітря | шт. | [6 empty] | 2 | 2 |  | 0
62 | Кнопка "Пуск" протипожежних насосів | шт. | [6 empty] | 2 | 2 |  | 0
63 | Модуль керування СПС | шт. | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
64 | Сповіщувач кінцевий герконовий | шт | [6 empty] | 2 | 2 |  | 0
Разом роботи по ІІ етапу на 1 поверх, грн. без ПДВ | [11 empty] | 0
ПДВ-20% | [11 empty] | 0
Ітого роботи по ІІ етапу на 1 поверх, грн. з ПДВ | [11 empty] | 0
Загальна вартість робіт за кошторисом за 1 та 2 етапом на 1 поверх, грн. без ПДВ | [11 empty] | 0
ПДВ-20% | [11 empty] | 0
Загальна вартість робіт за кошторисом за 1 та 2 етапом, грн. з ПДВ | [11 empty] | 0