## Набірка робіт по Ірпіню
Назва обєкту | Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків в місті Ірпінь, Бучанського району, Київської області
№ | Набірка робіт | одиниця виміру | кількість | Ціна за одиницю
п/п
2 | Демонтаж інженерних мереж та обладнання
2.3 | Демонтаж трубoпороводів водопостачання по підвалу та вузла вводу водопроводу | комплект | 2
2.4 | Внутрішня каналізація. Демонтаж трубпороводів по підвалу | комплект | 2
2.5 | Демонтаж трубoпороводів опалення в підвальному поверсі | комплект | 2
2.6 | Демонтаж трубопроводів дощової каналізації | комплект | 2
2.7 | Демонтаж стояків дощової каналізації з азбестобетонних труб | мп | 70
3 | Демонтажні роботи в квартирах
3.1 | Демонтаж дверей до квартир в місцях загального користування. Демонтаж дверних коробок з відбиванням штукатурки в укосах, знімання дверних полотен. | шт | 1
3.2 | Демонтаж міжкімнатних дверей. Демонтаж дверних коробок та дверних полотен. | шт | 6
3.3 | Демонтаж штукатурки включаючи залишки утеплення та інше | м2 | 21.572
3.4 | Демонтаж стяжки | м2 | 12.5
3.5 | Оброблення поверхонь антигрибковими засобами. Видалення плісняви та грибків | м2 | 12
3.6 | Демонтаж плитки з підлоги з клеєм та іншими матеріалами, демонтаж лінолеуму, ламінату, паркету | м2 | 77.75
3.9 | Демонтаж оздоблення стін з керамічної плитки, залишків клею та утеплювача | м2 | 28.84
3.1 | Демонтаж оздоблення стін з шпалер або фарби | м2 | 233.014
3.11 | Демонтаж покриття стелі з вагонки (металева, пластикова, деревяна) або фарби | м2 | 77.1
3.15 | Демонтаж труб водопостачання, опалення та каналізації | комплект | 1
4 | Двері в пошкодженій квартирі
4.1 | Встановлення металевих дверей (вхідні двері до квартир), розміри 1000х2100, | комплект | 1
4.2 | Встановлення внутрішніх міжкімнатних МДФ дверей розміри 900х2100 мм | комплект | 3
4.3 | Встановлення внутрішніх міжкімнатних МДФ дверей розміри 800х2100 мм. | комплект | 1
4.4 | Встановлення внутрішніх міжкімнатних МДФ дверей розміри 700х2100 мм. | комплект | 2
5 | Опоряджувальні роботи
5.1 | Влаштування бетонної стяжки вирівнюючої, армаваної металевою сіткою товщиною 80-150 мм в тамбурі житлового будинку | м2 | 69.24
5.2 | Оздоблення підлоги на вхідній групі (зовнішня поверхня перед вхідною двер'ю, тамбур, підлога перед першим сходовим маршем) до будівлі за ситемою "Кам'яний килим" суміщщю KAMFIX або аналог | м2 | 34.69
5.3 | Оздоблення підлоги на вхідній групі (зовнішня поверхня перед вхідною двер'ю, тамбур, підлога перед першим сходовим маршем) до будівлі керммічною плиткою/керамогранітом з антиковзним покриттям | м2 | 34.55
5.4 | Влаштування бетонної стяжки армованої товщиною 50-100 мм в приміщеннях електрощитових та фарбування антистатичною фарбою | м2 | 15.63
5.5 | Фарбування підлоги загального користування фарбою з високою стійкістю до стирання типу Siltek Beton Pro або аналог в 3 шари (з врахуванням очищення, демонтажу демонтажу плінтусів за необхідності, підготовки поверхні та грунтування) | м2 | 474.14
5.6 | Фарбування сходів фарбою з високою стійкістю до стирання типу Siltek Beton Pro або аналог в 3 шари ( з врахуванням очищення ат підготовки поверхні та грунтування) | м2 | 265.92
5.7 | Демонтаж штукатурки | м2 | 100
5.8 | Демонтаж фарби з стін та стелі | м2 | 3351
5.9 | Демонтаж перегородок | м2 | 20
5.1 | Демонтаж дверей та дверних коробок | комплект | 40
5.11 | Шпаклювання стін та стелі | м2 | 3193
5.12 | Фарбування стін та стелі латексними фарбами | м2 | 3193.42
5.13 | Влаштування декоративної мозаїчної штугатурки типу Ceresit CT77 | м2 | 158
5.14 | Встановлення підвіконників у місцях загального користування та влаштування відкосів | комплект | 39
5.15 | Встановлення металевих огороджень сходових маршів ( грунтування ПФ-020 за 2 раза. Фінішне фарбування - порошкова фарба) | мп | 125.6
5.16 | Обшивання стін протипожежним гіпсокартоном в 1 шар з шаром шумоізоляційної мінвати з шпаклюванням та фарбуванням в приміщенні електрощитової | м2 | 22.95
5.17 | Обшивання стін з металевими конструкціями підсилення протипожежним гіпсокартоном гіпсокартоном в 2 шари з шпаклюванням та фарбуванням в місцях загального користування | м2 | 76.86
5.18 | Обшивання стелі протипожежним гіпсокартоном в 2 шари (EI 60) з шпаклюванням та фарбуванням В місцях влаштування металевого підсилення конструкцій (місця загального користування вище 10 поверха) | м2 | 17.87
5.19 | Обшивання стелі електрощитової протипожежним гіпсокартоном в 1 шар із влаштуванням шару акустичної мінвати товщиною 50 мм з шпаклюванням та фарбуванням (електрощитова) | м2 | 11.73
5.2 | Цегляна кладка стіни товщиною 120 мм (з влаштуванням штукатурки та фарбуванням) у приміщенні електрощитової | м2 | 5.95
5.21 | Встановлення кодового замка на вхідні двері до під'їзду | комплект | 1
6 | Опоряджувальні роботи в пошкоджених квартирах
6.1 | Ремонт віконних відкосів після встановлення нових вікон (влуштування гідроізоляції, влаштування штукатурки/гіпсокартону, шпаклювання та фарбування) | мп | 1526.19
6.2 | Влаштування шумоізоляційного прошарку з спіненого зшитого поліетилену товщиною 5 мм, типу Gemafon або аналог | м2 | 109.93
6.3 | Влаштування шару гідроізоляції з мінеральної обмазувальної гідроізоляції типу Ceresit СR-65 або аналог за заведенням на стіни на висоту 300 мм | м2 | 54.38
6.4 | Влаштування стяжки з цементно-піщаного розчину в пошкодженій квартирі | м2 | 109.93
6.5 | Влаштування самовирівнюючої суміші на підлогу | м2 | 25
6.6 | Оздоблення підлоги на балконах у ваннах та санвузлах плиткою З врахуванням влаштування підлогового плінтуса | м2 | 24.53
6.7 | Оздоблення підлоги у кухнях та прихожих плиткою. Включаючи встановлення плиткових плінтусів висотою 80 мм з тієї ж плитки, що використовується для оздоблення підлоги у відповідних приміщеннях | м2 | 29.85
6.8 | Оздоблення підлоги у житлових кімнатах та коридорах з ламінату з використанням підложки під ламінат. З врахуванням влаштування підлогового плінтуса в приміщеннях з покриттям з ламінату | м2 | 55.55
6.9 | Фартук кухні. Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші розмірами 60х120 см. | м2 | 1.37
6.1 | Оздоблення стін у ванні та санвузлах. Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші розмірами 60х60 см, | м2 | 27.34
6.11 | Шпаклювання стель у квартирах та у місцях загального користування | м2 | 88.524
6.12 | Фарбування стель водоемульсійними фарбами у квартирах та у місцях загального користування | м2 | 121.52
6.13 | Штукатурка стін цементною штукатуркою | м2 | 70
6.14 | Штукатурка стін гіпсовою штукатуркою | м2 | 90
6.15 | Шпаклювання стін | м2 | 323.38
6.16 | Фарбування стін місць інтер'єрними латексними фарбами | м2 | 323.38
6.17 | Обшивання стелі гіпсокартоном в 1 шар | м2 | 27.333
6.18 | Обшивання стін з металевими конструкціями підсилення гіпсокартоном в 1 шар в пошкоджених квартирах | м2 | 76.944
6.19 | Обшивання стояків інженерних мереж водопостачання та каналізації гіпсокартоном з врахуванням ревізійних лючків | м2 | 4.76
6.2 | Встановлення ревізійних лючків пластикових | м2 | 3
6.21 | Водомірний вузол квартирного. Влаштування водомірного вузла квартирного з урахуванням усієї вимірювально-регулюючої та запірної арматури | комплект | 1
6.22 | Монтаж бойлера електричного навісного 80 л., до N=1.5kW, з електронним керуванням та регулюванням температури нагрівання, підключення бойлеру до водопостачання. | шт | 1
6.23 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 of 20x3,4 ( Ду 15) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | мп | 9
6.24 | Встановлення КЕРАМІЧНОГО РУЧНОГО УМИВАЛЬНИКА. Постачання та установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води та встановлення сифону. Установлення тумб під умивальники. | комплект | 1
6.25 | Встановлення тумби для кухні з мийкою з нержавіючої сталі, змішувачем та запірною арматурою та сифоном | комплект | 1
6.26 | Встановлення дзеркала 600х500х4 мм | комплект | 1
6.27 | Встановлення сталевих ван | комплект | 1
6.28 | Встановлення душових кабін чверть кола з піддоном та дверцятами з загартованого скла, з урахуванням кріплень та з'єднань | комплект | 1
6.29 | Встановлення змішувача для ДУШОВОЇ СИСТЕМИ, | комплект | 1
6.3 | Прокладання поліпропіленових труб діаметром 50 мм з урахуванням кріплень фасонних частин та ревізій | мп | 8
6.31 | Прокладання поліпропіленових труб діаметром 110 мм з урахуванням кріплень фасонних частин та ревізій | мп | 5
6.32 | Встановлення унітазу-компакт з кришкою для сидіння з металевим кріпленням, з подальшим підключенням до систем водопостачання та каналізації, а також тестуванням системи (заповнення бачка водою, перевірка роботи зливу, перевірка на наявність протікань та усунення можливих проблем) | комплект | 1
6.33 | Прокладання трубопроводів опалення з поліпропілену PN 20 або з зшитого поліетилену з антидифузійним шаром, діаметром 20 х 3,4мм. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | мп | 32
6.34 | Монтаж радіатора опалення сталевого 22-500-800 (в комплекті з кріпленням, краном Маєвського, терморегуляційним вентелем та заглушкою) | шт | 1
6.35 | Монтаж радіатора опалення сталевого 22-500-900 (в комплекті з кріпленням, краном Маєвського, терморегуляційним вентелем та заглушкою) | шт | 1
6.36 | Монтаж радіатора опалення сталевого 22-500-1100 (в комплекті з кріпленням, краном Маєвського, терморегуляційним вентелем та заглушкою) | шт | 1
6.37 | Монтаж радіатора опалення сталевого 22-500-1400 (в комплекті з кріпленням, краном Маєвського, терморегуляційним вентелем та заглушкою) | шт | 1
6.38 | Монтаж щита квартирного, накладного, на 18 модулів типу Easy9 EU EZ9EUC118 в комплекті: вимикач навантаження 25А, 220В - 1 шт; автоматичний вимикач 10А,220В, тип С -1 шт; автоматичний вимикач 16А,220В, тип С -3 шт; диф автомат 16А, 30mA, 220В, тип С - 6 шт. | комплект | 1 | apartments panel
6.39 | Монтаж кабелю силового з мідними жилами з ПВХ ізоляцією з оболонкою з пластиката низької горючості, 0,6/1кВ перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд у штробі з урахуванням влаштування штраби | мп | 90
6.4 | Монтаж кабелю силового з мідними жилами з ПВХ ізоляцією з оболонкою з пластиката низької горючості, 0,6/1кВ перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд у штробі з урахуванням влаштування штраби | мп | 187
6.41 | Монтаж cвітильника світлодіодного (вітальня), люстра, на 4-ри лампи цоколь Е27, максимальною потужністю 15Вт, біла, в комплекті з 4-мя світлодіодними лампами. Виробник ТК LIGHTING 29872 або аналог | шт | 1
6.42 | Монтаж cвітильника світлодіодного стельового (спальня)потужністю 24Вт, 2400Лм, 4000К, IP20. | шт | 2
6.43 | Монтаж cвітильника світлодіодного стельового, накладного (кухня), квадрат регульований, білого кольору на 4-ри лампи цоколь GU10, максимальною потужністю 10Вт, IP20, в комплекті з 4-мя світлодіодними лампами. | шт | 1
6.44 | Монтаж cвітильника світлодіодного на стіну ( ванна), потужністю 25 Вт , IP44 | шт | 1
6.45 | Монтаж cвітильника світлодіодного на стіну ( туалет), потужністю 25 Вт , IP44. | шт | 1
6.46 | Монтаж cвітильника світлодіодного стельового (коридор), потужністю 10.5Вт, 1200Лм, 3000К, IP20. | шт | 2
6.47 | Монтаж cвітильника світлодіодного на стіну (коридор) , потужністю 19Вт, 1250Лм, 4000К, IP20. | шт | 1
6.48 | Монтаж вимикача одноклавішного прихованої установки 10А, 220В ІР20. В комплекті з рамкою. | шт | 4
6.49 | Монтаж вимикача двоклавішного прихованої установки 10А, 220В ІР20. В комплекті з рамкою. | шт | 4
6.5 | Монтаж розетки одинарної прихованої установки з з.к зі шторками 16А, 220В, ІР20. В комплекті з рамкою. | шт | 28
6.51 | Монтаж коробки установчої | шт | 36
6.52 | Монтаж коробки розподільчої | шт | 17
6.53 | Монтаж вентиляторів в туалеті і ванній кімнаті | шт | 2
6.54 | Монтаж вентиляційної решітки вентиляції в кухні | шт | 1
6.55 | Монтаж електричного рушникосушки | комплект | 1
7 | Влаштування системи холодного та гарячого водопостачання
7.1 | Встановлення вузла обліку води будинкового у підвалі G= 3,41 m3/год, 1,53 l/s | комплект | 2
7.2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 of 40х5,3 ( Ду 25) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | мп | 15
7.3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 25х4.2 ( Ду 20) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | мп | 15
7.4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 32х5,4 ( Ду 25) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | мп | 22
7.5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 40х6,7 ( Ду 32) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | мп | 105
7.6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 50х8,3 (Ду 40) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | мп | 35
7.7 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 of 63х10,5 (Ду 50) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | мп | 45
7.8 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 20 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | мп | 15
7.9 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 25 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | мп | 15
7.1 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 32 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | мп | 22
7.11 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 40 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | мп | 105
7.12 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 50 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | мп | 35
7.13 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 63 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | мп | 45
7.14 | Встановлення протипожежних муфт для труб | шт | 10
7.15 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи холодного водопостачання | комплект | 2
8 | Господарчо-побутова каналізація
8.1 | Прокладання поліпропіленових/ПВХ труб діаметром 110 мм з урахуванням кріплень фасонних частин та ревізій | мп | 100
8.2 | Прокладання поліпропіленових/ПВХ труб діаметром 160 мм з урахуванням кріплень фасонних частин та ревізій | мп | 25
8.3 | Термоізоляція трубопроводів діаметром 110 мм спіненим поліетиленом товщиною 10мм | мп | 100
8.4 | Термоізоляція трубопроводів діаметром 160 мм спіненим поліетиленом товщиною 10мм | мп | 25
8.5 | Встановлення протипожежних манжет на поліпропіленові трубопроводи діаметром 110-160 мм | шт | 10
8.6 | Гідравлічне випробування каналізації | комплект | 2
9 | Дощова каналізація
9.1 | Прокладання трубопроводів дощової каналізації з сталевих емальованих труб діаметром 110 мм, з урахуванням кріплень, фасонних частин, ревізій та інших допоміжних матеріалів, з урахуванням підключення до водовідвідних воронок, встановлення та зароблення гільз при проходженні через перекриття та фарбування трубопроводу | мп | 110
9.2 | Прокладання трубопроводів дощової каналізації ПВХ труб діаметром 110 мм, з урахуванням кріплень, фасонних частин, ревізій та інших допоміжних матеріалів, з урахуванням підключення, встановлення та зароблення гільз при проходженні через перекриття | мп | 30
9.3 | Прокладання трубопроводів дощової каналізації ПВХ труб діаметром 150 мм, з урахуванням кріплень, фасонних частин, ревізій та інших допоміжних матеріалів, з урахуванням підключення, встановлення та зароблення гільз при проходженні через перекриття | мп | 30
9.6 | Влаштування дренажного лотка з решіткою ззовні будинку | мп | 20
9.7 | Гідравлічне випробування дощової каналізації | комплект | 2
9.8 | Встановлення та підключення занурювального насосу Drain TM 32/7 або аналог з усім комплексом підключень | комплект | 2
10 | Влаштування системи електропостачання
10.1 | Монтаж ввідно-розподільчого пристрою з перекидним рубильником І ном=250 А на 2 вводи згідно схеми (з урахування демонтажу існуючих ввідно розподільчих щитів) | комплект | 2
10.2 | Монтаж щита навісного виконання для електрообладнання машвідділення, ІР 44, 12 модулів в комплекті: автоматичний вимикач, 380В,25А-1 шт; автоматичний вимикач, 220В, 10А -5 шт;диф.автомат, 220В, 16А,ΔI=30мА - 1 шт. | комплект | 2
10.3 | Монтаж поверхового щита на 4 квартити включаючи: лічильник прямого включення 220В, 5-60 А - 4 шт; бокс - 4 шт; АВ 220В ,25А-4 шт (з урахування демонтажу існуючих) | комплект | 20 | floor panel
10.5 | Прокладка кабелів з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою з полівінілхлоридних композицій зниженої пожежної небезпеки ВВГнгLS 5х50 мм² в трубі негорючій жорсткій Ø 63мм (з урахування демонтажу існуючих) | мп | 140
10.6 | Прокладка кабелів з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою з полівінілхлоридних композицій зниженої пожежної небезпеки ВВГнгLS 5х6 мм² відкрито по стіні в трубі негорючій ПВХ Ø 40 мм (з урахування демонтажу існуючих) | мп | 150
10.7 | Прокладка кабелів з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою з полівінілхлоридних композицій зниженої пожежної небезпеки ВВГнгLS 5х4 мм² відкрито по стіні в трубі негорючій ПВХ Ø 40 мм (з урахування демонтажу існуючих) | мп | 170
10.8 | Прокладка кабелів з мідними жилами (N)HXH FE180 PH30/E30. Не поширюють полум'я, з низьким димленням, нетоксичними газами, що виділяються 3x1,5mm ² в трубі Ø 20 мм або коробі | мп | 150
10.9 | Прокладка кабелів з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою з полівінілхлоридних композицій зниженої пожежної небезпеки ВВГнгд 3х1.5 мм² в трубі Ø 20 мм або коробі | мп | 320
10.1 | Прокладка кабелів з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою з полівінілхлоридних композицій зниженої пожежної небезпеки ВВГнгд 3х1.5 мм² в металорукаві Ø 20 | мп | 200
10.25 | Монтаж cвітильника світлодіодного на стіну / стелю ( технічні приміщення) , потужністю до 25Вт, IP44. | шт | 80
10.26 | Монтаж cвітильника світлодіодного на стіну / стелю ( МЗК), ОПАЛ-SL 18 Вт 1550Лм 6400К 60см. | шт | 128
10.27 | Монтаж вимикача зовнішньої установки16А, 220В, ІР44.. | шт | 50
10.28 | Монтаж розетки одинарної установки назовні з з.к зі шторками 16А, 220В, ІР44. | шт | 20
10.29 | Улаштування вузлів проходження кабельних ліній в міжповерхових перекриттях | шт | 120
10.3 | Монтаж головної заземлюючоі шини | шт | 2
10.31 | Монтаж штаби сталевої 25х4 мм² на тримачах в електрощитовій | мп | 50
10.32 | Встановлення, підключення та налаштування датчика руху для освітлення | шт | 80
11 | Монтаж системи опалення
11.1 | Встановлення вузла вводу з елеватором та і з тепловим лічильником (з урахуванням усіх необхідних матеріалів обладнання, пусконалагоджувальних робіт та інше) | комплект | 2
11.2 | Прокладання трубопроводів опалення з поліпропілену PN 20 або з зшитого поліетилену з антидифузійним шаром, діаметром 20 мм. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | мп | 48
11.3 | Прокладання трубопроводів опалення з поліпропілену PN 20 або з зшитого поліетилену з антидифузійним шаром, діаметром 25 мм. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | мп | 30
11.4 | Прокладання трубопроводів опалення з поліпропілену PN 20 або з зшитого поліетилену з антидифузійним шаром, діаметром 32 мм. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | мп | 15
11.5 | Прокладання трубопроводів опалення з поліпропілену PN 20 діаметром 40 мм. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірної-регулюючої арматури) | мп | 116
11.6 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропилену PN 20 діаметром 50 (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірної-регулюючої арматури) | мп | 28
11.7 | Прокладання трубопроводів опалення з труб з поліпропілену, діаметром 63 (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірної-регулюючої арматури) | мп | 48
11.8 | Прокладання трубопроводів опалення з поліпропіленових труб з антидифузійним шаром, діаметром 75 мм. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірної-регулюючої арматури) | мп | 20
11.9 | Прокладання трубопроводів опалення з труб з поліпропиленоу діаметром 90. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірної-регулюючої арматури) | мп | 16
11.1 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 20 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | мп | 48
11.11 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 25 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | мп | 30
11.12 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 32 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | мп | 15
11.13 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 40 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | мп | 116
11.14 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 50 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | мп | 28
11.15 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 63 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | мп | 48
11.16 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 75 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | мп | 20
11.17 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 90 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | мп | 16
11.18 | Встановлення протипожежних муфт для труб діаметром 32-20 мм | шт | 4
11.19 | Гідравлічне випробування системи опалення | комплект | 2
13 | Влаштування зовнішньої системи електропостачання
13.1 | Прокладання кабелю силового з алюмінієвою жилою, броньованого типу АВБбШв 4х95 по поверхні в трубі діаметром 110 мм в приміщеннях підвалу та ТП з урахуванням кріплень та інше | мп | 82
13.2 | Монтаж муфти кінцевої з наконечниками для кабелю перерізом 4x95 мм2 | шт | 8
13.3 | Монтаж автоматичного вимикача, 380В,200А в РУ-0,4 кВ існ. ТП | шт | 4
13.4 | Влаштування траншеї з зворотньою засипкою та з урахуванням піску | мп | 99
13.5 | Прокладання кабелю силового з алюмінієвою жилою, броньованого типу АВБбШв перерізом 4х95 мм2 в ПНД/ ПВД трубі D110 в траншеї та покриття сигнальною стрічкою | мп | 198
13.6 | Улаштування отворів діаметром 110 мм з подальшою герметизацією | шт | 12
14 | Домофон
14.1 | Встановлення нового дверного замка домофону та підключення до існуючої слабкострумової системи | шт | 2
15 | Зовнішній благоустрій
15.1 | Лавочка садова зі спинкою вулична | шт | 2
15.2 | Вулична бетонна урна (противандальна, бетонна частина з гранітної крихти) | шт | 2
15.3 | Влаштування рослинного шару грунту (товщиною 10 см) | м2 | 518
15.4 | Посів трави | м2 | 518
15.5 | Висадка зелених насаджень (Туя Смарагд) 0.5-1 м | шт | 3
15.6 | Висадка зелених насаджень (кущ калини) 1.3 м | шт | 2
15.7 | Висадка зелених насаджень (дерен) 0.5-1 м | шт | 6
15.8 | Висадка зелених насаджень (Барбарис) 0.5-1 м | шт | 4
15.11 | Висадка зелених насаджень (Спірея) 0.5-1 м | шт | 6
15.12 | Ремонт (відновлення) асфальтобетонного покриття | м2 | 40
15.13 | Ремонт (відновлення) тротуарів з тротуарної плитки | м2 | 13
15.14 | Заміна пошкоджених бардюрів з фарбуванням ( з урахуванням демонтажу та вивезенням пошкоджених існуючих бордюрів) | мп | 16
15.15 | Влаштування зовнішнього освітлення прибудинкової з встановленням світильники на фасаді будівлі з датчиком руху потужністю 10-20 Вт | шт | 2
15.16 | Заповнення котловану піском з ущільненням | м3 | 1147.5
15.17 | Влаштування рослинного шару грунту (товщиною 10 см) після влаштування засипки піском | м2 | 765
15.18 | Посів трави | м2 | 765