## VRF
| Зварна рама під зовнішній блок VRF системи | шт. | 1
| Монтаж зовнішнього блоку Aerostar AER-CS680CHOU | посл. | 1
1 | Монтаж внутрішнього касетного блоку Aerostar AER-CS160СТ4W | посл. | 3
2 | Монтаж внутрішнього касетного блоку Aerostar AER-CS80СТ4W | посл. | 2
3 | Монтаж внутрішнього касетного блоку Aerostar AER-CS63СТ4W | посл. | 1
4 | Прокладання та ізоляція фреонопроводів малого діаметру | м. | 91
5 | Прокладання та ізоляція фреонопроводів середнього діаметру | м. | 148
6 | Прокладання та ізоляція магістральних фреонопроводів | м. | 85
7 | Врізка та паяння рефнетів у середовищі інертного газу (азоту) | посл. | 5
8 | Обпресування системи азотом підвищеного тиску | посл. | 1 | Я
9 | Глубоке вакуумування системи | посл. | 1
10 | Дозаправка системи хладагентом R410A за вагами | посл. | 1
11 | Пусконалагоджувальні роботи | посл. | 1
12 | Монтаж дренажної системи VRF | посл. | 1
13 | Прорізання отворів в стінах | посл. | 1
14 | Крепіжні матеріали | комп. | 1
15 | Транспортні витрати | посл. | 1

## 1 розділ
1 | Монтаж припливної установки Aerostar GreenSTR 20 з обв'язкою зовнішніх блоків фреоновими магістралями | посл. | 1
2 | Монтаж повітропроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм | м2 | 770
3 | Монтаж повітропроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм | м2 | 347
4 | Монтаж повітропроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,9мм | м2 | 247
5 | Монтаж фасонних частин з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм | м2 | 30
6 | Монтаж фасонних частин з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм | м2 | 36
7 | Монтаж фасонних частин з оцинкованої сталі товщиною 0,9мм | м2 | 89
8 | Монтаж повітророзподільних решіток до 500х300 | шт. | 78
9 | Монтаж повітророзподільних решіток до 1000х1000 | шт. | 4
10 | Монтаж витяжних вентиляторів систем В1,В2,В3,В7 | шт. | 4
11 | Монтаж витяжних вентиляторів систем В4,В5 | шт. | 2
12 | Монтаж витяжних вентиляторів систем В6 | шт. | 1
13 | Монтаж клапанів ВЗК (круглого січення) | посл. | 20
14 | Монтаж клапанів ВЗК (квадратного січення) | посл. | 11
15 | Монтаж вентиляційних клапанів | посл. | 9
16 | Прорізання отворів в стінах (орієнтовно) | посл. | 1
17 | Обклеювання повітропроводів ізоляцією K-FLEX | м2 | 50
18 | Обклеювання повітропроводів каучуком | м2 | 335
19 | Монтаж зовнішньої решітки | шт. | 1
20 | Демонтаж існуючих повітропроводів | м2 | 65
21 | Пусконалагоджувальні роботи та балансування системи | посл. | 1
22 | Занесення та підйом матеріалів на локацію | посл. | 1
23 | Транспортні витрати | посл. | 1

## 2 розділ
1 | Монтаж припливної установки Aerostar GreenSTR 20 з обв'язкою зовнішніх блоків фреоновими магістралями | посл. | 1
2 | Монтаж повітропроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм | м2 | 770
3 | Монтаж повітропроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм | м2 | 347
4 | Монтаж повітропроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,9мм | м2 | 247
5 | Монтаж фасонних частин з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм | м2 | 30
6 | Монтаж фасонних частин з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм | м2 | 36
7 | Монтаж фасонних частин з оцинкованої сталі товщиною 0,9мм | м2 | 89
8 | Монтаж повітророзподільних решіток до 500х300 | шт. | 78
9 | Монтаж повітророзподільних решіток до 1000х1000 | шт. | 4
10 | Монтаж витяжних вентиляторів систем В1,В2,В3,В7 | шт. | 4
11 | Монтаж витяжних вентиляторів систем В4,В5 | шт. | 2
12 | Монтаж витяжних вентиляторів систем В6 | шт. | 1
13 | Монтаж клапанів ВЗК (круглого січення) | посл. | 20
14 | Монтаж клапанів ВЗК (квадратного січення) | посл. | 11
15 | Монтаж вентиляційних клапанів | посл. | 9
16 | Прорізання отворів в стінах (орієнтовно) | посл. | 1
17 | Обклеювання повітропроводів ізоляцією K-FLEX | м2 | 50
18 | Обклеювання повітропроводів каучуком | м2 | 335
19 | Монтаж зовнішньої решітки | шт. | 1
20 | Демонтаж існуючих повітропроводів | м2 | 65
21 | Пусконалагоджувальні роботи та балансування системи | посл. | 1
22 | Занесення та підйом матеріалів на локацію | посл. | 1
23 | Транспортні витрати | посл. | 1