# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

## На виконання ремонтно-оздоблювальних робіт квартири

# 1. Загальні відомості

Об'єкт: квартира згідно з наданим планом.

Склад приміщень:

- Коридор — 7,5 м²

- Ванна кімната — 5,8 м²

- Кухня-вітальня — 16,0 м²

- Спальня — 18,0 м²

- Лоджія

Метою робіт є виконання комплексного ремонту квартири з повною заміною інженерних мереж, улаштуванням резервного електроживлення та оздобленням приміщень.

# 2. Демонтажні роботи

Передбачити:

- демонтаж підлогових покриттів за потреби;

- демонтаж  металопластикової перегородки між кухнею та лоджією;

- демонтаж радіатора опалення для подальшого перенесення;

- демонтаж я дверей  між спальнею і балконом;

- вивезення будівельного сміття.

# 3. Будівельні роботи

## 3.1. Перенесення перегородки кухня–лоджія

Передбачити:

- перенесення металопластикової перегородки на 300 мм у бік лоджії;

- відновлення примикань стелі, підлоги та стін;

- перенесення радіатора опалення відповідно до нового положення перегородки (відстань між радіатором і вікном додатково узгоджується, більша ніж зараз);

## 3.2. Закладання дверного прорізу

Передбачити повне замуровування існуючого виходу зі спальні на балкон.

## 3.3. Розсувні перегородки

Для відокремлення кухонного блоку від житлової частини приміщення передбачити дві взаємно перпендикулярні розсувні перегородки.

### Вимоги

- верхнє кріплення до стелі;

- направляючі без нижнього порогу;

- матеріал полотен — матовий акрил або полікарбонат;

- часткова світлопроникність;

- плавне переміщення;

Передбачити закладні елементи у конструкції натяжної стелі

# 4. Стелі

У всіх приміщеннях виконати:

## Звукоізоляцію

- каркасна система укладання мінеральної вати;

- герметизація примикань.

## Фінішне покриття

- натяжна стеля.

Передбачити закладні конструкції для:

- світильників;

- розсувних перегородок;

# 5. Стіни

## Коридор

- підготовка поверхонь;

- штукатурка

- шпаклювання;

- поклейка шпалер.

## Спальня

- підготовка поверхонь;

- штукатурка

- шпаклювання;

- шпалери.

## Кухня-вітальня

- підготовка поверхонь;

- штукатурка

- шпаклювання;

- шпалери;

- керамічна плитка на кухонному фартусі.

## Ванна

- підготовка поверхонь;

- керамічна плитка стандартного формату;

- гідроізоляція під плиткою.

Додаткову звукоізоляцію стін не передбачати.

# 6. Підлоги

## Керамічна плитка

Передбачити:

- коридор;

- ванна кімната;

- «фартух» для кухонної зони (на сторону мийки).

## Ламінат

Передбачити:

- спальня;

- кухня-вітальня.

## Тепла підлога

Електрична тепла підлога:

- ванна кімната;

- частина коридору.

Передбачити окремі терморегулятори.

# 7. Двері та плінтуси

## Двері

Стандартні міжкімнатні двері.

## Плінтуси

МДФ плінтус у всіх житлових приміщеннях.

# 8. Водопостачання та каналізація

## Система холодного водопостачання

Передбачити:

- вхідний фільтр;

- редуктор тиску;

- систему захисту від протікання з електроклапанами.

Підключення до:

- ванни;

- умивальника;

- унітаза;

- пральної машини;

- посудомийної машини;

- кухонної мийки;

- бойлера.

## Гаряче водопостачання

Від бойлера до:

- ванни;

- умивальника;

- кухонної мийки.

Передбачити можливість використання централізованого постачання гарячої води (коли керуюча компанія підпише контракт).

## Бойлер

Накопичувальний.

Характеристики:

- об'єм — 100 л;

- окрема електролінія;

- підключення аварійного зливу в каналізацію.

## Каналізація

Передбачити відведення стоків від:

- ванни;

- унітаза;

- умивальника;

- кухонної мийки;

- пральної машини;

- посудомийної машини;

- дренажу бойлера;

# 9. Опалення

Передбачити:

- демонтаж та перенесення існуючого радіатора у зв'язку з перенесенням перегородки між кухнею та лоджією;

- опресування системи після перенесення;

# 10. Кондиціонування

Передбачити встановлення двох інверторних кондиціонерів.

### Характеристики

- потужність до 3 кВт кожний;

- приховане прокладання комунікацій;

- окремі електролінії живлення.

### Розміщення

- спальня — 1 шт.;

- кухня-вітальня — 1 шт.

Не допускати прямого потоку повітря на спальне місце.

# 11. Електропостачання

## Основні споживачі

Передбачити підключення:

- 2 кондиціонерів;

- бойлера;

- пральної машини;

- посудомийної машини;

- варильної поверхні;

- духової шафи;

- теплої підлоги;

- рушникосушарки;

- витяжки;

- холодильника.

## Електрощит

Передбачити новий щит із окремими автоматами для:

- освітлення;

- розеткових груп;

- кухні;

- кондиціонерів;

- бойлера;

- духової шафи;

- варильної поверхні;

- посудомийної машини;

- пральної машини;

- теплої підлоги;

- резервного живлення.

Передбачити:

- ПЗВ;

- захист від перенапруги передбачити можливість)

- схему резервного живлення через інвертор.

# 12. Резервне електроживлення

## Господарська шафа

У ніші праворуч від вхідних дверей розмістити:

- інвертор;

- акумуляторну батарею;

- АВР;

- роутер;

Передбачити:

- вентиляцію;

- легкий доступ для обслуговування;

- негорючі матеріали обробки.

## Резервні споживачі

При зникненні зовнішнього живлення повинні працювати:

### Освітлення

- коридор;

- спальня;

- кухня-вітальня;

- ванна кімната.

### Розетки резервного живлення

У нормальному режимі працюють постійно від мережі. При відключенні електроенергії автоматично переходять на живлення від інвертора.

Передбачити резервування:

- холодильника;

- роутера;

- двох розеток біля дивана;

- по одній розетці біля кожної приліжкової тумби;

- однієї розетки в кухонній зоні.

Розетки резервного живлення промаркувати окремим кольором або позначенням.

# 13. Освітлення

## Коридор

- стельовий світильник;

- майстер-вимикач біля входу.

- Вимикач світла в коридорі.

- Вимикач світла в ванні.

## Ванна

- Стельовий світильник;

- підсвітка дзеркала.

- Вимикач вентилятора??????

## Кухня-вітальня

### Група №1

Основне стельове освітлення (над зоною вітальні) + вимикач світла на вході в кімнату

### Група №2

Підсвітка кухоного фартуха (LED) + вимикач

### Група №3

Освітлення зони кухні (підсвітка на стелі?) + вимикач світла на вході в кімнату

## Спальня

### Група №1

Основне стельове освітлення + вимикач світла на вході в кімнату

# 14. Слаботочні мережі

Передбачити:

- розміщення роутера у господарській шафі;

- телевізійний кабель до ТВ-зони.

# 15. Попередня схема розеток

## Коридор

- сервісна розетка;

- розетки для обладнання інверторної шафи;

- підключення роутера;

## Ванна

- пральна машина;

- бойлер;

- рушникосушарка (без виведення розетки, але з регулятором температури?)

- розетка біля дзеркала (фен)

## Спальня

### Біля ліжка

- по дві подвійні розетки з кожного боку (настільні лампи на тумбочках + зарядка гаджетів)

### Навпроти ліжка

- розетка між великим дзеркалом і комодом

### Трюмо з дзеркалом для макіяжу

- розетка для підсвітки дзеркала

### Кондиціонер

- окрема лінія.

## Кухня-вітальня

### ТВ-зона

- 6 розеток;

- телевізійний кабель.

### Біля дивана

- дві подвійні розетки.

### Кухонний фартух

- 2 розетки (кавоварка +інший гаджет)

- розетка для мікрохвильовки

### Окремі розетки

- холодильник;

- витяжка (без виведення в розетку)

- посудомийна машина;

- духова шафа (без виведення в розетку)

- варильна поверхня (без виведення в розетку)

- кондиціонер.

## Лоджія

- дві розетки (для освітлення-гірлянди + запасна)

# 16. Документація, що передається Замовнику

Після завершення робіт Підрядник надає:

- виконавчу схему електропроводки;

- схему водопостачання та каналізації;

- однолінійну схему електрощита;

- схему резервного живлення;

- інструкції та паспорти на обладнання;

- гарантійні документи;

- акти випробувань електричних мереж.

## Додаткова вимога

До початку робіт Підрядник повинен підготувати та погодити із Замовником:

- План розміщення розеток та вимикачів із прив'язкою до розмірів.

- План освітлення.

- План сантехнічних виводів.

- План трас кондиціонерів.

- Схему електрощита із розподілом на:

  - звичайні лінії;

  - резервні лінії від інвертора.