Республіка 2, Етап №1

Підготовчі, демонтажні, монтажні та штукатурні роботи

Виконавець:

Виконроб Максим

Тел. +380976164115

Об’єкт:ЖК Республіка 2

| Найменування робіт: | од. вим. | кіл-ть | ціна грн. | сума грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стіни: |  |  |  |  |
| Грунтівка (1 шар) | м.кв./м.п | 87 | 25 | 2175 |
| Бетон контакт | м.кв./м.п | 87 | 55 | 4785 |
| Армування пластиковою сіткою | м.п | 54 | 100 | 5400 |
| Монтаж перфорованого кутика | м.п | 40 | 70 | 2800 |
| Штукатурні роботи | м.кв./м.п | 87 | 280 | 24360 |
| Монтаж віконного примикаючого профіля | м.п. | 25 | 40 | 1000 |
| Відкоси: |  |  |  |  |
| Грунтівка (1 шар) | м.п. | 52 | 25 | 1300 |
| Бетон контакт | м.п. | 52 | 55 | 2860 |
| Штукатурні роботи | м.п. | 52 | 250 | 13000 |
| Додаткові роботи: |  |  |  |  |
| Демонтаж плівки з вікна | м.п | 45 | 12 | 540 |
| Пакування вікон захисною плівкою | м.кв. | 15 | 45 | 675 |
| Пакування дверей ДВП(вхідні) | м.кв. | 6 | 110 | 660 |
| Улаштування тимчасового освітлення | послуга | 1 | 800 | 800 |
| Улаштування тимчасового водопостачання | послуга | 1 | 800 | 800 |
| Демонтаж блоку | м.п | 5,6 | 110 | 616 |
| Кладка блоку | м.п. | 8,3 | 300 | 2490 |
| Фасування сміття | шт. | 50 | 10 | 500 |
| Демонтаж, монтаж радіаторів | шт. | 2 | 600 | 1200 |
|  |  |  | Всього: | 65961 |

Виконавець ______________________________                                             Замовник ___________________________________

М.П.	М.П.