## Аркуш1
Додаток №1 до Договору № від
Об'єм робіт
Роботи по ЗВК по готелю в вісях 1-20/А-Г з відм. - 3,400 до + 9,000.
Об'єкт:"Нове будівництво апартготелю в с-щі Ворохта, Надвірнянський район,Івано-Франківська обл., вул. Говерлянська»
Креслення: Видані ТОВ "Мергель Трейд". 25052023-Уліс-ЗВК.С 04.2026
Стаття бюджету | № | Найменування робіт і витрат. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн. р | Найменування матеріалів. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн. м
1
2
3
4
5
6
| 1 | Комплекс робіт по влаштуванню ЗВК Котельня по готелю в вісях 1-20/А-Г з відм. - 3,400 до + 9,000.
Р.4.2.0.5 | 1 | Господарчо-питний водопровід В1
Р.4.2.0.5 | 2 | Прокладання трубопроводу | м.п. | 21 |  | 0 | Труба ПЕ100 SDR-11 1,6МПа (зварна) 63х3,8 | м.п. | 21 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 3 | [5 empty] | Відвід ПЕ100 63 90° (зварний) | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 4 | [5 empty] | Муфта ПЕ фланцева з'єднувальна 63х2'' | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 5 | Розробка траншеї під трубопровід | м3 | 18.7425 |  | 0 | Витратні матеріали кріплення | компл | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 6 | Земляні роботи в ручну | пос | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 7 | Зворотня засипка | м3 | 18.6771 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 8 | Господарчо-побутова каналізація К1
Р.4.2.0.5 | 9 | Влаштування колодязя | шт | 1 |  | 0 | Колодязь каналізаційний Ду1000: | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 10 |  |  | 1 |  | 0 | днище колодязя ПН 10 | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 11 |  |  | 1 |  | 0 | робоча частина КС 10.9 | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 12 |  |  | 1 |  | 0 | плита перекриття ПП 10-1 | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 13 |  |  | 1 |  | 0 | горловина КО6 | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 14 |  |  | 1 |  | 0 | люк типу "Т" | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 15 |  |  | 1 |  | 0 | Бетон кл.В 7.5 | м3 | 0.15 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 16 | Гідроізоляція колодязя | м2 | 3.6 |  | 0 | Гідроізоляція горловини та робочої частини колодязя | м2 | 3.6 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 17 | Прокладання трубопроводу | м.п. | 14 |  | 0 | Труба каналізаційна ПВХ SN4 DN110 | м.п. | 14 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 18 | [5 empty] | Відвід каналізаційний ПВХ SN4 110, 45 | шт | 2 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 19 | Розробка траншеї під трубопровід | м3 | 14.994 |  | 0 | Витратні матеріали кріплення | компл | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 20 | Земляні роботи в ручну | пос | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 21 | Розробка котловану під колодязь | м3 | 6.28 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 22 | Зворотня засипка | м3 | 13.4873 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 23 | Доставка матеріалів від місця складування | пос | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 24 | Доставка матеріалів до місця монтажу | пос | 1 |  | 0
| 25 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 26 | Комплекс робіт по влаштуванню ЗВК Готель по готелю в вісях 1-20/А-Г з відм. - 3,400 до + 9,000.
| 27 | Господарчо-питний водопровід В1
Р.4.2 | 28 | Влаштування засувок |  | 4 |  | 0 | Засувка коротка DN100 HAWLE 4000A | шт | 4 |  | 0
Р.4.2 | 29 |  |  | 3 |  | 0 | Засувка коротка DN50 HAWLE 4000A | шт | 3 |  | 0
Р.4.2 | 30 |  |  | 4 |  | 0 | Фланець фіксуючий SYSTEM DN100 HAWLE 0400 | шт | 4 |  | 0
Р.4.2 | 31 |  |  | 3 |  | 0 | Фланець фіксуючий SYSTEM DN50 HAWLE 0400 | шт | 3 |  | 0
Р.4.2 | 32 |  |  | 1 |  | 0 | Кран різьбовий DN1" HAWLE 2520 | шт | 1 |  | 0
Р.4.2 | 33 |  |  | 1 |  | 0 | Повітряний вантуз DN1" HAWLE 9876 | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.СПА | 34 |  |  | 1 |  | 0 | Врізний хомут HAKU DN63x1" HAWLE 5250 | шт | 1 |  | 0
Р.4.2 | 35 |  |  | 4 |  | 0 | Штурвал DN100 HAWLE 7800 | шт | 4 |  | 0
Р.4.2 | 36 |  |  | 3 |  | 0 | Штурвал DN50 HAWLE 7800 | шт | 3 |  | 0
Р.4.2.0.8 | 37 | Прокладання трубопроводу | м | 155 |  | 0 | Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 ø110x6,6 | м.п. | 155 |  | 0
Р.4.2.СПА | 38 |  |  | 70 |  | 0 | Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 ø63x3,8 | м.п. | 70 |  | 0
Р.4.2 | 39 |  |  | 4 |  | 0 | Відвід поліетиленовий, зварний, ø110, 90° | шт | 4 |  | 0
Р.4.2 | 40 |  |  | 1 |  | 0 | Хрестовина фланцева 100х100 HAWLE 8520 | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.СПА | 41 |  |  | 1 |  | 0 | Трійник фланцевий 100х50 HAWLE 8510 | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.СПА | 42 |  |  | 2 |  | 0 | Перехід фланцевий 100х50 HAWLE 8550 | шт | 2 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 43 | Влаштування колодязя | шт | 1 |  |  | Колодязь каналізаційний Ду1500: | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 44 |  |  | 2 |  | 0 | днище колодязя ПН 15 | шт | 2 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 45 |  |  | 6 |  | 0 | робоча частина КС 15.9 | шт | 6 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 46 |  |  | 2 |  | 0 | плита перекриття ПП 15-1 | шт | 2 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 47 |  |  | 2 |  | 0 | горловина КО6 | шт | 2 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 48 |  |  | 2 |  | 0 | горловина КС 7.3 | шт | 2 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 49 |  |  | 2 |  | 0 | люк типу "Т" | шт | 2 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 50 |  |  | 1 |  | 0 | Бетон кл.В 7.5 | м3 | 0.15 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 51 | Гідроізоляція колодязя | м2 | 29 |  | 0 | Гідроізоляція горловини та робочої частини колодязя | м2 | 29 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 52 | Розробка траншеї під трубопровід | м3 | 240.975 |  | 0 | Витратні матеріали кріплення, болти, гайки | компл | 1 |  | 0
Р.4.2.0.8 | 53 | Розробка котловану під колодязь | м3 | 7.5988 |  | 0
Р.4.2.0.8 | 54 | Земляні роботи в ручну | пос | 1 |  | 0
Р.4.2.0.8 | 55 | Зворотня засипка з трамбуванням | м3 | 243.3457 |  | 0
Р.4.2.0.8 | 56 | Доставка матеріалів від місця складування | пос | 1 |  | 0
Р.4.2.0.8 | 57 | Доставка матеріалів до місця монтажу | пос | 1 |  | 0
Р.4.2.СПА | 58 | Господарчо-побутова каналізація К1
Р.4.2.СПА | 59 | Прокладання трубопроводу | м | 26 |  | 0 | Труба поліетиленова ПЕ100 SDR26 ø315x12,1 | м.п. | 26 |  | 0
Р.4.2.СПА | 60 |  | м | 6 |  | 0 | Труба поліетиленова ПЕ100 SDR26 ø250x9,6 | м.п. | 6 |  | 0
Р.4.2.СПА | 61 |  | м | 74 |  | 0 | Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 ø160x9,5 | м.п. | 74 |  | 0
Р.4.2.СПА | 62 |  | м | 2 |  | 0 | Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 ø110x6,6 | м.п. | 2 |  | 0
Р.4.2.СПА | 63 |  | м | 7 |  | 0 | Труба каналізаційна ПВХ SN4 DN110 | м.п. | 7 |  | 0
Р.4.2.СПА | 64 |  | м | 1 |  | 0 | Відвід каналізаційний ПВХ SN4 110, 45 | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.СПА | 65 |  |  | 27 |  | 0 | Ковзаюча опора тип L, H=60мм | шт | 0 |  | 0
Р.4.2.СПА | 66 | Влаштування колодязя | шт |  |  |  | Колодязь каналізаційний Ду1000:
Р.4.2.СПА | 67 |  |  | 8 |  | 0 | днище колодязя ПН 10 | шт | 8 |  | 0
Р.4.2.СПА | 68 |  |  | 8 |  | 0 | робоча частина КС 10.6 | шт | 7 |  | 0
Р.4.2.СПА | 69 |  |  | 3 |  | 0 | робоча частина КС 10.9 | шт | 3 |  | 0
Р.4.2.СПА | 70 |  |  | 8 |  | 0 | плита перекриття ПП 10-1 | шт | 8 |  | 0
Р.4.2.СПА | 71 |  |  | 8 |  | 0 | горловина КО6 | шт | 8 |  | 0
Р.4.2.СПА | 72 |  |  | 4 |  | 0 | люк типу "Т" | шт | 4 |  | 0
Р.4.2.СПА | 73 |  |  | 1 |  | 0 | люк типу "Л" | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.СПА | 74 | Влаштування лотка |  | 1 |  | 0 | Бетон кл.В 7.5 | м3 | 1 |  | 0
Р.4.2.СПА | 75 | Гідроізоляція колодязя | м2 | 9.2 |  | 0 | Гідроізоляція горловини та робочої частини колодязя | м2 | 9.2 |  | 0
Р.4.2.СПА | 76 | Розробка траншеї під трубопровід | м3 | 143.6925 |  | 0
Р.4.2.СПА | 77 | Земляні роботи в ручну | пос | 1 |  | 0
Р.4.2.СПА | 78 | Розробка котловану під колодязь | м3 | 6.28 |  | 0
Р.4.2.СПА | 79 | Зворотня засипка з трамбуванням | м3 | 139.6412 |  | 0
Р.4.2.СПА | 80 | Доставка матеріалів від місця складування | пос | 1 |  | 0
Р.4.2.СПА | 81 | Доставка матеріалів до місця монтажу | пос | 1 |  | 0
Р.4.2.СПА | 82
Р.4.2.0.5 | 83 | Напірна господарчо-побутова каналізація К1Н
Р.4.2.0.5 | 84 | Влаштування насосу | компл | 1 |  | 0 | Насос із занурювальним двигуном TMW 32/8 Drain WILO | компл | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 85 | Прокладання трубопроводу | м.п. | 42 |  | 0 | Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 ø32x2,0 | м.п. | 42 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 86 | Розробка траншеї під трубопровід | м3 | 37.485 |  | 0 | Витратні матеріали кріплення | компл | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 87 | Зворотня засипка з трамбуванням | м3 | 37.0861 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 88 | Дощова каналізація К2.1
Р.4.2.0.5 | 89 | Влаштування дощеприймача | шт | 4 |  | 0 | Дощоприймач ЗП-1 (з днищем), Н=800мм, L=1010мм, В=610мм | шт | 4 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 90 | [5 empty] | Решітка прямокутна чавунна з замком ДМ(С250) 540х940 | шт | 4 |  | 0
Р.4.2.0.7 | 91 | Влвштування сепаратора | шт | 3 |  | 0 | Сепаратор нафтопродуктів Біотек | компл | 3 |  | 0
Р.4.2.0.7 |  | Влаштування колодязя | шт | 3 |  |  | Колодязь каналізаційний Ду2000 | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.0.7 |  |  |  | 3 |  | 0 | днище колодязя ПН 20 | шт | 2 |  | 0
Р.4.2.0.7 |  |  |  | 3 |  | 0 | робоча частина КС 20,9 | шт | 6 |  | 0
Р.4.2.0.7 |  |  |  | 3 |  | 0 | плита перекриття ПП 20-1 | шт | 2 |  | 0
Р.4.2.0.7 |  |  |  | 6 |  | 0 | горловина КО6 | шт | 2 |  | 0
Р.4.2.0.7 |  |  |  | 6 |  | 0 | горловина КС 7.3 | шт | 2 |  | 0
Р.4.2.0.7 |  |  |  | 3 |  | 0 | люк типу "Т" | шт | 3 |  | 0
Р.4.2.0.7 |  | Гідроізоляція колодязя | м2 | 29 |  | 0 | Гідроізоляція горловини та робочої частини колодязя | м2 | 29 |  | 0
Р.4.2.0.7 |  | Влаштування труби | м | 46 |  | 0 | Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 ø315x18,7 | м.п. | 46 |  | 0
Р.4.2.0.5 |  | Влаштування колодязя | шт | 4 |  | 0 | Колодязь каналізаційний Ду1000: | шт | 4 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 92 |  |  | 4 |  | 0 | днище колодязя ПН 10 | шт | 4 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 93 |  |  | 8 |  | 0 | робоча частина КС 10.9 | шт | 12 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 94 |  |  | 4 |  | 0 | плита перекриття ПП 10-1 | шт | 4 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 95 |  |  | 4 |  | 0 | горловина КО6 | шт | 4 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 96 |  |  | 1 |  | 0 | люк типу "Т" | шт | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 97 |  |  | 3 |  | 0 | люк типу "Л" | шт | 3 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 98 |  |  | 1 |  | 0 | Бетон кл.В 7.5 | м3 | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 99 | Автокран | зм | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 100 | Гідроізоляція колодязя | м2 | 37.2 |  | 0 | Гідроізоляція горловини та робочої частини колодязя | м2 | 37.2 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 101 | Доставка матеріалів від місця складування | пос | 1 |  | 0 | Витратні матеріали кріплення | компл | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 102 | Доставка матеріалів до місця монтажу | пос | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 103 | Земляні роботи в ручну | пос | 1 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 104 | Розробка траншеї під трубопровід | м3 | 57.477 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 105 | Розробка котловану під колодязь | м3 | 6.28 |  | 0
Р.4.2.0.5 | 106 | Зворотня засипка з трамбуванням | м3 | 61.9463 |  | 0
| 109 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
|  | Разом по розділах. |  |  |  | 0 | Разом по розділах. |  |  |  | 0
|  | Всього по розділах | [8 empty] | 0
| 1 | Непередбачені витрати на роботи що виконуються в зимовий період. | [5 empty] | % | 10 |  | 0
| 2 | Витрати на роботу генераторів. | [5 empty] | дн. | 0 |  | 0
| 3 | Загальновиробничі витрати | [5 empty] | % | 0 |  | 0
|  | Разом по розділу. | [8 empty] | 0
|  | Всього по розділах без ПДВ. | [8 empty] | 0
|  | ПДВ - 20%. | [8 empty] | 0
|  | Всього по кошторису. | [8 empty] | 0
|  | Разом по кошторису. |  |  |  |  | 0
Примітка:
Договірна ціна не враховує витрати на проживання роборих та ІТР. Забезпечення матеріалами, механізмами, водопостачання та електроенергією покладається на Замовника.
Термін виконання робіт: Згідно графіку виконання робіт на об'єкті. Графік може бути подовжено із за змін та коригувань проекту. Графік може бути подовжено із несприятливих умов погоди в даній місцевості. Форсмажорні обставини в воєнний стан.
|  | ЗАМОВНИК: |  |  |  |  | ПІДРЯДНИК
|  | ТОВ "КРИВОПІЛЛЯ ІНВЕСТ" |  |  |  |  | ФОП Шкіндюк В.В.
|  | Директор |  |  |  |  | Директор
|  | Фарберов І.В.____________________м.п. |  |  |  |  | Шкіндюк В.В.__________________м.п.