## Аркуш1
ЄДРПОУ ___________ Р/р в ПАТ "_____________ МФО Юр.адреса : e-mail: ____________________________ Тел. моб.
Додаток №1 до Договору №______________________від __.__.2026
ДОГОВІРНА ЦІНА
Будівельні роботи по монтажу протипожежний зовнішній водопровід,насосна по готелю в вісях 1-20/А-В з відм. -3,400 до + 9,000.
Об'єкт:"«Нове будівництво апартготелю вс-щі Ворохта, Надвірнянський р-н,Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська»»
Креслення: Видані ТОВ "МЕРГЕЛЬ ТРЕЙД".
стаття | № | Найменування робіт і витрат. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн. | Найменування матеріалів. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн.
| 1 | Комплекс робіт по монтажу протипожежного зовнішнього водопроводу
Р.4.4 | 1 | Прокладання трубопроводу | м | 120 |  | 0 | Труба ПЕ100 SDR17 DN100 мм | м.п. | 120 |  | 0
Р.4.4 | 2 | Влаштування гідранта | шт | 2 |  | 0 | Підземний гідрант DN 100, PN 10, RD 1,50 m, h 1,25 м Metalpol Hungarian Hill Sp.o.o. | шт. | 2 |  | 0
Р.4.4 | 3 | Влаштування фасонних елементів | шт | 1 |  | 0 | Підставка прохідна під гідрант чавунна фланцева ППДФ ∅100 AVK | шт. | 1 |  | 0
Р.4.4 | 4 | Влаштування фасонних елементів | шт | 1 |  | 0 | Підставка тупикова під гідрант чавунна фланцева ППДФ ∅100 AVK | шт. | 1 |  | 0
Р.4.4 | 5 | Влаштування фасонних елементів | шт | 5 |  | 0 | Відвід ПЕ100 SDR17 90° DN100 мм Ру10 | шт. | 5 |  | 0
Р.4.4 | 6 | Влаштування фасонних елементів | шт | 2 |  | 0 | Відвід ПЕ100 SDR17 45° DN100 мм Ру10 | шт. | 2 |  | 0
Р.4.4 | 7 | Влаштування фасонних елементів | шт | 1 |  | 0 | Трійник ПЕ100 SDR17 DN100 мм Ру10 | шт. | 1 |  | 0
Р.4.4 | 8 | Влаштування фасонних елементів | шт | 3 |  | 0 | Фланець під буртову втулку DN100 мм Ру10 | шт. | 3 |  | 0
Р.4.4 | 9 | Влаштування фасонних елементів | шт | 3 |  | 0 | Буртова втулка ПЕ100 SDR17 DN=100мм | шт. | 3 |  | 0
Р.4.4 | 10 | Влаштування фасонних елементів | шт | 3 |  | 0 | Фланець під буртову втулку DN100 мм Ру10 | шт. | 3 |  | 0
Р.4.4 | 11 | Влаштування фасонних елементів | шт | 3 |  | 0 | Буртова втулка ПЕ100 SDR17 DN=100мм | шт. | 3 |  | 0
Р.4.4 | 12 | Влаштування фасонних елементів | шт | 3 |  | 0 | Муфта терморезисторна DN=100мм | шт. | 3 |  | 0
Р.4.4 | 13 |  |  |  |  | 0 | Труба двостінна Ду350 мм (футляр) Корсис | м.п. | 0 |  | 0
Р.4.4 | 14 | Влаштування фасонних елементів | шт | 9 |  | 0 | Упор бетонний УГ-1 | шт. | 9 |  | 0
Р.4.4 | 15 | [5 empty] | Комплект ковзаючих опор тип R кроком 2,5м для труби DN100мм | шт. | 0 |  | 0
Р.4.4 | 16 | [5 empty] | Болт М20 | шт. | 36 |  | 0
Р.4.4 | 17 | [5 empty] | ШайбаМ20 | шт. | 36 |  | 0
Р.4.4 | 18 | [5 empty] | Гайка М20 | шт. | 36 |  | 0
Р.4.4 | [6 empty] | Колонка пожежна | шт. | 1 |  | 0
Р.4.4 |  | Доставка матеріалів до місця монтажу послуги різноробочих | шт | 1 |  | 0 | Стволи пожежні ручні - Ствол пожежний ручний РСП-70 | шт. | 2 |  | 0
Р.4.4 |  | Доставка матеріалів до місця монтажу техніка | шт | 1 |  | 0 | Рукави кранові - рукав пожежний Ø 66 кран з ГР-70 пластик + метал | м.п. | 150 |  | 0
Р.4.4 | 19 | Ввлаштування сальника | шт | 4 |  | 0 | Прокладка А-100-16 ПОН ГОСТ 481-80 | шт. | 5 |  | 0
Р.4.4 | 20 | Влаштування не розємних зєднань | шт | 6 |  | 0 | Нероз'ємне з'єднання "поліетилен- сталь" DN100/∅108 | шт. | 6 |  | 0
Р.4.4 | 21 | Влаштування колодязя 2000мм | комп | 1 |  | 0 | Колодязь діаметром 2000 мм | компл. | 1 |  | 0
Р.4.4 |  | Влаштування колодязя 1500мм | комп | 1 |  | 0 | Колодязь діаметром 1500 мм | компл. | 1 |  | 0
Р.4.4 |  | Послуги екскаватора | зм | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Р.4.4 | [6 empty] | щпс | м3 | 100 |  | 0
Р.4.4 | 22 | Роботи в ручну | комп | 1 |  | 0 | Витратні матеріали кріплення | компл. | 1 |  | 0
| 23 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 2 | Комплекс робіт по монтажу насосної
Р.4.4 | 1 | Влаштування насосної станції | компл. | 1 |  | 0 | Комплексна насосна станція подачі води для пожежогасіння Pumps з обв'язкою та системою керування і контролю насосами з доробками згідно ДБН В.2.5-56:2014. без всмоктуючої гребінки, напірна гребінка Ду100.(Q=127,44 м³/год, H=45,11м, Р=30кВт) ЮФП-Pumps 2 IR 65-200NA FPCC | компл. | 1 |  | 0
Р.4.4 | 2 | Влаштування засувок | шт. | 1 |  | 0 | Засувка міжфланцева Ду200, Ру=1.6МПа | шт. | 1 |  | 0
Р.4.4 | 3 |  | шт. | 2 |  | 0 | Засувка міжфланцева Ду150, Ру=1.6МПа | шт. | 2 |  | 0
Р.4.4 | 4 |  | шт. | 2 |  | 0 | Засувка міжфланцева Ду100, Ру=1.6МПа | шт. | 2 |  | 0
Р.4.4 | 5 |  | м. | 3 |  | 0 | Труба електрозварна Ø159x3.5 (Ду 150) | м. | 3 |  | 0
Р.4.4 | 6 |  | м. | 18 |  | 0 | Труба електрозварна Ø108x3.5 (Ду 100) | м. | 18 |  | 0
Р.4.4 | 7 | [5 empty] | Трійник Ø219х159x4.0 | шт. | 2 |  | 0
Р.4.4 | 8 | [5 empty] | Відвід 90 – 108x3.6 | шт. | 7 |  | 0
Р.4.4 | 9 | [5 empty] | Опора під трубу, Ду150 | компл. | 2 |  | 0
Р.4.4 | 10 | [5 empty] | Фланець приварний 1-200-16 Вст 3сп | шт. | 2 |  | 0
Р.4.4 | 11 | [5 empty] | Фланець приварний 1-150-16 Вст 3сп | шт. | 4 |  | 0
Р.4.4 | 12 | [5 empty] | Фланець приварний 1-100-16 Вст 3сп | шт. | 6 |  | 0
Р.4.4 | 13 | [5 empty] | Фланець приварний 1-65-16 Вст 3сп | шт. | 2 |  | 0
Р.4.4 | 14 | [5 empty] | Болт М20 | шт. | 56 |  | 0
Р.4.4 | 15 | [5 empty] | ШайбаМ20 | шт. | 56 |  | 0
Р.4.4 | 16 | [5 empty] | Гайка М20 | шт. | 56 |  | 0
Р.4.4 | 17 | [5 empty] | Болт М16 | шт. | 48 |  | 0
Р.4.4 | 18 | [5 empty] | ШайбаМ16 | шт. | 48 |  | 0
Р.4.4 | 19 | [5 empty] | Гайка М16 | шт. | 48 |  | 0
Р.4.4 | 20 | [5 empty] | Болт М16 | шт. | 8 |  | 0
Р.4.4 | 21 | [5 empty] | ШайбаМ16 | шт. | 8 |  | 0
Р.4.4 | 22 | [5 empty] | Гайка М16 | шт. | 8 |  | 0
Р.4.4 | 23 | [5 empty] | Хомут для стальної труби діаметром 108 мм | шт. | 10 |  | 0
Р.4.4 | 24 | [5 empty] | Шпилька М10 | м. | 5 |  | 0
Р.4.4 | 25 | [5 empty] | Анкер забивний, М10*65 | шт. | 10 |  | 0
Р.4.4 | 26 | [5 empty] | Перетворювач іржі Kompozit | кг. | 5 |  | 0
Р.4.4 | 27 | [5 empty] | Краска масляна густотерта для внутрішніх робіт | кг. | 10 |  | 0
Р.4.4 | 28 | [5 empty] | Ґрунт ГФ-021 | кг. | 10 |  | 0
Р.4.4 | [6 empty] | Витратні матеріали кріплення | компл. | 1 |  | 0
Р.4.4 | 29 | [5 empty] | Прокладка А-200-16 ПОН ГОСТ 481-80 | шт. | 2 |  | 0
Р.4.4 | 30 | [5 empty] | Прокладка А-150-16 ПОН ГОСТ 481-80 | шт. | 4 |  | 0
Р.4.4 | 31 | [5 empty] | Прокладка А-100-16 ПОН ГОСТ 481-80 | шт. | 6 |  | 0
Р.4.4 | 32 | [5 empty] | Прокладка А-65-16 ПОН ГОСТ 481-80 | шт. | 2 |  | 0
| 33 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
|  | Разом по розділах. |  |  |  | 0 | Разом по розділах. |  |  |  | 0
|  | Всього по розділах | [8 empty] | 0
| 1 | Непередбачені витрати на роботи що виконуються в зимовий період. | [5 empty] | % | 10 |  | 0
| 2 | Витрати на роботу генераторів. | [5 empty] | дн. | 0 |  | 0
| 3 | Загальновиробничі витрати | [5 empty] | % | 0 |  | 0
|  | Разом по розділу. | [8 empty] | 0
|  | Всього по розділах без ПДВ. | [8 empty] | 0
|  | ПДВ - 20%. | [8 empty] | 0
|  | Всього по кошторису. | [8 empty] | 0
|  | Разом по кошторису. |  |  |  |  | 0
Примітка:
Договірна ціна не враховує витрати на проживання працівників та ІТР. Забезпечення матеріалами, механізмами, водопостачання та електроенергією покладається на Замовника.
Термін виконання робіт: Згідно графіку виконання робіт на об'єкті. Графік може бути подовжено із за змін та коригувань проекту. Графік може бути подовжено із несприятливих умов погоди в даній місцевості. Форсмажорні обставини в воєнний стан.
|  | ЗАМОВНИК: |  |  |  |  | ПІДРЯДНИК
|  | ТОВ "КРИВОПІЛЛЯ ІНВЕСТ" |  |  |  |  | ТОВ ""
|  | Директор |  |  |  |  | Директор
|  | Фарберов І.В.____________________м.п. |  |  |  |  | _____________.__________________м.п.