## Аркуш1
ЄДРПОУ ______________ Р/р UA____________________________________в ПАТ "_____________ МФО __________________ Юр.адреса : _____________________________________________________________ e-mail: ____________________________ Тел. моб._____________________
Додаток №1 до Договору №______________________від __.__.2025
ДОГОВІРНА ЦІНА
Будівельні роботи по інженерним мережам опалення ОВіК (номерний фонд,місця загального користування,приміщення СПП,кафе та технічні приміщення ) по готелю в вісях 1-20/А-В з відм. -3,400 до + 9,000.
Об'єкт:"Нове будівництво житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями побутового обслуговування та харчування в смт Ворохта, вул. Говерлянська»
Креслення: Видані ТОВ "МЕРГЕЛЬ ТРЕЙД". 25052023-УЛІС-Р-ОВ
Стаття бюджету | № | Найменування робіт і витрат. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн. | Найменування матеріалів. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн.
| 1 | Комплекс робіт по влаштуванню опалення ОВіК житлова частина по готелю (система Т1.1, Т2.1) в вісях 1-20/А з відм. - 0,100 до + 9,000.
Р.5.50.2.5 | 1 | Монтаж радіаторів | шт | 39 |  | 0 | Сталевий радіатор "Romstal" з правим нижнім підключенням комплектно з перехідниками,заглушками та повітровипусками "Маєвського", з вбудованим термостатичним вентелем Danfoss 013G0373,висотою 900мм,з кріпленням до стіни 33V 900x400 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 2 | [5 empty] | Фарбування радіаторів | ком | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 3 | [5 empty] | Сталевий радіатор "Romstal" з правим нижнім підключенням комплектно з перехідниками,заглушками та повітровипусками "Маєвського", з вбудованим термостатичним вентелем Danfoss 013G0373,висотою 900мм,з кріпленням до стіни 33V 900x500 | шт | 30 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 4 | [5 empty] | Сталевий радіатор "Romstal" з правим нижнім підключенням комплектно з перехідниками,заглушками та повітровипусками "Маєвського", з вбудованим термостатичним вентелем Danfoss 013G0373,висотою 900мм,з кріпленням до стіни 33V 900x600 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 5 | [5 empty] | Сталевий радіатор "Romstal" з правим нижнім підключенням комплектно з перехідниками,заглушками та повітровипусками "Маєвського", з вбудованим термостатичним вентелем Danfoss 013G0373,висотою 900мм,з кріпленням до стіни 33V 900x700 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 6 | [5 empty] | Алюмінієвий радіатор "Fondital" з боковим підключенням комплектно з перехідниками, заглушками та повітровипускними "Маєвсього",міжосьовою відстанню 900мм з кріпленням до стіни S 900, 7 секцій | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 7 | Монтаж клапану терморегулятора | компл | 3 |  | 0 | Клапан терморегулятора прямий з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія з елементом термостатичним AERO "Danfoss" RA-DV П AERO DN15 013G7714+AERO | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 8 | Монтаж запірного клапану | шт | 39 |  | 0 | Запірний клапан прямий з можливістю приєднання дренажного крану DN15 "Danfoss" RLV П, DN15 003L0144 | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 9 | [5 empty] | Н-подібний запірний клапан прямий з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску "Danfoss" RLV-KDV П,DN15 013G7870 | шт | 36 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 10 | Монтаж термостатичного елементу | шт | 36 |  | 0 | Елемент термостатичний для монтажу на клапан термостатичний на радіаторі "Romstal" "danfoss" Danfoss AERO 015G4594 | шт | 36 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 11 | Монтаж кранів кульових | шт | 68 |  | 0 | Кран кульовий муфтовий PN16 Tmax= 95 градC,DN15 | шт | 6 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 12 | [5 empty] | Кран кульовий муфтовий PN16 Tmax= 95 градC,DN20 | шт | 16 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 13 | [5 empty] | Кран кульовий муфтовий PN16 Tmax= 95 градC,DN40 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 14 | [5 empty] | Кран зливний з дренажним штутцером PN16 Tmax=95 град,DN15 | шт | 22 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 15 | [5 empty] | Автоматичний повітровипускник зі зворотнім клапаном PN16 Tmax=95 градC,DN15 | шт | 22 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 16 | Влаштування трубопроводів діаметром до 20мм | м.п. | 207 |  | 0 | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" д-16х2,2 (2529199001) | м.п. | 74 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 17 | [5 empty] | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" д-20х2,8 (2529199002) | м.п. | 133 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 18 | Влаштування трубопроводів діаметром до 25 мм | м.п. | 190 |  | 0 | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" д-25х2,5 (2529334007) | м.п. | 190 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 19 | Влаштування трубопроводів діаметром до 32 мм | м.п. | 50 |  | 0 | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" д-32х3,0 (2529334009) | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 20 | Влаштування трубопроводів діаметром до 40 мм | м.п. | 18 |  | 0 | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" д-40х3,5 (1029196119) | м.п. | 18 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 21 | Влаштування трубопроводів діаметром до 20мм | м.п. | 16 |  | 0 | Труба сталева водогазопровідна неоцинкована ДСТУ 8936:2019 д-15 | м.п. | 6 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 22 | [5 empty] | Труба сталева водогазопровідна неоцинкована ДСТУ 8936:2019 д-20 | м.п. | 10 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 23 | Влаштування трубопроводів діаметром до 40 мм | м.п. | 33 |  | 0 | Труба сталева водогазопровідна неоцинкована ДСТУ 8936:2019 д-40 | м.п. | 33 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 24 | [5 empty] | Фітинг для труби Kan-therm Press PE-Xc(трійники переходи,з'єднання) | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 25 | [5 empty] | Фітинг для труби сталевої водогазопровідної (трійники переходи,з'єднання) | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 26 | Влаштування ізоляції | м.п. | 207 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм для труби 16х2,2 "Tubex" | м.п. | 74 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 27 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм для труби 20х2,8 "Tubex" | м.п. | 133 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 28 | Влаштування ізоляції | м.п. | 190 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм для труби 25х2,5 "Tubex" | м.п. | 190 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 29 | Влаштування ізоляції | м.п. | 50 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм для труби 32х3,0 "Tubex" | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 30 | Влаштування ізоляції | м.п. | 18 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм для труби 40х3,5 "Tubex" | м.п. | 18 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 31 | Влаштування ізоляції | м.п. | 6 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова"K-flex" для труби 15 товщиною 9 мм (K-flex ST 09x22) | м.п. | 6 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 32 | Влаштування ізоляції | м.п. | 10 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова"K-flex" для труби 20 товщиною 9 мм (K-flex ST 09x28) | м.п. | 10 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 33 | Влаштування ізоляції | м.п. | 33 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова"K-flex" для труби 40 товщиною 9 мм (K-flex ST 19x48) | м.п. | 33 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 34 | [5 empty] | Клей стрічка самоклеюча,очисник для труб | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 35 | Грунтування поверхні | кг | 0.9 |  | 0 | Грунтівка ТУ У 20.3-2970014029-002:2018 | кг | 0.9 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 36 | Фарбування поверхні | кг | 1.8 |  | 0 | Фарба олійна ТУ У 20.3-2970014029-005:2018 | кг | 1.8 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 37 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів та обладнення | компл. | 1 |  | 0
| 38 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 39 | Комплекс робіт по влаштуванню мережі ОВіК по готелю (приміщення загального користування ) Система Т1.2,Т2.2 в вісях 1-20/А з відм. - 3,400 до + 9,000.
Р.5.50.2.5 | 40 | Влаштування повітряної завіси | компл | 2 |  | 0 | Завіса повітряна з датчиком відкриття дверей "VTS" VTS WING C150 EC У4 | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 41 | [5 empty] | Завіса повітряна з датчиком відкриття дверей "VTS" VTS WING C200 EC У2 | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 42 | Монтаж радіаторів | шт | 6 |  | 0 | Сталевий панельний радіатор з првим нижнім підключенням комплектно з перехідниками,заглушками та повітровисником "Маєвського" з вбудованим термостатичним вентилем Danfoss 013G0373,висотою 500мм з кріпленням до стіни :"Romstal" 11V 500х600 | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 43 | [5 empty] | Сталевий панельний радіатор з првим нижнім підключенням комплектно з перехідниками,заглушками та повітровисником "Маєвського" з вбудованим термостатичним вентилем Danfoss 013G0373,висотою 500мм з кріпленням до стіни :"Romstal" 22V 500х800 | компл. | 3 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 44 | [5 empty] | Сталевий панельний радіатор з првим нижнім підключенням комплектно з перехідниками,заглушками та повітровисником "Маєвського" з вбудованим термостатичним вентилем Danfoss 013G0373,висотою 500мм з кріпленням до стіни :"Romstal" 33К 500х1000 | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 45 | [5 empty] | Сталевий панельний радіатор з првим нижнім підключенням комплектно з перехідниками,заглушками та повітровисником "Маєвського" з вбудованим термостатичним вентилем Danfoss 013G0373,висотою 500мм з кріпленням до стіни :"Romstal" 33К 500х1400 | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 46 | Монтаж клапанів | шт | 4 |  | 0 | Клапан терморегулятора з попереднім налаштуванням прямий "Danfoss" RA-N П DN15,013G0014 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 47 | [5 empty] | Запірний клапан прямий з можливістю приєднання дренажного крану DN15 "Danfoss" RLV П, DN15 003L0144 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 48 | Монтаж запірного клапану | шт | 4 |  | 0 | Н-подібний запірний клапан прямий у "Danfoss" RLV-K П, 003L0280 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 49 | Монтаж термостатичного елементу | шт | 6 |  | 0 | Елемент термостатичний для монтажу на клапан термостатичний RA-N П з захистом "Danfoss" Danfoss Aero 015G4540 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 50 | [5 empty] | Елемент термостатичний для монтажу на клапан термостатичний на радіаторі "Romstal" з захистом "Danfoss" Danfoss Aero 015G4540 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 51 | Монтаж кульових кранів | шт | 10 |  | 0 | Кран кульовий муфтовий PN16 Tmax=95град C ,DN15 | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 52 | [5 empty] | Кран зливний з дренажним штутцером PN16 Tmax=95 град,DN15 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 53 | [5 empty] | Автоматичний повітровипускник зі зворотнім клапаном PN16 Tmax=95 градC,DN15 | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 54 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 53 |  | 0 | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" 16х2,2 | м.п. | 53 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 55 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 80 |  | 0 | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" 25х2,5 | м.п. | 80 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 56 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 27 |  | 0 | Труба сталева водогазопровідна неоцинкована ДСТУ 8936:2019 д-15 | м.п. | 27 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 57 | [5 empty] | Фітинг для труби Kan-therm Press PE-Xc(трійники переходи,з'єднання) | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 58 | [5 empty] | Фітинг для труби сталевої водогазопровідної (трійники переходи,з'єднання) | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 59 | Влаштування ізоляції | м.п. | 53 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм "Tubex" для труби 16х2,2 | м.п. | 53 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 60 | Влаштування ізоляції | м.п. | 80 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм "Tubex" для труби 25х2,5 | м.п. | 80 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 61 | Влаштування ізоляції | м.п. | 27 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова "K-flex" для труби д-15мм товщиною 9 мм"K-flex st 09x22) | м.п. | 27 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 62 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча,очисник для труб | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 63 | Грунтування поверхні | кг | 0.3 |  | 0 | Грунтівка ТУ У 20.3-2970014029-002:2018 | кг | 0.3 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 64 | Фарбування поверхні | кг | 0.5 |  | 0 | Фарба олійна ТУ У 20.3-2970014029-005:2018 | кг | 0.5 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 65 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів та обладнення | комп | 1 |  | 0
| 66 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 67 | Комплекс робіт по влаштуванню мережі ОВіК по готелю(приміщення СПП) Система Т1.3,Т2.3 в вісях 10-20/А з відм. - 3,400 до + 9,000.
Р.5.50.2.5 | 68 | Монтаж радіаторів | шт | 13 |  | 0 | 11V 500x400 | шт | 7 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 69 | [5 empty] | 22V 500x400 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 70 | [5 empty] | 22V 500x500 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 71 | [5 empty] | 22V 500x600 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 72 | [5 empty] | 22V 500x1100 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 73 | Монтаж запірного клапану | шт | 13 |  | 0 | Н-подібний запірний клапан прямий у "Danfoss" RLV-K П, 003L0280 | шт | 13 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 74 | Монтаж термостатичного елементу | шт | 13 |  | 0 | Елемент термостатичний для монтажу на клапан термостатичний на радіаторі "Romstal" "danfoss" Danfoss AERO 015G4594 | шт | 13 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 75 | Монтаж кранів кульових | шт | 12 |  | 0 | Кран кульовий муфтовий PN16 Tmax=95град C ,DN15 | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 76 | [5 empty] | Кран кульовий муфтовий PN16 Tmax=95град C ,DN20 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 77 | [5 empty] | Кран зливний з дренажним штутцером PN16 Tmax=95 град,DN15 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 78 | [5 empty] | Автоматичний повітровипускник зі зворотнім клапаном PN16 Tmax=95 градC,DN15 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 79 | [5 empty] | Клапан комбінований автоматичний балансувальний "Danfoss" AB-PM,DN15 003Z1402 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 80 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 106 |  | 0 | Труба для систем опаення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "KAN-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" 16x2,2 | м.п. | 106 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 81 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 21 |  | 0 | Труба для систем опаення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "KAN-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" 20x2,8 | м.п. | 21 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 82 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 6 |  | 0 | Труба для систем опаення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "KAN-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" 25х2,5 | м.п. | 6 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 83 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 1 |  | 0 | Труба сталева водогазопровідна неоцинкована ДСТУ 8936:2019 д-15 | м.п. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 84 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 38 |  | 0 | Труба сталева водогазопровідна неоцинкована ДСТУ 8936:2019 д-20 | м.п. | 38 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 85 | [5 empty] | Фітинг для труби Kan-therm Press PE-Xc(трійники переходи,з'єднання) | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 86 | [5 empty] | Фітинг для труби сталевої водогазопровідної (трійники переходи,з'єднання) | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 87 | Влаштування ізоляції | м.п. | 106 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм "Turbex"для труби 16х2,2 | м.п. | 106 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 88 | Влаштування ізоляції | м.п. | 21 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм "Turbex"для труби 20х2,8 | м.п. | 21 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 89 | Влаштування ізоляції | м.п. | 6 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм "Turbex"для труби 25х2,5 | м.п. | 6 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 90 | Влаштування ізоляції | м.п. | 1 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова "K-flex" для труби д-15мм товщиною 9 мм"K-flex st 09x22) | м.п. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 91 | Влаштування ізоляції | м.п. | 38 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова "K-flex" для труби д-20мм товщиною 9 мм"K-flex st 09x28) | м.п. | 38 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 92 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча,очисник для труб | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 93 | Грунтування поверхні | кг | 0.5 |  | 0 | Грунтівка ТУ У 20.3-2970014029-002:2018 | кг | 0.5 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 94 | Фарбування поверхні | кг | 1 |  | 0 | Фарба олійна ТУ У 20.3-2970014029-005:2018 | кг | 1 |  | 0
| 95 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 96 | Комплекс робіт по влаштуванню мережі ОВіК по готелю(приміщення залу,кафе вестибюлю та інвертарних ) Система Т1.4,Т2.4 в вісях 10-20/А з відм. - 3,400 до + 9,000.
Р.5.50.2.5 | 97 | Влаштування повітряної завіси | компл | 1 |  | 0 | Завіса повітряна з датчиком відкриття дверей "VTS" VTS WING C100 EC | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 98 | Монтаж радіаторів Romstal | компл | 7 |  | 0 | 11V 500x400 | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 99 | [5 empty] | 11V 500x700 | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 100 | [5 empty] | 22V 500x1000 | компл | 4 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 101 | [5 empty] | 33V 900x400 | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 102 | Влаштування конвекторів | компл | 5 |  | 0 | Конвектор внутрішньопідлоговий з вентилятором висотою 90 мм,шириною 250мм "Carerra" CV 250-90-1250 | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 103 | [5 empty] | Конвектор внутрішньопідлоговий з вентилятором висотою 90 мм,шириною 250мм "Carerra" CV 250-90-1750 | компл | 4 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 104 | [5 empty] | Решітка метал. повздовжня (жорстка) 250/1250 Carrera (RAL 7021) (Carrera) | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 105 | [5 empty] | Решітка метал. повздовжня (жорстка) 250/1750 Carrera (RAL 7021) (Carrera) | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 106 | Монтаж клапанів | шт | 17 |  | 0 | Клапан терморегулятора з попереднім налаштуванням прямий "Danfoss" RA-N П DN15,013G0014 | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 107 | [5 empty] | Запірний клапан прямий з можливістю приєднання дренажного крану DN15 "Danfoss" RLV П, DN15 003L0144 | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 108 | [5 empty] | Н-подібний запірний клапан прямий у "Danfoss" RLV-K П, 003L0280 | шт | 7 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 109 | Монтаж термоелектричного привіду | шт | 5 |  | 0 | Термоелектричний привід для монтажу на клапан RA, напруга живлення 24В "Danfoss"TWA-A HB 24B 088H3111 | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 110 | Монтаж термостатичного елементу | шт | 7 |  | 0 | Елемент термостатичний для монтажу на клапан термостатичний на радіаторі "Romstal" "danfoss" Danfoss AERO 015G4594 | шт | 7 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 111 | Влаштування кульових кранів | шт | 12 |  | 0 | Кран кульовий муфтовий PN16 Tmax=95град C DN15 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 112 | [5 empty] | Кран кульовий муфтовий PN16 Tmax=95град C DN20 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 113 | [5 empty] | Кран зливний з дренажним штутцером PN16 Tmax=95 град,DN15 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 114 | [5 empty] | Автоматичний повітровипускник зі зворотнім клапаном PN16 Tmax=95 градC,DN15 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 115 | [5 empty] | Клапан комбінований автоматичний балансувальний "Danfoss" AB-PM,DN15 003Z1402 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 116 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 41 |  | 0 | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" 16х2,2 (2529199001) | м.п. | 41 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 117 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 66 |  | 0 | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc"20х2,8 (2529199002) | м.п. | 66 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 118 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 117 |  | 0 | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" 25х2,5 (2529334007) | м.п. | 117 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 119 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 0.2 |  | 0 | Труба сталева водогазопровідна неоцинкована ДСТУ 8936:2019 д-15 | м.п. | 0.2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 120 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 11 |  | 0 | Труба сталева водогазопровідна неоцинкована ДСТУ 8936:2019 д-20 | м.п. | 11 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 121 | [5 empty] | Фітинги для труби Kan-therm Press PE-Xc(трійники,переходи,з'єднання) | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 122 | [5 empty] | Фітинги для труби сталевої водогазопровідної (трійники,переходи,з'єднання) | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 123 | Влаштування ізоляції | м.п. | 41 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм "Tubex" для труби 16х2,2 | м.п. | 41 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 124 | Влаштування ізоляції | м.п. | 66 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм "Tubex" для труби 20х2,8 | м.п. | 66 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 125 | Влаштування ізоляції | м.п. | 117 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6мм "Tubex" для труби 25х2,5 | м.п. | 117 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 126 | Влаштування ізоляції | м.п. | 0.2 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова K-flex для труби д-15 товщиною 9 мм K-flex ST 09x22 | м.п. | 0.2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 127 | Влаштування ізоляції | м.п. | 11 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова K-flex для труби д-20 товщиною 9 мм K-flex ST 09x28 | м.п. | 11 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 128 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча,очисник для труб | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 129 | Грунтування поверхні | кг | 0.1 |  | 0 | Грунтівка ТУ У 20.3-2970014029-002:2018 | кг | 0.1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 130 | Фарбування поверхні | кг | 0.3 |  | 0 | Фарба олійна ТУ У 20.3-2970014029-005:2018 | кг | 0.3 |  | 0
| 131 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 132 | Комплекс робіт по влаштуванню мережі ОВіК по готелю(допоміжні приміщення кафе та тех приміщення) Система Т1.5,Т2.5 в вісях 1-20/А з відм. - 3,400 до + 9,000.
Р.5.50.2.5 | 133 | Влаштування повітряної завіси | компл | 1 |  | 0 | Завіса повітряна з датчиком відкриття дверей "VTS" VTS WING C100EC | компл. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 134 | Монтаж радіаторів Romstal | компл | 10 |  | 0 | 11V 500x400 | компл | 6 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 135 | [5 empty] | 11V 500x600 | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 136 | [5 empty] | 11V 500x700 | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 137 | [5 empty] | 11V 500x800 | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 138 | [5 empty] | 22V 500x900 | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 139 | Монтаж радіаторів Romstal | компл | 2 |  | 0 | 11V 500x800 | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 140 | [5 empty] | 22V 500x800 | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 141 | Монтаж запірного клапану | шт | 12 |  | 0 | Н-подібний запірний клапан прямий у "Danfoss" RLV-K П, 003L0280 | шт | 12 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 142 | Монтаж термостатичного елементу | шт | 12 |  | 0 | Елемент термостатичний для монтажу на клапан термостатичний на радіаторі "Romstal" "danfoss" Danfoss AERO 015G4594 | шт | 12 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 143 | Монтаж кранів кульових | шт | 2 |  | 0 | Кран кульовий муфтовий PN16 Tmax=95град C,DN15 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 144 | Монтаж зливного крану | шт | 4 |  | 0 | Кран зливний з дренажним штутцером PN16 Tmax=95 град,DN15 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 145 | Монтаж клапанів | шт | 2 |  | 0 | Клапан комбінований автоматичний балансувальний "Danfoss" AB-PM,DN15 003Z1402 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 146 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 65 |  | 0 | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" д-16х2,2 (2529199001) | м.п. | 65 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 147 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 38 |  | 0 | Труба для систем опалення багатошарова поліетиленова з антидифузійним захистом "Kan-therm" "Kan-therm Press PE-Xc" д-20х2,8 (2529199002) | м.п. | 38 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 148 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 1 |  | 0 | Труба сталева водогазопровідна неоцинкована ДСТУ 8936:2019 д-15 | м.п. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 149 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 1 |  | 0 | Труба сталева водогазопровідна неоцинкована ДСТУ 8936:2019 д-20 | м.п. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 150 | [5 empty] | Фітинги для труби Kan-therm Press PE-Xc(трійники,переходи,з'єднання) | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 151 | [5 empty] | Фітинги для труби сталевої водогазопровідної (трійники,переходи,з'єднання) | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 152 | Влаштування ізоляції | м.п. | 65 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6 мм "Tubex"для труби 16х2,2 | м.п. | 65 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 153 | Влаштування ізоляції | м.п. | 38 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів товщиною 6 мм "Tubex"для труби 20х2,8 | м.п. | 38 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 154 | Влаштування ізоляції | м.п. | 1 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова "K-flex" K-flex ST 09x22 для труби д-15 товщиною 9мм | м.п. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 155 | Влаштування ізоляції | м.п. | 1 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова "K-flex" K-flex ST 09x28 для труби д-20 товщиною 9мм | м.п. | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 156 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча,очисник для труб | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 157 | Грунтування поверхні | кг | 0.1 |  | 0 | Грунтівка ТУ У 20.3-2970014029-002:2018 | кг | 0.1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 158 | Фарбування поверхні | кг | 0.1 |  | 0 | Фарба олійна ТУ У 20.3-2970014029-005:2018 | кг | 0.1 |  | 0
Р.5.50.2.5 | 159 | Влаштування отворів | компл | 1 |  | 0 | Кріплення трубопроводів та обладнення | шт | 1 |  | 0
| 160 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
|  | Разом по розділах. |  |  |  | 0 | Разом по розділах. |  |  |  | 0
|  | Всього по розділах | [8 empty] | 0
| 1 | Непередбачені витрати на роботи що виконуються в зимовий період. | [5 empty] | % | 10 |  | 0
| 2 | Витрати на роботу генераторів. | [5 empty] | дн. | 0 |  | 0
| 3 | Загальновиробничі витрати | [5 empty] | % | 0 |  | 0
|  | Разом по розділу. | [8 empty] | 0
|  | Всього по розділах без ПДВ. | [8 empty] | 0
|  | ПДВ - 20%. | [8 empty] | 0
|  | Всього по кошторису. | [8 empty] | 0
|  | Разом по кошторису. |  |  |  |  | 0
Примітка:
Договірна ціна не враховує витрати на проживання роборих та ІТР. Забезпечення матеріалами, механізмами, водопостачання та електроенергією покладається на Замовника.
Термін виконання робіт: Згідно графіку виконання робіт на об'єкті. Графік може бути подовжено із за змін та коригувань проекту. Графік може бути подовжено із несприятливих умов погоди в даній місцевості. Форсмажорні обставини в воєнний стан.
|  | ЗАМОВНИК: |  |  |  |  | ПІДРЯДНИК
|  | ТОВ "КРИВОПІЛЛЯ ІНВЕСТ" |  |  |  |  | ТОВ ""
|  | Директор |  |  |  |  | Директор
|  | Фарберов І.В.____________________м.п. |  |  |  |  | _____________.__________________м.п.