## Аркуш1
Додаток №1 до Договору № від
Об'єм робіт
Роботи по системі кондиціонування по готелю в вісях 1-20/А-В з відм. - 3,300 до + 9,000.
Об'єкт:"Нове будівництво апартготелю в с-щі Ворохта, Надвірнянський район,Івано-Франківська обл., вул. Говерлянська»
Креслення: Видані ТОВ "Мергель Трейд". 25052023- 25052023-УЛІС-Р-ОВ2
Стаття бюджету | № | Найменування робіт і витрат. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн. | Найменування матеріалів. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн.
1
2
3
4
5
6
| 1 | Комплекс робіт по влаштуванню Кондиціонування.Апартаменти.К1(Система ХЗ.1,Х4.1)
Р.50.3.1 | 1 | Встановлення зовнішнього блоку | компл | 1 |  | 0 | Зовнішній блок VRF системи Qx=40 кВт,Qt=45 кВт АМ140КХDGH/TK "Samsung" | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 2 | Встановлення внутрішього блоку | компл | 17 |  | 0 | Внутрішній блок настінного типу VRF AM028TNVDKH/TK Qx=2,8 кВТ,Qt=3,2кВт "Samsung" | компл | 16 |  | 0
Р.50.3.1 | 3 | [5 empty] | Внутрішній блок настінного типу VRF AM036TNVDKH/TK Qx=3,6 кВТ,Qt=4,0 кВт "Samsung" | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 4 | Встановлення контролера | компл | 17 |  | 0 | Універсальний бездротовий контролер AR-EH03E Samsung | компл | 17 |  | 0
Р.50.3.1 | 5 | Встановлення розгалуджувачів | компл | 11 |  | 0 | Комплект розгалужувачів для внутрішніх блокуів системи VRF MXJ-YA1509M Samsung | компл | 11 |  | 0
Р.50.3.1 | 6 | Встановлення розгалуджувачів | компл | 5 |  | 0 | Комплект розгалужувачів для внутрішніх блокуів системи VRF MXJ-YA2512M Samsung | компл | 5 |  | 0
Р.50.3.1 | 7 | Прокладання трубопроводів | м.п. | 248 |  | 0 | Труба мідна для кондиціонування д6.35 | м.п. | 33 |  | 0
Р.50.3.1 | 8 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д9.52 | м.п. | 52 |  | 0
Р.50.3.1 | 9 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д12.7 | м.п. | 72 |  | 0
Р.50.3.1 | 10 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д15.88 | м.п. | 38 |  | 0
Р.50.3.1 | 11 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д19.05 | м.п. | 7 |  | 0
Р.50.3.1 | 12 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д22.22 | м.п. | 7 |  | 0
Р.50.3.1 | 13 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д28.57 | м.п. | 39 |  | 0
Р.50.3.1 | 14 | [5 empty] | Фітинг для мідної труби(відводи) | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 15 | Прокладання ізоляції трубопроводів | м.п. | 248 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д6.35 товщиною 6мм K-FLEX ST FRIGO 06x06 | м.п. | 33 |  | 0 | Враховано в роботах по прокладанню трубопроводів
Р.50.3.1 | 16 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д9.52 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x10 | м.п. | 52 |  | 0
Р.50.3.1 | 17 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д12.7 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x12 | м.п. | 72 |  | 0
Р.50.3.1 | 18 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д15.88 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x15 | м.п. | 38 |  | 0
Р.50.3.1 | 19 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д19.05 товщиною 13мм K-FLEX ST FRIGO 13x18 | м.п. | 7 |  | 0
Р.50.3.1 | 20 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д22.22 товщиною 13мм K-FLEX ST FRIGO 13x22 | м.п. | 7 |  | 0
Р.50.3.1 | 21 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д28.57 товщиною 13мм K-FLEX ST FRIGO 13x28 | м.п. | 39 |  | 0
Р.50.3.1 | 22 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча,очисник для труб | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 23 | [5 empty] | Стрічка самоклеюча K-FLEX BENDA VINIL біла 100 мм х25м | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | [6 empty] | ПВС нг 3х1мм2 | м.п. | 300 |  | 0
Р.50.3.1 | 24 | Пусконалагоджувальні роботи | посл | 1 |  | 0 | Холодоагент фреон R410A | кг | 13.8 |  | 0
Р.50.3.1 | 25 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів та обладнення | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 26 | Влаштування отворів | шт | 40 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 26 | Комплекс робіт по влаштуванню Кондиціонування.Апартаменти.К1(Система ХЗ.2,Х4.2)
Р.50.3.1 | 27 | Встановлення зовнішнього блоку | компл | 1 |  | 0 | Зовнішній блок VRF системи Qx=40 кВт,Qt=45 кВт АМ140КХDGH/TK "Samsung" | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 28 | Встановлення внутрішього блоку | компл | 16 |  | 0 | Внутрішній блок настінного типу VRF AM028TNVDKH/TK Qx=2,8 кВТ,Qt=3,2кВт "Samsung" | компл | 14 |  | 0
Р.50.3.1 | 29 | [5 empty] | Внутрішній блок настінного типу VRF AM036TNVDKH/TK Qx=3,6 кВТ,Qt=4,0 кВт "Samsung" | компл | 2 |  | 0
Р.50.3.1 | 30 | Монтаж контролера | компл | 16 |  | 0 | Універсальний бездротовий контролер AR-EH03E Samsung | компл | 16 |  | 0
Р.50.3.1 | 31 | Монтаж розгалуджувачів | компл | 8 |  | 0 | Комплект розгалужувачів для внутрішніх блокуів системи VRF MXJ-YA1509M Samsung | компл | 8 |  | 0
Р.50.3.1 | 32 | Монтаж розгалуджувачів | компл | 7 |  | 0 | Комплект розгалужувачів для внутрішніх блокуів системи VRF MXJ-YA2512M Samsung | компл | 7 |  | 0
Р.50.3.1 | 33 | Прокладання трубопроводів | м.п. | 177 |  | 0 | Труба мідна для кондиціонування д6.35 | м.п. | 26 |  | 0
Р.50.3.1 | 34 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д9.52 | м.п. | 54 |  | 0
Р.50.3.1 | 35 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д12.7 | м.п. | 35 |  | 0
Р.50.3.1 | 36 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д15.88 | м.п. | 30 |  | 0
Р.50.3.1 | 37 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д19.05 | м.п. | 15 |  | 0
Р.50.3.1 | 38 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д22.22 | м.п. | 9 |  | 0
Р.50.3.1 | 39 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д28.57 | м.п. | 8 |  | 0
Р.50.3.1 | 40 | [5 empty] | Фітинг для мідної труби(відводи) | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 41 | Прокладання ізоляції трубопроводів | м.п. | 177 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д6.35 товщиною 6мм K-FLEX ST FRIGO 06x06 | м.п. | 26 |  | 0 | Враховано вроботах по прокладанню трубопроводів
Р.50.3.1 | 42 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д9.52 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x10 | м.п. | 54 |  | 0
Р.50.3.1 | 43 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д12.7 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x12 | м.п. | 35 |  | 0
Р.50.3.1 | 44 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д15.88 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x15 | м.п. | 30 |  | 0
Р.50.3.1 | 45 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д19.05 товщиною 13мм K-FLEX ST FRIGO 13x18 | м.п. | 15 |  | 0
Р.50.3.1 | 46 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д22.22 товщиною 13мм K-FLEX ST FRIGO 13x22 | м.п. | 9 |  | 0
Р.50.3.1 | 47 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д28.57 товщиною 13мм K-FLEX ST FRIGO 13x28 | м.п. | 8 |  | 0
Р.50.3.1 | 48 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча,очисник для труб | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 49 | [5 empty] | Стрічка самоклеюча K-FLEX BENDA VINIL біла 100 мм х25м | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | [6 empty] | ПВС нг 3х1мм2 | м.п. | 400 |  | 0
Р.50.3.1 | 50 | Пусконалагоджувальні роботи | посл | 1 |  | 0 | Холодоагент фреон R410A | кг | 9.5 |  | 0
Р.50.3.1 | 51 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів та обладнення | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 52 | Влаштування отворів | шт | 30 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 52 | Комплекс робіт по Кондиціонування.Комутаційна КЗ (Ситсема Х3.3,Х4.3)
Р.50.3.1 | 53 | Встановлення спліт системи | шт | 1 |  | 0 | Спліт система комплексно(зовнішній блок,внутрішній,універсальний бездротовий контролер ) UUC1/U40/MJ24PC/NSK "LG" | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 54 | Прокладання трубопроводів | м.п. | 52 |  | 0 | Труба мідна для кондиціонування д9.52 | м.п. | 26 |  | 0
Р.50.3.1 | 55 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д15.88 | м.п. | 26 |  | 0
Р.50.3.1 | 56 | [5 empty] | Фітинг для мідної труби(відводи) | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 57 | Прокладання ізоляції трубопроводів | м.п. | 52 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д9.52 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x10 | м.п. | 26 |  | 0 | Враховано вроботах по прокладанню трубопроводів
Р.50.3.1 | 58 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д15.88 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x15 | м.п. | 26 |  | 0
Р.50.3.1 | 59 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча,очисник для труб | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 60 | [5 empty] | Стрічка самоклеюча K-FLEX BENDA VINIL біла 100 мм х25м | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 61 | Пусконалагоджувальні роботи | посл | 1 |  | 0 | Холодоагент фреон R32 | кг | 0.8 |  | 0
Р.50.3.1 | 62 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів та обладнення | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 63 | Комплекс робіт по Кондиціонування.Мережі до камери морозильної(Система Х3.4,Х4.4)
Р.5.54.4 | 64 | Прокладання трубопроводів | м.п. | 44 |  | 0 | Труба мідна для кондиціонування д9.52 | м.п. | 22 |  | 0
Р.5.54.4 | 65 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д15.88 | м.п. | 22 |  | 0
Р.5.54.4 | 66 | [5 empty] | Фітинг для мідної труби(відводи) | компл | 1 |  | 0
Р.5.54.4 | 67 | Прокладання ізоляції трубопроводів | м.п. | 44 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д9.52 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x10 | м.п. | 22 |  | 0 | Враховано вроботах по прокладанню трубопроводів
Р.5.54.4 | 68 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д15.88 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x15 | м.п. | 22 |  | 0
Р.5.54.4 | 69 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча,очисник для труб | компл | 1 |  | 0
Р.5.54.4 | 70 | [5 empty] | Стрічка самоклеюча K-FLEX BENDA VINIL біла 100 мм х25м | компл | 1 |  | 0
Р.5.54.4 | 71 | Пусконалагоджувальні роботи | посл | 1 |  | 0 | Холодоагент фреон R32 | кг | 0.6 |  | 0
Р.5.54.4 | 72 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів та обладнення | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 73 | Комплекс робіт по Кондиціонуванню.Мережі до камери холодильної(Система Х3.5,Х4.5)
Р.5.54.4 | 74 | Прокладання трубопроводів | м.п. | 46 |  | 0 | Труба мідна для кондиціонування д9.52 | м.п. | 23 |  | 0
Р.5.54.4 | 75 | [5 empty] | Труба мідна для кондиціонування д15.88 | м.п. | 23 |  | 0
Р.5.54.4 | 76 | [5 empty] | Фітинг для мідної труби(відводи) | компл | 1 |  | 0
Р.5.54.4 | 77 | Прокладання ізоляції трубопроводів | м.п. | 46 |  | 0 | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д9.52 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x10 | м.п. | 23 |  | 0 | Враховано в роботах по прокладанню трубопроводів
Р.5.54.4 | 78 | [5 empty] | Ізоляція теплова для трубопроводів каучукова для труби д15.88 товщиною 9мм K-FLEX ST FRIGO 09x15 | м.п. | 23 |  | 0
Р.5.54.4 | 79 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча,очисник для труб | компл | 1 |  | 0
Р.5.54.4 | 80 | [5 empty] | Стрічка самоклеюча K-FLEX BENDA VINIL біла 100 мм х25м | компл | 1 |  | 0
Р.5.54.4 | 81 | Пусконалагоджувальні роботи | посл | 1 |  | 0 | Холодоагент фреон R32 | кг | 0.7 |  | 0 | Враховано в роботах по прокладанню трубопроводів
Р.5.54.4 | 82 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів та обладнення | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 83 | Комплекс робіт по Кондиціонування.кріплення трубопроводів на фасаді
Р.50.3.1 | 84 | Встановлення лотку | компл | 1 |  | 0 | Неперфорований лоток | компл | 1 |  | 0
Р.50.3.1 | 85
Р.50.3.1 | 86 | [5 empty] | Кришка для неперфорованого лотка, кріплення | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 83 | Комплекс робіт по Кондиціонування. Ресторану
| 84 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Враховано у кошторисі вентиляції
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
|  | Разом по розділах. |  |  |  | 0 | Разом по розділах. |  |  |  | 0
|  | Всього по розділах | [8 empty] | 0
| 1 | Непередбачені витрати на роботи що виконуються в зимовий період. | [5 empty] | % | 10 |  | 0
| 2 | Витрати на роботу генераторів. | [5 empty] | дн. | 0 |  | 0
| 3 | Загальновиробничі витрати | [5 empty] | % | 0 |  | 0
|  | Разом по розділу. | [8 empty] | 0
|  | Всього по розділах без ПДВ. | [8 empty] | 0
|  | ПДВ - 20%. | [8 empty] | 0
|  | Всього по кошторису. | [8 empty] | 0
|  | Разом по кошторису. |  |  |  |  | 0
[13 empty] | Назва розділу | Робота | Матеріали | Всього
[12 empty] | Р.5.50.3.1 | Апартаменти,Комутаційна КЗ (Ситсема Х3.3,Х4.3) кондиціонування включаючи фреонопровід | 0 | 0 | 0
|  | Примітка: | [9 empty] | Р.5.54.4 | Холодильні камери кухня (в т.ч. фреонопровід для ХК) | 0 | 0 | 0
|  | Договірна ціна не враховує витрати на проживання роборих та ІТР. Забезпечення матеріалами, механізмами, водопостачання та електроенергією покладається на Замовника. | [12 empty] | Всього | 0
Термін виконання робіт: Згідно графіку виконання робіт на об'єкті. Графік може бути подовжено із за змін та коригувань проекту. Графік може бути подовжено із несприятливих умов погоди в даній місцевості. Форсмажорні обставини в воєнний стан.
|  | ЗАМОВНИК: |  |  |  |  | ПІДРЯДНИК
ТОВ "КРИВОПІЛЛЯ ІНВЕСТ"
|  | Директор |  |  |  |  | Директор
|  | Фарберов І.В.____________________м.п. |  |  |  |  | .__________________м.п.