## Аркуш1
Додаток №1 до Договору № від
Об'єм робіт
Роботи по електромережам по готелю в вісях 1-20/А-Г з відм. - 3,400 до + 9,000.
Об'єкт:"Нове будівництво апартготелю в с-щі Ворохта, Надвірнянський район,Івано-Франківська обл., вул. Говерлянська»
Креслення: Видані ТОВ "Мергель Трейд". 25052023-Уліс-Р-ЕТР1.,ЕТР2,ЕТР3,ЕТР4
Стаття бюджету | № | Найменування робіт і витрат. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн. | Найменування матеріалів. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн.
1
2
3
4
5
6
| 1 | Комплекс робіт по влаштуванню електрощитового обладнення по готелю в вісях 1-20/А-Г з відм. - 3,400 до + 9,000. ЕТР1
Р.5.50.1 | 1 | Монтаж та комутація шафи ШВ | шт | 1 |  | 0 | Шафа ввідна підлогового виконання 2000х550х400 мм,ввід кабелів зверху | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 2 | [5 empty] | Ввідний автоматичний вимикач 380В Ін= 250А,Ів=25кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 3 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=100А.Ів=20кА | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 4 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=160А.Ів=20кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 5 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=200А.Ів=20кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 6 | [5 empty] | Обмежувач перенапруги клас 1+2,380В | шт | 1 |  | 0 | 0
Р.5.50.1 | 7 | [5 empty] | Трансформатор струму 250/5 А,к.т.0,5s T-0,66 | шт | 4 |  | 0 | 0
Р.5.50.1 | 8 | [5 empty] | Лічильник електронний активної та реактивної ел.енергії комбінованого Включення 3х230/380В,5(10) А,з PLC-модулем,кл.т.1 NIK 2300 ART.0900.MC.12 | шт | 1 |  | 0 | 0
Р.5.50.1 | 9 | Монтаж та комутація шафи ШР-ДЕС | шт | 1 |  | 0 | Шафа ввідна підлогового виконання 2000х550х400 мм,ввід кабелів зверху | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 10 | [5 empty] | Ввідний автоматичний вимикач 380В Ін= 250А,Ів=25кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 11 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=100А.Ів=20кА | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 12 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=160А.Ів=20кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 13 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=200А.Ів=20кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 14 | [5 empty] | Обмежувач перенапруги клас 1+2,380В | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 15 | [5 empty] | Трансформатор струму 250/5 А,к.т.0,5s T-0,66 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.1 | 16 | [5 empty] | Лічильник електронний активної та реактивної ел.енергії комбінованого Включення 3х230/380В,5(10) А,з PLC-модулем,кл.т.1 NIK 2300 ART.0900.MC.12 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 17 | [5 empty] | Матеріали кріпленнь, кабельні наконечники | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 18 | Монтаж конденсаторна КРП1,КРП2 | шт | 2 |  | 0 | Комплектна конденсаторна установка 70 кВар,ІР20,1000х800х300 мм УКРМ-0,4-70-10 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 19 | Монтаж ВРП-1 | шт | 1 |  | 0 | Ввідно-розподільний пристрій підлогового виконання,2000х1000х400мм,ввід кабелів зверху | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 20 | [5 empty] | Ввідний вимикач навантаження 380В Ін=100А | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 21 |  |  |  |  | 0 | Перекидний рубильник 1-0-2,380В Ін=100А | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 22 | Монтаж автоматів | шт | 3 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=50А.Ів=15кА | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 23 | [5 empty] | Лічильник електронний активної ел.енергії прямого Включення 3х230/380В,5-100 А,кл.т.1 ,з PLC-модулем NIK 2300 AR1.0900.MC.12 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 24 | [5 empty] | Матеріали кріпленнь, кабельні наконечники | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 25 | Монтаж ВРП-2 | шт | 1 |  | 0 | Ввідно-розподільний пристрій підлогового виконання,2000х1000х400мм,ввід кабелів зверху | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 26 | [5 empty] | Ввідний вимикач навантаження 380В Ін=200А | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 27 | [5 empty] | Перекидний рубильник 1-0-2,380В Ін=200А | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 28 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=100А.Ів=15кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 29 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=80А.Ів=15кА | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 30 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=40А.Ів=15кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 31 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=25А.Ів=15кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 32 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=16А.Ів=15кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 33 | [5 empty] | Розчеплювач незалежний 110-400В | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 34 | [5 empty] | Трансформатор струму 250/5 А,к.т.0,5s T-0,66 | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 35 | [5 empty] | Лічильник електронний активної та реактивної ел.енергії комбінованого Включення 3х230/380В,5(10) А,з PLC-модулем,кл.т.1 NIK 2300 ART.0900.MC.12 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 36 | [5 empty] | Матеріали кріпленнь, кабельні наконечники | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 37 | Монтаж ВРП-3 | шт | 1 |  | 0 | Ввідно-розподільний пристрій підлогового виконання,2000х1000х400мм,ввід кабелів зверху | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 38 | [5 empty] | Ввідний вимикач навантаження 380В Ін=100А | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 39 | [5 empty] | Перекидний рубильник 1-0-2,380В Ін=100А | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 40 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=63А.Ів=15кА | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 41 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=25А.Ів=15кА | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.1 | 42 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=25А.Ів=15кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 43 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=20А.Ів=15кА | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 44 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,3Р,хар.С,230/400В Ін=10А.Ів=15кА | шт | 19 |  | 0
Р.5.50.1 | 45 | [5 empty] | Розчеплювач незалежний 110-400В | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 46 | [5 empty] | Блок управління освітлення за рівнем освітленості | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 47 | [5 empty] | Блок АВР | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 48 | [5 empty] | Лічильник електронний активної та реактивної ел.енергії прямого Включення 3х230/380В,5-100 А,з PLC-модулем,кл.т.1 NIK 2300 ARP1.0900.MC.12 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 49 | [5 empty] | Матеріали кріпленнь, кабельні наконечники | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 50 | Монтаж щиту та комутація ЩР(бойлер) | шт | 1 |  | 0 | Щит розподільчий навісний | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 51 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт |  |  |  | Ввідний автоматичний вимикач 380В Ін= 160А,хар.С | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 52 | [5 empty] | Обмежувач перенапруги клас 1+2,380В | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 53 | [5 empty] | Трансформатор струму 250/5 А,к.т.0,5s T-0,66 | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 54 | [5 empty] | Лічильник електронний активної ел.енергії комбінованого Включення 3х230/380В,5(10) А,з PLC-модулем,кл.т.1 NIK 2300 ART.0900.MC.12 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 55 | Монтаж щиту та комутація ЩР-1 | шт | 1 |  | 0 | Щит розподільчий навісний металевий 36 модулей ІР54 540х330х120мм ЩРн-36з ІР54 profi Білмакс | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 56 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 380В.3Р Ін=63А SBN363 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 57 | Монтаж автоматів | шт | 11 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах,1Р+N,хар.С,230/400В Ін=25А.Ів=10кА NCN225 Hager | шт | 11 |  | 0
Р.5.50.1 | 58 | Монтаж щиту та комутація ЩР-2 | шт | 1 |  | 0 | Щит розподільчий навісний металевий 36 модулей ІР54 540х330х120мм ЩРн-36з ІР54 profi Білмакс | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 59 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 380В.3Р Ін=63А SBN363 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 60 | Монтаж автоматів | шт | 12 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах,1Р+N,хар.С,230/400В Ін=25А.Ів=10кА NCN225 Hager | шт | 12 |  | 0
Р.5.50.1 | 61 | Монтаж щиту та комутація ЩР-3 | шт | 1 |  | 0 | Щит розподільчий навісний металевий 36 модулей ІР54 540х330х120мм ЩРн-36з ІР54 profi Білмакс | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 62 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 380В.3Р Ін=63А SBN363 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 63 | Монтаж автоматів | шт | 10 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах,1Р+N,хар.С,230/400В Ін=25А.Ів=10кА NCN225 Hager | шт | 10 |  | 0
Р.5.50.1 | 64 | Монтаж щиту та комутація ЩРк(комутаційна) | шт | 1 |  | 0 | Щит розподільчий навісний металевий 18 модулей ІР40,390х252х99мм Golf VS118PD Hager | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 65 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 380В.3Р Ін=25А SBN325 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 66 | Монтаж автоматів | шт | 6 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах,1Р,хар.С,230/400В Ін=16А.Ів=6кА MCN116 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 67 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах,1Р,хар.С,230/400В Ін=10А.Ів=6кА MCN110 Hager | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.1 | 68 | Прокладання кабелів | м.п. | 50 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 4х25+1х10 | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.1 | 69 | Прокладання кабелів | м.п. | 40 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 4х50+1х25 | м.п. | 40 |  | 0
Р.5.50.1 | 70 | Прокладання кабелів | м.п. | 23 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 4х70+1х35 | м.п. | 23 |  | 0
Р.5.50.1 | 71 | Прокладання кабелів | м.п. | 21 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 5х25 | м.п. | 21 |  | 0
Р.5.50.1 | 72 | Прокладання кабелів | м.п. | 210 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 5х16 | м.п. | 210 |  | 0
Р.5.50.1 | 73 | Прокладання кабелів | м.п. | 40 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 5х10 | м.п. | 40 |  | 0
Р.5.50.1 | 74 | Прокладання кабелів | м.п. | 28 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 5х6 | м.п. | 28 |  | 0
Р.5.50.1 | 75 | Прокладання кабелів | м.п. | 80 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 5х4 | м.п. | 80 |  | 0
Р.5.50.1 | 76 | Прокладання кабелів | м.п. | 120 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 5х2,5 | м.п. | 120 |  | 0
Р.5.50.1 | 77 | Прокладання кабелів | м.п. | 370 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 3х6 | м.п. | 370 |  | 0
Р.5.50.1 | 78 | Прокладання кабелів | м.п. | 300 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 3х4 | м.п. | 300 |  | 0
Р.5.50.1 | 79 | Прокладання кабелів | м.п. | 150 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 3х2,5 | м.п. | 150 |  | 0
Р.5.50.1 | 80 | Прокладання кабелів | м.п. | 690 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 3х1,5 | м.п. | 690 |  | 0
Р.5.50.1 | 81 | Прокладання кабелів | м.п. | 30 |  | 0 | Кабель (N)HXH FE180/E30 3x2,5 | м.п. | 30 |  | 0
Р.5.50.1 | 82 | Прокладання кабелів | м.п. | 710 |  | 0 | Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1,5 | м.п. | 710 |  | 0
Р.5.50.1 | 83 | Прокладання кабелів | м.п. | 40 |  | 0 | Кабель (N)HXH FE180/E90 3x1,5 | м.п. | 40 |  | 0
Р.5.50.1 | 84 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 700 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д16 ДКС | м.п. | 700 |  | 0
Р.5.50.1 | 85 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 150 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д20 ДКС | м.п. | 150 |  | 0
Р.5.50.1 | 86 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 325 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д25 ДКС | м.п. | 325 |  | 0
Р.5.50.1 | 87 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 235 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д32 ДКС | м.п. | 235 |  | 0
Р.5.50.1 | 88 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 50 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д40 ДКС | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.1 | 89 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 80 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д50 ДКС | м.п. | 80 |  | 0
Р.5.50.1 | 90 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д16 | шт | 700 |  | 0
Р.5.50.1 | 91 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д20 | шт | 150 |  | 0
Р.5.50.1 | 92 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д25 | шт | 325 |  | 0
Р.5.50.1 | 93 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д32 | шт | 235 |  | 0
Р.5.50.1 | 94 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д40 | шт | 50 |  | 0
Р.5.50.1 | 95 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д50 | шт | 80 |  | 0
Р.5.50.1 | 96 | [5 empty] | Перфострічка металева для прокладання кабелю | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.1 | 97 | [5 empty] | Метизи | кг | 50 |  | 0
Р.5.50.1 | 98 | Прокладання лотку (2й поверх) | м.п. | 78 |  | 0 | Лоток кабельний перфорований 200х50мм L=3000мм Scat | шт | 26 |  | 0
Р.5.50.1 | 99 | [5 empty] | Горизонтальний відгалуджувач 200х50мм Scat | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.1 | 100 | [5 empty] | Пластина з'єднувальна Scat | шт | 8 |  | 0
Р.5.50.1 | 101 | [5 empty] | Кронштейн настінно-стельовий 200мм Scat | шт | 100 |  | 0
Р.5.50.1 | 102 | [5 empty] | Гвинт М6х12 Scat | шт | 228 |  | 0
Р.5.50.1 | 103 | [5 empty] | Гайка з насічкою М6 Scat | шт | 228 |  | 0
Р.5.50.1 | 104 | [5 empty] | Анкер М8 Scat | шт | 200 |  | 0
Р.5.50.1 | 105 | Прокладання лотку (електрощитова) | м.п. | 9 |  | 0 | Лоток кабельний перфорований 200х100мм L=3000мм Scat | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 106 | Прокладання лотку (електрощитова) | м.п. | 12 |  | 0 | Лоток кабельний перфорований 150х100мм L=3000мм Scat | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.1 | 107 | [5 empty] | Горизонтальний відгалуджувач 150х100мм Scat | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.1 | 108 | [5 empty] | Пластина з'єднувальна Scat | шт | 8 |  | 0
Р.5.50.1 | 109 | [5 empty] | Поворот лотка 90 град 150х100мм | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 110 | [5 empty] | Кронштейн настінно-стельовий 200мм Scat | шт | 9 |  | 0
Р.5.50.1 | 111 | [5 empty] | Кронштейн настінно-стельовий 150мм Scat | шт | 12 |  | 0
Р.5.50.1 | 112 | [5 empty] | Гвинт М6х12 Scat | шт | 86 |  | 0
Р.5.50.1 | 113 | [5 empty] | Гайка з насічкою М6 Scat | шт | 86 |  | 0
Р.5.50.1 | 114 | [5 empty] | Витратні матеріали, клеми | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 115 | [5 empty] | Анкер М8 Scat | шт | 42 |  | 0
Р.5.50.1 | 116 | Лабораторія | пос | 1 |  | 0
| 117 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 118 | Комплекс робіт по влаштуванню електромереж по готельним номерам по готелю в вісях 1-20/А-Г з відм. - 3,400 до + 9,000. ЕТР2
Р.5.50.1 | 119 | Монтаж щитів ЩР-К | компл | 33 |  | 0 | Щит навісний пластиковий на 18 модулів , дверцята білі Golf VS118PD Hager | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 120 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 33 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 2Р,230В Ін=25А SBN225 Hager | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 121 | Монтаж автоматів | шт | 66 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах,1Р,хар.С,230/400В Ін=25А.Ів=10кА MCN110 Hager | шт | 66 |  | 0
Р.5.50.1 | 122 | Монтаж диф.автоматів | шт | 99 |  | 0 | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,1Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=16А Ід=30мА тип А | шт | 99 |  | 0
Р.5.50.1 | 123 | Прокладання кабелів | м.п. | 2015 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 3х2,5 | м.п. | 2015 |  | 0
Р.5.50.1 | 124 | Прокладання кабелів | м.п. | 4800 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 3х1,5 | м.п. | 4800 |  | 0
Р.5.50.1 | 125 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 2995 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д16 ДКС | м.п. | 2995 |  | 0
Р.5.50.1 | 126 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 585 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д20 ДКС | м.п. | 585 |  | 0
Р.5.50.1 | 127 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д16 | шт | 2995 |  | 0
Р.5.50.1 | 128 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д20 | шт | 565 |  | 0
Р.5.50.1 | 129 | Монтаж вимикачів | шт | 33 |  | 0 | Механізм вимикача одноклавішного прихованої установки 10А, ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 130 | Монтаж вимикачів | шт | 29 |  | 0 | Вимикач одноклавішний прихованої установки з рамкою 10А, ІР44 Asfora Schneider Electric | шт | 29 |  | 0
Р.5.50.1 | 131 | Монтаж вимикачів | шт | 66 |  | 0 | Механізм вимикача одноклавішного прохідного прихованої установки 10А, ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 66 |  | 0
Р.5.50.1 | 132 | Монтаж вимикачів | шт | 99 |  | 0 | Механізм вимикача двоклавішного прохідного прихованої установки 10А, ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 99 |  | 0
Р.5.50.1 | 133 | Монтаж вимикачів | шт | 66 |  | 0 | Механізм вимикача одноклавішного перехресного прихованої установки 10А, ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 66 |  | 0
Р.5.50.1 | 134 | Монтаж розетки | шт | 234 |  | 0 | Механізм розетки прихованої установки одномісна з заземлюючими контактами 250В,16А,ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 234 |  | 0
Р.5.50.1 | 135 | Монтаж розетки | шт | 91 |  | 0 | Розетка прихованої установки з кришкою одномісна з заземлюючими контактами з рамкою 250В 16А ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 91 |  | 0
Р.5.50.1 | 136 | Монтаж розетки | шт | 33 |  | 0 | Механізм розетки прихованої установки RJ45 IP20 Asfora Schneider Electric | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 137 | [5 empty] | Коробка установча блочна суцільних стін | шт | 717 |  | 0
Р.5.50.1 | 138 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 705 |  | 0 | Розподільча коробка накладного монтажу | шт | 705 |  | 0
Р.5.50.1 | 139 | [5 empty] | Рамка одностопова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 64 |  | 0
Р.5.50.1 | 140 | [5 empty] | Рамка двостопова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 141 | [5 empty] | Рамка тристопова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 132 |  | 0
Р.5.50.1 | 142 | [5 empty] | Рамка тристопова вертикальна ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 143 | Монтаж світильника | шт | 334 |  | 0 | Світильник світлодіодний точковий 220В 12Вт 4000К 900 лм ІР20 Vasmar 70701 | шт | 334 |  | 0
Р.5.50.1 | 144 | Монтаж абажуру | шт | 33 |  | 0 | Абажур з рисового паперу HAY RICE PAPER SHADE/80 Classic white HAY | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 145 | [5 empty] | Комплект підвісного шнуру з цоколем Е27 для абажуру HAY | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 146 | [5 empty] | Лампочка світодіодна 220В цоколь Е27 20Вт 2000 лм | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | [6 empty] | Матеріали кріпленнь, кабельні наконечники, клеми | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 147 | Влаштування штроби в цегляних стінах | м.п. | 40 |  | 0 |  | шт |  |  | 0
Р.5.50.1 | 148 | Влаштування отворів Д=20мм в цегляних стінах | шт | 2 |  | 0 |  | шт |  |  | 0
Р.5.50.1 | 149 | Монтаж бра | шт | 66 |  | 0 | Бра світлодіодне ІР20 220В | шт | 65 |  | 0
Р.5.50.1 | 150 | Лабораторія | пос | 1 |  | 0
| 151 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 152 | Комплекс робіт по влаштуванню електромереж по готельним номерам (тепла підлога) по готелю в вісях 1-20/А-Г з відм. - 3,400 до + 9,000. ЕТР2
Р.5.50.1 | 153 | Влаштування Терморегулятора цифрового з датчиком підлоги у складі Veria Control T45 Devi:) | шт | 33 |  | 0 | Терморегулятор цифровий Devi Veria Control T45 з датчиком підлоги у складі: | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 154 | Влаштування матів теплоі підлоги | м2 | 115 |  | 0 | Нагрівальний мат двожильний Extherm 1.5 м кв | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 155 | [5 empty] | Нагрівальний мат двожильний Extherm 2 м кв | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 156
Р.5.50.1 | 157
Р.5.50.1 | 163 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 100 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д16 (легка серія) ДКС | м.п. | 100 |  | 0
| 164 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 165 | Комплекс робіт по влаштуванню електромереж по МЗК апартготелю по готелю в вісях 1-20/А-Г з відм. - 3,400 до + 9,000. ЕТР3
Р.5.50.1 | 166 | Монтаж щитів ЩР-7 | компл | 1 |  | 0 | Щит навісний пластиковий на 48 модулів , дверцята білі Golf VS412PD Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 167 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 4Р, 230В Ін=25А SBN425 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 168 | Монтаж автоматів | шт | 12 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=10А MCN110 Hager | шт | 12 |  | 0
Р.5.50.1 | 169 | Монтаж диф.автоматів | шт | 11 |  | 0 | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,1Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=16А Ід=30мА тип А ADA9660 Hager | шт | 11 |  | 0
Р.5.50.1 | 170 | [5 empty] | Блок живлення 220/24В 120Вт на Din рейку Mean Well Carrera | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 171 | Монтаж щитів ЩР-СПП | компл | 1 |  | 0 | Щит навісний пластиковий на 18 модулів , дверцята білі Golf VS118PD Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 172 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 3Р, 230/400 В Ін=25А | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 173 | Монтаж автоматів | шт | 3 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=10А MCN110 Hager | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 174 | Монтаж диф.автоматів | шт | 7 |  | 0 | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,1Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=16А Ід=30мА тип А ADA9660 Hager | шт | 7 |  | 0
Р.5.50.1 | 175 | Монтаж щитів ЩВ | компл | 1 |  | 0 | Щит навісний пластиковий на 36 модулів,дверцята білі Golf VS312PD Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 176 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 3Р, 230В Ін=63А SBN363 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 177 | Монтаж автоматів | шт | 14 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=40А MCN340 Hager | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 178 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=16А MCN316 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 179 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=25А MCN125 Hager | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 180 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=16А MCN316 Hager | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 181 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=10А MCN110 Hager | шт | 6 |  | 0
Р.5.50.1 | 182 | Монтаж щитів ЩВ-СПП | компл | 1 |  | 0 | Щит навісний пластиковий на 24 модулів, дверцята білі Golf VS212PD Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 183 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 3Р, 230В Ін=63А SBN363 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 184 | Монтаж автоматів | шт | 4 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=50А MCN350 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 185 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=16А MCN316 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 186 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=10А MCN110 Hager | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 187 | Монтаж щитів ЩСО | компл | 1 |  | 0 | Щит навісний пластиковий на 72 модулів,дверцята білі Golf VS418PD Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 188 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 3Р, 230В Ін=25А SBN325 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 189 | Монтаж автоматів | шт | 12 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=20А MCN320 Hager | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 190 | [5 empty] | ПЗВ 3Р+N 230/400В Ін=25А Ід=30мА тип А CDA425D Hager | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 191 | [5 empty] | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характеристика С,230/400В Ін=16А MCN116 Hager | шт | 8 |  | 0
Р.5.50.1 | 192 | [5 empty] | Контактор 40А,Uy=230В,3НВ ESC340 Hager | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 193 | [5 empty] | Терморегулятор з датчиком на проводі Devireg 316 Devi | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 194 | [5 empty] | Терморегулятор з джерелом живлення та покрівельним датчиком Devireg 850III Devi | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 195 | Прокладання кабелів | м.п. | 145 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66 кВ 5х10 | м.п. | 145 |  | 0
Р.5.50.1 | 196 | Прокладання кабелів | м.п. | 55 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66 кВ 5х6 | м.п. | 55 |  | 0
Р.5.50.1 | 197 | Прокладання кабелів | м.п. | 145 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66 кВ 5х2,5 | м.п. | 145 |  | 0
Р.5.50.1 | 198 | Прокладання кабелів | м.п. | 85 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66 кВ 4х1,5 | м.п. | 85 |  | 0
Р.5.50.1 | 199 | Прокладання кабелів | м.п. | 440 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66 кВ 3х6 | м.п. | 440 |  | 0
Р.5.50.1 | 200 | Прокладання кабелів | м.п. | 210 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66 кВ 3х4 | м.п. | 210 |  | 0
Р.5.50.1 | 201 | Прокладання кабелів | м.п. | 890 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66 кВ 3х2,5 | м.п. | 890 |  | 0
Р.5.50.1 | 202 | Прокладання кабелів | м.п. | 1215 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66 кВ 3х1,5 | м.п. | 1215 |  | 0
Р.5.50.1 | 203 | Прокладання кабелів | м.п. | 40 |  | 0 | Кабель ШВВП 3х1,5 | м.п. | 40 |  | 0
Р.5.50.1 | 204 | Прокладання кабелів | м.п. | 32 |  | 0 | Кабель ПВ3 1х1,5 | м.п. | 32 |  | 0
Р.5.50.1 | 205 | Прокладання кабелів | м.п. | 380 |  | 0 | Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1,5 | м.п. | 380 |  | 0
Р.5.50.1 | 206 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 840 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д16 ДКС | м.п. | 840 |  | 0
Р.5.50.1 | 207 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 650 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д20 ДКС | м.п. | 650 |  | 0
Р.5.50.1 | 208 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 450 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д25 ДКС | м.п. | 450 |  | 0
Р.5.50.1 | 209 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 50 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д40 ДКС | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.1 | 210 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 30 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д20 стійка до ультрафіолету ДКС | м.п. | 30 |  | 0
Р.5.50.1 | 211 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 50 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д25 стійка до ультрафіолету ДКС | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.1 | 212 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 50 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д32 стійка до ультрафіолету ДКС | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.1 | 213 | Прокладання металорукаву | м.п. | 240 |  | 0 | Металорукав у ПВХ оплітці з протяжкою не поширює горіння ІР65 Ду25 РЗ-ЦПнг-25 | м.п. | 240 |  | 0
Р.5.50.1 | 214 | Прокладання металорукаву | м.п. | 85 |  | 0 | Металорукав у ПВХ оплітці з протяжкою не поширює горіння ІР65 Ду40 РЗ-ЦПнг-40 | м.п. | 85 |  | 0
Р.5.50.1 | 215 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д16 | шт | 850 |  | 0
Р.5.50.1 | 216 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д20 | шт | 680 |  | 0
Р.5.50.1 | 217 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д25 | шт | 750 |  | 0
Р.5.50.1 | 218 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д32 | шт | 50 |  | 0
Р.5.50.1 | 219 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д40 | шт | 130 |  | 0
Р.5.50.1 | 220 | Прокладання сталевих труб | м.п. | 3 |  | 0 | Труба сталева електротехнічна Ду20 | м.п. | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 221 | Прокладання сталевих труб | м.п. | 3 |  | 0 | Труба сталева електротехнічна Ду40 | м.п. | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 222 | Прокладання кабельного трапу | шт | 3 |  | 0 | Кабельний трап 1000х250х45мм два канали 30х30 мм | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 223 | [5 empty] | Метизи | кг | 5 |  | 0
Р.5.50.1 | 224 | Монтаж вимикачів | шт | 17 |  | 0 | Механізм вимикача одноклавішного прихованої установки 10А, ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 17 |  | 0
Р.5.50.1 | 225 | Монтаж вимикачів | шт | 19 |  | 0 | Вимикач одноклавішний прихованої установки з рамкою 10А, ІР44 Asfora Schneider Electric | шт | 19 |  | 0
Р.5.50.1 | 226 | Монтаж вимикачів | шт | 4 |  | 0 | Механізм вимикача двоклавішного прихованої установки 10А, ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.1 | 227 | Монтаж вимикачів | шт | 4 |  | 0 | Механізм вимикача одноклавішного прохідного прихованої установки 10А, ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.1 | 228 | Монтаж кнопки | шт | 33 |  | 0 | Механізм кнопки одинарної прихованої установки 10А,ІР20 Schneider Electric | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 229 | Монтаж розеток | шт | 82 |  | 0 | Механізм розетки прихованої установки одномісна з заземлюючими контактами 250В,16А,ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 82 |  | 0
Р.5.50.1 | 230 | Монтаж розеток | шт | 10 |  | 0 | Механізм розетки прихованої установки з кришкою одномісна з заземлюючими контактами 250В 16А ІР44 Schneider Electric | шт | 10 |  | 0
Р.5.50.1 | 231 | Монтаж розеток | шт | 1 |  | 0 | Розетка накладна одинарна з кришкою 250В (2Р+РЕ) 16А ІР44 Hermes Electro-Plast | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 232 | Монтаж розеток | шт | 1 |  | 0 | Розетковий блок накладний потрійний з кришкою і захисними шторками 250 В 3х(2Р+РЕ) 16А ІР55 Aquant Electro-Plast | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 233 | Монтаж розеток | шт | 1 |  | 0 | Розетковий блок накладний потрійний з кришкою і захисними шторками 250 В 2х(2Р+РЕ) 16А ІР55 Aquant Electro-Plast | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 234 | Монтаж розеток | шт | 4 |  | 0 | Механізм розетки прихованої установки одинарної RJ45 IP20 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.1 | 235 | Встановлення світлорегулятора | шт | 13 |  | 0 | Світлорегулятор для світлодіодних світильників Schneider Electric | шт | 13 |  | 0
Р.5.50.1 | 236 | Встановлення термостату | шт | 2 |  | 0 | Термостат FT-09 Carrera | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 237 | Встановлення коробок для зовн. Монтажу | шт | 46 |  | 0 | Коробка для зовнішнього монтажу 1-но постова Schneider Electric | шт | 46 |  | 0
Р.5.50.1 | 238 | [5 empty] | Коробка установча блочна суцільних стін | шт | 142 |  | 0
Р.5.50.1 | 239 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 300 |  | 0 | Розподільча коробка накладного монтажу | шт | 300 |  | 0
Р.5.50.1 | 240 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 65 |  | 0 | Розподільча коробка накладного монтажу вогнестійка | шт | 65 |  | 0
Р.5.50.1 | 241 | Монтаж датчиків | шт | 5 |  | 0 | Датчик руху настінний | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.1 | 242 | Монтаж розумного вимикачу | шт | 33 |  | 0 | Розумний вимикач (реле) 1-но канальне Wale | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.1 | 243 | [5 empty] | Рамка одностопова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 61 |  | 0
Р.5.50.1 | 244 | [5 empty] | Рамка двостопова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 10 |  | 0
Р.5.50.1 | 245 | [5 empty] | Рамка трипостова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 17 |  | 0
Р.5.50.1 | 246 | [5 empty] | Рамка чотирипостова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.1 | 247 | [5 empty] | Рамка п'ятипостова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 248 | Монтаж шинопроводу |  |  |  |  | Шинопровід освітлювальний чорний 220В L=2м Vasmar | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.1 | 249 | [5 empty] | Шинопровід освітлювальний чорний 220В L=3м Vasmar | шт | 8 |  | 0
Р.5.50.1 | 250 | [5 empty] | Конектор прямий для шинопроводу чорний Vasmar | шт | 6 |  | 0
Р.5.50.1 | 251 | [5 empty] | Конектор кутовий для шинопроводу чорний Vasmar | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 252 | [5 empty] | Ввід живлення для шинопроводу чорний Vasmar | шт | 6 |  | 0
Р.5.50.1 | 253 | [5 empty] | Заглушка для шинопроводу Vasmar | шт | 6 |  | 0
Р.5.50.1 | 254 | Монтаж світильників | шт | 34 |  | 0 | Світильник для шинопроводу поворотний чорний 53373 Vasmar | шт | 34 |  | 0
Р.5.50.1 | 255 | [5 empty] | Лампа світлодіодна 12Вт 4000К цоколь GU10 | шт | 34 |  | 0
Р.5.50.1 | 256 | Монтаж світильників | шт | 13 |  | 0 | Led-панель 600х600 мм 36Вт 4000К Philips | шт | 13 |  | 0
Р.5.50.1 | 257 | [5 empty] | Рамка для накладного монтажу Led-панелі Led story | шт | 13 |  | 0
Р.5.50.1 | 258 | Монтаж світильників | шт | 17 |  | 0 | Світильник світлодіодний накладний 608х113х40 мм ІР54 4000К 20Вт "Ватра" ДББ37У-20-001 Селена LED-3 | шт | 17 |  | 0
Р.5.50.1 | 259 | Монтаж світильників | шт | 14 |  | 0 | Світильник світлодіодний накладний 600х198х52 мм ІР20 4000К 20Вт "Ватра" ДПО26В-20-001 | шт | 14 |  | 0
Р.5.50.1 | 260 | Монтаж світильників | шт | 3 |  | 0 | Світильник світлодіодний накладний 250х175х87 мм ІР65 4000К 20Вт "Ватра" ДББ26У-20-106 Селена-LED | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 261 | Монтаж світильників | шт | 4 |  | 0 | Світильник світлодіодний накладний д-313 мм ІР44 2700К 17Вт 1500 лм Philips Balance Led/17W/230V IP44 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.1 | 262 | Монтаж світильників | шт | 8 |  | 0 | Світильник настінний декоративний цоколь 2хЕ14 Nemo Lighting Applique de Marseille Mini | шт | 8 |  | 0
Р.5.50.1 | 263 | [5 empty] | Лампа світлодіодна 4Вт 4000К цоколь Е14 | шт | 16 |  | 0
Р.5.50.1 | 264 | Монтаж світильників | шт | 2 |  | 0 | Світильник підвісний з рисового паперу д-120 см цоколь 5хЕ27 Floatation Version 1 Ingo Maurer | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 265 | [5 empty] | Лампочка світодіодна 220В цоколь Е27 20Вт 2000 лм | шт | 16 |  | 0
Р.5.50.1 | 266 | [5 empty] | Лампочка світодіодна 220В цоколь Е27 20Вт 1500 лм | шт | 8 |  | 0
Р.5.50.1 | 267 | Монтаж світильників | шт | 2 |  | 0 | Світильник підвісний цоколь Е27 Rose Uniacke plaster cone hanging light | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 268 | Монтаж світильників | шт | 57 |  | 0 | Світильник точковий ІР20 220 В 12 Вт 900 лм 70701 Vasmar | шт | 57 |  | 0
Р.5.50.1 | 269 | Монтаж світильників | шт | 17 |  | 0 | Світильник світлодіодний настінний ІР20 220В 5Вт 450лм 3000К Vesoi linedtra PMMA led s14d dim opale | шт | 17 |  | 0
Р.5.50.1 | 270 | Монтаж світильників | шт | 1 |  | 0 | Світильник на 4 плафони цоколь 4хЕ27 LBB01 Nemo lighting | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 271 | Монтаж світильників | шт | 12 |  | 0 | Світильник світлодіодний гіпсовий точковий 220В 79131 Pride | шт | 12 |  | 0
Р.5.50.1 | 272 | Монтаж світильників | шт | 3 |  | 0 | Світильник підвісний 220В цоколь Е27 макс 15Вт DCW edition les acrobates de gras #322 | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 273 | Монтаж світильників | шт | 5 |  | 0 | Світильник накладний 220В цоколь Е27 макс 15 Вт Artemide Teti A048120 | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.1 | 274 | Монтаж світильників | шт | 68 |  | 0 | Світильник накладний 220В 10Вт ІР55 і вище | шт | 68 |  | 0
Р.5.50.1 | 275 | Монтаж світильників | шт | 10 |  | 0 | Світильник накладний світлодіодний аварійний непостійний дії,час автономної роботи 3 год.,220В,4Вт,400лм,Ір65 E.next e.emerg.507L-50 | шт | 10 |  | 0
Р.5.50.1 | 276 | Монтаж світильників | шт | 10 |  | 0 | Піктограма "ПК" для аварійного світильника E.next e.emerg.225-80 | шт | 10 |  | 0
Р.5.50.1 | 277 | Монтаж світильників | шт | 2 |  | 0 | Світильник світодіодний з датчиком руху 18Вт 1440 лм 6400К Євросвітло CL-RS-r1 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 278 | Прокладання нагрівального кабелю | шт | 3 |  | 0 | Нагрівальний кабель L=40м Р=1250Вт,230В з холодним кінцем DTCE-30 Devi | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 279 | Прокладання нагрівального кабелю | шт | 3 |  | 0 | Нагрівальний кабель L=210 м, Р=2050 Вт, 230 В з холодним кінцем DEViflex-10T Devi | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 280 | [5 empty] | Оцинкована сталева монтажна стрічка подвійна для водостоків ширина 50мм см уп.50 м Devi Devifast Double Metal | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 281 | [5 empty] | Оцинкована сталева монтажна стрічка для кріплення кабеля крок 2,5см уп.50 м Devi Devifast Metal | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.1 | 282 | [5 empty] | Алюмінієва липка стрічка Ширина 38мм уп 50м Alutape Devi | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 283 | Прокладання кабелю | м.п. | 65 |  | 0 | Кабель контрольний КВВГ 4х1,0 | м.п. | 65 |  | 0
Р.5.50.1 | 284 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 6 |  | 0 | Коробка розподільча ІР66 | шт | 6 |  | 0
Р.5.50.1 | 285 | [5 empty] | Алюмінієва липка стрічка Ширина 38мм уп 50м Alutape Devi | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 |  | Штроби, отвори | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 286 | Лабораторія | пос | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 287 | [5 empty] | Матеріали кріпленнь, кабельні наконечники, клеми | компл | 1 |  | 0
| 288 | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 289 | Комплекс робіт по влаштуванню електромереж по ресторану апартготелю по готелю в вісях 1-20/А-Г з відм. - 3,400 до + 9,000. ЕТР4
Р.5.50.1 | 290 | Монтаж щитів ЩР-4 | компл | 1 |  | 0 | Щит навісний пластиковий на 36 модулів , 500х300х161мм ІР44 Univers FWB315 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 291 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 3Р, 380В Ін=100А SBN390 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 292 | Монтаж диф.автоматів | шт | 5 |  | 0 | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,3Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=20А Ід=30мА тип А ADM470C Hager | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 293 | [5 empty] | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,3Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=25А Ід=30мА тип А ADM475C Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 294 | [5 empty] | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,3Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=32А Ід=30мА тип А ADM482C Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 295 | [5 empty] | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,3Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=40А Ід=30мА тип А ADM490C Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 296 | Монтаж щитів ЩР-5 | компл | 1 |  | 0 | Щит навісний пластиковий на 48модулів , 650х300х161мм ІР44 Univers FWB41S Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 297 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 3Р, 380В Ін=80А SBN380 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 298 | Монтаж автоматів | шт | 3 |  | 0 | Автоматичний вимикач на фідерах 1Р характ.С 230/400В Ін=10А MCN110 Hager | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 299 | Монтаж диф.автоматів | шт | 17 |  | 0 | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,3Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=20А Ід=30мА тип А ADM470C Hager | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 300 | [5 empty] | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,1Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=16А Ід=30мА тип А ADM966C Hager | шт | 13 |  | 0
Р.5.50.1 | 301 | [5 empty] | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,1Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=20А Ід=30мА тип А ADM970D Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 302 | [5 empty] | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,1Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=25А Ід=30мА тип А ADM975D Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 303 | Монтаж щитів ЩР-6 | компл | 1 |  | 0 | Щит навісний пластиковий на 36 модулів ,дверцята білі Golf VS312 PD Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 304 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 3Р, 380В Ін=40А SBN340 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 305 | Монтаж диф.автоматів | шт | 11 |  | 0 | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,3Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=20А Ід=30мА тип А ADM470C Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 306 | [5 empty] | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,1Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=20А Ід=30мА тип А ADM970D Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 307 | [5 empty] | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,1Р+N, характеристика С, 230/400В Ін=16А Ід=30мА тип А ADM966D Hager | шт | 9 |  | 0
Р.5.50.1 | 308 | Монтаж щитів ЩВк | компл | 1 |  | 0 | Щит навісний пластиковий на 36 модулів , 500х300х161мм ІР44 Univers FWB315 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 309 | Встановлення відвідного вимикачнавантаження | шт | 1 |  | 0 | Ввідний вимикач навантаження 3Р, 380В Ін=80А SBN380 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 310 | Монтаж диф.автоматів | шт | 6 |  | 0 | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,3Р, характеристика С, 230/400В Ін=32А Ід=30мА тип А MCN332 Hager | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 311 | [5 empty] | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,3Р, характеристика С, 230/400В Ін=25А Ід=30мА тип А MCN325Hager | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 312 | [5 empty] | Диференційний автоматичний вимикач на фідерах,3Р, характеристика С, 230/400В Ін=32А Ід=20мА тип А MCN320 Hager | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.1 | 313 | Прокладання кабелю | м.п. | 55 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 5х6 | м.п. | 60 |  | 0
Р.5.50.1 | 314 | Прокладання кабелю | м.п. | 60 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 5х4 | м.п. | 60 |  | 0
Р.5.50.1 | 315 | Прокладання кабелю | м.п. | 155 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 5х2,5 | м.п. | 155 |  | 0
Р.5.50.1 | 316 | Прокладання кабелю | м.п. | 500 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 3х2,5 | м.п. | 500 |  | 0
Р.5.50.1 | 317 | Прокладання кабелю | м.п. | 215 |  | 0 | Кабель ВВГнгд-0,66кВ 3х1,5 | м.п. | 215 |  | 0
Р.5.50.1 | 318 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 145 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д16 ДКС | м.п. | 145 |  | 0
Р.5.50.1 | 319 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 255 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д20 ДКС | м.п. | 255 |  | 0
Р.5.50.1 | 320 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 50 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д25 ДКС | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.1 | 321 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 35 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д32 ДКС | м.п. | 45 |  | 0
Р.5.50.1 | 322 | Прокладання гофрованої труби | м.п. | 95 |  | 0 | Труба гнучка гофрована з протяжкою Д25 стійка до ультрафіолету ДКС | м.п. | 95 |  | 0
Р.5.50.1 | 323 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д16 | шт | 150 |  | 0
Р.5.50.1 | 324 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д20 | шт | 250 |  | 0
Р.5.50.1 | 325 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д25 | шт | 150 |  | 0
Р.5.50.1 | 326 | [5 empty] | Тримач з дюбелем для труби гнучкої Д32 | шт | 35 |  | 0
Р.5.50.1 | 327 | Прокладання кабель каналу | м.п. | 9 |  | 0 | Кабель канал пластиковий не підтримує горіння 40х25 мм | м.п. | 9 |  | 0
Р.5.50.1 | 328 | [5 empty] | Метизи | кг | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 329 | Монтаж вимикачів | шт | 13 |  | 0 | Механізм вимикача одноклавішного прихованої установки 10А, ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 13 |  | 0
Р.5.50.1 | 330 | Монтаж вимикачів | шт | 2 |  | 0 | Механізм вимикача двоклавішного прихованої установки 10А, ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.1 | 331 | Монтаж розетки | шт | 108 |  | 0 | Механізм розетки прихованої установки одномісна з заземлюючими контактами 250В,16А,ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 113 |  | 0
Р.5.50.1 | 332 | Монтаж розетки | шт | 20 |  | 0 | Механізм розетки прихованої установки з кришкою одномісна з заземлюючими контактами 250В,16А,ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 20 |  | 0
Р.5.50.1 | 333 | Монтаж коробок |  | шт |  | 100 | Коробка для зовнішнього монтажу 1-но постова Schneider Electric | шт | 17 |  | 0
Р.5.50.1 |  |  |  | шт |  | 100 | Коробка для зовнішнього монтажу 1-но постова Schneider Electric | шт | 28 |  | 0
Р.5.50.1 | 334 | Монтаж розеток | шт | 1 |  | 0 | Розетка 3ф. 20Авбудованого монтажу | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 335 | [5 empty] | Вилка 3ф.20А | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 336 | Монтаж розеток | шт | 1 |  | 0 | Розетка 3ф. 32Авбудованого монтажу | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 337 | [5 empty] | Вилка 3ф.32А | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 338 | [5 empty] | Силовий роз'єм 5Р 16А накладного монтажу ІР44 TNSy | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 339 | [5 empty] | Вилка 5Р 16А ІР44 TNSy | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 340 | [5 empty] | Коробка установча блочна суцільних стін | шт | 90 |  | 0
Р.5.50.1 | [6 empty] | Коробка установча блочна для гіпсокартонних стін | шт | 13 |  | 0
Р.5.50.1 | 341 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 60 |  | 0 | Розподільча коробка накладного монтажу | шт | 60 |  | 0
Р.5.50.1 | 342 | [5 empty] | Рамка одностопова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 26 |  | 0
Р.5.50.1 | 343 | [5 empty] | Рамка двостопова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 7 |  | 0
Р.5.50.1 | 344 | [5 empty] | Рамка тристопова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 26 |  | 0
Р.5.50.1 | [6 empty] | Рамка пяти постова ІР20 Asfora Schneider Electric | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.1 | 345 | Монтаж світильників | шт | 7 |  | 0 | Світильник світлодіодний накладний 608х113х40 мм ІР54 4000К 20Вт "Ватра" ДББ37У-20-001 Селена LED-3 | шт | 7 |  | 0
Р.5.50.1 | 346 | Монтаж світильників | шт | 14 |  | 0 | Світильник світлодіодний накладний 600х198х52 мм ІР20 4000К 20Вт "Ватра" ДПО26В-20-001 | шт | 14 |  | 0
Р.5.50.1 | 347 | Монтаж світильників | шт | 1 |  | 0 | Світильник світлодіодний накладний 250х175х87 мм ІР65 4000К 20Вт "Ватра" ДББ26У-20-106 Селена-LED | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 348 | Монтаж світильників | шт | 4 |  | 0 | Світильник світлодіодний накладний д-313 мм ІР44 2700К 17Вт 1500 лм Philips Balance Led/17W/230V IP44 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.1 | 349 | Монтаж світильників | шт | 15 |  | 0 | Світильник світлодіодний 1500х1000 мм ІР65 4000К 27Вт 3240лм Ellipse AL Expert 27W Ledlife | шт | 15 |  | 0
Р.5.50.1 | 350 | [5 empty] | Комплект кріплень для підвісного монтажу світильників Ledlife | шт | 15 |  | 0
Р.5.50.1 |  | Штроби, отвори | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 351 | Лабораторія | пос | 1 |  | 0
Р.5.50.1 | 352 | [5 empty] | Матеріали кріпленнь, кабельні наконечники, клеми | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 200 | Разом по розділу |  |  |  | 0
|  | Разом по розділах. |  |  |  | 200 | Разом по розділах. |  |  |  | 0
|  | Всього по розділах | [8 empty] | 200
| 1 | Непередбачені витрати на роботи що виконуються в зимовий період. | [5 empty] | % | 10 |  | 0
| 2 | Витрати на роботу генераторів. | [5 empty] | дн. | 0 |  | 0
| 3 | Загальновиробничі витрати | [5 empty] | % | 0 |  | 0
|  | Разом по розділу. | [8 empty] | 0
|  | Всього по розділах без ПДВ. | [8 empty] | 200
|  | ПДВ - 20%. | [8 empty] | 0
|  | Всього по кошторису. | [8 empty] | 200
|  | Разом по кошторису. |  |  |  |  | 200
Примітка:
Договірна ціна не враховує витрати на проживання роборих та ІТР. Забезпечення матеріалами, механізмами, водопостачання та електроенергією покладається на Замовника.
Термін виконання робіт: Згідно графіку виконання робіт на об'єкті. Графік може бути подовжено із за змін та коригувань проекту. Графік може бути подовжено із несприятливих умов погоди в даній місцевості. Форсмажорні обставини в воєнний стан.
|  | ЗАМОВНИК: |  |  |  |  | ПІДРЯДНИК
|  | ТОВ "КРИВОПІЛЛЯ ІНВЕСТ" |  |  |  |  | ФОП Шкіндюк В.В.
|  | Директор |  |  |  |  | Директор
|  | Фарберов І.В.____________________м.п. |  |  |  |  | Шкіндюк В.В.__________________м.п.