## Аркуш1
Додаток №1 до Договору № від
Об'єм робіт
Роботи по системі вентиляції по готелю в вісях 1-20/А-В з відм. - 3,300 до + 9,000.
Об'єкт:"Нове будівництво апартготелю в с-щі Ворохта, Надвірнянський район,Івано-Франківська обл., вул. Говерлянська»
Креслення: Видані ТОВ "Мергель Трейд". 25052023-УЛІС-Р-ОВ.С
Стаття бюджету | № | Найменування робіт і витрат. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн. | Найменування матеріалів. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн.
| 1 | Комплекс робіт по влаштуванню Вентиляція, кондиціонування ресторану та лобі.
Р.5.50.3.3 | 2 | Монтажні роботи | компл | 1 |  | 0 | Припливно-витяжна установка з рекуператором Lп/в=8000/6000м3/год Qх/т=22кВт Qт=70кВт Р=350Па GKT ПВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 3 | Монтаж КВПіА | компл | 1 |  | 0 | Комплект автоматики GKT ПВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 4 | [5 empty] | Опціональне остащення GKT ПВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 5 | [5 empty] | Вузол змішування теплопостачання Qт=70кВт з насосом GKT ПВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 6 | [5 empty] | Фільтрбокс жироуловлюючий 1070x640 GKT ПВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 7 | [5 empty] | Гідрофільтр L=2000м3 GKT В2 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 8 | [5 empty] | Вентилятор ВРП-К-280-2.2/3-Ш25 GKT В2 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 9 | [5 empty] | Кліматична установка Lп=4000м3/год Qх/т=16кВт Р=200Па GKT К1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 10 | [5 empty] | Комплект автоматики GKT ПВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 11 | [5 empty] | Опціональне остащення GKT ПВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 12 | [5 empty] | Кліматична установка Lп=3000м3/год Qх/т=14кВт Р=200Па GKT К2 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 13 | [5 empty] | Комплект автоматики GKT ПВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 14 | [5 empty] | Опціональне остащення GKT ПВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 15 | [5 empty] | Кліматична установка Lп=2000м3/год Qх/т=10кВт Р=200Па GKT РВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 16 | [5 empty] | Комплект автоматики GKT ПВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 17 | [5 empty] | Опціональне остащення GKT ПВ1 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 18 | [5 empty] | Вентилятор осьовий VKA P 150 LD 3.0 з хомутами Salda | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 19 | [5 empty] | Вентилятор осьовий VKA P 200 LD 3.0 з хомутами Salda | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 20 | [5 empty] | Шумоглушник трубчастий прямокутний ГТП 02 600х300х1100 GKT | шт | 6 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 21 | [5 empty] | Шумоглушник трубчастий прямокутний ГТП 02 900х400х1100 GKT | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 22 | [5 empty] | Шумоглушник трубчастий круглий ø150х1000 GKT | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 23 | [5 empty] | Шумоглушник трубчастий круглий ø200х1000 GKT | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 24 | [5 empty] | Анемостат (дифузор) DVS 125 ЧП Григоренко | шт | 14 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 25 | [5 empty] | Дифузор МВ315 Вентс | шт | 30 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 26 | [5 empty] | Перфорований повітророзподільник Ø500 GKT | шт | 10 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 27 | [5 empty] | Дросель-клапан Ø150 Вентсервіс | шт | 10 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 28 | [5 empty] | Дросель-клапан Ø200 Вентсервіс | шт | 20 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 29 | [5 empty] | Дросель-клапан Ø250 Вентсервіс | шт | 6 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 30 | [5 empty] | Дросель-клапан Ø315 Вентсервіс | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 31 | [5 empty] | Повітропроводи з нержавіючої сталі | м2 | 8 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 32 | [5 empty] | Повітропроводи та вироби з оц. ст. 0,5-0,7 мм | м2 | 500 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 33 | [5 empty] | Ізоляція повітроводів 8 мм (полотно фольг. самокл) | м2 | 340 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 34 | [5 empty] | Мат.ламел.ТехноНІКОЛЬ 35 5000.1200.50мм (0,05м3/м2) | м2 | 60 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 35 | [5 empty] | Зовнішній блок кондиціонеру MDOUN-60HFN8+AHUK-8142 MDV П2 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 36 | [5 empty] | Зовнішній блок кондиціонеру MDOUN-36HFN8+AHUK-8142 MDV П2 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 37 | [5 empty] | Трубка мідна (9,52х0,81) 3/8" | м.п. | 150 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 38 | [5 empty] | Трубка мідна (15,88х0,89) 5/8" | м.п. | 150 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 39 | [5 empty] | Термоізоляція 09х10 K-FLEX-ST | м.п. | 150 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 40 | [5 empty] | Термоізоляція 09х15 K-FLEX-ST | м.п. | 150 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 41 | [5 empty] | Зовнішній блок кондиціонеру MDVi-335WV2GN1+AHUKZ-02D MDV ПВ3 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 42 | [5 empty] | Трубка мідна (12.70х0.81) 1/2" | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 43 | [5 empty] | Трубка мідна (28.58х1.27)1.1/8" | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 44 | [5 empty] | Термоізоляція 09х12 K-FLEX-ST | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 45 | [5 empty] | Термоізоляція 09х28 K-FLEX-ST | м.п. | 50 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 46 | [5 empty] | Фільтр реверсивний 3/8" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 47 | [5 empty] | Індикатор вологості 3/8" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 48 | [5 empty] | Завіса Olefini INTELLECT E 08 X L (6 KW) | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 49 | [5 empty] | Допоміжні матеріали, кріплення та комплектуючі | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Вогнезатримуючий клапан | шт | 1 |  | 0 | додав від себе чекаю на наступному тижні вартість від підрядника
Р.5.50.3.3 | 50 | [5 empty] | Транспортно-заготівельні витрати | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 51 | Комплекс робіт по влаштуванню Вентиляція.Система П1
Р.5.50.3.4 | 52 | Монтаж вентиляційної установки | компл | 1 |  | 0 | Вентиляційна установка припливна з електроручним вентилятором,електричною секцією нагріву,фільтрами,гнучкимивставками та відсічним клапаном з електричним приводом,рамою,комплектом автоматики L=1740м3/год Рсистеми=250 Па Aerostar MSAHU-4 "Аеростар" | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 54 | Монтаж глушнику | шт | 1 |  | 0 | Глушник шуму 600х300 довжиною 1000мм ШГ-60-30-1000 "Вентс" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | [6 empty] | Кожух припливний захисний та захисна решітка КПЗ-М-500х500-Дн355 +МЗР-500х500 "Вентс" | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | [6 empty] | Розширювальна камера РК-1,0-Г "Вентс" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 56 | Монтаж клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo BFL230-T д-100 КПВ-1,0-100Е "Інтеркондиціонер" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 57 | Монтаж клапану | шт | 2 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo BFL230-T 500х200 КПВ-1,0-500х200Е "Інтеркондиціонер" | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 58 | Монтаж клапану | шт | 2 |  | 0 | Дросель-клапан круглий д-100 ДК-д100 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 59 | Монтаж клапану | шт | 1 |  | 0 | Дросель-клапан круглий д-125 ДК-д125 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 60 | Монтаж клапану | шт | 5 |  | 0 | Дросель-клапан прямокутний 500х200 ДК-500х200 | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 61 | Монтаж анемостату | шт | 3 |  | 0 | Анемостат А125 ВР "Вентс" | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 62 | [5 empty] | Анемостат А200 ВР "Вентс" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 63 | Монтаж гратів | шт | 5 |  | 0 | Грати прямокутні дверцята 500х200 РВ 500х200 | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 64 | Монтаж повітропроводів | м2 | 3.8 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-100 | м.п. | 6.3 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 65 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-125 | м.п. | 4.5 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 66 | Монтаж повітропроводів | м2 | 0.2 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,6мм щільність класу "В" д-350 | м.п. | 0.2 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 67 | Монтаж повітропроводів | м2 | 23.1 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 300х200 | м.п. | 1.3 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 69 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 350х200 | м.п. | 0.8 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 70 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 400х200 | м.п. | 1.4 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 71 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 500х200 | м.п. | 12.5 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 72 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 600х300 | м.п. | 0.9 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 73 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,5мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 74 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,6мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 75 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,7мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 |  | Монтаж труби 377мм | м | 8.5 |  | 0 | Труба сталева електрозварна д-377х8 | м.п. | 8.5 |  | 0
Р.5.50.3.4 | [6 empty] | Фітинги для труби сталевої електрозварної(трійники переходм з'єднання) | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 76 | Ізоляція повітропроводів | м2 | 11 |  | 0 | Ізоляція мінераловатна товщиною 50мм Alu Iamella Mat 050 "ROCKWOOL" | м2 | 11 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 77 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | [6 empty] | Кріплення повітропроводів | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 78 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 |  | Грунтування труб | м2 | 10.1 |  | 0 | Грунтовка | кг | 1.5 |  | 0
Р.5.50.3.4 |  | Фарбування труби | м2 | 20.2 |  | 0 | Фарба олійна | кг | 3 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 79 | Комплекс робіт по влаштуванню Вентиляція.Система В1
Р.5.50.3.4 | 80 | Встановлення вентилятора | шт | 1 |  | 0 | Вентиляційна установка припливна з електроручним вентилятором,електричною секцією нагріву,фільтрами,гнучкимивставками та відсічним клапаном з електричним приводом,рамою,комплектом автоматики L=1670м3/год Рсистеми=250 Па ERF-80-50-K-315 "Аеростар" | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 81 | Встановлення глушнику шуму | шт | 1 |  | 0 | Глушник шуму д-355 довжиною 600мм ШГ-355-600 "Вентс" | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 83 | Монтаж решіток | шт | 1 |  | 0 | Уніфікована захисна решітка МЗР 500х500 "Вентс" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 84 | Монтаж клапану | шт | 2 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електроприводом Belimo BFL230-T 450х200 КПВ-1,0-450х200Е "Інтеркондиціонер" | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 85 | Монтаж клапану | шт | 3 |  | 0 | Дросель-клапан круглий д-100 ДК-д100 | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 86 | Монтаж клапану | шт | 4 |  | 0 | Дросель-клапан круглий д-125 ДК-д125 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 87 | Монтаж клапану | шт | 5 |  | 0 | Дросель-клапан прямокутний 350х200 ДК-500х200 | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 88 | Монтаж анемостату | шт | 7 |  | 0 | Анемостат А100 ВР "Вентс" | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 89 | [5 empty] | Анемостат А125 ВР "Вентс" | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 90 | [5 empty] | Анемостат А200 ВР "Вентс" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 91 | Монтаж гратів | шт | 5 |  | 0 | Грати прямокутні дверцята 500х200 РВ350х200 | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 92 | Монтаж повітропроводів | м2 | 0.8 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-100 | м.п. | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 93 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-125 | м.п. | 1.3 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 94 | Монтаж повітропроводів | м2 | 3.8 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,6мм щільність класу "В" д-350 | м.п. | 3.5 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 96 | Монтаж повітропроводів | м2 | 31.4 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 350х200 | м.п. | 9.9 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 97 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 400х200 | м.п. | 6 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 98 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 450х200 | м.п. | 7.1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 99 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 500х200 | м.п. | 2.8 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 100 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,5мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 101 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,6мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 102 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,7мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 |  | Монтаж труби 377мм | м | 0.11 |  | 0 | Труба сталева електрозварна д-377х8 | м.п. | 0.11 |  | 0
Р.5.50.3.4 | [6 empty] | Фітинги для труби сталевої електрозварної(трійники переходм з'єднання) | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 103 | Ізоляція повітропроводів | м2 | 17.2 |  | 0 | Ізоляція мінераловатна товщиною 50мм Alu Iamella Mat 050 "ROCKWOOL" | м2 | 1.2 |  | 0
Р.5.50.3.4 | [6 empty] | Ізоляція каучукова К-Flex ІЕ 19 t=19мм | м2 | 16 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 104 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | [6 empty] | Кріплення повітропроводів | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 | [6 empty] | Кріплення трубопроводів | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.4 |  | Грунтування труб | м2 | 13.6 |  | 0 | Грунтовка | кг | 2 |  | 0
Р.5.50.3.4 | 105 | Фарбування труби | м2 | 27.2 |  | 0 | Фарба олійна | кг | 4.1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 106 | Комплекс робіт по Вентиляція.Система В2
Р.5.50.3.3 | 107 | Встановлення вентилятора | шт | 1 |  | 0 | Вентилятор канальний для круглого каналу L=300 м3/год Рсистеми=220Па ВКМ 200ЕС Вентс | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 108 | Монтаж гнучкої вставки | шт | 2 |  | 0 | Гнучка вставка кругла д 200 ГВ200 Вентс | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 109 | Встановлення глушнику шуму | шт | 1 |  | 0 | Глушник шуму д-200 довжиною 900мм ШГ-200-900 Вентс | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 110 | Монтад зворотнього клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан зворотній д-160 КЗ-160 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 111 | Монтаж клапану | шт | 2 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електричним приводом Belimo BFL230-T д-125 КПВ-1,0-125Е "Інтеркондиціонер" | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 112 | Монтаж клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електричним приводом Belimo BFL230-T д-160 КПВ-1,0-160Е "Інтеркондиціонер" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 113 | Монтаж клапану | шт | 3 |  | 0 | Дросель-клапан круглий д-125 ДК-д125 | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 114 | Монтаж анемостату | шт | 3 |  | 0 | Анемостат А125 ВР "Вентс" | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 115 | Монтаж повітропроводу | м2 | 13 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-125 | м.п. | 21.2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 116 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-160 | м.п. | 9.1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" 200х100 | м.п. | 0.2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 118 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,5мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 119 | Ізоляція повітропроводів | м2 | 0.5 |  | 0 | Ізоляція мінераловатна товщиною 50мм Alu Iamella Mat 050 "ROCKWOOL" | м2 | 0.5 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Ізоляція повітропроводів | м.п. | 13 |  | 0 | Ізоляція каучукова К-Flex ІЕ 19х160 t=19мм | м.п. | 13 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Клей стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 120 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Кріплення трубопроводів | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Кріплення повітропроводів | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Грунтування труб | м2 | 6.7 |  | 0 | Грунтовка | кг | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 121 | Фарбування труби | м2 | 13.2 |  | 0 | Фарба олійна | кг | 2 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 122 | Комплекс робіт по Вентиляція.Система В3
Р.5.50.3.3 | 123 | Встановлення вентилятора | шт | 1 |  | 0 | Вентилятор канальний для круглого каналу L=90 м3/год Рсистеми=210Па ВКМ 100ЕС Вентс | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 124 | Монтаж гнучкої вставки | шт | 2 |  | 0 | Гнучка вставка кругла д 100 ГВ100 Вентс | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 125 | Встановлення глушнику шуму | шт | 1 |  | 0 | Глушник шуму д-100 довжиною 600мм ШГ-100-600 Вентс | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 126 | Монтад зворотнього клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан зворотній д-100 КЗ-100 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 127 | Монтаж клапану | шт | 2 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електричним приводом Belimo BFL230-T д-100 КПВ-1,0-100Е "Інтеркондиціонер" | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 128 | Монтаж клапану | шт | 1 |  | 0 | Дросель-клапан круглий д-100 ДК-д100 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 129 | Монтаж анемостату | шт | 1 |  | 0 | Анемостат А125 ВР "Вентс" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 130 | Монтаж повітропроводу | м2 | 3.9 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-100 | м.п. | 12.2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 131 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,5мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Монтаж труби 108мм | м | 13.5 |  | 0 | Труба сталева електрозварна д-108х6 | м.п. | 13.5 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Фітинги для труби сталевої електрозварної(трійники переходм з'єднання) | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 132 | Ізоляція повітропроводів | м2 | 0.3 |  | 0 | Ізоляція мінераловатна товщиною 50мм Alu Iamella Mat 050 "ROCKWOOL" | м2 | 0.3 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Ізоляція повітропроводів | м.п. | 14 |  | 0 | Ізоляція каучукова К-Flex ІЕ 19х108 t=19мм | м.п. | 14 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 133 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Грунтування труб | м2 | 4.9 |  | 0 | Грунтовка | кг | 0.7 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 134 | Фарбування труби | м2 | 9.8 |  | 0 | Фарба олійна | кг | 1.5 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Кріплення трубопроводів | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Кріплення повітропроводів | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 135 | Комплекс робіт по Вентиляція.Система В4
Р.5.50.3.3 | 136 | Встановлення вентилятора | шт | 1 |  | 0 | Вентилятор канальний для круглого каналу L=140 м3/год Рсистеми=200Па ВКМ 100ЕС Вентс | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 137 | Монтаж гнучкої вставки | шт | 2 |  | 0 | Гнучка вставка кругла д 100 ГВ100 Вентс | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 138 | Встановлення глушнику шуму | шт | 1 |  | 0 | Глушник шуму д-100 довжиною 600мм ШГ-100-600 Вентс | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 139 | Монтад зворотнього клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан зворотній д-100 КЗ-100 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 140 | Монтаж клапану | шт | 3 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електричним приводом Belimo BFL230-T д-100 КПВ-1,0-100Е "Інтеркондиціонер" | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 141 | Монтаж клапану | шт | 2 |  | 0 | Дросель-клапан круглий д-100 ДК-д100 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 142 | Монтаж анемостату | шт | 2 |  | 0 | Анемостат А100 ВР "Вентс" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Анемостат А125 ВР "Вентс" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 143 | Монтаж повітропроводу | м2 | 3.8 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-100 | м.п. | 12 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 144 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,5мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 145 | Ізоляція повітропроводів | м2 | 0.3 |  | 0 | Ізоляція мінераловатна товщиною 50мм Alu Iamella Mat 050 "ROCKWOOL" | м2 | 0.3 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Монтаж труби 108мм | м | 15.5 |  | 0 | Труба сталева електрозварна д-108х6 | м.п. | 15.5 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Фітинги для труби сталевої електрозварної(трійники переходм з'єднання) | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Ізоляція повітропроводів | м.п. | 15 |  | 0 | Ізоляція каучукова К-Flex ІЕ 19х108 t=19мм | м.п. | 15 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 146 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Грунтування труб | м2 | 5.3 |  | 0 | Грунтовка | кг | 0.8 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Фарбування труби | м2 | 10.6 |  | 0 | Фарба олійна | кг | 1.6 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Кріплення повітропроводів | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 147 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 148 | Комплекс робіт по Вентиляція.Система В5
Р.5.50.3.3 | 149 | Встановлення вентилятора | шт | 1 |  | 0 | Вентилятор канальний для круглого каналу L=70 м3/год Рсистеми=250Па ВКМ 100ЕС Вентс | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 150 | Монтаж гнучкої вставки | шт | 2 |  | 0 | Гнучка вставка кругла д 100 ГВ100 Вентс | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 151 | Встановлення глушнику шуму | шт | 1 |  | 0 | Глушник шуму д-100 довжиною 600мм ШГ-100-600 Вентс | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 152 | Монтад зворотнього клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан зворотній д-100 КЗ-100 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 153 | Монтаж клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електричним приводом Belimo BFL230-T д-100 КПВ-1,0-100Е "Інтеркондиціонер" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 154 | Монтаж клапану | шт | 1 |  | 0 | Дросель-клапан круглий д-100 ДК-д100 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 155 | Монтаж анемостату | шт | 1 |  | 0 | Анемостат А125 ВР "Вентс" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 156 | Монтаж повітропроводу | м2 | 0.9 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-100 | м.п. | 2.8 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 157 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,5мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Монтаж труби 108мм | м | 16 |  | 0 | Труба сталева електрозварна д-108х6 | м.п. | 16 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Фітинги для труби сталевої електрозварної(трійники переходм з'єднання) | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 158 | Ізоляція повітропроводів | м2 | 0.3 |  | 0 | Ізоляція мінераловатна товщиною 50мм Alu Iamella Mat 050 "ROCKWOOL" | м2 | 0.3 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Ізоляція повітропроводів | м.п. | 16 |  | 0 | Ізоляція каучукова К-Flex ІЕ 19х108 t=19мм | м.п. | 16 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 159 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Грунтування труб | м2 | 5.4 |  | 0 | Грунтовка | кг | 0.8 |  | 0
Р.5.50.3.3 |  | Фарбування труби | м2 | 10.8 |  | 0 | Фарба олійна | кг | 1.6 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Кріплення повітропроводів | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 160 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 161 | Комплекс робіт по Вентиляція.Система В6
Р.5.50.3.2 | 162 | Встановлення вентилятора | шт | 1 |  | 0 | Вентилятор канальний для круглого каналу L=2970 м3/год Рсистеми=520Па SBV 60-35/31-4D "АЕРОСТАТ" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 163 | Монтаж гнучкої вставки | шт | 2 |  | 0 | Гнучка вставка прямокутна 600х350 ГВ600х350 Вентс | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 164 | Встановлення глушнику шуму | шт | 35 |  | 0 | Глушник шуму д-100 довжиною 600мм ШГ-100-600 Вентс | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 165 | [5 empty] | Глушник шуму 400х400 довжиною 1000мм ШГ-40-40-1000 "Вентс" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 166 | [5 empty] | Глушник шуму 600х350 довжиною 1000мм ШГ-60-35-1000 "Вентс" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 167 | Монтад зворотнього клапану | шт | 33 |  | 0 | Клапан зворотній д-100 КЗ-100 | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 168 | Монтад зворотнього клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан зворотній 600х350 КЗ-600х350 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 169 | Монтаж клапану | шт | 19 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електричним приводом Belimo BFL230-T д-100 КПВ-1,0-100Е "Інтеркондиціонер" | шт | 19 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 170 | Монтаж клапану | шт | 14 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електричним приводом Belimo BFL230-T д-125 КПВ-1,0-125Е "Інтеркондиціонер" | шт | 14 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 171 | Монтаж клапану | шт | 33 |  | 0 | Дросель-клапан круглий д-100 ДК-д100 | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 172 | Монтаж анемостату | шт | 33 |  | 0 | Анемостат А125 ВР "Вентс" | шт | 33 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 173 | Встановлення гратів | шт | 1 |  | 0 | Грати зовнішні з сіткою 1000х500 РН 1000х500 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 174 | Монтаж повітропроводу | м2 | 59.3 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-100 | м.п. | 109.6 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 175 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-125 | м.п. | 31.1 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 176 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-160 | м.п. | 3.5 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 177 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-200 | м.п. | 8.2 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 178 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-250 | м.п. | 7.1 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 179 | Монтаж повітропроводу | м2 | 59.9 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 300х300 | м.п. | 17.3 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 180 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 350х300 | м.п. | 6.9 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 181 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 350х350 | м.п. | 8 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 182 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 400х350 | м.п. | 8 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 183 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 400х400 | м.п. | 3.5 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 184 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 600х350 | м.п. | 0.4 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 185 | [5 empty] | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7мм щільність класу "В" 1000х500 | м.п. | 0.2 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 186 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,5мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 187 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,7мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 188 | Ізоляція повітропроводів | м2 | 127.3 |  | 0 | Ізоляція мінераловатна товщиною 50мм Alu Iamella Mat 050 "ROCKWOOL" | м2 | 125 |  | 0
Р.5.50.3.2 | [6 empty] | Ізоляція вогнетривка EI60 товщина 10 мм | м2 | 2.3 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 189 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.2 | 190 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
| 191 | Комплекс робіт по Вентиляція.Система В7
Р.5.50.3.3 | 192 | Встановлення вентилятора | шт | 1 |  | 0 | Вентилятор канальний для круглого каналу L=20 м3/год Рсистеми=280Па ВКМ 100ЕС Вентс | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 193 | Монтаж гнучкої вставки | шт | 2 |  | 0 | Гнучка вставка кругла д 100 ГВ100 Вентс | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 194 | Встановлення глушнику шуму | шт | 1 |  | 0 | Глушник шуму д-100 довжиною 600мм ШГ-100-600 Вентс | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 195 | Монтад зворотнього клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан зворотній д-100 КЗ-100 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 196 | Монтаж клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електричним приводом Belimo BFL230-T д-100 КПВ-1,0-100Е "Інтеркондиціонер" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 197 | Монтаж клапану | шт | 1 |  | 0 | Дросель-клапан круглий д-100 ДК-д100 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 198 | Монтаж анемостату | шт | 1 |  | 0 | Анемостат А100 ВР "Вентс" | шт | 1 |  | 190
Р.5.50.3.3 | 199 | Монтаж повітропроводу | м2 | 2 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-100 | м.п. | 6.4 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 200 | [5 empty] | Фасонні вироби товщиною 0,5мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 201 | Ізоляція повітропроводів | м2 | 1.7 |  | 0 | Ізоляція мінераловатна товщиною 50мм Alu Iamella Mat 050 "ROCKWOOL" | м2 | 1.7 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 202 | [5 empty] | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 203 | [5 empty] | Кріплення трубопроводів | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 190
| 204 | Комплекс робіт по Вентиляція.Система В8
Р.5.50.3.3 | 205 | Встановлення вентилятора | шт | 1 |  | 0 | Вентилятор канальний для круглого каналу L=430 м3/год Рсистеми=230Па ВКМ 200ЕС Вентс | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 206 | Монтаж гнучкої вставки | шт | 2 |  | 0 | Гнучка вставка кругла д 200 ГВ200 Вентс | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 207 | Встановлення глушнику шуму | шт | 1 |  | 0 | Глушник шуму д-200 довжиною 600мм ШГ-200-600 Вентс | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 208 | Монтад зворотнього клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан зворотній д-200 КЗ-200 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 209 | Монтаж клапану | шт | 1 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий з електричним приводом Belimo BFL230-T д-200 КПВ-1,0-200Е "Інтеркондиціонер" | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 210 | Монтаж клапану | шт | 3 |  | 0 | Дросель-клапан круглий д-200 ДК-д200 | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 211 | Монтаж анемостату | шт | 3 |  | 0 | Анемостат А200 ВР "Вентс" | шт | 3 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 212 | Монтаж повітропроводу | м2 | 3 |  | 0 | Повітропровід з тонколистної оцинкованої сталі круглого перерізу товщиною 0,5мм щільність класу "В" д-200 | м.п. | 4.7 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 213 |  |  |  |  | 0 | Фасонні вироби товщиною 0,5мм | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 214 | Ізоляція повітропроводів | м2 | 2.4 |  | 0 | Ізоляція мінераловатна товщиною 50мм Alu Iamella Mat 050 "ROCKWOOL" | м2 | 2.4 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 215 |  |  |  |  | 0 | Клей,стрічка самоклеюча | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | [6 empty] | Кріплення повітроводів | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 216 | [5 empty] | Транспортні витрати | компл | 1 |  | 0
Р.5.50.3.3 | 217 | [5 empty] | Монтаж фасонних елементів | компл | 1 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
Комплекс робіт по влаштуванню повітроводів в грунті.
Р.4.6 | 219 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 23.6 |  | 0 | Труба Dn500 L=5900 | шт | 4 |  | 0
Р.4.6 | 220 | Влаштування трубопроводів | м.п. | 2.7 |  | 0 | Труба Dn500 L=2700 | шт | 1 |  | 0
Р.4.6 | 221 | [5 empty] | Коліно відвід 90 град Dn500 | шт | 6 |  | 0
Р.4.6 | 222 | Зароблювання отворів | ком | 1 |  |  | Гідроізоляція, | компл | 1 |  | 0
Р.4.6 | 223 | Влаштування утеплювачу | м2 | 60 |  | 0 | Утеплювач ЕППС товщиною 100мм | м2 | 60 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0
|  | Разом по розділах. |  |  |  | 0 | Разом по розділах. |  |  |  | 190
|  | Всього по розділах | [8 empty] | 190
| 1 | Непередбачені витрати на роботи що виконуються в зимовий період. | [5 empty] | % | 10 |  | 0
| 2 | Витрати на роботу генераторів. | [5 empty] | дн. | 0 |  | 0
| 3 | Загальновиробничі витрати | [5 empty] | % | 0 |  | 0
|  | Разом по розділу. | [8 empty] | 0
|  | Всього по розділах без ПДВ. | [8 empty] | 190
|  | ПДВ - 20%. | [8 empty] | 0
|  | Всього по кошторису. | [8 empty] | 190
|  | Разом по кошторису. |  |  |  |  | 190
Примітка:
Договірна ціна не враховує витрати на проживання роборих та ІТР. Забезпечення матеріалами, механізмами, водопостачання та електроенергією покладається на Замовника.
Термін виконання робіт: Згідно графіку виконання робіт на об'єкті. Графік може бути подовжено із за змін та коригувань проекту. Графік може бути подовжено із несприятливих умов погоди в даній місцевості. Форсмажорні обставини в воєнний стан.
|  | ЗАМОВНИК: |  |  |  |  | ПІДРЯДНИК
ТОВ "КРИВОПІЛЛЯ ІНВЕСТ"
|  | Директор |  |  |  |  | Директор
|  | Фарберов І.В.____________________м.п. |  |  |  |  | .__________________м.п.