## Аркуш1
Готель . ІТП
Стаття бюджету | № | Найменування робіт і витрат. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн. | Найменування матеріалів. | Од. вим. | Кількість. | Варт. од. грн. | Варт. всьго грн.
Обладнання
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Фільтр мережної води, фланцевий Ру 1,6 МПа, Т=100 °С Ду80 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Теплолічильник SHARKY 775 з витратоміром на подаючому та контрольним датчиком температури на зворотному трубопроводі Qn =25,0 м3/год Ду65 SHARKY 775 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Ємний бойлер для гарячого водопостачання, Q=200,0 кВт та електричним теном 75,0 кВт, V=3000л | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Модульний блок системи опалення Q=54,4 кBт ІНЖ ІТП О3-40-40-в-55 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Модульний блок системи вентиляції Q=70,0 кВт ІНЖ ІТП В-40-40-в-70 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Насос контуру приготування гарячої води з частотним регулюванням Q=8,6 м³/год, Н=5,5 м.вод.ст., з ел. двигуном N=0,37 кВт, 1~MAGNA1D 40-100 F | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 2 |  | 0 | Насос циркуляції гарячого водопостачання з частотним регулюванням Q=2,4 м³/год, Н=8,0 м.вод.ст.,з ел. двигуном N=0,151 кВт, 1~ MAGNA1 32-80 N | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 2 |  | 0 | Фільтр сітчатий муфтовий Ру 1,6 МПа, Т=120 °С Ду50 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 2 |  | 0 | Фільтр сітчатий муфтовий Ру 1,6 МПа, Т=120 °С Ду32 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Магнітний активатор води для ГВП Ду40 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Магнітний активатор води для ГВП Ду25 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Редукційний клапан зниження та стабілізації тиску води з манометром Ду40 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Лічильник гарячої водиТmax=130°С, Qnom=6,3м³/год, Ду25 JS-130-6,3 (ГВ) | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Лічильник холодної води Тmax=50°С, Qnom=6,3м³/год, Ду25JS-6,3 (ХВ) | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Лічильник циркуляції гарячої води Тmax=90°С, Qnom=2,5м³/год, Ду25 JS90 2,5-G1-02 Smart+ | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 2 |  | 0 | Теплолічильник SHARKY 775 з витратоміром на подаючому та контрольним датчиком температури на зворотному трубопроводі муфтовий, Qn =1,5 м³/год Ду15 SHARKY 775 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Теплолічильник SHARKY 775 з витратоміром на подаючому та контрольним датчиком температури на зворотному трубопроводі муфтовий, Qn =3,5 м³/год Ду25 SHARKY 775 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Теплолічильник SHARKY 775 з витратоміром на подаючому та контрольним датчиком температури на зворотному трубопроводі муфтовий, муфтовий, Qn =10,0 м³/год. Ду40 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Пересувна ємність | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | комп | 1 |  | 0 | Болти гайки, прокладки | комп | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Фасонні елементи, фланці | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 | Арматура
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 2 |  | 0 | Кран кульовий сталевий Ру 1,6 МПа, Т=200 °С Ду80 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 2 |  | 0 | Кран типу "Батерфляй", міжфланцевий Ру 1,6 МПа, Т=120 °С Ду80 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 4 |  | 0 | Кран типу "Батерфляй", міжфланцевий Ру 1,6 МПа, Т=120 °С Ду65 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 10 |  | 0 | Кран шаровий муфтовий Ру 1,6 МПа, Т=150 °С Ду50 | шт | 10 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 4 |  | 0 | Кран шаровий муфтовий Ру 1,6 МПа, Т=150 °С Ду32 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 5 |  | 0 | Кран шаровий муфтовий Ру 1,6 МПа, Т=150 °СДу25 | шт | 5 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 4 |  | 0 | Кран шаровий муфтовий Ру 1,6 МПа, Т=150 °С Ду20 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 4 |  | 0 | Кран шаровий муфтовий Ру 1,6 МПа, Т=150 °СДу15 | шт | 4 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Зворотній клапан міжфланцевий Ру1,6МПа, Т=100°СДу65 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 2 |  | 0 | Зворотній клапан муфтовий Ру1,6МПа, Т=100°СДу50 | шт | 2 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Зворотній клапан муфтовий Ру1,6МПа, Т=100°С Ду32 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Запобіжний клапан, тиск спрацювання 0,6 МПа Ру1,6 МПа Т=220°СДу32 | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 14 |  | 0 | Автоматичний повітровідводчикРу1,0МПа Т=110°С Ду15 | шт | 14 |  | 0
Р.5.50.2.4 | Трубопроводи
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 21 |  | 0 | Трубопроводи сталеві електрозварні по ГОСТ 10704-91 ∅89х3,5 | м | 21 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 16 |  | 0 | Трубопроводи сталеві електрозварні по ГОСТ 10704-91 ∅76х3,5 | м | 16 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 32 |  | 0 | Трубопроводи сталеві електрозварні по ГОСТ 10704-91 ∅57х3,0 | м | 32 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 14 |  | 0 | Трубопроводи сталеві електрозварні по ГОСТ 10704-91 ∅32х2,5 | м | 14 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 12 |  | 0 | Трубопроводи сталеві електрозварні по ГОСТ 10704-91∅25х2,2 | м | 12 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 2 |  | 0 | Трубопроводи сталеві електрозварні по ГОСТ 10704-91∅18х1,8 | м | 2 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 9 |  | 0 | Трубопроводи із сталевих оцинкованих водогазопроводних труб по ГОСТ 3262-75 Ц-∅50х3,5 (Ду50) | м | 9 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 3 |  | 0 | Трубопроводи із сталевих оцинкованих водогазопроводних труб по ГОСТ 3262-75Ц-∅32х2,5 (Ду32) | м | 3 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Фасонні елементи | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | шт | 1 |  | 0 | Хомути | шт | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | кг | 50 |  | 0 | Метал для кріплення трубопроводів | кг | 50 |  | 0
Р.5.50.2.4 | Ізоляція
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 21 |  | 0 | Ізоляція трубопроводів Трубна ізоляція Thermaflex FRZ для труби ∅89х3,5 δ=25 мм | м | 21 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 16 |  | 0 | ∅76х3,5δ=25 мм | м | 16 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 41 |  | 0 | ∅57х3,0 δ=20 мм | м | 41 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 7 |  | 0 | ∅32х2,5δ=20 мм | м | 7 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 12 |  | 0 | ∅25х2,2δ=13 мм | м | 12 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м | 2 |  | 0 | ∅18х1,8 δ=13 мм | м | 2 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м2 | 30 |  | 0 | Сталь оцинкована δ=0,35мм | м2 | 30 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | л | 1 |  | 0 | Клей Thermaflex | л | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м2 | 44 |  | 0 | Грунтування ГОСТ 23343-78БТ-577 | м2 | 44 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м2 | 44 |  | 0 | Антикорозійне покриття лаком ГОСТ 5631-79 по ґрунтовці у 2 шари | м2 | 44 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | м2 | 44 |  | 0 | Масляна фарба у 2 шари ГОСТ 8292-75 | м2 | 44 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | пос | 1 |  | 0 | Гідравлічні випробовування | пос | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | пос | 1 |  | 0 | Витратні матеріали | пос | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | пос | 1 |  | 0 | Кріплення | пос | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | пос | 1 |  | 0 | Доставка матеріалів | пос | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | пос | 1 |  | 0 | ПНР | пос | 1 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | дн | 14 |  | 0 | Проїзд | дн | 14 |  | 0
Р.5.50.2.4 |  |  | дн | 14 |  | 0 | Проживання | дн | 14 |  | 0
|  | Разом по розділу |  |  |  | 0 | Разом по розділу |  |  |  | 0