Технічне завдання

Водопостачання

1. Монтаж водопостачання 1 поверх: кухня – (мийка, посудомийна машинка), котельня – (система комплексного очищення водопідготовка, обв'язка газовий котел, бойлер непрямого нагріву Drazice OKC 200 NTR/BP0, санвузол - душова, унітаз, умивальник.

2. Монтаж водопостачання 2 - поверх: сан.вузол, ванна, душ, умивальник.

Каналізація

1. Монтаж каналізації – 1 поверх: кухня – мийка, посудомийна машина, санвузол - душова, умивальник, унітаз, бойлерна.

2. Монтаж каналізації - 2 поверх: санвузол – унітаз, ванна, душова, умивальник.

Тепла підлога та опалення

1. Монтаж теплої підлоги - 1 поверх: по всьому поверху + підвести труби для опалення радіаторами та заглушити (4 радіатори). Утеплення чорнової стяжки стеродур – 100мм, монтаж труб теплої підлоги, зверху суха стяжка 70мм.

2. Монтаж теплої підлоги – 2 поверх: по всьому поверху + підвести труби для опалення радіаторами та заглушити (5 радіаторів). Монтаж розподільного колектору у вбиральні. Утеплення чорнової стяжки стеродур – 100мм, монтаж труб теплої підлоги, зверху суха стяжка 70мм.

Обв'язування газової котельні.

Монтаж системи водопідготовки

Монтаж газового котла Vaillant ecoTEC plus VU 30CS/1-5 (N-INT2)

Монтаж насосних груп

Монтаж бойлера непрямого нагріву.

Монтаж розподільного колектору.

Підключення, настройка, пуско наладка і т.д.

__________________________________________

Прохання расписати :

- окремо матеріали

- окремо роботи