## Lot 5
| № | 1628 Проведення ремонтних робіт в будівлі Варвинського ліцею № 2 Варвинської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області за адресою Чернігівська область, Варвинський район, смт Варва, вул. Миру, 54а | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Вартість послуги за одну одиницю виміру | Загальна Вартість робіт
1 |  | РОЗДІЛ 1: Вентиляція включають матеріали і роботу | 85150
2 | 1 | Монтаж канального прямокутного вентилятора Вентс ВКП 600х350 Л1 ЕС Робота включає: підключення вентилятора до електромережі, провід, гнучкі вставки, монтажні елементи та всі інші супутні матеріали) | шт | 2 | 3000 | 6000
3 | 2 | Встановлення комлекту автоматики для керування вентилятором (Робота включає: підключення до вентилятору, провід та всі інші супутні матеріали) | шт | 2 | 250 | 500
4 | 3 | Встановлення рекуператору Вентс ПР 600х350 або аналог Робота включає: всі супутні матеріали) | шт | 1 | 600 | 600
5 | 4 | Встановлення гравітаційний клапану Вентс КГ 600х350 або аналог Робота включає: всі супутні матеріали) | шт | 2 | 200 | 400
6 | 5 | Встановлення кишенькового фільтра Вентс ФБK 600х350 або аналог (Робота включає: всі супутні матеріали) | шт | 2 | 600 | 1200
7 | 6 | Встановлення прямокутного шумоглушника Вентс СР 600х350 або аналог (Робота включає: всі супутні матеріали) | шт | 2 | 600 | 1200
8 | 7 | Монтаж повітропроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н товщиною 0,5 мм (Робота включає: усі необхідні фасоні чистини, монтажні елементи та всі інші супутні матеріали) | м2 | 60 | 250 | 15000
9 | 8 | Монтаж повітропроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н товщиною 0,5 мм (Робота включає: усі необхідні фасоні чистини, монтажні елементи та всі інші супутні матеріали) | м2 | 15 | 250 | 3750
10 | 9 | Монтаж повітропроводів периметром від 1000 мм до 1900 мм з оцинкованої сталі класу Н товщиною 0,7 мм (Робота включає: усі необхідні фасоні чистини, монтажні елементи та всі інші супутні матеріали) | м2 | 30 | 300 | 9000
11 | 10 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь повітропроводів ізоляцією з пінофолу 10мм (Робота включає: всі супутні матеріали) | м2 | 95 | 200 | 19000
12 | 11 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь повітропроводів ізоляцією з фольгованої мінеральної вати 50 мм (Робота включає: всі супутні матеріали) | м2 | 10 | 300 | 3000
13 | 12 | Встановлення дросель клапану діаметром 200 мм (Робота включає: всі супутні матеріали) | шт | 5 | 200 | 1000
14 | 13 | Встановлення дросель клапану діаметром 250 мм (Робота включає: всі супутні матеріали) | шт | 6 | 200 | 1200
15 | 14 | Встановлення зовнішньої вентиляційної решітки 1000х500 (Робота включає: всі супутні матеріали) | шт | 1 | 200 | 200
16 | 15 | Встановлення зонтику вентиляційного периметром до 1900 мм (Робота включає: всі супутні матеріали | шт | 1 | 1000 | 1000
17 | 16 | Встановлення анемостату діаметром 250 мм (Робота включає: всі супутні матеріали) | шт | 20 | 200 | 4000
18 | 17 | Встановлення анемостату діаметром 200 мм (Робота включає: всі супутні матеріали) | шт | 2 | 200 | 400
19 | 18 | Встановлення анемостату діаметром 150 мм (Робота включає: всі супутні матеріали) | шт | 2 | 200 | 400
20 | 19 | Монтажний комплект | шт | 1 | 0 | 0
21 | 20 | Демонтаж існуючих радіальних вентиляторів з виносом до місця складування | шт | 2 | 500 | 1000
22 | 21 | Демонтаж існуючих повітропроводів з виносом до місця складування | м2 | 32 | 150 | 4800
23 | 22 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях діаметром від 300 до 500 мм | шт | 2 | 1500 | 3000
24 | 23 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях діаметром від 150 до 250 мм | шт | 2 | 1000 | 2000
25 | 24 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр до 325 мм, товщина стінки до 8 мм (Робота включає: трубу, ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м.п. | 3 | 500 | 1500
26 | 25 | Проведення пусконалагоджувальних робіт змонтованої системи вентиляції | шт | 1 | 5000 | 5000
27 |  | РОЗДІЛ 2: Опалення (включають матеріали і роботу) | 47710
28 | 1 | Влаштування вузла підключення до існуючих подаючих і зворотніх колекторів опалення діаметром 32 мм ( в комплекті з трубами, кульовим краном для підключення манометра, манометром, зливним краном, переходом сталь/PPR, автоматичним повітровідвідником та усіма іншими фітингами та комплектуючими, з'єднаннями, кріпленнями тощо) | шт | 1 | 1500 | 1500
29 | 2 | Установлення радіатору сталевого тип-22 1200*500(h) з боковим підключенням RADIK KLASIK Тип 22 або аналог (в комплекті з клапаном терморегулятора Danfoss RA-DV або аналог, клапаном запірним Danfoss RLV-S або аналог, усіма фітингами та комплектуючими, з'єднаннями, кріпленнями тощо, з під'єднанням до внутрішніх мереж системи опалення) | шт | 19 | 1300 | 24700
30 | 3 | Установлення радіатору сталевого тип-22 800*500(h) з боковим підключенням RADIK KLASIK Тип 22 або аналог (в комплекті з клапаном терморегулятора Danfoss RA-DV або аналог, клапаном запірним Danfoss RLV-S або аналог, усіма фітингами та комплектуючими, з'єднаннями, кріпленнями тощо, з під'єднанням до внутрішніх мереж системи опалення | шт | 4 | 1300 | 5200
31 | 4 | Поставка та монтаж внутрішніх труб опалення зі скловолоконним шаром діаметром 32 мм PPR (PN25) в ізоляції IZOflex або аналог з товщиною стінки 9 мм, з усіма фітингами, колінами, трійниками, вирізами для з'єднання, кріпленнями та всіма іншими супутніми матеріалами | м.п. | 20 | 70 | 1400
32 | 5 | Поставка та монтаж внутрішніх труб опалення зі скловолоконним шаром діаметром 25 мм PPR (PN25) в ізоляції IZOflex або аналог з товщиною стінки 9 мм, з усіма фітингами, колінами, трійниками, вирізами для з'єднання, кріпленнями та всіма іншими супутніми матеріалами | м.п. | 50 | 70 | 3500
33 | 6 | Поставка та монтаж внутрішніх труб опалення зі скловолоконним шаром діаметром 20 мм PPR (PN25) в ізоляції IZOflex або аналог з товщиною стінки 9 мм, з усіма фітингами, колінами, трійниками, вирізами для з'єднання, кріпленнями та всіма іншими супутніми матеріалами | м.п. | 90 | 70 | 6300
34 | 7 | Встановлення кранів кульових діаметром 25 мм (Робота включає всі супутні матеріали) | шт | 2 | 300 | 600
35 | 8 | Встановлення кранів кульових діаметром 20 мм (Робота включає всі супутні матеріали) | шт | 2 | 300 | 600
36 | 9 | Встановлення кранів зливних діаметром до 25 мм (Робота включає всі супутні матеріали) | шт | 2 | 300 | 600
37 | 10 | Встановлення автоматичних повітровідвідників (Робота включає всі супутні матеріали) | шт | 2 | 300 | 600
38 | 11 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях діаметром від 50 до 125 мм/ | шт | 2 | 100 | 200
39 | 12 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (Робота включає: трубу, ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м.п. | 3 | 150 | 450
40 | 13 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м.п. | 4 | 140 | 560
41 | 14 | Проведення пусконалагоджувальних робіт та гідравлічних випробувань змонтованої системи опалення | шт | 1 | 1500 | 1500
42 |  | РОЗДІЛ 3: Ремонт приміщення № 15 (включають матеріали і роботу)
43 | 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від існуючого опорядження | м2 | 56.4 | 50 | 2820
44 | 2 | Протравлення стін нейтралізуючими засобами для усунення плісняви та грибка | м2 | 56.4 | 30 | 1692
45 | 3 | Нанесення ґрунтовки та 2 шари латексної фарби для стін | м2 | 56.4 | 100 | 5640
46 | 4 | Розбирання покриття підлоги з лінолеума з виносом до місця складування | м2 | 22.1 | 45 | 994.5
47 | 5 | Розбирання бетонних покриттів підлог з виносом до місця складування | м3 | 2.21 | 2000 | 4420
48 | 6 | Улаштування підстильного шару піщаного (пісок природний рядовий з ущільненням) | м3 | 1.105 | 500 | 552.5
49 | 7 | Заливка шару бетону 20 МПа В15 (М200) товщиною від 100 до 150 мм. Робота включає: улаштування прошарку із ПЕ плівки 200 мк , бетонування з армуванням із сталевих прутів діаметром від 6 до 10 мм з чарункою 150х150мм, затиранням, влаштуванням демпферної стрічки, нарізанням швів та влаштування обмежувального джгута у шві, ґрунтуванням швів та гідроізоляційним заповненням швів та всі інші супутні матеріали, поверхня має бути гладкою) | м2 | 22.1 | 300 | 6630
50 | 8 | Улаштування самовирівнюючої суміші Ceresit CN 69 або аналог товщ. до 15мм (Робота включає всі супутні матеріали) | м2 | 22.1 | 150 | 3315
51 | 9 | Покращене фарбування бетонної поверхні підлог за 2 рази та 1 раз ґрунтування (з дотриманням всіх рекомендацій виробника щодо підготовки основи, виконання робіт, тощо). Епоксидною фарбою для бетонної підлоги Epoxy Floor ( ЕП-755) сіра. Епоксидна ґрунтовка для бетону Epoxy Floor Primer у комплекті з затверджувачем | м2 | 22.1 | 100 | 2210
52 | 10 | Опорядження стелі (Робота включає: видалення існуючого покриття, ремонт швів стелі та інших пошкоджених ділянок (розшивка та зароблення) ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м2 | 22.1 | 200 | 4420
53 | 11 | Заповнення дверних прорізів готовими блоками площею до 2,0 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель. Двері внутрішні глухі металопластикові. | м2 | 3.34 | 750 | 2505
54 | add | Штукатурка дверних укосів з ґрунтуванням | м.п. | 6.17 | 200 | 1234
55 | add | Шпаклювання дверних укосів з малярним кутиком і ґрунтуванням перед кожним етапом. | м.п. | 6.17 | 200 | 1234
56 | add | Фарбування дверних укосів з ґрунтуванням перед кожним етапом | м.п. | 6.17 | 90 | 555.3
57 | 12 | Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали) | шт | 2 | 250 | 500
58 | 13 | Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали) | шт | 4 | 200 | 800
59 | 14 | Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу ( труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали) | м.п. | 14 | 60 | 840
|  | Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів | шт | 3 | 200 | 600
60 |  | РОЗДІЛ 4: Ремонт приміщення № 14 (включають матеріали і роботу)
61 | 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від існуючого опорядження | м2 | 56.8 | 50 | 2840
62 | 2 | Протравлення стін нейтралізуючими засобами для усунення плісняви та грибка | м2 | 56.8 | 30 | 1704
63 | 3 | Нанесення ґрунтовки та 2 шари латексної фарби для стін | м2 | 56.8 | 100 | 5680
64 | 4 | Розбирання бетонних покриттів підлог з виносом до місця складування | м3 | 2.19 | 2000 | 4380
65 | 5 | Улаштування підстильного шару піщаного (пісок природний рядовий з ущільненням) | м3 | 1.095 | 500 | 547.5
66 | 6 | Заливка шару бетону 20 МПа В15 (М200) товщиною від 100 до 150 мм. Робота включає: улаштування прошарку із ПЕ плівки 200 мк , бетонування з армуванням із сталевих прутів діаметром від 6 до 10 мм з чарункою 150х150мм, затиранням, влаштуванням демпферної стрічки, нарізанням швів та влаштування обмежувального джгута у шві, ґрунтуванням швів та гідроізоляційним заповненням швів та всі інші супутні матеріали, поверхня має бути гладкою) | м2 | 21.9 | 300 | 6570
67 | 7 | Улаштування самовирівнюючої суміші Ceresit CN 69 або аналог товщ. до 15мм (Робота включає всі супутні матеріали) | м2 | 21.9 | 150 | 3285
68 | 8 | Покращене фарбування бетонної поверхні підлог за 2 рази та 1 раз ґрунтування (з дотриманням всіх рекомендацій виробника щодо підготовки основи, виконання робіт, тощо). Епоксидною фарбою для бетонної підлоги Epoxy Floor ( ЕП-755) сіра. Епоксидна ґрунтовка для бетону Epoxy Floor Primer у комплекті з затверджувачем | м2 | 21.9 | 100 | 2190
69 | 9 | Опорядження стелі (Робота включає: видалення існуючого покриття, ремонт швів стелі та інших пошкоджених ділянок (розшивка та зароблення) ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м2 | 21.9 | 200 | 4380
70 | 10 | Заповнення дверних прорізів готовими блоками площею до 2,0 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель. Двері внутрішні глухі металопластикові. | м2 | 1.52 | 750 | 1140
71 | add | Штукатурка дверних укосів з ґрунтуванням | м.п. | 1.52 | 200 | 304
72 | add | Шпаклювання дверних укосів з малярним кутиком і ґрунтуванням перед кожним етапом. | м.п. | 1.52 | 200 | 304
73 | add | Фарбування дверних укосів з ґрунтуванням перед кожним етапом | м.п. | 1.52 | 90 | 136.8
74 | 11 | Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали) | шт | 2 | 250 | 500
75 | 12 | Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали) | шт | 4 | 200 | 800
76 | 13 | Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу ( труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали) | м.п. | 14 | 60 | 840
|  | Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів | шт | 3 | 200 | 600
77 |  | РОЗДІЛ 5: Ремонт приміщення № 13 (включають матеріали і роботу)
78 | 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від існуючого опорядження | м2 | 147.6 | 50 | 7380
79 | 2 | Протравлення стін нейтралізуючими засобами для усунення плісняви та грибка | м2 | 147.6 | 30 | 4428
80 | 3 | Нанесення ґрунтовки та 2 шари латексної фарби для стін | м2 | 147.6 | 100 | 14760
81 | 4 | Розбирання бетонних покриттів підлог з виносом до місця складування | м3 | 11.19 | 2000 | 22380
82 | 5 | Улаштування підстильного шару піщаного (пісок природний рядовий з ущільненням) | м3 | 5.595 | 500 | 2797.5
83 | 6 | Заливка шару бетону 20 МПа В15 (М200) товщиною від 100 до 150 мм. Робота включає: улаштування прошарку із ПЕ плівки 200 мк , бетонування з армуванням із сталевих прутів діаметром від 6 до 10 мм з чарункою 150х150мм, затиранням, влаштуванням демпферної стрічки, нарізанням швів та влаштування обмежувального джгута у шві, ґрунтуванням швів та гідроізоляційним заповненням швів та всі інші супутні матеріали, поверхня має бути гладкою) | м2 | 111.9 | 300 | 33570
84 | 7 | Улаштування самовирівнюючої суміші Ceresit CN 69 або аналог товщ. до 15мм (Робота включає всі супутні матеріали) | м2 | 111.9 | 150 | 16785
85 | 8 | Покращене фарбування бетонної поверхні підлог за 2 рази та 1 раз ґрунтування (з дотриманням всіх рекомендацій виробника щодо підготовки основи, виконання робіт, тощо). Епоксидною фарбою для бетонної підлоги Epoxy Floor ( ЕП-755) сіра. Епоксидна ґрунтовка для бетону Epoxy Floor Primer у комплекті з затверджувачем | м2 | 111.9 | 100 | 11190
86 | 9 | Опорядження стелі (Робота включає: видалення існуючого покриття, ремонт швів стелі та інших пошкоджених ділянок (розшивка та зароблення) ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м2 | 111.9 | 200 | 22380
87 | 10 | Заповнення дверних прорізів готовими блоками площею до 2,0 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель. Двері внутрішні глухі металопластикові. | м2 | 3.86 | 750 | 2895
88 | add | Штукатурка дверних укосів з ґрунтуванням | м.п. | 6.17 | 200 | 1234
89 | add | Шпаклювання дверних укосів з малярним кутиком і ґрунтуванням перед кожним етапом. | м.п. | 6.17 | 200 | 1234
90 | add | Фарбування дверних укосів з ґрунтуванням перед кожним етапом | м.п. | 6.17 | 90 | 555.3
91 | 11 | Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали) | шт | 12 | 250 | 3000
92 | 12 | Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали) | шт | 12 | 200 | 2400
93 | 13 | Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу ( труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали) | м.п. | 54 | 60 | 3240
|  | Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів | шт | 3 | 200 | 600
94 | 14 | Монтаж перегородок з гіпсокартону (Робота включає: монтаж гіпсокартону в два шари з двох сторін (гіпсокартон, профіль, утеплювач та всі інші супутні матеріали, шпаклювання швів та отворів, ґрунтування, шпаклювання, ґрунтування перед фарбуванням, поліпшене фарбування за два рази, тощо) | м2 | 36 | 350 | 12600
95 | add | шпаклевка | м2 | 36 | 200 | 7200
96 | add | покраска | м2 | 36 | 100 | 3600
97 |  | РОЗДІЛ 6: Ремонт приміщення № 12 (включають матеріали і роботу)
98 | 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від існуючого опорядження | м2 | 265.8 | 50 | 13290
99 | 2 | Протравлення стін нейтралізуючими засобами для усунення плісняви та грибка | м2 | 265.8 | 30 | 7974
100 | 3 | Локальний ремонт тріщин та нерівностей стін (Робота включає: розшивка, очищення, ґрунтування, зароблення цементним розчином, шліфування, затирання та всі інші супутні матеріали) | м2 | 4.3 | 250 | 1075
101 | 4 | Нанесення ґрунтовки та 2 шари латексної фарби для стін | м2 | 265.8 | 100 | 26580
102 | 5 | Розбирання бетонних покриттів підлог з виносом до місця складування | м3 | 9.23 | 2000 | 18460
103 | 6 | Улаштування підстильного шару піщаного (пісок природний рядовий з ущільненням) | м3 | 4.615 | 500 | 2307.5
104 | 7 | Заливка шару бетону 20 МПа В15 (М200) товщиною від 100 до 150 мм. Робота включає: улаштування прошарку із ПЕ плівки 200 мк , бетонування з армуванням із сталевих прутів діаметром від 6 до 10 мм з чарункою 150х150мм, затиранням, влаштуванням демпферної стрічки, нарізанням швів та влаштування обмежувального джгута у шві, ґрунтуванням швів та гідроізоляційним заповненням швів та всі інші супутні матеріали, поверхня має бути гладкою) | м2 | 92.3 | 300 | 27690
105 | 8 | Улаштування самовирівнюючої суміші Ceresit CN 69 або аналог товщ. до 15мм (Робота включає всі супутні матеріали) | м2 | 92.3 | 150 | 13845
106 | 9 | Покращене фарбування бетонної поверхні підлог за 2 рази та 1 раз ґрунтування (з дотриманням всіх рекомендацій виробника щодо підготовки основи, виконання робіт, тощо). Епоксидною фарбою для бетонної підлоги Epoxy Floor ( ЕП-755) сіра. Епоксидна ґрунтовка для бетону Epoxy Floor Primer у комплекті з затверджувачем | м2 | 92.3 | 100 | 9230
107 | 10 | Опорядження стелі (Робота включає: видалення існуючого покриття, ремонт швів стелі та інших пошкоджених ділянок (розшивка та зароблення) ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м2 | 92.3 | 200 | 18460
108 | 11 | Монтаж дверей протипожежних без порога металевих глухих з класом вогнестійкості ЕІ60 2100х900 мм. Відповідають ДСТУ Б В.2.6-77:2009 (У комплекті з дверною коробкою, дверним полотном, завісами - 2 шт, замком - 1 шт та з іншими супутніми матеріалами. ) | шт | 1 | 2000 | 2000
109 | add | Штукатурка дверних укосів з ґрунтуванням | м.п. | 3.9 | 200 | 780
110 | add | Шпаклювання дверних укосів з малярним кутиком і ґрунтуванням перед кожним етапом. | м.п. | 3.9 | 200 | 780
111 | add | Фарбування дверних укосів з ґрунтуванням перед кожним етапом | м.п. | 3.9 | 90 | 351
112 | 12 | Заповнення дверних прорізів готовими блоками площею до 2,0 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель. Двері внутрішні глухі металопластикові. | м2 | 1.96 | 750 | 1470
113 | add | Штукатурка дверних укосів з ґрунтуванням | м.п. | 3.9 | 200 | 780
114 | add | Шпаклювання дверних укосів з малярним кутиком і ґрунтуванням перед кожним етапом. | м.п. | 3.9 | 200 | 780
115 | add | Фарбування дверних укосів з ґрунтуванням перед кожним етапом | м.п. | 3.9 | 90 | 351
116 | 13 | Монтаж ЛЕД світильника 40 Вт ВАТРА ДСП07У-40-015 У2 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 40 Вт, включаючи всі супутні матеріали) | шт | 10 | 250 | 2500
117 | 14 | Монтаж ЛЕД світильника 40 Вт ВАТРА ДСП07У-40-115 У2 з блоком автономного живлення або аналога (Робота включає: монтаж світильника 40 Вт, включаючи всі супутні матеріали) | шт | 2 | 250 | 500
118 | 15 | Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали) | шт | 12 | 200 | 2400
119 | 16 | Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу ( труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали) | м.п. | 120 | 60 | 7200
|  | Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів | шт | 3 | 200 | 600
120 | 17 | Закладення отворів цеглою (Цегла 250*120*65 повнотіла М-150,розчин) | м3 | 6 | 3000 | 18000
121 | 18 | Монтаж лавки підвісної настінної 1500х500х500мм (на ціпку) | шт | 22 |  | 0
122 | 19 | Виготовлення і встановлення сходів металевих пофарбованих вистою до 500 мм/ | шт | 5 |  | 0
123 | 20 | Відбивання дверних порогів цегляних | м.п. | 2 | 150 | 300
124 |  | РОЗДІЛ 7: Ремонт приміщення № 11 (включають матеріали і роботу
125 | 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від існуючого опорядження | м2 | 14.69 | 50 | 734.5
126 | 2 | Протравлення стін нейтралізуючими засобами для усунення плісняви та грибка | м2 | 14.69 | 30 | 440.7
127 | 3 | Нанесення ґрунтовки та 2 шари латексної фарби для стін | м2 | 14.69 | 100 | 1469
128 | 4 | Розбирання бетонних покриттів підлог з виносом до місця складування | м3 | 0.22 | 2000 | 440
129 | 5 | Улаштування підстильного шару піщаного (пісок природний рядовий з ущільненням) | м3 | 0.11 | 500 | 55
130 | 6 | Заливка шару бетону 20 МПа В15 (М200) товщиною від 100 до 150 мм. Робота включає: улаштування прошарку із ПЕ плівки 200 мк , бетонування з армуванням із сталевих прутів діаметром від 6 до 10 мм з чарункою 150х150мм, затиранням, влаштуванням демпферної стрічки, нарізанням швів та влаштування обмежувального джгута у шві, ґрунтуванням швів та гідроізоляційним заповненням швів та всі інші супутні матеріали, поверхня має бути гладкою) | м2 | 2.2 | 300 | 660
131 | 7 | Улаштування самовирівнюючої суміші Ceresit CN 69 або аналог товщ. до 15мм (Робота включає всі супутні матеріали) | м2 | 2.2 | 150 | 330
132 | 8 | Покращене фарбування бетонної поверхні підлог за 2 рази та 1 раз ґрунтування (з дотриманням всіх рекомендацій виробника щодо підготовки основи, виконання робіт, тощо). Епоксидною фарбою для бетонної підлоги Epoxy Floor ( ЕП-755) сіра. Епоксидна ґрунтовка для бетону Epoxy Floor Primer у комплекті з затверджувачем | м2 | 2.2 | 100 | 220
133 | 9 | Опорядження стелі (Робота включає: видалення існуючого покриття, ремонт швів стелі та інших пошкоджених ділянок (розшивка та зароблення) ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м2 | 2.2 | 200 | 440
134 | 10 | Монтаж ЛЕД світильника 20 Вт ВАТРА ДББ01В-20-001 У3 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 20 Вт, включаючи всі супутні матеріали) | шт | 1 | 250 | 250
135 | 11 | Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали) | шт | 1 | 200 | 200
136 | 12 | Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу ( труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали) | м.п. | 5 | 60 | 300
|  | Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів | шт | 3 | 200 | 600
137 |  | РОЗДІЛ 8: Водопостачання та каналізація (включають матеріали і роботу)
138 | 1 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром до 25 мм з виносом до місця складування | м.п. | 40 | 50 | 2000
139 | 2 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром до 50 мм з виносом до місця складування | м.п. | 43 | 50 | 2150
140 | 3 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром до 65 мм з виносом до місця складування | м.п. | 43 | 50 | 2150
141 | 4 | Демонтаж існуючих сталевих кріплень з виносом до місця складування | шт | 13 | 20 | 260
142 | 5 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50мм до 100мм з виносом до місця складування | м.п. | 65 | 80 | 5200
143 | 6 | Поставка та монтаж внутрішніх труб холодного водопостачання діаметром 50 мм в ізоляції IZOflex або аналог з товщиною стінки 9 мм, з усіма фітингами, коліном, трійником, вирізом для з'єднання, кріпленнями та всіма супутніми матеріалами | м.п. | 43 | 80 | 3440
144 | 7 | Поставка та монтаж внутрішніх труб холодного та гарячого водопостачання S2.5/SDR 6/PN 20 діам. в ізоляції для труб IZOFLEX д.22х9, з усіма фітінгами, коліном, трійником, вирізом для з'єднання, кріпленням, тощо. | м.п. | 30 | 60 | 1800
145 | 8 | Поставка та монтаж внутрішніх труб холодного та гарячого водопостачання S2.5/SDR 6/PN 20 діам. 25мм в ізоляції для труб IZOFLEX д.28х9, з усіма фітингами, коліном, трійником, вирізом для з'єднання, кріпленням, тощо | м.п. | 10 | 60 | 600
146 | 9 | Встановлення кранів кульових діаметром 20 мм (Робота включає всі супутні матеріали) | шт | 4 | 300 | 1200
147 | 10 | Встановлення кранів кульових діаметром 25 мм (Робота включає всі супутні матеріали) | шт | 1 | 300 | 300
148 | 11 | Улаштування каналізаційних труб діаметром 100 мм з усіма фітингами, коліном, трійником, вирізом для з'єднання, кріпленням, тощо | м.п. | 8 | 120 | 960
149 | 12 | Улаштування каналізаційних труб діаметром 50 мм з усіма фітингами, коліном, трійником, вирізом для з'єднання, кріпленням, тощо | м.п. | 2 | 80 | 160
150 | 13 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 50 мм | шт | 1 | 500 | 500
151 | 14 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм | м.п. | 2 | 350 | 700
152 | 15 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (Робота включає: трубу, ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м.п. | 0.5 | 150 | 75
153 | 16 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 | 1000 | 1000
154 | 17 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях діаметром від 50 до 200 мм | шт | 2 | 100 | 200
155 |  | РОЗДІЛ 9: Ремонт приміщення № 34 (включають матеріали і роботу)
156 | 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від існуючого опорядження | м2 | 42.2 | 50 | 2110
157 | 2 | Протравлення стін нейтралізуючими засобами для усунення плісняви та грибка | м2 | 42.2 | 30 | 1266
158 | 3 | Нанесення ґрунтовки та 2 шари латексної фарби для стін | м2 | 42.2 | 100 | 4220
159 | 4 | Розбирання бетонних покриттів підлог з виносом до місця складування | м3 | 1.68 | 2000 | 3360
160 | 5 | Улаштування підстильного шару піщаного (пісок природний рядовий з ущільненням) | м3 | 0.84 | 500 | 420
161 | 6 | Заливка шару бетону 20 МПа В15 (М200) товщиною від 100 до 150 мм. Робота включає: улаштування прошарку із ПЕ плівки 200 мк , бетонування з армуванням із сталевих прутів діаметром від 6 до 10 мм з чарункою 150х150мм, затиранням, влаштуванням демпферної стрічки, нарізанням швів та влаштування обмежувального джгута у шві, ґрунтуванням швів та гідроізоляційним заповненням швів та всі інші супутні матеріали, поверхня має бути гладкою) | м2 | 16.8 | 300 | 5040
162 | 7 | Улаштування самовирівнюючої суміші Ceresit CN 69 або аналог товщ. до 15мм (Робота включає всі супутні матеріали) | м2 | 16.8 | 150 | 2520
163 | 8 | Покращене фарбування бетонної поверхні підлог за 2 рази та 1 раз ґрунтування (з дотриманням всіх рекомендацій виробника щодо підготовки основи, виконання робіт, тощо). Епоксидною фарбою для бетонної підлоги Epoxy Floor ( ЕП-755) сіра. Епоксидна ґрунтовка для бетону Epoxy Floor Primer у комплекті з затверджувачем | м2 | 16.8 | 100 | 1680
164 | 9 | Опорядження стелі (Робота включає: видалення існуючого покриття, ремонт швів стелі та інших пошкоджених ділянок (розшивка та зароблення) ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м2 | 16.8 | 200 | 3360
165 | 10 | Заповнення дверних прорізів готовими блоками площею до 2,0 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель. Двері внутрішні глухі металопластикові. | м2 | 1.78 | 750 | 1335
166 | add | Штукатурка дверних укосів з ґрунтуванням | м.п. | 1 | 200 | 200
167 | add | Шпаклювання дверних укосів з малярним кутиком і ґрунтуванням перед кожним етапом. | м.п. | 1 | 200 | 200
168 | add | Фарбування дверних укосів з ґрунтуванням перед кожним етапом | м.п. | 1 | 90 | 90
169 | 11 | Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали) | шт | 2 | 250 | 500
170 | 12 | Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали) | шт | 4 | 200 | 800
171 | 13 | Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу ( труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали) | м.п. | 14 | 60 | 840
|  | Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів | шт | 3 | 200 | 600
172 |  | РОЗДІЛ 10: Ремонт приміщення № 33 (включають матеріали і роботу)
173 | 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від існуючого опорядження | м2 | 92.08 | 50 | 4604
174 | 2 | Протравлення стін нейтралізуючими засобами для усунення плісняви та грибка | м2 | 92.08 | 30 | 2762.4
175 | 3 | Нанесення ґрунтовки та 2 шари латексної фарби для стін | м2 | 92.08 | 100 | 9208
176 | 4 | Розбирання бетонних покриттів підлог з виносом до місця складування | м3 | 5.46 | 2000 | 10920
177 | 5 | Улаштування підстильного шару піщаного (пісок природний рядовий з ущільненням) | м3 | 2.73 | 500 | 1365
178 | 6 | Заливка шару бетону 20 МПа В15 (М200) товщиною від 100 до 150 мм. Робота включає: улаштування прошарку із ПЕ плівки 200 мк , бетонування з армуванням із сталевих прутів діаметром від 6 до 10 мм з чарункою 150х150мм, затиранням, влаштуванням демпферної стрічки, нарізанням швів та влаштування обмежувального джгута у шві, ґрунтуванням швів та гідроізоляційним заповненням швів та всі інші супутні матеріали, поверхня має бути гладкою) | м2 | 54.6 | 300 | 16380
179 | 7 | Улаштування самовирівнюючої суміші Ceresit CN 69 або аналог товщ. до 15мм (Робота включає всі супутні матеріали) | м2 | 54.6 | 150 | 8190
180 | 8 | Покращене фарбування бетонної поверхні підлог за 2 рази та 1 раз ґрунтування (з дотриманням всіх рекомендацій виробника щодо підготовки основи, виконання робіт, тощо). Епоксидною фарбою для бетонної підлоги Epoxy Floor ( ЕП-755) сіра. Епоксидна ґрунтовка для бетону Epoxy Floor Primer у комплекті з затверджувачем | м2 | 54.6 | 100 | 5460
181 | 9 | Опорядження стелі (Робота включає: видалення існуючого покриття, ремонт швів стелі та інших пошкоджених ділянок (розшивка та зароблення) ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м2 | 54.6 | 200 | 10920
182 | 10 | Заповнення дверних прорізів готовими блоками площею до 2,0 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель. Двері внутрішні глухі металопластикові. | м2 | 1.54 | 750 | 1155
183 | add | Штукатурка дверних укосів з ґрунтуванням | м.п. | 1 | 200 | 200
184 | add | Шпаклювання дверних укосів з малярним кутиком і ґрунтуванням перед кожним етапом. | м.п. | 1 | 200 | 200
185 | add | Фарбування дверних укосів з ґрунтуванням перед кожним етапом | м.п. | 1 | 90 | 90
186 | 11 | Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали) | шт | 6 | 250 | 1500
187 | 12 | Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали) | шт | 8 | 200 | 1600
188 | 13 | Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу ( труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали) | м.п. | 36 | 60 | 2160
|  | Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів | шт | 3 | 200 | 600
189 |  | РОЗДІЛ 11: Ремонт приміщення № 32 (включають матеріали і роботу)
190 | 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від існуючого опорядження | м2 | 136 | 50 | 6800
191 | 2 | Протравлення стін нейтралізуючими засобами для усунення плісняви та грибка | м2 | 136 | 30 | 4080
192 | 3 | Нанесення ґрунтовки та 2 шари латексної фарби для стін | м2 | 136 | 100 | 13600
193 | 4 | Розбирання бетонних покриттів підлог з виносом до місця складування | м3 | 10.06 | 2000 | 20120
194 | 5 | Улаштування підстильного шару піщаного (пісок природний рядовий з ущільненням) | м3 | 6.71 | 500 | 3355
195 | 6 | Заливка шару бетону 20 МПа В15 (М200) товщиною від 100 до 150 мм. Робота включає: улаштування прошарку із ПЕ плівки 200 мк , бетонування з армуванням із сталевих прутів діаметром від 6 до 10 мм з чарункою 150х150мм, затиранням, влаштуванням демпферної стрічки, нарізанням швів та влаштування обмежувального джгута у шві, ґрунтуванням швів та гідроізоляційним заповненням швів та всі інші супутні матеріали, поверхня має бути гладкою) | м2 | 100.6 | 300 | 30180
196 | 7 | Улаштування самовирівнюючої суміші Ceresit CN 69 або аналог товщ. до 15мм (Робота включає всі супутні матеріали) | м2 | 100.6 | 150 | 15090
197 | 8 | Покращене фарбування бетонної поверхні підлог за 2 рази та 1 раз ґрунтування (з дотриманням всіх рекомендацій виробника щодо підготовки основи, виконання робіт, тощо). Епоксидною фарбою для бетонної підлоги Epoxy Floor ( ЕП-755) сіра. Епоксидна ґрунтовка для бетону Epoxy Floor Primer у комплекті з затверджувачем | м2 | 100.6 | 100 | 10060
198 | 9 | Опорядження стелі (Робота включає: видалення існуючого покриття, ремонт швів стелі та інших пошкоджених ділянок (розшивка та зароблення) ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м2 | 100.6 | 200 | 20120
199 | 10 | Заповнення дверних прорізів готовими блоками площею до 2,0 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель. Двері внутрішні глухі металопластикові. | м2 | 3.96 | 750 | 2970
200 | add | Штукатурка дверних укосів з ґрунтуванням | м.п. | 1 | 200 | 200
201 | add | Шпаклювання дверних укосів з малярним кутиком і ґрунтуванням перед кожним етапом. | м.п. | 1 | 200 | 200
202 | add | Фарбування дверних укосів з ґрунтуванням перед кожним етапом | м.п. | 1 | 90 | 90
203 | 11 | Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали) | шт | 12 | 250 | 3000
204 | 12 | Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали) | шт | 14 | 200 | 2800
205 | 13 | Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу ( труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали) | м.п. | 36 | 60 | 2160
|  | Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів | шт | 3 | 200 | 600
206 | 14 | Монтаж перегородок з гіпсокартону (Робота включає: монтаж гіпсокартону в два шари з двох сторін (гіпсокартон, профіль, утеплювач та всі інші супутні матеріали, шпаклювання швів та отворів, ґрунтування, шпаклювання, ґрунтування перед фарбуванням, поліпшене фарбування за два рази, тощо) | м2 | 36 | 350 | 12600
207 | add | шпаклевка | м2 | 36 | 200 | 7200
208 | add | покраска | м2 | 36 | 100 | 3600
209 |  | РОЗДІЛ 12: Ремонт приміщення № 29 (включають матеріали і роботу)
210 | 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від існуючого опорядження | м2 | 71 | 50 | 3550
211 | 2 | Протравлення стін нейтралізуючими засобами для усунення плісняви та грибка | м2 | 71 | 30 | 2130
212 | 3 | Нанесення ґрунтовки та 2 шари латексної фарби для стін | м2 | 71 | 100 | 7100
213 | 4 | Розбирання бетонних покриттів підлог з виносом до місця складування | м3 | 3.3 | 2000 | 6600
214 | 5 | Улаштування підстильного шару піщаного (пісок природний рядовий з ущільненням) | м3 | 1.65 | 500 | 825
215 | 6 | Заливка шару бетону 20 МПа В15 (М200) товщиною від 100 до 150 мм. Робота включає: улаштування прошарку із ПЕ плівки 200 мк , бетонування з армуванням із сталевих прутів діаметром від 6 до 10 мм з чарункою 150х150мм, затиранням, влаштуванням демпферної стрічки, нарізанням швів та влаштування обмежувального джгута у шві, ґрунтуванням швів та гідроізоляційним заповненням швів та всі інші супутні матеріали, поверхня має бути гладкою) | м2 | 33 | 300 | 9900
216 | 7 | Улаштування самовирівнюючої суміші Ceresit CN 69 або аналог товщ. до 15мм (Робота включає всі супутні матеріали) | м2 | 33 | 150 | 4950
217 | 8 | Покращене фарбування бетонної поверхні підлог за 2 рази та 1 раз ґрунтування (з дотриманням всіх рекомендацій виробника щодо підготовки основи, виконання робіт, тощо). Епоксидною фарбою для бетонної підлоги Epoxy Floor ( ЕП-755) сіра. Епоксидна ґрунтовка для бетону Epoxy Floor Primer у комплекті з затверджувачем | м2 | 33 | 100 | 3300
218 | 9 | Опорядження стелі (Робота включає: видалення існуючого покриття, ремонт швів стелі та інших пошкоджених ділянок (розшивка та зароблення) ґрунтування під фарбування, фарбування два рази та всі інші супутні матеріали) | м2 | 33 | 200 | 6600
219 | 10 | Розбирання цегляних перегородок з виносом до місця складування | м3 | 4.284 | 600 | 2570.4
220 | 11 | Заповнення дверних прорізів готовими блоками площею до 2,0 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель. Двері внутрішні глухі металопластикові. | м2 | 1.6 | 750 | 1200
221 | add | Штукатурка дверних укосів з ґрунтуванням | м.п. | 1 | 200 | 200
222 | add | Шпаклювання дверних укосів з малярним кутиком і ґрунтуванням перед кожним етапом. | м.п. | 1 | 200 | 200
223 | add | Фарбування дверних укосів з ґрунтуванням перед кожним етапом | м.п. | 1 | 90 | 90
224 | 12 | Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали) | шт | 6 | 250 | 1500
225 | 13 | Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали) | шт | 8 | 200 | 1600
226 | 14 | Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу ( труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали) | м.п. | 36 | 60 | 2160
|  | Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів | шт | 3 | 200 | 600
227 |  | РОЗДІЛ 13: Електромонтажні роботи (включають матеріали і роботу)
228 | 1 | Монтаж силового кабелю (Робота включає: влаштування штроби та розпред коробок при необхідності, монтаж нового силового кабелю з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості або ВВГнгд (3х4, 3х6, 3х10, 3х16 тощо)) | м.п. | 94 | 70 | 6580
229 | 2 | Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу ( труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали) | м.п. | 5 | 60 | 300
|  | Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів | шт | 3 | 200 | 600
230 | 3 | Монтаж силового кабелю (Робота включає влаштування штроби та розпод коробок при необхідності, монтаж нового силового кабелю з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості або ВВГнгд (5х6, 5х2,5, 5х1,5 тощо) витратні матеріали для монтажу ( труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники)) | м.п. | 25 | 70 | 1750
231 | 4 | Монтаж вогнетривкого безгалогенний кабелю (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю (N) HXH FE180/30-3х1,5, (N) HXH FE180/30-2х1,0, (N) HXH FE180/90-2х1,0, витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали) | м.п. | 48 | 60 | 2880
|  | Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів | шт | 3 | 200 | 600
232 | 5 | Монтаж щита металевого електричного на 36 модулів з 36 вимикачами різної номінальної потужності ENEXT або аналогом для підключення розеток і освітлення (Робота включає: підключення, кріплення, пусконалагоджувальні роботи та всі інші супутні матеріали) | шт | 1 | 0 | 0
233 | add | монтаж щита металевого електричного на 36 модулів |  |  | 600
234 | add | монтаж автомата 3 фазы |  |  | 300
235 | add | монтаж автомата 1 фаза |  |  | 200
236 | 6 | Монтаж щита металевого електричного на 12 модулів з 12 вимикачами різної номінальної потужності ENEXT або аналогом для підключення розеток і освітлення (Робота включає: підключення, кріплення, пусконалагоджувальні роботи та всі інші супутні матеріали) | шт | 1 | 0 | 0
237 | 7 | Демонтаж щитків електричних існуючих | шт | 2 | 150 | 300
238 | 8 | Демонтаж існуючих світильників | шт | 15 | 30 | 450
239 | 9 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 5 | 30 | 150
240 | 10 | Демонтаж схованої електропроводки | м.п. | 22 | 15 | 330
241 | 11 | Світильник з світлодіодним джерелом світла ВАТРА ДПП06У (аварійний) або аналога (Робота включає: підключення, кріплення, АКБ та всі інші супутні матеріали) | шт | 6 | 250 | 1500
242 | 12 | Аварійне освітлення ВАТРА ДБО02ВСП-3 Вхід/Вихід (Робота включає: підключення, кріплення, БАЖ з АКБ та всі інші супутні матеріали | шт | 2 | 250 | 500
243 |  | РОЗДІЛ 14: Монтаж гібридної електростанції (включають матеріали і роботу)
244 | 1 | Встановлення гібридної електростанції на 6 кВт, що складається з гібридного інвертора на 6 кВт DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P або аналога, акумулятору на 5,1 кВт LiFePo4 Deye SE-G5.1 Pro-B, 51.2V - 100Ah або аналога, щита електричного з усім необхідним наповненням, включаючи захисну автоматику (Робота включає: з'єднання кабелем всіх елементів між собою, кріплення під сонячні панелі, влаштування монтажних елементів, пусконалагоджувальні роботи та всі супутні матеріали) | шт | 1 | 0 | 0
245 |  | РОЗДІЛ 15 : Приямки та входи в укриття (включають матеріали і роботу)
246 | 1 | Влаштування навісів над приямками з квадратної труби і монолітного полікарбонату 10 мм прозорого. Робота включає всі супутні матеріали. Площа покриття приямка складає до 2,5 м2. Робота включає профілі для полікарбонату, всі кріпильні матеріали та всі супутні матеріали. Всі металеві елементи ґрунтовані та фарбовані за два рази молотковою емаллю | шт | 2 |  | 0
247 | 2 | Штукатурення стін цементно-піщаним розчином з улаштуванням каркасу із металевої сітки (робота включає демонтаж пошкодженої цегли, ремонт цегляної кладки, підготовка основи, нанесення нового покриття, затирання, ґрунтування) | м2 | 2.45 | 300 | 735
248 | add | ремонт цегляної кладки | м3 | 1 | 3000 | 3000
249 | 3 | Гідроізоляція сумішами типу Ceresit CR65 або аналогічними без втрати якості (з дотриманням всіх рекомендацій виробника щодо підготовки основи, виконання робіт тощо), гідроізоляцію підлог завести на стіни на 300 мм | м2 | 2.75 | 150 | 412.5
250 | 4 | Виготовлення та встановлення захисного екрану для входу в укриття монолітного полікарбонату 10 мм прозорого. Робота включає профілі для полікарбонату, всі кріпильні матеріали та всі супутні матеріали. | м2 | 5.6 |  | 0
251 | 5 | Заповнення віконних прорізів готовими металопластиковими блоками в кам'яних стінах громадських будівель з коефіцієнтом не менше 0,9 м2К/Вт згідно ДБН В.2.6-31:2021 (Робота включає: монтаж вікон, герментизацію всіх примикань та всі інші супутні матеріали) | м2 | 3 | 550 | 1650
252 | add | Штукатурка віконних укосів з ґрунтуванням | м.п. | 1 | 200 | 200
253 | add | Шпаклювання віконних укосів з малярним кутиком і ґрунтуванням перед кожним етапом. | м.п. | 1 | 200 | 200
254 | add | Фарбування віконних укосів з ґрунтуванням перед кожним етапом | м.п. | 1 | 90 | 90
255 | 6 | Алюмінієвий антиковзний поріжок з гумовою вставкою (Робота включає: кріпильні та всі супутні матеріали) | м.п. | 9 | 50 | 450
256 | 7 | Виготовлення та встановлення пристінного дворівневого поручення з нержавіючої сталі. а) на висоті 900 мм труба d=38 мм, б) на висоті 700 мм труба d=38 мм. (Робота включає: анкера, болти, фланці та всі супутні матеріали) Со стоимостью материалов | м.п. | 3.6 | 4800 | 17280
257 |  | РОЗДІЛ 16 : Інше (включають матеріали і роботу)
258 | 1 | Очищення приміщень від існуючого сміття | тн | 4 | 500 | 2000
259 | 2 | Навантаження сміття вручну | тн | 39.945 | 500 | 19972.5
260 | 3 | Перевезення будівельного сміття на відстань до 30 км на спеціалізований полігон для утилізації згідно з законодавством України | тн | 39.945 | 0 | 0
261 |  | Розвантаження матеріалів | тн |  | 500 | 0
|  | Всього за виконання ремонтних робіт |  |  |  | 972475.9