Технічне завдання по розробці проекту Силове електрообладнання (ЕМ) та Електричне освітлення (ЕО)

для магазину «Vodafone»

Робоча документація розробляється на підставі Дизайн проекту (далі – ДП) (посилання на ДП вказано нижче) відповідно до діючих норм України та не має суперечити проектній документації з будівництва Торгового центру ( у разі розміщення торгової точки в Торговому центрі).

Замовник має право частково затвердити Робочу документацію, а в частині надати свої мотивовані зауваження.

Склад Проекту Силове електрообладнання (ЕМ) та Електричне освітлення (ЕО):

- титульний лист;

- відповідний кваліфікаційний сертифікат розробника проектної документації;

- зміст;

- відомість робочих креслень основного комплекту;

- відомість документів, на які посилаються та додаються;

- підтвердження ГАП (ГІП) про відповідність чинним нормам, правилам та стандартам;

- основний текст документа (пояснювальна записка)

- таблиця розрахунку електричних навантажень;

- однолінійна електрична схема щитового обладнання;

- вибір лічильника електроенергії та трансформаторів струму (за потреби);

- плани розміщення електросилового та освітлювального обладнання;

- плани підключення електросилового та освітлювального обладнання із зазначенням способу прокладання;

-  специфікація обладнання та матеріалів.

Затверджений проект передається Замовнику у трьох примірниках у друкованому вигляді, з мокрою печаткою та підписами виконавців, та в електронному вигляді у форматах PDF та DWG.

Посилання на ДП:

- Буде надано посилання на Google disk