## Аркуш1
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Розділ 2.Електрична та дата-інфраструктура | [6 empty] | 0
7 | Влаштування штроби для дата кабелю в підлозі 50 на 80мм | м.п | 110 | 0 | 0 | 220 | 24200
8 | Круг алмазний | шт | 4 | 0 | 0
9 | влаштування штроби під електропроводку в підлозі 50 на 40мм | м.п | 68 | 0 | 0 | 220 | 14960
10 | Круг алмазний | шт | 2 | 0 | 0
11 | Монтаж штроби під проводку в цегляних стінах | м.п. | 3.2 | 0 | 0 | 170 | 544
10 | Круг алмазний | шт | 0.25 | 0 | 0
12 | Заміна вхідного щітка | шт | 1 | 0 | 0 | 750 | 750
13 | Щиток вхідний | шт | 1 | 0 | 0
14 | Монтаж автомата 16А | шт | 2 |  | 0 | 220 | 440
15 | Автомат 16А | шт | 2 | 0 | 0 |  | 0
16 | Прокладення гофротруби д.16 | м.п | 80 | 0 | 0 | 35 | 2800
17 | Труба гофрована д.16 мм | м | 84 | 0 | 0
18 | Прокладення кабелю ВВГ 3*2.5 | м.п | 80 | 0 | 0 | 35 | 2800
19 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 84 | 0 | 0
20 | Прокладення пластикового короба | м.п | 3.2 | 0 | 0 | 60 | 192
21 | Короб пластиковий | м | 3.36 | 0 | 0
22 | Монтаж розеток в підлозі | Шт | 20 | 0 | 0 | 300 | 6000
23 | Підлоговий висувний розетковий блок | шт | 20 | 0 | 0
25 | Прокладка кабелю cat 6 в гофре діаметр 16 | м.п | 290 | 0 | 0 | 95 | 27550
26 | Труба гофрована д.16 мм | м | 304.5 | 0 | 0
27 | Кабель cat 6 | м | 304.5 | 0 | 0
28 | Монтаж комутатор мережевий TR-Link на 24 пари | шт | 1 | 0 | 0 | 200 | 200
29 | TP-Link TL-SG3428X — Комутатор керований L2 24xLAN GbE 4xSFP+ 128 Гбіт/с | шт | 1 | 0 | 0
30 | Прокладання гофротруби діаметр .16 | м.п | 110 | 0 | 0 | 35 | 3850
31 | Труба гофрована д.16 мм | м | 115.5 | 0 | 0
32 | Заміна вимикачів 2 клавішних | шт | 3 | 0 | 0 | 150 | 450
33 | Вимикачі 2 клавішні | шт | 3 | 0 | 0
34 | Лабораторні випробування (заміри спротиву), звіт | послуга | 1 | 0 | 0 | 0
Розділ 6 Кондиціювання | [6 empty] | 0
59 | Монтаж кондиціонера на 65м2 | шт | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000
60 | Кондиціонер Nordis NDI-А24ONF/ NDO-А24ONF Alfa он/офф до 70 м2 | шт | 1 | 0 | 0 |  | 0
61 | Монтаж зовнішнього блока | шт | 1 | 0 | 0 | 3500 | 3500
62 | Влаштування підключення | м.п | 7 | 0 | 0 | 500 | 3500
63 | Повітропровід спіральний | м | 7 | 0 | 0 | 452.09 | 3164.63
0
| Разом |  |  |  | 0 |  | 96900.63

## Аналітика
| СОБІВАРТІСТЬ |  | ВИДАТКИ | [6 empty] | ЕКОНОМІКА
| материали, с ПДВ | ЗП, робота | ЗП / % отримання | % | транспорт | % | непередбачені | % | Итого затраты | Сумма тендера | Рентабельність | Валовий дохід
0.15
Ремонт навчально-практичного кібербезпекового центру | 0 | 96900.63 | 14535.0945 | 15% | 0 | 2% | 1938.0126 | 2% | 113373.7371 | #REF! | #REF! | #REF!