## Лист1
№ з/п | Найменування та технічні характеристики обладнання і матеріалів | Тип, марка, позначення | Код обладнання, виробу, матеріала | Завод-виробник | Одиниця виміру | Кількість | Примітки | ціна роботи | сума роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
І. Розподільчі пристрої
1 | Шафа вводно-розподільча ВРП-1 з АВР на вводі і вузлом обліку | Згідно схеми аркуш 2 |  | Комплектація EATON, ЕТІ | компл. | 1
2 | Шафа вводно-розподільча ВРП-2 з АВР на вводі і вузлом обліку | Згідно схеми аркуш 2А |  | Комплектація EATON, ЕТІ | компл. | 0
3 | Комплектна конденсаторна установка з автоматичним регулюванням 50кВАр | Згідно схеми аркуші 2, 2А |  | Комплектація EATON, ЕТІ | компл. | 2
ІІ. Щити розподільчі та управління
4 | Щит розподільчий ЩАО | Згідно схеми аркуш 3 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
5 | Щит розподільчий ЩОтз | Згідно схеми аркуш 4 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
6 | Щит розподільчий ЩО1 | Згідно схеми аркуш 5 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
7 | Щит розподільчий ЩХтз | Згідно схеми аркуш 6 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
8 | Щит розподільчий ЩСтз | Згідно схеми аркуш 7 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
9 | ит розподільчий ЩМяс | Згідно схеми аркуш 11 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
10 | Щит розподільчий ЩПек | Згідно схеми аркуш 8 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
11 | Щит розподільчий ЩРиб | Згідно схеми аркуш 12 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
12 | Щит розподільчий Щач | Згідно схеми аркуш 13 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
13 | Щит розподільчий ЩГард | Згідно схеми аркуш 14 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
14 | Щит розподільчий ЩКул | Згідно схеми аркуш 15 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
15 | Щит розподільчий ЩДарк | Згідно схеми аркуш 16 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
16 | Щит розподільчий ЩКас1 | Згідно схеми аркуш 9 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
17 | Щит розподільчий ЩКас2 | Згідно схеми аркуш 10 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
18 | Щит розподільчий ЩКафе | Згідно схеми аркуш 17 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
19 | Щит розподільчий ЩОрн | Згідно схеми аркуш 18 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
20 | Щит розподільчий ЩОДП | Згідно схеми аркуш 19 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
21 | Щит розподільчий ЩСспз | Згідно схеми аркуш 20 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
22 | Щит розподільчий ЩВ1 | Згідно схеми аркуш 21 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
23 | Щит розподільчий ЩВ2 | Згідно схеми аркуш 22 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
24 | Щит розподільчий ЩВ3 | Згідно схеми аркуш 23 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
25 | Щит розподільчий ЩВ4 | Згідно схеми аркуш 24 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
26 | Щит байпас стабілізатора | Згідно схеми аркуш 2 |  | Комплектація EATON, АВВ | компл. | 1
27 | Стабілізатор напруги 35кВА, 3 фази | Згідно схеми аркуш 2 |  | НВФ Елєкс | шт. | 1
ІІІ. Світлотехнічне обладнання
28 | Комплект світлодіодних світильників техзон | Згідно аркуша 26 | Підбір Квантула | Квантула | компл. | 1
| Монтаж шинопровода |  |  |  | м/п | 1
29 | монтаж трекових світильників та треків | Згідно аркуша 26 | Підбір iMoon | IMOON | шт. | 1
30 | Лампа бактерицидна |  |  |  | шт. | 10
31 | Попереджувальний знак «Увага ультрафіолет» |  |  |  | шт. | 11
ІV. Кабельна продукція
Кабель з мідними жилами в ізоляції, не розповсюджуючій горіння в пучках та помірним виділенням диму, перерізом:
32 | 3х1,5 мм2 | ВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 1600
33 | 3х2,5 мм2 | ВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 8500
34 | 5х2,5 мм2 | ВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 2200
35 | 5х4 мм2 | ВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 900
36 | 5х6 мм2 | ВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 750
37 | 5х10 мм2 | ВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 290
Кабель з алюмінієвими жилами в ізоляції, не розповсюджуючій горіння в пучках та помірним виділенням диму, перерізом:
38 | 5х25 мм2 | АВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 900
39 | 5х35 мм2 | АВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 200
40 | 5х50 мм2 | АВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 150
41 | 5х95 мм2 | АВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 80
42 | 5х120 мм2 | АВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 20
43 | 1х95 мм2 | АВВГнгд |  | ЗЗЦМ | м | 275
44 | Кабель з мідними жилами, спіральний гнучкий 3х2,5мм2 | LPUR-SPIKA |  | HELUKABEL | м | 15
Кабель з мідними жилами вогнестійкий
45 | 3х1,5 мм2 | Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30 |  | ЗЗЦМ | м | 750
46 | 4х1,5мм2 | Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E31 |  | ЗЗЦМ | м | 130
47 | 4х2,5мм2 | Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E32 |  | ЗЗЦМ | м | 450
48 | 5х2,5мм2 | Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E33 |  | ЗЗЦМ | м | 50
49 | 5х16мм2 | Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E34 |  | ЗЗЦМ | м | 20
Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та з ПВХ оболонкою, гнучкий
50 | 1х6 мм2 | ПВ3нгд |  | ЗЗЦМ | м | 400
51 | 1х16 мм2 | ПВ3нгд |  | ЗЗЦМ | м | 450
52 | Смуга сталева оцинкована 25х4мм |  |  | Leo Lightman | м | 300
Кабель систем зв’язку
53 | КОВЕВнг (J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8 |  |  | ЗЗЦМ | м | 150
54 | FTP Cat. 5e 4x2x0,5 |  |  | ЗЗЦМ | м | 100
V. Установчі матеріали
55 | Вимикач одноклавішний | Asfora |  | Schneider | шт | 38
56 | Вимикач одноклавішний прохідного типу | Asfora |  | Schneider | шт | 4
57 | Перемикач швидкості ( «1-0-2» IP40 10A) | П2-10 |  | VENTS | шт | 10
58 | Розетка з заземленням, з кришкою, IP44, | Asfora | EPH3100321 | Schneider | шт | 106
59 | Розетка з заземленням, з кришкою, накладна, IP44 | Mureva |  | Schneider | шт | 71
60 | Розетка з заземл. контактом, зі шторками, ІР20 | Asfora | EPH2900221 | Schneider | шт | 37
61 | Розетка з заземленням, з кришкою, IP44, | Asfora | EPH3100171 | Schneider | шт | 41
62 | Розетка з заземл. контактом, зі шторками, ІР20 | Asfora | EPH2900221 | Schneider | шт | 52
63 | Розетка 3 фазна настінна 32А, IP44 |  |  | Walther 130 | шт | 19
64 | Розетка 3 фазна настінна 63А, IP44 |  |  | Walther 130 | шт | 2
65 | Рамка на 2 поста | Asfora | EPH5800221 | Schneider | шт | 16
66 | Рамка на 3 поста | Asfora | EPH5800321 | Schneider | шт | 11
67 | Рамка на 4 поста | Asfora | EPH5800421 | Schneider | шт | 4
68 | Рамка на 2 поста | Asfora | EPH5800271 | Schneider | шт | 31
69 | Рамка на 3 поста | Asfora | EPH5800371 | Schneider | шт | 7
70 | Рамка на 4 поста | Asfora | EPH5800471 | Schneider | шт | 12
71 | Лючок з двома розетками |  |  |  | шт | 4
72 | Датчик присутності стельовий, 360о , одноканальний |  | 1040360 | Theben | шт | 12
VI. Труби
73 | Труба гофрована легка 20мм |  |  | ДКС | м | 3000
74 | Труба жорстка гладка 320Н ПВХ d=20мм, L=3м |  |  | ДКС | м | 200
VII. Кабельні конструкції
75 | Лоток кабельний перфорований, 100х100мм |  |  | ДКС | м | 81
76 | Лоток кабельний перфорований, 200х100мм |  |  | ДКС | м | 164
77 | Лоток кабельний перфорований, 300х100мм |  |  | ДКС | м | 75
78 | Лоток кабельний перфорований, 400х100мм |  |  | ДКС | м | 99
79 | Лоток кабельний перфорований, 600х100мм |  |  | ДКС | м | 54
80 | Кришка на прямий елемент шириною 100мм |  |  | ДКС | м | 81
81 | Кришка на прямий елемент шириною 200мм |  |  | ДКС | м | 164
82 | Кришка на прямий елемент шириною 300мм |  |  | ДКС | м | 75
83 | Кришка на прямий елемент шириною 400мм |  |  | ДКС | м | 99
84 | Кришка на прямий елемент шириною 600мм |  |  | ДКС | м | 54
85 | Кут кабельного лотка вертикальний внутрішній (ШхВ) 100x100 |  |  | ДКС | шт | 1
86 | Кут кабельного лотка вертикальний внутрішній (ШхВ) 200x100 |  |  | ДКС | шт | 6
87 | Кут кабельного лотка вертикальний внутрішній (ШхВ) 300x100 |  |  | ДКС | шт | 8
88 | Кут кабельного лотка вертикальний внутрішній (ШхВ) 400x100 |  |  | ДКС | шт | 5
89 | Кут кабельного лотка вертикальний внутрішній (ШхВ) 600x100 |  |  | ДКС | шт | 3
90 | Кут кабельного лотка вертикальний зовнішній (ШхВ) 100x100 |  |  | ДКС | шт | 1
91 | Кут кабельного лотка вертикальний зовнішній (ШхВ) 200x100 |  |  | ДКС | шт | 6
92 | Кут кабельного лотка вертикальний зовнішній (ШхВ) 300x100 |  |  | ДКС | шт | 8
93 | Кут кабельного лотка вертикальний зовнішній (ШхВ) 400x100 |  |  | ДКС | шт | 5
94 | Кут кабельного лотка вертикальний зовнішній (ШхВ) 600x100 |  |  | ДКС | шт | 3
95 | Кут кабельного лотка горизонтальний (ШхВ) 100x100 |  |  | ДКС | шт | 7
96 | Кут кабельного лотка горизонтальний (ШхВ) 200x100 |  |  | ДКС | шт | 27
97 | Кут кабельного лотка горизонтальний (ШхВ) 300x100 |  |  | ДКС | шт | 8
98 | Кут кабельного лотка горизонтальний (ШхВ) 400x100 |  |  | ДКС | шт | 8
99 | Кут кабельного лотка горизонтальний (ШхВ) 600x100 |  |  | ДКС | шт | 6
100 | Хрестовина кабельного лотка 300x200, висота 100 |  |  | ДКС | шт | 1
101 | Трійник кабельного лотка (ШхВ) 100x100 |  |  | ДКС | шт | 2
102 | Трійник кабельного лотка (ШхВ) 200x100 |  |  | ДКС | шт | 8
103 | Трійник кабельного лотка (ШхВ) 300x100 |  |  | ДКС | шт | 3
104 | Трійник кабельного лотка (ШхВ) 400x100 |  |  | ДКС | шт | 8
105 | Трійник кабельного лотка (ШхВ) 600x100 |  |  | ДКС | шт | 4
106 | Редукція кабельного лотка |  |  | ДКС | шт | 21
VIII. Електромонтажні вироби
107 | Клема 5*(0,5-4,0мм2) |  |  | ДКС | шт | 2000
108 | Коробка розподільча 90х90х52 ІР55 |  |  | ДКС | шт | 350
109 | Коробка установча блочна г/к 65х45 |  | IMT351582 | Schneider | шт | 300
110 | Коробка урівнювання потенціалів з шиною |  |  | ДКС | шт | 51
Разом