| 1 | УЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ПЕРЕКРИТТЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ♦Монтаж периметральної опалубки | м.п. | 51,3 | 250,00 |
| 3 | ♦Складання та розбирання опалубки залізобетонних перекриттів | м2 | 150 | 100,00 |
| 4 | ♦Влаштування тимчасових стійок опалубки, догляд за бетоном (28 діб) | м2 | 150 | 70,00 |
| 5 | ♦Виготовлення арматурних каркасів залізобетонної плити | т | 3,944 | 15 000,00 |
| 6 | ♦Укладання бетонної суміші в конструкції зб перекриття | м2 | 150 | 400,00 |
| 7 | ♦Монтаж ЕППС по периметру перекриття | м.п. | 51,3 | 80,00 |
| 8 | ♦Догляд за бетоном (накривання, утеплення взимку) | м2 | 150 | 50,00 |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | ♦Влаштування з/б монол. балок (виготовлений арм. каркас + монт. опалубки + залив. готового бетону) на відм. +3,00 | м.п. | 22,2 | 1500 |
| 11 | Виготовлення сходів | Шт | 12 | 1500 |
| 12 | Виготовлення поворотних сходів | шт | 6 | 1600 |
| 13 | Виготовлення окремостоячих колон (основа під колони залита) | шт | 2 | 5364 |

Загальна площа плити 150м2
загальний обєм бетону  на плиту 32 м3
загальна кількість сходинок 18шт
кількість колон 2шт
Загальний бюджет  на роботи 240 000грн

1f385