## Лист1
Найменування та технічна характеристика | Од | Кіль-ть
Розділ ЕТР (електротехнічні рішення)
1. Електрощитове обладнання
Щити (облік орендарів), комплектація: |  | 1
Щит на 48(56) модулів, в/у з металевими дверями, IP30 без клем, VOLTA | пак | 4
Утримувач з клемами PE/N: 21xN+20xPE / 5xN+6xPE | пак | 4
Шина фазна 1P 10мм2 57M | шт | 1
Шина фазна 2P 10мм2 12M | шт | 6
Провід ПВ-3нгLS 6 білий | м | 15
Провід ПВ-3нгLS 4 білий | м | 15
Лічильник однофазний e.control.w11 5(65)А електронний клас 1.0 (некомерц.) RS485 | шт | 8
Наконечники трубчаті НТ 4,0-12 помаранчеві (100 шт.) | пак | 1
Наконечники трубчаті НТ 6,0-12 червоні (100шт) | пак | 1
Диф. автоматичний вимикач KZS-2M C 16/0,03 тип AC (10kA) | шт | 22
Блок розподільчий EDB-407 4p, 3L+PE/N, 125A (7 виходів) | шт | 1
Авт. вимикач ETIMAT 6 1p C 10А (6 kA) | шт | 10
Авт. вимикач ETIMAT 6 1p C 16А (6 kA) | шт | 8
Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 25А (6 kA) | шт | 5
Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 32А (6 kA) | шт | 3
BC-512 6х9 12 отв. Нульова шина з ізолятором на Din-рейку | шт | 4
2. Світлотехнічна продукція
VL-SPF14A-B Світильник VIDEX під лампу GU10 накладний чорний, 27155 | шт | 5
Лампа світлодіодна LED PAR16 75 8W/840 230V GU10 10X1 UA OSRAM w.o. CE | шт | 5
Світильник промисловий (корпус) під LED лампу T8, 2х18W, ABS+PS, 662х100х62мм | шт | 46
Лампа світлодіодна ST8B-0.6M 9W/840 230VAC DE 25X1 OSRAM | шт | 92
Світильник промисловий (корпус) під LED лампу T8, 2х36W, ABS+PS, 1270х100х62мм | шт | 77
Лампа світлодіодна ST8B-1.2M 16W/840 230VAC DE 25X1 UAOSRAM | шт | 154
Світильник PANEL ESSENTIAL 60X60CM 36W 840 WT | шт
088-001-0001-020 Датчик руху чорний FOCUS | шт
084-034-0005-010 Ліхтар акумул. LED 4,5W HENRY | шт | 3
Наліпка 300х100мм "ВИХІД" (для HOROZ HENRY LED 4,5W) | шт | 3
Світильник ДББ20У-18-301У1 "Квадро -18" білий | шт | 1
3. Електрофурнітура
Розетка з заземл. конт., антрацит, Asfora | шт | 120
Розетка комп. RJ45 кат.5е UTP, антрацит, Asfora | шт | 35
Вимикач 2-клавішний самозаж., антрацит, Asfora | шт | 10
Вимикач 1-клавішний , антрацит, Asfora | шт | 8
Коробка розподільча герметична зовнішня квадратна 85х85х40мм IP55 сіра | шт | 64
Коробка для зовн. монт. антрацит, Asfora | шт | 54
Коробка для зовн. монт. набор. антр., Asfora | шт | 96
Рамка 1-м, антрацит, Asfora | шт | 44
Рамка 2-м, гориз., антрацит, Asfora | шт | 5
Рамка 3-м, гориз., антрацит, Asfora | шт | 5
Рамка 4-м, гориз., антрацит, Asfora | шт | 27
Коробка установча під бетон 65мм H=45мм | шт | 8
4. Кабельно-провідникова продукція
Кабель Category 6 F/UTP 4х2х24 AWG 305м | м
Кабель ВВГнгLS 3х 2,5 Плаский | м | 889
Кабель ВВГнгLS 3х 1,5 Плаский | м | 753
Кабель ВВГнгLS 3х 4 | м | 100
Кабель (N)HXH FE 180/E 30 3x 1,5 | м | 4
Демонтаж/Монтаж кабеля | м | 13
Демонтаж кабеля | м | 25
Демонтаж Р/К коробок | шт. | 2
Сборка и монтаж серверного щита | шт. | 1
Колодка X-tendia із з/к 5 гн., з зах. шторками (Чорна) | шт | 1
Демонтаж фурнитуры | шт. | 5
Демонтаж старого щита | шт | 1
5. Матеріали для прокладання кабелю
Короб/лоток неперфорований 50х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм | м | 147
Короб/лоток неперфорований 100х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм | м | 24
Перегородка SEP довжина 3000 мм висота 50 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра | м | 135
П-подібний профіль PSL, довжина 2000 мм, товщина 1,5 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра | м | 22
Сквозное отверстие Ø18 | шт | 8
Сквозное отверстие Ø82 | шт | 12
Зарезка углов под лоток | шт | 66
Витратні матеріали (метизи, клемники, ізолента, термоусадка та ін.) | комп. | 1
ПНР | к-т | 1