## Предварительная смета
Наименование работ | Обьем, сумма затрат | Ед изм | Ціна роботи | Сума роботи | Ціна матеріали | Сума всього | Примечания
Подшивка крыши | Согласно листа "Подшивка крыши" |  |  | 127000 | 74906.5348 | 201906.5348 | Альта профиль Софіт Т-20 УN коричневий, з частковою перфорацією 3000х230 мм
Вытяжки и фановая труба из санузлов | 34 | м |  | 12000 | 7800 | 19800 | Замена имеющихся сплавившихся труб, вывод на чердачное пространство
Водосточная система. | Согласно листа "Водосточка" |  |  | 60000 | 38359.79 | 98359.79 | С учетом сборки и разборки лесов
Водопровод | Согласно проекта, перечень материалов файлы "Отопление" |  |  | 32000 | 350000 | 382000 | С учетом схемы подключения насосной станции Обязательное наличие Виконавчих схем
Канализация |  |  |  | 19000 |  | 19000 | Без учета двух промежуточных насосов. Обязательное наличие Виконавчих схем
Отопление плюс ремонт одной петли в кабинете |  |  |  | 180000 |  | 180000 | Не планируем установку твердотопливного котла, делаем под него только выходы. В гараже не планируем установку батарей, выводим трубы в гараж и глушим. В наличии 7 полноценных петель теплого пола и коллектор без расходомеров. Полипропилен возможно менять на сшитый полиэтилен. Обязательное наличие Виконавчих схем и АКТов скрытых работ
Финишная сантехника |  |  |  | 18000 | 0 | 18000 | Финишная сантехника закуплена. Посчитать только монтаж
Установка чердачной лестницы FAKRO LWK KOMFORT, 60*120*280 | 1 | комп | 3500 | 3500 | 5400 | 8900 | https://vipdah.com.ua/ua/catalog/mansardnye-okna-i-cherdachnye-lestnicy/lestnicy-fakro/lestnica-fakro-lwk-komfort-iz-dereva/?gclid=Cj0KCQjw4orUBhCjARIsAIbF3qye2ow6LpN0wDwup0z4sfz0Chf2P21kb8EjpNgoY7dspI98YGnhRdkaApxZEALw_wcB
Монтаж подоконников | 16.7 | м | 400 | 6680 | 22044.1 | 28724.1 | Согласно листа "Подоконники" https://prom.ua/ua/p1283796631-podokonnik-pvh-sauberg.html
Закупка и монтаж межкомнатных дверей 10 комплектов | 10 | Грн | 1000 | 10000 | 100000 | 110000 | https://market-dveri.ua/uk/mizhkimnatni-dveri-v-zbori-z-korobkoyu-i-furnituroyu-vnd-05-korfad/
Крыльцо и лестница укладка плитки Грес Плитка 300х300 | 12 | м2 | 850 | 10200 | 2200 | 12400 | Материалы - клей и остальные сопутствующие на стороне подрядчика
Финишная электрика | [6 empty] | Согласно листа "Розетки и освещение"
1 этаж
Стяжка пола частичная | 18 | м2 | 450 | 8100 | 4800 | 12900 | В местах, где была предварительно удалена (факт после демонтажа)
Монтаж профилей для гипсокартона потолок | 32 | м2 | 380 | 12160 | 6200 | 18360 | Кухня, кабинет, прихожая. В кабинете 1 свод под 45О
Потолки монтаж гипсокартона и боковины вокруг лестницы, на имеющийся каркас плюс санузел 1 эт. | 80 | м2 | 250 | 20000 | 45000 | 65000 | Гипсокартон 12 мм, в наличии 3 листа
Штукатурка черновая частичная стен | 70 | м2 | 450 | 31500 | 28000 | 59500 | В местах, где была предварительно удалена
Финишная штукатурка с сеткой и покраска стен | 220 | м2 | 845 | 185900 | 55000 | 240900 | Схема на листе "Стены 1 этаж"
Финишная штукатурка, покраска откосов плюс радиусы 2 м | 27.2 | м | 845 | 22984 | 4800 | 27784
Закупка плитки | 304500 | Грн |  |  |  |  | Уже в наличии
Укладка плитки на пол плюс санузел пол и стены возле гаража. Плюс островок перед санузлом | 85.3 | м2 | 1200 | 102360 | 22500 | 124860 | Плитка в наличии. Материалы - клей и остальные сопутствующие на стороне подрядчика
2 этаж
Финишная штукатурка с сеткой, покраска стен. | 168.2 | м2 | 845 | 142129 | 38000 | 180129 | Без санузла
Финишная штукатурка, покраска откосов плюс радиусы 3,4 м | 26 | м | 845 | 21970 | 4800 | 26770
Потолки натяжные | 57.4 | м2 | 900 | 51660 | 0 | 51660 | Во всех помещениях Panifel Франція c учетом материала и монтажа
Стяжка пола частичная | 37 | м2 | 450 | 16650 | 7400 | 24050 | В местах, где была предварительно удалена
Закупка плитки | 108500 | Грн |  |  |  |  | Уже в наличии
Укладка плитки санузел пол и стены | 30 | м2 | 1200 | 36000 | 5200 | 41200 | Плитка в наличии. Материалы - клей и остальные сопутствующие на стороне подрядчика
Выравнивание стяжки и настилка ламината на пол | 46.1 | м2 | 680 | 31348 | 43000 | 74348
|  |  |  | 1161141 |  | 2026551.4248
Note on D26: Необходимо уточнить по стоимости материала
Note on D30: необходимо уточнить по стоимости материала

## Сводная (hidden)
Наименование работ | Обьем, сумма затрат | Ед изм | Примечания
Долг по первому траншу | 43138 | Грн
Проведение технического надзора | 45373.1905 | Грн | Заказчик заключает самостоятельно. | Согласований бюджет
Нанести внешнюю отделку барашек | 160 | м2 |  | 590000
Утепление и отделка под покраску цоколя вокруг балкона 1 этажа | 8 | м2
Отделка внешних поверхностей под кирпич с учетом колонн | 26 | м2
Подшивка крыши | Согласно листа "Подшивка крыши" |  | Альта профиль Софіт Т-20 УN коричневий, з частковою перфорацією 3000х230 мм
Вытяжки и фановая труба из санузлов | 34 | м | Замена имеющихся сплавившихся труб, вывод на чердачное пространство
Водосточная система. | Согласно проекта, перечень материалов лист "Водосточка"
Водопровод | Согласно проекта, перечень материалов лист "Отопление" |  | С учетом схемы подключения насосной станции Обязательное наличие Виконавчих схем
Канализация |  |  | Без учета двух промежуточных насосов. Обязательное наличие Виконавчих схем
Отопление плюс демонтаж и монтаж (при необходимости) 2 петель теплого пола со стяжкой, либо их ремонт |  |  | Не планируем установку твердотопливного котла, делаем под него только выходы. В гараже не планируем установку батарей, выводим трубы в гараж и глушим. В наличии 5 полноценных петель теплого пола и коллектор без расходомеров. Фото прилагаю. 2 петли по результатам вскрытия, либо ремонт, либо замена. Полипропилен возможно менять на сшитый полиэтилен. Обязательное наличие Виконавчих схем
Финишная сантехника |  |  | Согласно листа "Финишная сантехника"
Установка чердачной лестницы FAKRO LWK KOMFORT, 60*120*280 | 1 | комп
Монтаж подоконников | 16.7 | м | Согласно листа "Подоконники"
Закупка и монтаж межкомнатных дверей 10 комплектов | 110000 | Грн | Заказчик организовывает самостоятельно с установкой
Крыльцо и лестница укладка плитки Грес Плитка 300х300 | 12 | м2
Финишная электрика |  |  | Согласно листа "Розетки и освещение"
1 этаж
Стяжка пола частичная | 18 | м2 | В местах, где была предварительно удалена (факт после демонтажа)
Монтаж профилей для гипсокартона потолок | 32 | м2 | Кухня, кабинет, прихожая. В кабинете 1 свод под 45О
Потолки монтаж гипсокартона и боковины вокруг лестницы, на имеющийся каркас плюс санузел 1 эт. | 80 | м2 | Гипсокартон 12 мм, в наличии 3 листа
Штукатурка черновая частичная стен | 70 | м2 | В местах, где была предварительно удалена
Финишная штукатурка с сеткой и покраска стен | 220 | м2 | Схема на листе "Стены 1 этаж"
Финишная штукатурка, покраска откосов плюс радиусы 2 м | 27.2 | м
Закупка плитки | 304500 | Грн | Заказчик организовывает самостоятельно и доставляет на обьект
Укладка плитки на пол плюс санузел пол и стены возле гаража. Плюс островок перед санузлом | 85.3 | м2 | Материалы - клей и остальные сопутствующие на стороне подрядчика
2 этаж
Финишная штукатурка с сеткой, покраска стен. | 168.2 | м2 | Без санузла
Финишная штукатурка, покраска откосов плюс радиусы 3,4 м | 26 | м
Потолки натяжные | 57.4 | м2 | Во всех помещениях
Стяжка пола частичная | 37 | м2 | В местах, где была предварительно удалена
Закупка плитки | 108500 | Грн | Заказчик организовывает самостоятельно и доставляет на обьект
Укладка плитки санузел пол и стены | 30 | м2 | Материалы - клей и остальные сопутствующие на стороне подрядчика
Выравнивание стяжки и настилка ламината на пол | 46.1 | м2
Сумма транша | 3284080.18 | Грн
Ориентировочный остаток на подрядчика | 2082568.9895 | Грн

## Отопление (hidden)
| Найменування | Ед изм | Кол-во | Примечания | Цена | Сумма
Отопление
| Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном PP-FIBER PN 20 20 мм Из них 30 для хол воды | м/п | 120 | https://santechlike24.com.ua/polipropilenovaya-truba-valtec-pp-fiber-pn-20-20-mm | 58.04 | 6964.8
| Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном PP-FIBER PN 20 25 мм | м/п | 208 | https://santechlike24.com.ua/polipropilenovaya-truba-valtec-pp-fiber-pn-20-25-mm | 90.75 | 18876
| Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном PP-FIBER PN 20 32 мм | м/п | 40 | https://santechlike24.com.ua/polipropilenovaya-truba-valtec-pp-fiber-pn-20-32-mm | 150.74 | 6029.6
| Полипропиленовый фильтр PPR вн.-вн. 32 мм | шт | 2 | https://santechlike24.com.ua/filtr-ppr-vnutrenniy-vnutrenniy-32-mm | 327.18 | 654.36
| Фитинг полипропиленовый угольник 90° 25 мм | шт | 42 |  | 13.24 | 556.08
| Фитинг полипропиленовый угольник 90° 32 мм | шт | 14 | https://santechlike24.com.ua/ugolnik-90-ppr-32-mm | 24.15 | 338.1
| Фитинг полипропиленовый муфта 20 мм | шт | 2 |  | 90.36 | 180.72
| Фитинг полипропиленовый муфта 25 мм | шт | 14 |  | 94.65 | 1325.1
| Фитинг полипропиленовый муфта 32 мм | шт | 4 |  | 101.27 | 405.08
| Фитинг полипропиленовый тройник 20 мм | шт | 2 |  | 11.3 | 22.6
| Фитинг полипропиленовый тройник 25 мм | шт | 10 |  | 17.92 | 179.2
| Фитинг полипропиленовый тройник 32 мм | шт | 5 |  | 31.16 | 155.8
| Фитинг полипропиленовый угольник 45° 20 мм | шт | 34 |  | 9.35 | 317.9
| Фитинг полипропиленовый угольник 45° 25 мм | шт | 4 |  | 14.02 | 56.08
| Фитинг полипропиленовый тройник переходной 25-20-25 мм | шт | 26 |  | 16.5 | 429
| Фитинг полипропиленовый тройник переходной 32-20-32 мм | шт | 4 |  | 28.2 | 112.8
| Вентиль полипропиленовый прямоточный 25 мм | шт | 6 | https://aquamarine-shop.com.ua/ua/p1554152731-ventil-polipropilenovyj-ppr.html | 174.9 | 1049.4
| Комплект подключения радиатора терморегулировочный угловой | компл | 16 | https://smarterm.com.ua/komplekt-kraniv-radiatornykh-kutovyi-1-2-tervix-z-termoholovkoiu-termostatychnyi-radiator-set-2-371212/?gad_source=1&gad_campaignid=23716848880&gbraid=0AAAAA-mUan8oIkm76oOim12hsF-HAZ8K3&gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHeJ9eUhzCAydamVWtvK2QDlNi3tLvsJ7XhzaTwoThh8vTalsSj844BoCChIQAvD_BwE | 648 | 10368
| Фитинг полипропиленовый кронштейн (клипса) c фиксатором 25 мм | шт | 66 | https://santehrost.com/katalog/trubi-ta-komplektuyuch/pol-prop-lenov-f-tingi-ppr/kriplennya-dlya-ppr-trubi-25-koer-k0075-pro-kp0090?gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHVrwGOM7EoiBlTFX8kqusjy5dHY1xl6NPtXtf-CU8VIQWgwmSojn3xoCDewQAvD_BwE&gad_source=1 | 3.32 | 219.12
| Каучуковая теплоизоляция для труб с вн. Ø 35 мм и толщиной изоляции 19 мм | м/п | 32 | https://optizol.com.ua/p1440745617-kauchukovaya-teploizolyatsiya-dlya.html?source=merchant_center&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20292237537&utm_content=663210154942&utm_term=&utm_position=&utm_device=c&utm_placement=&utm_target=&gad_source=1&gad_campaignid=20292237537&gbraid=0AAAAAoZEflQ-GH1DCLFqnbYzLyS_4HzBn&gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHf1mLNqKPkfuqmBpT7r2MD04hZNWSOGIDJ7_4g6kbKOQ1j8KANCLJBoCnE8QAvD_BwE | 106 | 3392
| Полиэтиленовая теплоизоляция для труб с вн. Ø 28 мм и толщиной изоляции 6 мм | м/п | 80 | https://optizol.com.ua/p1444739020-polietilenovaya-teploizolyatsiya-dlya.html?source=merchant_center&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21616240957&utm_content=&utm_term=&utm_position=&utm_device=c&utm_placement=&utm_target=&gad_source=1&gad_campaignid=21616242865&gbraid=0AAAAAoZEflSzVy0CrpWOft-8bNDb8f7kp&gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHYDgzl7eJZaVCyAmAK9Pv7f6g5k8Vkk4Gv0Miq9uBQICcqOGq4wWPhoCFh0QAvD_BwE | 12 | 960
| Радиатор биметаллический MIRADO 96 мм 500 мм 4 секции | шт | 1 | https://modernsys.com.ua/uk/bimetallicheskiy-radiator-mirado-96-500-4-sekcii-1420125878.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WP_PMax_Opalyuvalni-Prylady&utm_term=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHYO4LSWKdA4c4HNlEq_LWTJAAfcEeyVm2bIH10l5WfmtQWUoL92iYhoCynIQAvD_BwE&gad_source=1&gad_campaignid=22197840947&gbraid=0AAAAADGM9HlgYWR_XNYXyLPTNNiBEwcC7&gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHYO4LSWKdA4c4HNlEq_LWTJAAfcEeyVm2bIH10l5WfmtQWUoL92iYhoCynIQAvD_BwE | 2168 | 2168
| Радиатор биметаллический MIRADO 96 мм 500 мм 5 секций | шт | 3 | https://modernsys.com.ua/uk/bimetallicheskiy-radiator-mirado-96-500-5-sekciy-1420126084.html | 2710 | 8130
| Радиатор биметаллический MIRADO 96 мм 500 мм 6 секций | шт | 7 | https://modernsys.com.ua/uk/bimetallicheskiy-radiator-mirado-96-500-6sekciy-1420126128.html | 3252 | 22764
| Радиатор биметаллический MIRADO 96 мм 500 мм 7 секций | шт | 2 | https://modernsys.com.ua/uk/bimetallicheskiy-radiator-mirado-96-500-7-sekciy-1420126136.html | 3795 | 7590
| Радиатор биметаллический MIRADO 96 мм 500 мм 9 секций | шт | 2 |  | 4513 | 9026
| Радиатор биметаллический MIRADO 96 мм 500 мм 11 секций | шт | 1 |  | 5600 | 5600
| Комплект термостатичний кутовий Danfoss RAE + RA-N + RLV- S 1/2 (013G5173) | шт | 16 | https://santekh.com.ua/ua/p1821887672-komplekt-termostaticheskij-uglovoj.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=17347515257&gbraid=0AAAAACUykOzv4F34vkPhaxPigxNh0er-S&gclid=Cj0KCQjw_b_QBhCSARIsAP6hR4dc8zR-9mgz5Nn5jN20oL-ElQ7_9gdWaTuLlaq3BKXa5-VNTnOvPz8aAu5OEALw_wcB | 1178 | 18848
| Расширительный бак 80л | шт | 1 | https://modernsys.com.ua/uk/bak-rasshiritelnyy-protank-pt-80-v-10-bar-vertikalnyy-ru.html | 5129 | 5129
| ВТА-4 (баки акумуляційні) на 1000 л | шт | 1 | https://teplobak.com.ua/catalog/vta/tank-vta-4/ | 52000 | 52000
| Електричний котел Protherm Скат 24KE/14 (6 + 6 + 6 + 6 кВт) | шт | 1 | https://in-ua.com/ua/products/protherm-24-k-skat?variant=16714&gad_source=1&gad_campaignid=22173285285&gbraid=0aaaaapb-br1mhck1jdiszuwszwtx6vppb&gclid=cjwkcajw2rrqbhbueiwaarlwhz1hznfwwo3nkpjftodjyda1kllapvilz2ozhqwg__uw1g9g0lutmxocmeqqavd_bwe | 43000 | 43000
| Grundfos ALPHA2 32-40 230В PN10 180мм 99411207 | шт | 1 | https://vik-21.com.ua/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_grundfos_alpha2/tsirkulyatsionnyy_nasos_grundfos_alpha2_32_40_180/?srsltid=AfmBOooB1gJXV6_KYB-JUEFgT14lrjmSKgx9cljR4cb_jqGcbW5jbLzF | 11760 | 11760
| Насос Grundfos ALPHA2 32-60 180 | шт | 1 | https://bt-partner.com.ua/nasos-grundfos-alpha2-32-60-180.html?gad_source=1&gad_campaignid=11707516704&gbraid=0AAAAABxcaXVS7RfEJQBH9wDl-dhC6gfaw&gclid=EAIaIQobChMIz8KCvb7KlAMVkZeDBx0VxSFVEAQYASABEgJdMvD_BwE | 15282 | 15282
| Grundfos ALPHA2 25-60 180 для контура теплых полов | шт | 1 | https://vik-21.com.ua/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_grundfos_alpha2/tsirkulyatsionnyy_nasos_grundfos_alpha2_25_60_180_grundfos/?gad_source=1&gad_campaignid=20968041014&gbraid=0AAAAAB-TvOis5DFEQFP76WzMBPUPlt_YA&gclid=Cj0KCQjw_b_QBhCSARIsAP6hR4dIvuMWQs2SNr-8xUID-BhtEcrNkyysHWn_TXqTl0M5Wfi0Y01KilQaAtnnEALw_wcB | 10918 | 10918
| Термозмішувальний клапан HERZ TEPLOMIX DN32 1776614 для твердопаливних котлів | шт | 1 | https://kotelzip.com.ua/p219528816-termosmesitelnyj-klapan-herz.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=21743986055&gbraid=0AAAAA9pet1R1S_3OKE6dvrOtrlnypY0bN&gclid=EAIaIQobChMIpNzetrvKlAMVj0eRBR1qySiBEAQYAiABEgIbjfD_BwE | 2805 | 2805
| Расходомер для коллектора теплого пола | шт | 7 | https://prom.ua/ua/p613670252-rashodomer-gross-dlya.html?utm_source=google_product&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=KT_cpc_1_5297199152&gad_source=1&gad_campaignid=20983226771&gbraid=0AAAAADBxJSVk9QX6iCheicnEZgMaIUuSV&gclid=EAIaIQobChMI7obRqLfKlAMVibODBx3R7g6HEAQYAyABEgKFv_D_BwE | 184.4 | 1290.8
| Коллектор Koer KR.1122-4 1x1 4 выхода | шт | 2 | https://santehbaza.net.ua/p2746170746-kollektor-koer-kr1122.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=23311339847&gbraid=0AAAAA9YF5Fv6B4J3UfmghDWKDX0kOSD4A&gclid=Cj0KCQjw_b_QBhCSARIsAP6hR4eOalujQJJGIojaAzj90ospArazwTA_kg467jU0vfE3sgzPqyyet40aAr6WEALw_wcB | 1039 | 2078
| Балансировочный вентиль HERZ STROMAX R 11/4 DN 32 | шт | 1 | https://klondajk.com.ua/p952990947-balansirovochnyj-ventil-herz.html?source=merchant_center&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax&utm_term=EAIaIQobChMI38y_tcDKlAMVC4yDBx3-mw1XEAQYASABEgKiqPD_BwE&gad_source=1&gad_campaignid=20291689601&gbraid=0AAAAACferyd3to4qygmzuxllK1iLS9Kyq&gclid=EAIaIQobChMI38y_tcDKlAMVC4yDBx3-mw1XEAQYASABEgKiqPD_BwE | 2347 | 2347
| Трехходовый распределительный клапан Herz Calis DN32 1776141 + головка 20-50С° | шт | 1 | https://kotelzip.com.ua/p374179301-trehhodovyj-raspredelitelnyj-klapan.html | 3213 | 3213
| Повітровідвідник автоматичний з клапаном Roho R1302-050N - 1/2" Н (нікель) (RO0140) | шт | 7 | https://rizba.com.ua/povitrovidvidnyk-avtomatychnyi-z-klapanom-roho-r1302050n--12-n-nikel-ro0140?gclid=EAIaIQobChMIm-uI47zKlAMVz6WDBx1svw6pEAQYAyABEgJALPD_BwE | 438 | 3066
| Контролер Tech Controllers EU-I-2 Plus (WG.14.0164) | шт | 1 |  | 27200 | 27200
Водоснабжение
| Фитинг полипропиленовый тройник 20 мм | шт | 5 |  | 11.3 | 56.5
| Фитинг полипропиленовый угольник 90° 20 мм | шт | 40 |  | 11.4 | 456
| Полипропиленовый фильтр PPR вн.-вн. 20 мм | шт | 2 |  | 145.28 | 290.56
| Вентиль полипропиленовый прямоточный 20 мм | шт | 22 |  | 160.2 | 3524.4
| Расширительный бак 20л | шт | 1 | https://prom.ua/p1240359220-rasshiritelnyj-bak-dlya.html | 1158 | 1158
| Обратный клапан полипропиленовый 20 мм | шт | 4 | https://prom.ua/p1424254242-klapan-obratnyj-ppr.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_1_50_stroitelstvo_5309924870&gad_source=1&gad_campaignid=21023613982&gbraid=0AAAAADBxJSXtN4W3I4iSfxoPScsUOglEi&gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHeWTdW7Rt6ZLyve7Zyuft6ANij25tWfe2E2Z_Hora5Xyx24B2Ts8VxoC-LkQAvD_BwE | 36.8 | 147.2
| Бойлер електричний Drazice OKCE 100 | шт | 1 | https://drazice.co.ua/ua/boyler-elektricheskiy-drazice-okce-100/?gad_source=1&gad_campaignid=19039819367&gbraid=0AAAAAouklt5g5thzaNI6sVokaiHlqWWaJ&gclid=EAIaIQobChMI8o-ilLnKlAMVmKWDBx2FSDPiEAQYASABEgLaHPD_BwE | 14152 | 14152
| Полиэтиленовая трубная теплоизоляция вн. Ø 22 мм и толщиной изоляции 13мм | м/п | 60 | https://rulon.org/ru/products/kauchukova-teploizolyatsiya-dlya-trub-z-vn-d-22-mm-i-tovschinoyu-izolyatsii-9-mm-ode-r-flex-pipe-std-trubka-9h22-mm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22317630199&utm_content=&utm_term=&utm_position=&utm_device=c&utm_placement=&utm_target=&gad_source=1&gad_campaignid=22317631561&gbraid=0AAAAAqEZzet6sK5OuRHfezTABaytSu7xw&gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHcbsaguSm_wFBMZdxLikQg90yYULItcxbRj2AEHddcp03U_rd0f_UhoCD88QAvD_BwE | 28 | 1680
| Коллектор Icma 3/4" 3 выхода №227 | шт | 2 | https://icma.com.ua/ru/kollektory-zaporno-reguliruyushchie/kollektor-3-4kh3-rezba-1-2-icma-227-1/ | 1518 | 3036
| Комплект пробок PPR длинных нар 1/2" (красная+синяя) | компл | 8 | https://sanhub.ua/zahlushka-probka-dlynnaia-thermo-alliance-ppr-1-2-dsd201/p661241/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax:_eight_(1000-10000)_&gad_source=1&gad_campaignid=23757957358&gbraid=0AAAAACRBjUcz9Nsa0OWRf9CS7FZzNZvom&gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHV_JhsiLPab-Zs-bMhWNKXzjKKbiRiodW4NxsU5Lq_5qeWCCARz-4xoCzAMQAvD_BwE#2_rel14&utm_term= | 24 | 192
| Планка полипропиленовая с водорозетками вн 20х1/2" | шт | 5 |  | 136 | 680
| Список материалов на листе "Обвязка насосной станции" | шт |  | Обвязка насосной станции |  | 25000
шт
| Канализационные внутренние |  |  |  |  | 0
| Тройник 110х50х45 | шт | 3 | https://hot-point.com.ua/ru/trojnik-bezshumnij-valrom-1105045m | 98 | 294
| Колено канализационное110х30(45) | шт | 10 | Valrom или АSG | 122 | 1220
| Колено канализационное110х67 | шт | 4 |  | 83 | 332
| Труба канализационная 110х1000 | шт | 4 |  | 133 | 532
| Труба канализационная 110х2000 | шт | 3 |  | 170 | 510
| Труба канализационная 50х1000 | шт | 6 |  | 118 | 708
| Труба канализационная 50х2000 | шт | 3 |  | 150 | 450
| Колено 50х45 | шт | 10 |  | 35 | 350
| Тройник 50х50 45 | шт | 4 |  | 44 | 176
| Колено 50х67 | шт | 4 |  | 35 | 140
| Ревизия 110 - 100 ММ | шт | 1 |  | 250 | 250
| Сумма |  |  |  |  | 362141.2
Плюс мелочевка неучтенная в списке
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (ВОР / ВОГ)
Система опалення, теплих підлог, ГВП та насосної станції
Об’єкт: приватний будинок
Система: електрокотел 24 кВт + твердопаливний котел + теплоакумулятор 1000 л + теплі підлоги + радіаторне опалення + ГВП + насосна станція.
1. КОТЕЛЬНЯ
№ | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість
1 | Монтаж електрокотла 24 кВт | шт | 1
2 | Монтаж теплоакумулятора 1000 л | шт | 1
3 | Монтаж електричного бойлера 100 л | шт | 1
4 | Монтаж насосної групи котлового контуру | компл | 1
5 | Монтаж насосно-змішувального вузла теплої підлоги | компл | 1
6 | Монтаж циркуляційних насосів | шт | 2
7 | Монтаж груп безпеки | шт | 2
8 | Монтаж розширювального бака опалення | шт | 1
9 | Монтаж запірної арматури котельні | компл | 1
10 | Монтаж фільтрів грубого очищення | шт | 3
11 | Монтаж автоматичних повітровідвідників | шт | 6
12 | Монтаж зливних кранів | шт | 6
13 | Монтаж термометрів / манометрів | компл | 6
14 | Обв’язка котельні трубопроводами | компл | 1
2. СИСТЕМА РАДІАТОРНОГО ОПАЛЕННЯ
Магістралі
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість
1 | Монтаж магістралі Ø32 PPR PN20 SDR6 | м.п. | 55
2 | Монтаж магістралі Ø25 PPR PN20 SDR6 | м.п. | 140
3 | Монтаж теплоізоляції труб | м.п. | 195
Радіатори
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість
1 | Монтаж біметалличних радіаторів | шт | 16
2 | Монтаж термостатичних клапанів | шт | 16
3 | Монтаж зворотних клапанів / відсічних кранів | шт | 16
4 | Монтаж кронштейнів радіаторів | компл | 16
5 | Підключення радіаторів | шт | 16
3. СИСТЕМА ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість
1 | Монтаж колектора теплої підлоги на 7 контурів | шт | 1
2 | Монтаж витратомірів | шт | 7
3 | Монтаж сервоклапанів | шт | 7
4 | Монтаж труби PEX Ø16 | м.п. | 464
5 | Монтаж труби теплої підлоги | м² | 55 | Под вопросом
6 | Опресування системи теплої підлоги | компл | 1
4. СИСТЕМА ГВП
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість
1 | Монтаж електробойлера 100 л | шт | 1
2 | Монтаж труб ГВП | м.п. | 28
3 | Монтаж труб ХВП | м.п. | 24
4 | Монтаж рециркуляції ГВП | м.п. | 12
5 | Монтаж циркуляційного насоса ГВП | шт | 1
6 | Монтаж запірної арматури | компл | 1
7 | Монтаж групи безпеки бойлера | компл | 1
5. НАСОСНА СТАНЦІЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість
1 | Монтаж насосної станції Pedrollo HF FutureJetm 2CX/24-CL | шт | 1 | Уже смонтирована
2 | Монтаж самопромивного фільтра | шт | 1
3 | Монтаж фільтра обеззалізнення Big Blue 20 | шт | 1
4 | Монтаж фільтра пом’якшення Big Blue 20 | шт | 1
5 | Монтаж гідроакумулятора | шт | 1
6 | Монтаж колектора водопостачання | шт | 1
7 | Монтаж труб ХВП | м.п. | 35
8 | Монтаж запірної арматури | компл | 1
9 | Монтаж манометрів | шт | 2
10 | Опресування системи водопостачання | компл | 1
6. АВТОМАТИКА ТА ЕЛЕКТРИКА
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість
1 | Підключення електрокотла 24 кВт | компл | 1
2 | Підключення насосів | шт | 3
3 | Монтаж кімнатного термостата | шт | 1
4 | Монтаж автоматики теплої підлоги | компл | 1
5 | Монтаж датчиків температури | шт | 4
6 | Монтаж електроживлення котельні | компл | 1
7 | Монтаж щита котельні | шт | 1 | Подключение от существующего
7. ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість
1 | Заповнення системи теплоносієм | компл | 1
2 | Опресування системи опалення | компл | 1
3 | Балансування контурів теплої підлоги | компл | 1
4 | Балансування радіаторної системи | компл | 1
5 | Пусконалагодження котельні | компл | 1
6 | Налаштування автоматики | компл | 1
ПРИМІТКИ
1. Кількість трубопроводів уточнюється після фінального трасування.
4. Не врахована чистова електрика.
7. Всі різьбові з’єднання виконувати з використанням герметизуючих матеріалів.
8. ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА РОБІТ
Котельня
| Найменування | Матеріали | Роботи
| Електрокотел 24 кВт | 43000 | 5000
| Теплоакумулятор 1000 л | 52000 | 9000
| Бойлер електричний 100 л | 14152 | 3000
| Насоси циркуляційні | 27042 | 4000
| Групи безпеки | 6000 | 2000
| Обв’язка котельні | 45000 | 30000
|  | 187194 | 53000
Радіаторне опалення
| Найменування | Матеріали | Роботи
| Радіатори сталеві | 55128 | 25000
| Трубопроводи та фітинги | 24000 | 20000
| Арматура | 17000 | 7000
|  | 96128 | 52000
Теплі підлоги
| Найменування | Матеріали | Роботи
| Труба PEX 16 (100 м) | 8000 | 8000 | Возможно будет ремонт а не замена 2 веток
| Колектор з витратомірами | 2000 | 2000 | Только витратомери
| Насосно-змішувальний вузол | 12000 | 4000
| Утеплення та комплектуючі | 4000 | 6000
|  | 26000 | 20000
Водопостачання та насосна станція
| Найменування | Матеріали | Роботи
| Фільтрація Big Blue | 12000 | 5000
| Трубопроводи та арматура | 14000 | 10000
|  | 26000 | 15000
Автоматика та електрика
| Найменування | Матеріали | Роботи
| Автоматика котельні | 35000 | 11000
| Електрощит та підключення | 1000 | 4000 | К существующему
|  | 36000 | 15000
ЗАГАЛЬНА ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ
| Розділ | Матеріали | Роботи
| Котельня | 187194 | 53000
| Радіаторне опалення | 96128 | 52000
| Теплі підлоги | 26000 | 20000
| Водопостачання | 26000 | 15000
| Автоматика | 36000 | 15000
ПІДСУМОК
Матеріали:
371322
Роботи:
| 207000 | С учетом монтажа системы водоснабжения
Без просчета канализации и ремонта двух веток теплого пола
Note on B32: Автор: Как альтернатива Теплоакумулятор 1000л Garant з утепленням, буферна ємність 30 600 ₴21 420 ₴
Note on B41: Автор: Для теплого пола

## Автоматика и логика (hidden)
Автоматика | Датчики |  |  | Рекомендована гідравлічна схема | Для системи робимо два радіаторних контури окремими зонами: | Вихідні дані | Уточнюємо площі:
| На теплоакумулятор: |  | Саме по них автоматика визначатиме: |  | Контур №1 | Теплоакумулятор: 1000 л | 1 поверх — 64 м² (тепла підлога)
| верх 100 мм від кришки; |  | чи заряджений буфер; |  | Цоколь. | Котел: 24 кВт | 2 поверх — 84 м² (радіатори)
| середина; |  | чи потрібно вмикати електрокотел; |  | Окремий насос. | Початкова температура ТА: 20°C (холодний) | Цоколь — 80 м² (радіатори)
| низ 100 мм від дна. |  | чи вистачить тепла до початку нічного тарифу. |  | Окремий кімнатний термостат. | Робоча температура зарядки: 80°C | Разом:
| Всього 3 датчики. |  |  |  | Контур №2 | Об'єм теплоносія: приблизно 1000 кг води | 228 м² опалювальної площі.
| На бойлер: |  |  |  | Другий поверх. | Необхідна теплова енергія: | Орієнтовні тепловтрати будинку
| штатний датчик бойлера. |  |  |  | Окремий насос. | Q=m⋅c⋅ΔTQ = m \cdot c \cdot \Delta TQ=m⋅c⋅ΔT | Для стін:
| На опалення: |  |  |  | Окремий кімнатний термостат. | де: | газобетон 400 мм;
| датчик подачі ТП; |  |  |  | Це дозволить не гріти цоколь, коли він не використовується, і економити 15–25% електроенергії за сезон. | m = 1000 кг | мінвата 100 мм;
| датчик подачі радіаторів; |  |  |  |  | c = 4.187 кДж/(кг·°C) | це вже рівень енергоефективного будинку.
| зовнішній датчик температури. |  |  |  |  | ΔT = 80 - 20 = 60°C | Без точних даних по вікнах та перекриттю можна прийняти:
[5 empty] | Розширювальні баки | Отримуємо: | Температура зовні
| Насоси |  |  |  | Опалення | ≈ 251 220 кДж | +5°C
| Насос №1 |  |  |  | мембранний бак 80–100 л. | або | 0°C
| Зарядка теплоакумулятора від електрокотла. |  |  |  | Орієнтовний об'єм теплоносія: | ≈ 69,8 кВт·год | -10°C
| Можна використати вбудований насос котла. |  |  |  | ТА 1000 л; | Час зарядки від 20°C до 80°C | -20°C
| Насос №2 |  |  |  | бойлер ≈ 15 л контуру; | t=69.824t = \frac{69.8}{24}t=2469.8​ | Для України це досить реалістичні цифри.
| Радіатори другого поверху. |  |  |  | тепла підлога ≈ 55–60 л; | ≈ 2,9 години | Ваш теплоакумулятор 1000 л
| Grundfos ALPHA2 25-60 180 |  |  |  | радіатори ≈ 70–90 л; | Але це ідеальний випадок. | Корисний запас тепла між:
| Насос №3 |  |  |  | магістралі ≈ 40–60 л. | З урахуванням: | зарядкою до 80°C;
| Радіатори цоколя. |  |  |  | Разом понад 1200 л теплоносія. | втрат у трубах; | розрядкою до 40°C
| Grundfos ALPHA2 25-60 180 |  |  |  | Тому бак 80 л — мінімум, 100 л — оптимально. | втрат теплоакумулятора; | становить приблизно:
| Насос №4 |  |  |  | ГВП | циклів роботи автоматики; | ≈ 46,5 кВт·год. | Орієнтовне навантаження
| Змішувальний вузол теплої підлоги. |  |  |  | розширювальний бак ГВП 12–18 л. | роботи насосів; | Скільки протримається теплоакумулятор | 3–4 кВт
| Grundfos ALPHA2 25-60 180 |  |  |  |  | реально: | При 0°C | 4–5 кВт
| або | Wilo Yonos PICO 25/1-6 |  |  | Магістралі | 3,2–3,5 години. | Якщо будинок споживає 5 кВт: | 6–8 кВт
[6 empty] | Більш реалістичний сценарій | t=46.55t=\frac{46.5}{5}t=546.5​ | 9–11 кВт
[6 empty] | Теплоакумулятор рідко охолоне до 20°C. | ≈ 9,3 години
[6 empty] | Припустимо: | При -10°C
Клапани | Логіка роботи |  |  | ГВП |  | до 23:00 верх ТА 45°C; | Якщо потрібно 7 кВт:
Для теплої підлоги рекомендую: | Ніч (23:00–07:00) |  |  | Постійна температура ГВП не потрібна. |  | середина 40°C; | t=46.57t=\frac{46.5}{7}t=746.5​
триходовий змішувальний клапан DN25; | 1. Вмикається електрокотел. |  |  | Це рішення для системи з нічним тарифом. |  | низ 35°C; | ≈ 6,6 години
сервопривід 230 В. | 2. Нагріває верх буфера до 80–85 °С. |  |  | Налаштування: |  | Середня температура ≈ 40°C. | При -20°C
Наприклад: | 3. Нагріває бойлер. |  |  | нагрів бойлера тільки вночі; |  | Тоді потрібно нагріти: | Якщо потрібно 10 кВт:
ESBE VRG131 DN25 | 4. Заряджає теплоакумулятор. |  |  | денний догрів тільки при падінні температури нижче 40–45 °С. |  | 40 → 80°C | t=46.510t=\frac{46.5}{10}t=1046.5​
ESBE ARA661 | День |  |  | Таким чином електрокотел майже не працюватиме вдень. |  | ΔT = 40°C | ≈ 4,7 години
Це дозволить працювати по погодозалежній кривій. | 1. Котел вимкнений. |  |  |  |  | Потрібна енергія: | Але є важливий нюанс
| 2. Будинок працює від буфера. |  |  |  |  | ≈ 46,5 кВт·год | Ці розрахунки виконані для діапазону:
| 3. Контролер керує температурою теплої підлоги через сервопривід. |  |  |  |  | Час: | 80°C → 40°C
| 4. За потреби догріває бойлер. |  |  |  |  | ≈ 1,9 години | У Вашій системі:
[6 empty] | Реально: | тепла підлога працює при 30–35°C;
[6 empty] | 2,0–2,3 години. | радіатори при 45–60°C.
[6 empty] | Якщо працює опалення під час зарядки | Тому реально буфер можна використовувати приблизно до:
[6 empty] | Взимку частина потужності котла йде на будинок. | 45–50°C середньої температури.
[6 empty] | Приклад: | Практичний запас буде ближче до:
[6 empty] | будинок споживає 8 кВт; | 35–40 кВт·год.
[6 empty] | котел видає 24 кВт; | Що це означає на практиці
[6 empty] | На зарядку ТА залишається: | У міжсезоння:
[6 empty] | 24 - 8 = 16 кВт | котел працює лише вночі;
[6 empty] | Тоді повна зарядка: | вдень будинок живиться від буфера.
[6 empty] | 69,8 / 16 ≈ 4,4 години | Взимку:
[6 empty] | Реально: | котел заряджає ТА вночі;
[6 empty] | 4,5–5 годин. | вдень система працює від буфера;
[6 empty] | Чи вистачить нічного тарифу? | у сильні морози можливе коротке денне включення котла.
[6 empty] | Зазвичай нічний тариф: | Чи достатньо 1000 л?
[6 empty] | 23:00–07:00 | Для Вашого будинку:
[6 empty] | тобто: | 228 м²;
[6 empty] | 8 годин. | електрокотел 24 кВт;
[6 empty] | Навіть у мороз: | двозонний тариф;
[6 empty] | зарядка ТА 4–5 годин; | 1000 л — це хороший компроміс.
[6 empty] | нагрів бойлера 100 л ще 15–20 хвилин; | Якщо б котельня ще проектувалась з нуля, я б для максимальної економії рекомендував 1500 л, але різниця в економії вже не така велика, як різниця у вартості та місці.
[6 empty] | Ви повністю вкладаєтесь у нічне вікно. | Моя оцінка Вашої системи
[6 empty] | Скільки тепла накопичить ТА 1000 л? | Після всіх уточнень я б сказав, що конфігурація:
[6 empty] | При зарядці до 80°C і розрядці до 40°C: | Protherm Скат 24KE/14 24 кВт;
[6 empty] | ΔT = 40°C | ВТА-4 1000 л;
[6 empty] | Запас тепла: | тепла підлога 64 м²;
[6 empty] | ≈ 46,5 кВт·год | радіатори на 164 м²;
[6 empty] | Це еквівалентно: | хороше утеплення (400 мм газобетон + 100 мм мінвати);
[6 empty] | 4,6 години роботи будинку при навантаженні 10 кВт; | з великою ймовірністю дозволить покривати 70–90% сезонного споживання електроенергії нічним тарифом, а в міжсезоння — майже 100%.
[6 empty] | 6,6 години при 7 кВт; | Це вже дуже хороший результат для електричного опалення без теплового насоса.
9,3 години при 5 кВт.
Для Вашого будинку (248 м²) у міжсезоння цього часто вистачає майже на добу без включення котла вдень.

## Теплый пол (hidden)
Контур | Довжина | Для труби 16×2 мм це цілком нормальна розкладка. Максимальні контури близько 100 м знаходяться на межі рекомендованих значень, але проблем не буде.
№1 | 96 м | Сумарна довжина:
№2 | 98 м | 464 м труби.
№3 | 76 м | Орієнтовна витрата теплоносія по колектору теплої підлоги:
№4 | 63 м | ≈ 14–18 л/хв.
№5 | 44 м | Тому насос змішувального вузла рекомендовано:
№6 | 41 м | Grundfos ALPHA2 25-60 180
№7 | 46 м | або | Wilo Yonos PICO 25/1-6

## Обвязка насосной станции (hidden)
Схема подключения:
Насосная станция → кран → самопромывной фильтр → обезжелезивание → умягчение → коллектор → дом
BOM (ориентировочно по Украине, май 2026)
Позиция | Кол-во | Рекомендация | Мин цена | Макс цена
Корпус Big Blue 20" 1" | 2 | Tiger / Aquafilter / Atlas | 1200 | 1200 | есть
Картридж обезжелезивания BB20 | 1 | Ecosoft / Raifil | 950 | 950 | есть
Картридж умягчения BB20 | 1 | умягчающая смола | 858 | 858 | есть
Самопромывной фильтр 1" | 1 | Atlas Hydra / Koer | 1200 | 2500
Шаровый кран 1" | 3 | SD Forte / Koer / Valtec | 250 | 680
Американка 1" | 4 | латунь | 180 | 350
Манометр | 1 | 0–6 bar | 250 | 900
Реле сухого хода | 1 | Pedrollo / Italtecnica | 1800 | 3000
Коллектор 1" на 4 выхода | 1 | Koer / SD Forte | 900 | 2500
Труба PPR 32 PN20 | 10 м | Kalde / Ekoplastik | 120 | 160
Уголки / муфты / переходы | комплект | PPR | 1000 | 2500
Крепеж труб | комплект | клипсы | 200 | 500
Лента ФУМ / пакля / паста | комплект | — | 200 | 400
Вибровставка 1" | 1 | optional | 500 | 1200
Байпас фильтров | 1 комплект | 3 крана + перемычка | 1200 | 2500
|  |  | 14128 | 25248
Рекомендуемые модели
Корпуса фильтров
Pentek Big Blue 20
Высокий ресурс и хороший пластик.
Самопромывной фильтр
Оптимальный
Atlas Filtri Hydra
Труба
Kalde PPR Pipe 32 PN20
Ориентировочно 125–150 грн/м.
Коллектор
Koer 1122-4
Около 1000 грн.
Ориентировочная итоговая стоимость
Вариант | Цена
Эконом | 14 000 – 18 000 грн
Нормальный домашний | 18 000 – 28 000 грн

## Водосточка
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ | Кол-во | Цена | Сумма
ЖЕЛОБ | 125х3000 | шт. | 20 | 477.45 | 9549 | https://alta-profil.ua/ua/product/zhelob-pvh-alta-profil-elit-125-95-mm-korichnevyj/
МУФТА ЖЕЛОБА | 125 | шт. | 9 | 313.1 | 2817.9 | https://alta-profil.ua/ua/product/mufta-zheloba-alta-profil-elit-125-mm-korichnevyj/
КРОНШТЕЙН ЖЕЛОБА ПЛАСТИК | 125 | шт. | 100 | 114.07 | 11407 | https://alta-profil.ua/ua/product/kronshtejn-zheloba-alta-profil-elit-125-mm-korichnevyj/
ВОРОНКА ЖЕЛОБА | 125x95 | шт. | 3 | 492.01 | 1476.03 | https://alta-profil.ua/ua/product/voronka-alta-profil-elit-125-95-mm-korichnevyj/
ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА | 125 | шт. | 6 | 145.37 | 872.22 | https://alta-profil.ua/ua/product/zaglushka-zheloba-alta-profil-elit-125-mm-korichnevyj/
УГОЛ ЖЕЛОБА 90° | 125 | шт. | 7 | 413.73 | 2896.11 | https://alta-profil.ua/ua/product/ugol-zheloba-alta-profil-elit-90-gradusov-125-mm-korichnevyj/
УГОЛ ЖЕЛОБА НАРУЖНЫЙ регулир | 125 | шт. | 2 | 691.05 | 1382.1 | https://alta-profil.ua/ua/product/ugol-zheloba-reguliruemyj-alta-profil-elit-120-145-gradusov-125-mm-korichnevyj/
ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ | 95х3000 | шт. | 6 | 575.88 | 3455.28 | https://alta-profil.ua/ua/product/truba-vodostochnaya-alta-profil-elit-95-mm-3-m-korichnevyj/
МУФТА ТРУБЫ | 95 | шт. | 4 | 158.78 | 635.12 | https://alta-profil.ua/ua/product/mufta-truby-alta-profil-elit-95-mm-korichnevyj/
ОТВОД ОДНОМУФТОВЫЙ 67° | 95 | шт. | 9 | 239.29 | 2153.61 | https://alta-profil.ua/ua/product/koleno-truby-alta-profil-elit-67-gradusov-95-mm-korichnevyj/
КРОНШТЕЙН ТРУБЫ | 95 | шт. | 8 | 120.77 | 966.16 | https://alta-profil.ua/ua/product/homut-truby-alta-profil-elit-95-mm-korichnevyj/
Злив труби Еліт 95 мм Коричневий, Альта-Профіль |  | шт. | 3 | 234.82 | 704.46 | https://alta-profil.ua/ua/product/sliv-truby-alta-profil-elit-95-mm-korichnevyj/
ВИНТ-ШУРУП КРЕПЕЖНЫЙ С ДЮБЕЛЕМ | 220 | шт. | 8 | 5.6 | 44.8
38359.79

## Подшивка крыши
|  |  |  | 151.569 |  |  | 0.9
[5 empty] | Стоимость | Сумма
Рсчет металла для лобовой доски в м/п |  |  |  | 101.1 | 92 | 9301.2 | 80.18
Расчет профиля в панелях 3000*230 |  |  |  | 116.2029 | 508 | 59031.0725 | 0.69 | https://alta-profil.ua/ua/product/sofit-t-20-un-s-chastichnoj-perforacziej-3000h230-mm-korichnevyj/?srsltid=AfmBOoroU1kZXXmGZBF1odfR05xaNhJzFQ3Iq0wBS1DgGrKFgtFUw5cf
Расчет торцевой планки в шт по 3660 |  |  |  | 56.3508 | 427 | 6574.2623 |  | https://alta-profil.ua/ua/product/planka-j-trim-t-15-korichnevaya-3660-mm/
Крыша 1 эт |  |  | Крыша 2 эт |  |  | 74906.5348
Длина | Глубина | Площадь | Длина | Глубина | Площадь
2.2 | 0.8 | 1.76 | 11.2 | 0.5 | 5.6
13.2 | 0.5 | 6.6 | 8 | 0.5 | 4
3.6 | 2 | 7.2 | 2.1 | 0.5 | 1.05
3.3 | 0.5 | 1.65 | 2.1 | 0.5 | 1.05
3.3 | 0.5 | 1.65 | 1.4 | 0.5 | 0.7
2.4 | 2 | 4.8 | 3.3 | 0.5 | 1.65
4.4 | 2 | 8.8 | 3.3 | 0.5 | 1.65
1.9 | 2 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 0.36
1.5 | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 0.3 | 0.36
5.7 | 0.5 | 2.85 | 4.5 | 2 | 9
4.1 | 0.5 | 2.05 | 8.3 | 0.5 | 4.15
|  |  | 1.7 | 0.5 | 0.85
|  |  | 1.7 | 0.5 | 0.85
Козырек | Глубина | Площадь
3.5 | 2 | 7
2

## Подоконники
Цоколь | Длина | Глубина
Котельная | 700 | 300
1 этаж
Кабинет | 1500 | 400
Кухня 1 | 700 | 400
Кухня 2 | 700 | 400
Гостинная 1 | 1300 | 400
Гостинная 2 | 900 | 400
Каминная 1 | 1000 | 400
Каминная 2 (балк) | 1000 | 400
2 этаж
Спальня 1 | 1000 | 400
Спальня 2 (балк) | 1000 | 400
Диана | 1000 | 400
Юля 1 | 1400 | 400
Юля 2 | 700 | 400
Кладовка 1 | 700 | 400
Кладовка 2 | 700 | 400
Коридор | 1300 | 400
Ванная | 1100 | 400
Просмотреть старые и померять отливы
Подоконник ПВХ SAUBERG Soft матовый Дуб Белый 400 |  |  |  |  | https://prom.ua/ua/p1283796631-podokonnik-pvh-sauberg.html
Заглушка левая | 17 |  | 580 | грн пог/м
Заглушка правая | 17
Общ длина м | 16.7 |  | 20844.1
Пена 4 баллона |  |  | 22044.1

## Финишная сантехника (hidden)
Место | Наименование | Код | Стоимость
Сануз 2 эт | Акрилова ванна Lexus Karina 150x100 асиметрична права |  | 7996 | Отсутствует
| Душевая система Sensea Studio с механическим смесителем черная | 12610010 | 6990 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/dushova-systema-sensea-studio-z-mekhanichnym-zmishuvachem-chorna-12610010?sc_content=35049_r1932v2399
К душевой необходим кран?
| Комплект інсталяції Grohe Rapid SL (38840000) з унітазом Devit Harmony (3801082) та кнопкою Skate Cosmopolitan (38732000) | 12642196 | 8999 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/komplekt-instaliatsii-grohe-rapid-sl-38840000-z-unitazom-devit-harmony-3801082-ta-knopkoiu-skate-cosmopolitan-38732000-12642196?q=grohe%20rapid%20sl
| Умывальник Kolo Freja 60 см белый | 11996061 | 1575 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/umyvalnyk-kolo-freja-60-sm-bilyi-11996061?q=11996061
| Умывальник Kolo Status 60 см (2321600UA) | 12225794 | 1656 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/umyvalnyk-kolo-status-60-sm-2321600ua-12225794?q=12225794
| Сифон для умывальника Equation хромированный 1 1/4" | 12032762 | 980 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/syfon-dlia-umyvalnyka-equation-khromovanyi-1-1-4-12032762
| Смеситель для умывальника Ferro Talassa (BAL2) | 12647292 | 2684 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/zmishuvach-dlia-umyvalnyka-ferro-talassa-bal2-12647292?q=12647292
| Полотенцесушитель Gloss & Reiter Трапеция 600х500 мм левый | 12235433 | 4430 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/susharka-dlia-rushnykiv-gloss-reiter-trapetsiia-600kh500-mm-liva-12235433?q=12235433
| Сифон для ванны полуавтомат SoloPlast Р0210 D70 | 12289354 | 865 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/syfon-dlia-vanny-napivavtomat-soloplast-r0210-d70-12289354
Сануз 1 эт | Комплект інсталяції Grohe Rapid SL (38840000) з унітазом Devit Harmony (3801082) та кнопкою Skate Cosmopolitan (38732000) | 12642196 | 8999 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/komplekt-instaliatsii-grohe-rapid-sl-38840000-z-unitazom-devit-harmony-3801082-ta-knopkoiu-skate-cosmopolitan-38732000-12642196?q=grohe%20rapid%20sl
| Душевая система со смесителем и термостатом Sensea Easy черная | 12573904 | 6651 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/dushova-systema-zi-zmishuvachem-ta-termostatom-sensea-easy-chorna-12573904?q=12573904
| Душевая кабина Wellneo Ferra 90х90 см без поддона, тонированное стекло (17832122) | 12438083 | 23900 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/dushova-kabina-wellneo-ferra-90kh90-sm-bez-piddonu-tonovane-sklo-17832122-12438083
| Душевая кабина Sea-Horse Fresh Line 90х90 см без поддона прозрачное стекло (17316012) | 12382545 | 14999 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/dushova-kabina-sea-horse-fresh-line-90kh90-sm-bez-piddonu-prozore-sklo-17316012-12382545
| Душевая кабина Sensea Remix 90х120 см без поддона, матовое стекло | 12234145 | 18590 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/dushova-kabina-cersanit-zip-90kh120-sm-bez-piddonu-matove-sklo-12234145?q=12234145
| Трап для душа Borden 60 см ØS50 черный матовый (COOL.6.60.SYH) | 12491920 | 1680 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/trap-dlia-dushu-borden-60-sm-s50-chornyi-matovyi-cool660syh-12491920?q=12491920
| Умывальник Kolo Freja 60 см белый | 11996061 | 1575 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/umyvalnyk-kolo-freja-60-sm-bilyi-11996061?q=11996061
| Умывальник Kolo Status 60 см (2321600UA) | 12225794 | 1656 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/umyvalnyk-kolo-status-60-sm-2321600ua-12225794?q=12225794
| Сифон для умывальника Equation хромированный 1 1/4" | 12032762 | 980 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/syfon-dlia-umyvalnyka-equation-khromovanyi-1-1-4-12032762
| Смеситель для умывальника Ferro Talassa (BAL2) | 12647292 | 2684 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/zmishuvach-dlia-umyvalnyka-ferro-talassa-bal2-12647292?q=12647292
| Полотенцесушитель Gloss & Reiter Трапеция 600х500 мм левый | 12235433 | 4430 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/susharka-dlia-rushnykiv-gloss-reiter-trapetsiia-600kh500-mm-liva-12235433?q=12235433
8 мешков | Самовыравнивающаяся гипсоцементная смесь Ceresit ровный пол 25 кг | 12401494 | 2984 | https://www.leroymerlin.ua/ru/p/samovyrivniuvalna-gipsotsementna-sumish-ceresit-rivna-pidloga-25-kg-12401494?q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B2
80568

## Стены 1 этаж
Стена прямая |  |  | Площади
9.24 | 2.52 |  | 3.1 | 4.8 | 14.88
4.76 | 4.62 |  | 3.6 | 3.5 | 12.6
13.44 | 1.54 |  | 3.2 | 3.5 | 11.2
5.46 | 2.8 |  | 1 | 2.2 | 2.2
5.88 | 6.58 |  | 1 | 2.2 | 2.2
5.18 | 2.52 |  | 2.1 | 2.4 | 5.04
25.76 | 5.32 |  | 3.85 | 1.6 | 6.16
4.07 | 5.18 |  | 3.15 | 3.05 | 9.6075
4.43 | 8.48
3.02 | 4.86 |  |  |  | 63.8875
8.96 | 5.18
0.99 | 5.88
8.82 | 7.14
9.45 | 5.88
8.54 | 6.72
10.78 | 8.68
8.82 | 3.5
Проемы
1.26 | 3.27
3.78 | 1.95
2.52 | 3.78
3.15 | 1.89
1.89 | 0.49
1.26 | 0.49
1.2 | 0.96
Сумма прямые | 197.11 | 27.89
Колонны
1.26 | 2.12
4.2 | 2.8
3.12 | 1.96
Сумма колонны | 15.46
Криволенейные
2.4 | 3.3
Сумма криволин | 5.7
Сумма общая | 218.27
Стоим работ прям | 150
Стоим раб кол/крив | 170
Сумма штукат | 33163.7
3,3*2,8=9,24
1,7*2,8 = 4,76
3,1*2,8 = 8,68
4,8*2,8 = 13,44
1,25*2,8 = 3,5
2,55*2,8 = 7,14
2,4*2,8 = 6,72
2,1*2,8 = 5,88
2,1*2,8 = 5,88
1,4*3,7 = 5,18
1,95*1,55 = 3,02
1,85*1,8+ 0,85*1,3= 4,43
9,2*2,8=25,76
0,9*2,8 = 2,52
1,9*2,8 = 5,32
1,85*2,8 = 5,18
0,5*2*2,8 кол / 2,8
2,65*3,2 = 8,48
1,35*3,6 = 4,86
0,8*2,65 кол / 2,12
0,55*2,8 = 1,54
0,9*2,8 = 2,52
1,55*2,8 = 4,34
2,35*2,8 = 6,58
3,2*2,8 = 8,96
0,9*1,1 = 0,99
3,15*2,8 = 8,82
9,45 м2
3,05*2,8 = 8,54
3,85*2,8 = 10,78
1,85*2,8= 5,18
3*0,8
3*0,8 = 2,4
3*1,1 = 3,3
0,7*2,8 кол / 1,96
0,45*2,8 кол / 1,26
1,95*2,8 = 5,46
1,65*2,8 = 4,62
0,75*2*2,8 кол / 4,2
0,8*1,2=-0,96
1,2*1=-1,2
0,61*0,8=-0,49
0,9*2,1=-1,89
0,61*0,8=-0,49
0,6*2,1=-1,26
1,94*2,1 = 4,07
0,9*2,1=-1,89
3,15*2,8 = 8,82
1,3*1,4+1,33=-3,15
3*1,1 = 3,3
0,9*2,1*2=-3,78
0,6*2*2,6 кол / 3,12
0,9*2,1*2=-3,78
0,9*1,4=-1,26
0,92*1,4 + 0,9*2,2 =-3,27
0,93*2,1=-1,95
2,1*2,8 = 5,88
1,2*2,1=-2,52

## Розетки и освещение
№ | Наименован | Шт |  |  | Грн | Сума
1 | РАМКА 4 ПОСТА АНТРАЦИТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ EPH5800471 SCHNEIDER ELECTRIC ASFORA | 9 | 206.23 | 1856.07 | https://electrogurt.store/ru/chetyrehmestnaya-ramka-asfora-antratsit-eph5800471312590?gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHZJb6wC70phsYpdDqqqj1g8_26ibS5RRIkheF7jABiKwSuvRE3cJyBoC3K4QAvD_BwE
2 | РАМКА 3 ПОСТА АНТРАЦИТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ EPH5800371 SCHNEIDER ELECTRIC ASFORA | 14 | 174.39 | 2441.46 | https://electrogurt.store/ru/ramka-trojnaya-antratsit-asfora-eph5800371312586?gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHee2y4kGJyBNFaFsf1X_5S-XWiYh8apx5EGqDPC3xL92i8KRwLDZ5RoCXPoQAvD_BwE
3 | РАМКА 2 ПОСТА АНТРАЦИТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ EPH5800271 SCHNEIDER ELECTRIC ASFORA | 15 | 110.73 | 1660.95 | https://electrogurt.store/ru/ramka-dvojnaya-antratsit-asfora-eph5800271312582?gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHZS26KY68hPAxQDGiKJvrvyx8VHcJGTsEmXKkipGJaWkjgR2N9SkNxoCzuAQAvD_BwE
4 | РАМКА 1 ПОСТ АНТРАЦИТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ EPH5800171 SCHNEIDER ELECTRIC ASFORA | 26 | 76.3 | 1983.8 | https://electrogurt.store/ru/ramka-odinarnaya-antratsit-asfora-eph5800171312578?gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHTcy6MuM5gEn1-nE7SqQtYQLyca0otbiQ9wz2NToIuszpIluaRVr0BoCW0kQAvD_BwE
5 | МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ (2К+З) 16A АНТРАЦИТ EPH2900171 SCHNEIDER ELECTRIC ASFORA | 109 | 141.99 | 15476.91 | https://electrogurt.store/ru/rozetka-odinarnaya-bez-ramki-antratsit-asfora-eph2900171312533?gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHUgP1hZH6qQ4GATyPhV4jOScsRo6zBgKDLncDHfJyifui3iKFLZnLRoCBDIQAvD_BwE
6 | МЕХАНИЗМ ПРОХОДНОГО 1-КЛАВИШНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ АНТРАЦИТ EPH1500171 SCHNEIDER ELECTRIC ASFORA | 9 | 208 | 1872 | https://5watt.ua/vyklyuchatel-1-kl-vnutr-prokhodnoj-schneiderasfora-antracit-eph0400171-14571.html?gad_source=1&gad_campaignid=23353061905&gbraid=0AAAAA9rcOC4utuCyczZbqztByGOfXh5GO&gclid=Cj0KCQjww8rQBhDjARIsAE43KPMbnujJlH8vvrJ7h8TVieX-paMcs_E_SQcyXC6zHeYOAh3cTBOcYesaAtN8EALw_wcB
7 | МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 1-КЛАВИШНОГО С ПОДСВЕТКОЙ АНТРАЦИТ EPH1400171 SCHNEIDER ELECTRIC ASFORA | 16 | 222 | 3552 | https://prom.ua/p2695240487-vyklyuchatel-chernyj-odinarnyj.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_1_50_materialy_dlya_remonta_5309924870&gad_source=1&gad_campaignid=21013616100&gbraid=0AAAAADBxJSU0eW2_tZFbWljuAh5mASi_l&gclid=Cj0KCQjww8rQBhDjARIsAE43KPM6_z76_p0CQhbJFU4VnIhLez9v3L_wG4E7iygx2-a1DVVoh7VO4AQaAo2sEALw_wcB
8 | Розетка накладной монтаж Schneider (Шнайдер) Asfora с заземлением кремовая | 24 | 99.55 | 2389.2 | https://electrogurt.store/rozetka-s-zazemleniem-schneider-electric-asfora-bez-ramki-kremovaya-eph2970123313845-uk-ua?gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHZN-WE1TpJxwadMSm5U9XetpMVKjLcIkErNP49HlQasommWsocFDOxoCa8UQAvD_BwE
9 | РАМКА 4 ПОСТА СЛОНОВАЯ КОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ EPH5800423 SCHNEIDER ELECTRIC ASFORA | 3 | 115.26 | 345.78 | https://electrogurt.store/ramka-4-mestnaya-gorizontalnaya-kremovaya-asfora-eph5800423312479-uk-ua?gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHfOlKPjUllKC4LDlhexufMn8cVOjxOn2pSiC_xyyyCIhx5SQqM0NJRoCzF8QAvD_BwE
10 | РОЗЕТКА (2К+З) 16A СЛОНОВАЯ КОСТЬ EPH2900123 SCHNEIDER ELECTRIC ASFORA | 12 | 122.72 | 1472.64 | https://elektrikua.com.ua/ua/rozetka-z-zazemlennyam-schneider-electric-asfora-slonova-kistka-eph2970123-bez-ramky?gclid=CjwKCAjw2rrQBhBuEiwAarLWHYpCYsBHGJSaV8qS-ckAP2EeEt1fhiWilCZ22G3GEQ9wWWU_V4TdNhoCiZQQAvD_BwE
33050.81
2 этаж освещение
|  | мощность | кол-во | мощность | кол-во | Грн | Сума
| Спальня | 18 | 4 |  |  | 109 | 436 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r18w-5-18vt-kruhlyi-5000k/
| Балкон | 12 | 2 |  |  | 90 | 180 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r12w-5-12vt-kruhlyi-5000k/
| Санузел | 12 | 2 |  |  | 90 | 180 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r12w-5-12vt-kruhlyi-5000k/
| Спальня Ю | 12 | 7 |  |  | 90 | 630 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r12w-5-12vt-kruhlyi-5000k/
| Спальня Ди | 12 | 5 | 18 | 1 | 109 | 559 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r18w-5-18vt-kruhlyi-5000k/
| Коридор | 18 | 4 |  |  | 109 | 436 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r18w-5-18vt-kruhlyi-5000k/
| Кладовка | 12 | 2 |  |  | 90 | 180 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r12w-5-12vt-kruhlyi-5000k/
| 1 этаж освещение | [5 empty] | 2601
|  | мощность | кол-во | Грн | Сума
| Каминная | 50 | 1 | 1119 | 1119 | https://biom.ua/ru/svetilnik-svetodiodnyy-biom-smart-sml-r18-50-3000-6000k-50vt-s-d-u/
| Балкон | 18 | 1 | 109 | 109 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r18w-5-18vt-kruhlyi-5000k/
| Санузел | 12 | 2 | 90 | 180 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r12w-5-12vt-kruhlyi-5000k/
| Столовая | 50 | 1 | 1119 | 1119 | https://biom.ua/ru/svetilnik-svetodiodnyy-biom-smart-sml-r18-50-3000-6000k-50vt-s-d-u/
| Кухня | 18 | 3 | 109 | 327 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r12w-5-12vt-kruhlyi-5000k/
| Коридор | 12 | 6 | 90 | 540 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r18w-5-18vt-kruhlyi-5000k/
| Кабинет | 42 | 1 | 766 | 766 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-dl-s702-42-5000k-42vt-bez-d-u/
| Прихожая | 12 | 2 | 90 | 180 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r12w-5-12vt-kruhlyi-5000k/
| Крыльцо | 18 | 3 | 109 | 327 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r12w-5-12vt-kruhlyi-5000k/
| Кладовка | 12 | 1 | 90 | 90
| Лестница | 12 | 2 | 90 | 180
| Балкон кухни | 12 | 2 | 90 | 180 | https://biom.ua/ru/svetylnyk-svetodyodnyi-biom-uni-2-r12w-5-12vt-kruhlyi-5000k/
5117
|  | 2 этаж | [6 empty] | 1 этаж
|  | Спальня | Спальня Д | Спальня Ю | Кладовка | Санузел | Коридор | Балкон | Прихож | Крыльцо | Гараж | Санузел | Лестница | Гостин | Коридор | Клад | Кухня | Каминная | Кабинет | Балкон | Балкон кух
| Розетка одинарка | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1
| Розетка двойная |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 15 | 30
| Розетка тройная |  | 3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 14 | 42
| Розетка на 4 | 3 | 1 | [6 empty] | 1 | 4 | [10 empty] | 9 | 36
| Выключ одноклав |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 9
| Выключ одноклав с подсветкой |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7
| Выключатель проходной | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 9
[13 empty] | Либо датчик движ | [9 empty] | 109

## Проемы двер
| Высота | Ширина
1 этаж
Гараж | 2100 | 880
Санузел | 2100 | 900
Кабинет | 2100 | 900
Прихожая | 2100 | 930
Кладовка | 1930 | 700
2 этаж
Санузел | 1950 | 900
Спальня 1 | 1950 | 900
Спальня 2 | 1950 | 900
Спальня 3 | 1950 | 900
Кладовка | 1950 | 850