Технічне завдання

для проведення тендера на улаштування бетоних площадок

- Вид заявки: улаштування бетоних площадок під монтаж двух стоечного підйомника(4т)

- Місце робіт: м. Бровари, вул. Онікіенка Олега

- Терміни виконання робіт: 7 к.д.

Схема монтажу

Вхідні дані:

Розмір площадок 1000*1000мм

Необхідно виконати наступні роботи:

1.демонтаж існуючого бетону товщ. 150мм -0,3м3

2. розробка грунта вручну  -0,7 м3

3.підсипка щебнем товщ. 100мм з трамбуванням -0,2м3

4.армування арматурою ф10 крок 300мм -20кг

5.армування арматурою ф8 -7 кг

6.заливка бетоном м400  -1м3

Матеріали для виконання робіт поставляє підрядник.

- УЧАСНИК ТЕНДЕРУ ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ НАСТУПНИМ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ:

- мати  відповідні Ліцензії, Кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців окремих видів робіт;

- мати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід для виконання робіт відповідно до вимог Технічного завдання;

- КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

- Сторони вважають конфіденційною (комерційною таємницею) всю інформацію, передану один одному в ході проведення процедури.

- Сторони не повинні відкривати таку інформацію кому б то не було, за винятком випадків, коли інформація є загальнодоступною, або за взаємною письмовою згодою Сторін.

- Перелік або структура розділів, які  повинні бути окремо виділені у наданій ціновій пропозиції:

- комерційну пропозицію з вартістю робіт та матеріалів

- графік виконання робіт.

- умови оплати.

- гарантійний термін на виконані роботи.