Технічне завдання по ремонту приміщення під магазин «Vodafone»

м. Київ вул. Хрещатик 15/4

Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером ТН, та суворо його дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з інженером ТН.

- Демонтажні роботи:

- Виконати демонтаж меблів, обладнання згідно дефектного акту та Дизайн-проекту (надалі -ДП)

- Виконати демонтаж плінтусу в підсобному приміщені  де планується встановлення стелажів

- Виконати демонтаж системи кріплення панелей (з підсвіткою) Wall rail

Виконати доставку демонтованих меблів, обладнання з магазину на  склад (м. Київ вул. Зрошувальна 5 або )

Рішення про витрати на відправку даного обладнання - Замовник  чи Підрядник буде вирішено за 3-ри дні до початку робіт

ОБОЯЗКОВО: Виконати закриття плівкою скляної вхідної групи та вікон, а також на час проведення брудних робіт закрити існуюче покриття підлоги з керамічної плитки

ВАЖЛИВО: Прибирання приміщення виконується щоденно пилосмоком після закінчення робіт

- Підлога

- Залишається існуюча плитка

- Виконати ремонт плитки у місцях демонтажу ГКЛ перегородки, заробити отвори в колір плитки

- Провести монтаж пластикового плінтусу в торгівельному залі тільки в зонах не закритих меблями. Колір плінтусу погодити з замовником.

- Провести монтаж раніше демонтованого плінтусу (МДФ)  на нову ГКЛ перегородку в приміщеннях торгового залу

- Стеля

- Існуюча стеля рейкового  типу– залишається без змін

- Стіни

- Виконати монтаж ГКЛ перегородок на перщому поверсі згідно ДП.

- Виконати шпаклювання стін та колон під фарбування у торгівельному залі. Обсяг виконання даних робіт буде уточнено після проведення демонтажу.

- Стіни у підсобному приміщенні 1-го поверху - не шпаклюють, тільки зашиваються шви на нових перегородках з ГКЛ.

- Виконати фарбування нових стін та колон водоемульсійною фарбою у колір RAL 9010 у торгівельному залі. За касовим вузлом виконати пофарбування стіни в RAL 3020

- Виконати монтаж 2-х  нових дверних блоків.

- Виконати фарбування нових дверей з  торгової зали , лиштви та коробки у колір стіни зі сторони торгової зали.

- Дверний пройом виконується з профілю СW 75 з посиленням брусом 50*40.

- На новій ГКЛ перегородці зі сторони торгової зали виконати монтаж системи кріплення панелей Wall rail.

- Електрика

- Передбачити прокладання кабелів в гофрованих або гладких трубах чорного кольору.

- Виводи електрокабелів для підключення стелажів та столів для телефонів виконуються з використанням спірального кабелю з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть гнізд, змонтованих на столах та до розеток змонтованих на стелажах.

- Розташування розеток, вимикачів та виводів зі стелі виконати згідно Дизайн-проекту з максимальним використанням існуючих розеток на стінах .

- При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг відповідного перерізу.

- Подовжити існуючий кабель гарантованого живлення до касового  столу.

- Виконати монтаж 12 лінійних світильників з підключенням до існуючих ліній аварійного освітлення – 4 перший поверх + 8 підвальне приміщення

ВАЖЛИВО: Всі роботи виконувати згідно вимог ПУЄ. Можливий процент відходів кабелю до 5%. Матеріали (монтажні коробки, розподільчі коробки, гофра, кабель, хомути, кріплення для гофри тощо) чорного або графітового кольору на 1-му поверсі.

- Пож. безпека:

- Без змін

- Безпека:

- Замінити серцевину на вхідних дверях після закінчення ремонтних робіт

- ОВ та ВК

- Без змін

- Меблі :

- Виконати встановлення та підключення меблів згідно Дизайн-проект..

- За необхідністю, виконати ремонт меблів та замінити меблеві замки.

- Виконати збірку та встановлення 47-ми стелажів у підсобці згідно ДП.

- СКС

- Виконати обжим кабелю UTP/FTP в СКС розетці8патч панелі за необхідністю

- Інші роботи:

- Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів.

Додаткові вимоги:

- Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт – згідно законодавства

- Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи

- Наявність посвідчень/наказу  про проходження навчання з ТБ та ОП та призначення відповідальної особи.

- Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт