### 🚿 САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ

| № | Найменування робіт | Обсяг | Вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж каналізаційних труб | 40 м | 2 000 грн |
| 2 | Демонтаж водопровідних труб | 30 м | 1 500 грн |
| 3 | Демонтаж сантехнічного обладнання | 3 компл. | 660 грн |
| 4 | Різка штроб у цеглі для прокладання поліпропіленових труб | 250 м | 22 500 грн |
| 5 | Монтаж поліпропіленової труби відкритим способом | 50 м | 3 750 грн |
| 6 | Монтаж поліпропіленової труби в штробах | 150 м | 27 000 грн |
| 7 | Монтаж каналізаційної труби Ø110 | 20 м | 2 400 грн |
| 8 | Монтаж каналізаційної труби Ø50 | 20 м | 1 800 грн |
| 9 | Монтаж душового трапу | 2 шт. | 800 грн |
| 10 | Монтаж раковини з сифоном та змішувачем | 1 шт. | 1 200 грн |
| 11 | Влаштування ГК фальшстіни для інсталяції унітазу | 1 м² | 1 600 грн |
| 12 | Монтаж унітазу (інсталяція + підвісний унітаз) | 1 шт. | 2 400 грн |
| 13 | Монтаж душового комплекту | 1 шт. | 900 грн |
| 14 | Монтаж рушникосушарки | 2 шт. | 1 100 грн |

### 💰 ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ САНТЕХНІЧНИХ РОБІТ:

# 69 610 грн

Не включала: вартість сантехнічних матеріалів із нульовою ціною в кошторисі, а також монтаж системи опалення 4 800 грн, оскільки це окремий розділ робіт.