## Лист1
| Назва робіт та матеріалів | Од. виміру. | Кількість | ціна | Сума | примітки
ВЕНТИЛЯЦИЯ | Монтаж воздуховодів з оцинкованої сталі товшиною 0,7мм. | м.кв. | 229.28 | 550 | 126104 |  | 244.36
| Повітровод з оцинк. сталі 1000*500 | м | 15
| Повітровод з оцинк. сталі 800*400 | м | 18
| Повітровод з оцинк. сталі 1000*500 в теплової ізоляції | м | 3
| Відведення з оцинк. сталі 1000*500 90 гр. | шт | 3
| Перехід з оцинк. сталі 1000*500/800*400 | шт | 1
| Повітровод з оцинк. сталі 1100*400 | м | 33
| Повітровод з оцинк. сталі 500*400 | м | 1
| Повітровод з оцинк. сталі 400*400 | м | 3
| Повітровод з оцинк. сталі 400*300 | м | 3
| Повітровод з оцинк. сталі Д 250 | м | 10
| Перехід з оцинк. сталі Д 250/400*250 | шт | 1
| Перехід з оцинк. сталі 400* 250/400*300 | шт | 1
| Перехід з оцинк. сталі 400* 300/400*400 | шт | 1
| Перехід з оцинк. сталі 500* 400/400*400 | шт | 1
| Перехід з оцинк. сталі 1100* 400/Д 630 | шт | 1
| Відведення з оцинк. сталі 1100*400 90 гр. | шт | 5
| Відведення з оцинк. сталі 400*400 90 гр. | шт | 1
| Відведення з оцинк. сталі Д 250 90 гр. | шт | 1
| Коплект кріплення воздуховодів | компл. | 1
| Монтаж зонтів | шт | 2 | 2250 | 4500
| Зонт витяжний | шт | 2
| Монтаж втягуюючего пристрою | шт. | 15 | 1250 | 18750
| Втягуючий пристрій панель Чернобережського 600х645 |  | 15
| Монтаж рещіток вентиляційних | шт. | 13 | 320 | 4160
| Решітка дворядна 600*300 | шт | 8
| Решітка дворядна 600*400 | шт | 5
| Монтаж дросель клапана | шт. | 18 | 680 | 12240
| Дросель-клапан 1000*500 | шт | 1
| Дросель-клапан 800*400 | шт | 2
| Ручна повітряна заслінка Р250Р | шт. | 15
| Монтаж вентилятора | шт. | 1 | 7600 | 5600
| Віброізолятор | шт. | 4
| Гнучка вставка | м.кв. | 2
| Вентилятор | шт. | 1
| Монтаж вентиляційної установки | шт. | 1 | 30200 | 25500
| Вент. установка | шт. | 1
| Віброізолятор | шт. | 4
| Гнучка вставка 1100х500 | шт. | 2
| Монтаж щита автоматики керування (п.78) | шт. | 1 | 5660 | 5660
| Щит керування з автоматикою |  | 1
| Пуско-налагоджувальні роботи | компл. | 1 | 7560 | 7560
| ⁠встановлення декоративних накладок на амстронг 22 шт | м.кв. | 22 | 100 | 2200
| ⁠встановлення решіток на стелі 22 шт | шт. | 22 | 150 | 3300
| ⁠встановити хомути д150 20 шт | шт. | 20 | 60 | 1200
| ⁠встановити хомути д200 20шт | шт. | 20 | 60 | 1200
| перемотати стики д150 10шт | шт. | 10 | 30 | 300
| ⁠перемотати стики д200 10 шт | шт. | 10 | 30 | 300
| ЗАГАЛЬГА ВАРТІСТЬ |  |  |  | 218574