Місце проведення робіт.

Адреса: м. Київ, вул. Шулявська,  10/12В.

Технічне завдання на проведення робіт по відновленню зовнішніх сходів на господарчому майданчику.

- Деякі параметри сходів:

  - Кількість сходів – 5 шт.

  - Ширина сходів – 1730 мм.

  - Верхній майданчик сходів перед хвірткою – 2400х1650 мм.

  - Розмір проступку сходів – 290 мм.

  - Розмір підступку сходів -180 мм.

  - Висота внутрішньої поверхні парапету сходів – 900мм.

  - Довжина внутрішньої поверхні парапету сходів – 1160 мм.

- Роботи:

  - Облицювати майданчик і сходи, зробити уклін для організованого стікання дощової та талої води в один бік.

  - Затерти шви плитки суміш’ю для зовнішніх робіт.

- Термін виконання робіт – 12÷20 робочих діб.

Контактна інформація:

Гол. Інженер Кузьмін Віталій Вікторович, моб. тел. 050-212-58-22