## Лист1
Назви робіт
Прайс на електромонтажні роботи
| Од. Вим. | Ціна, грн
Прокладання кабеля до 4 мм.кв відкритим способом | м.п | 40
Прокладання кабеля від 6 мм.кв відкритим способом | м.п | 50
Затяжка кабеля в трубу, гофру, металорукав до 20мм | м.п | 10
Штробління стін в бетоні | м.п | 170
Штробління стін в цеглі | м.п | 120
Штробління стін в газоблоці | м.п | 100
Буріння скрізних отворів діаметром до 22 мм | шт. | 100
Вирізання та встановлення підрозетників Бетон | шт. | 150
Вирізання та встановлення підрозетників Цегла | шт. | 120
Вирізання та встановлення підрозетників Гіпсокартон | шт. | 100
Монтаж і розключка розподільчої коробки накладної | шт. | 300
Вирізання ніші під щит, встановлення щита Бетон | шт. | 1300
Вирізання ніші під щит, встановлення щита Цегла | шт. | 900
Вирізання ніші під щит, встановлення щита Піноблок | шт. | 800
Підключення трьох фазного автомата | шт.
Підключення автомата | шт. | 150
Монтаж і підключення стабілізатора однофазного | шт. | 1200
Продзвонка кабеля в приміщенні | точка | 100
Встановлення розетки, вимикача | шт. | 150
Встановлення інтернет розеток | шт. | 190
Підключення терморегулятора | шт. | 300
Встановлення вентилятора | шт. | 350
Монтаж і підключення рушникосушки електричної у керамограніті | шт. | 850
Монтаж світильника типу Бра | шт. | 250
Монтаж накладних світильників на потолок | шт. | 250
Сверління отворів під врізні світильники до 100 мм. | шт. | 100
Монтаж врізних світильників на потолок | шт. | 220
Навішення люстри | шт. | Індівідуально обговорюєтся
Підключення електроплити трьох фазної | шт. | 170
Встановлення LED профіля + розсіювач | м.п. | 130
Поклейка LED стрічки, підключення | м.п. | 100
Підключення трансформатора LED | шт. | 180
Монтаж трека накладного | м.п. | 185
Встановлення трекових світильників | шт. | 110
Підключення електролічильника | шт. | 420
Монтаж пластикового коробу | м.п. | 80
Встановлення різних датчиків слабкоструминевих | шт. | 200
Влаштування контуру заземлення, комплекс | шт. | 8500
Встановлення домофона | шт. | 900
Ремонт, доточування кабеля до 4 мм.кв ( пайка ) | шт. | 100
Ремонт, доточування кабеля від 6 мм.кв. | шт. | 140
Підключення теплої підлоги
Монтаж регуляторів теплої підлоги | шт. | 350