## Лист1
Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі з заміною ліфта за адресою: Дніпропетровська область, Кам’янський район, м. Верхньодніпровськ | Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі з заміною ліфта за адресою: Дніпропетровська область, Кам’янський район, м. Верхньодніпровськ, пл. О. Поля, 2 | Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі з заміною ліфта за адресою: Дніпропетровська область, Кам’янський район, м. Верхньодніпровськ, пл. О. Поля, 2 | Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі з заміною ліфта за адресою: Дніпропетровська область, Кам’янський район, м. Верхньодніпровськ, пл. О. Поля, 2 | Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі з заміною ліфта за адресою: Дніпропетровська область, Кам’янський район, м. Верхньодніпровськ, пл. О. Поля, 2 | Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі з заміною ліфта за адресою: Дніпропетровська область, Кам’янський район, м. Верхньодніпровськ, пл. О. Поля, 2 | Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі з заміною ліфта за адресою: Дніпропетровська область, Кам’янський район, м. Верхньодніпровськ, пл. О. Поля, 2
(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
| Вид договірної ціни: "тверда" Договір № _______ від 24.06.2026 Визначена згідно з Настановою, Наказ від 01.11.2021 №281 Складена в поточних цінах станом на 18 июня 2026 г. | Вид договірної ціни: "тверда" Договір № _______ від 24.06.2026 Визначена згідно з Настановою, Наказ від 01.11.2021 №281 Складена в поточних цінах станом на 18 июня 2026 г. | Вид договірної ціни: "тверда" Договір № _______ від 24.06.2026 Визначена згідно з Настановою, Наказ від 01.11.2021 №281 Складена в поточних цінах станом на 18 июня 2026 г. | Вид договірної ціни: "тверда" Договір № _______ від 24.06.2026 Визначена згідно з Настановою, Наказ від 01.11.2021 №281 Складена в поточних цінах станом на 18 июня 2026 г. | Вид договірної ціни: "тверда" Договір № _______ від 24.06.2026 Визначена згідно з Настановою, Наказ від 01.11.2021 №281 Складена в поточних цінах станом на 18 июня 2026 г. | Вид договірної ціни: "тверда" Договір № _______ від 24.06.2026 Визначена згідно з Настановою, Наказ від 01.11.2021 №281 Складена в поточних цінах станом на 18 июня 2026 г.
Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Найменування робіт і витрат | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Одиниця виміру | Кількість
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4
| 2-1 ЛOT 1. Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі, включаючи заміну ліфта, розташованої за адресою: площа О. Поля, 2, м. Верхньодніпровськ, Кам'янський район, Дніпропетровська область | 2-1 ЛOT 1. Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі, включаючи заміну ліфта, розташованої за адресою: площа О. Поля, 2, м. Верхньодніпровськ, Кам'янський район, Дніпропетровська область | 2-1 ЛOT 1. Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі, включаючи заміну ліфта, розташованої за адресою: площа О. Поля, 2, м. Верхньодніпровськ, Кам'янський район, Дніпропетровська область | 2-1 ЛOT 1. Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі, включаючи заміну ліфта, розташованої за адресою: площа О. Поля, 2, м. Верхньодніпровськ, Кам'янський район, Дніпропетровська область | 2-1 ЛOT 1. Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі, включаючи заміну ліфта, розташованої за адресою: площа О. Поля, 2, м. Верхньодніпровськ, Кам'янський район, Дніпропетровська область | 2-1 ЛOT 1. Капітальний ремонт другого поверху громадської будівлі, включаючи заміну ліфта, розташованої за адресою: площа О. Поля, 2, м. Верхньодніпровськ, Кам'янський район, Дніпропетровська область
| 2-1-01 загальнобудівельні роботи | 2-1-01 загальнобудівельні роботи | 2-1-01 загальнобудівельні роботи | 2-1-01 загальнобудівельні роботи | 2-1-01 загальнобудівельні роботи | 2-1-01 загальнобудівельні роботи
| Розділ № 1 Демонтажні роботи | Розділ № 1 Демонтажні роботи | Розділ № 1 Демонтажні роботи
| Цокольний поверх | Цокольний поверх | Цокольний поверх | грн. | грн. | 1
1 | Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементним розчином при висоті шашки 10 см | Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементним розчином при висоті шашки 10 см | Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементним розчином при висоті шашки 10 см | 100 м2 бруківки | 100 м2 бруківки | 1
2 | Демонтаж металевих дверних коробок із зняттям дверних полотен - 0,94х2,05 (h) | Демонтаж металевих дверних коробок із зняттям дверних полотен - 0,94х2,05 (h) | Демонтаж металевих дверних коробок із зняттям дверних полотен - 0,94х2,05 (h) | 100м2 | 100м2 | 0.0193
3 | Демонтаж віконних блоків площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель - 0,65х1,15(h) м , 0,93х1,15(h) м | Демонтаж віконних блоків площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель - 0,65х1,15(h) м , 0,93х1,15(h) м | Демонтаж віконних блоків площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель - 0,65х1,15(h) м , 0,93х1,15(h) м | 100м2 | 100м2 | 0.01817
4 | (Демонтаж) ролетів віконних - 0,63х1,15м-1шт. ; 0,93х1,15м-1шт. | (Демонтаж) ролетів віконних - 0,63х1,15м-1шт. ; 0,93х1,15м-1шт. | (Демонтаж) ролетів віконних - 0,63х1,15м-1шт. ; 0,93х1,15м-1шт. | 100м2 | 100м2 | 0.01817
| Демонтаж прибудови | Демонтаж прибудови | Демонтаж прибудови | грн. | грн. | 1
5 | (Демонтаж) покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | (Демонтаж) покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | (Демонтаж) покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 100м2 | 0.11
6 | (Демонтаж) Демонтаж внутрішньої та зовнішньої обшивки стін із сталевого профільованого листа | (Демонтаж) Демонтаж внутрішньої та зовнішньої обшивки стін із сталевого профільованого листа | (Демонтаж) Демонтаж внутрішньої та зовнішньої обшивки стін із сталевого профільованого листа | 100м2 | 100м2 | 0.18
7 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - каркасу прибудови | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - каркасу прибудови | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - каркасу прибудови | 1т | 1т | 0.25
| Перший поверх | Перший поверх | Перший поверх | грн. | грн. | 1
8 | (Демонтаж) металевих грат 6,0х2,4(h) м | (Демонтаж) металевих грат 6,0х2,4(h) м | (Демонтаж) металевих грат 6,0х2,4(h) м | 100м2 | 100м2 | 0.144
9 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок - 6,0х2,4(h) м ; 6,0х2,55(h)м | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок - 6,0х2,4(h) м ; 6,0х2,55(h)м | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок - 6,0х2,4(h) м ; 6,0х2,55(h)м | 100 м2 | 100 м2 | 0.297
10 | (Демонтаж) поручнів сходів та тимчасового пандусу сходів | (Демонтаж) поручнів сходів та тимчасового пандусу сходів | (Демонтаж) поручнів сходів та тимчасового пандусу сходів | 1т | 1т | 0.1
| Демонтажні роботи на позн. +2.800 | Демонтажні роботи на позн. +2.800 | Демонтажні роботи на позн. +2.800 | грн. | грн. | 1
11 | Знімання наличників | Знімання наличників | Знімання наличників | 100 м | 100 м | 1.47
12 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 100 шт | 0.15
13 | Знімання дверних полотен | Знімання дверних полотен | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 100 м2 | 0.27
14 | Демонтаж металевих дверних коробок із зняттям дверних полотен - 0,85х2,00 (h) | Демонтаж металевих дверних коробок із зняттям дверних полотен - 0,85х2,00 (h) | Демонтаж металевих дверних коробок із зняттям дверних полотен - 0,85х2,00 (h) | 100м2 | 100м2 | 0.034
15 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 100 шт | 0.28
16 | Знімання засклених віконних рам | Знімання засклених віконних рам | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 100 м2 | 0.884
17 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 100 м2 | 0.31775
18 | Розбирання підвіконних відливів | Розбирання підвіконних відливів | Розбирання підвіконних відливів | 100м | 100м | 0.657
19 | Демонтаж балконних дверних блоків у кам'яних стінах житлових і громадських будівель з полотнами спареними, площа прорізу до 3 м2 | Демонтаж балконних дверних блоків у кам'яних стінах житлових і громадських будівель з полотнами спареними, площа прорізу до 3 м2 | Демонтаж балконних дверних блоків у кам'яних стінах житлових і громадських будівель з полотнами спареними, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 100м2 | 0.125
20 | Розбирання монолітних бетонних порогів у дверних прорізах | Розбирання монолітних бетонних порогів у дверних прорізах | Розбирання монолітних бетонних порогів у дверних прорізах | 1 м3 | 1 м3 | 0.1
21 | Розбирання цегляних перегородок - 50,2м2 товщ.120мм | Розбирання цегляних перегородок - 50,2м2 товщ.120мм | Розбирання цегляних перегородок - 50,2м2 товщ.120мм | 1 м3 | 1 м3 | 6.024
22 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами - вбудованих шаф з дверцятами | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами - вбудованих шаф з дверцятами | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами - вбудованих шаф з дверцятами | 100 м2 | 100 м2 | 0.87
| Розширення та прорізання отворів у стінах та перегородках | Розширення та прорізання отворів у стінах та перегородках | Розширення та прорізання отворів у стінах та перегородках | грн. | грн. | 1
23 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну товщ.150мм - розширення існуючих прорізів-4м2 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну товщ.150мм - розширення існуючих прорізів-4м2 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну товщ.150мм - розширення існуючих прорізів-4м2 | 1 м3 | 1 м3 | 0.6
24 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну товщ.430мм - із підсиленням м/к - 1,3м2 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну товщ.430мм - із підсиленням м/к - 1,3м2 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну товщ.430мм - із підсиленням м/к - 1,3м2 | 1 м3 | 1 м3 | 0.559
25 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну товщ.120мм - прорізання нових дверних прорізів із підсиленням м/к - 5,8м2 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну товщ.120мм - прорізання нових дверних прорізів із підсиленням м/к - 5,8м2 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну товщ.120мм - прорізання нових дверних прорізів із підсиленням м/к - 5,8м2 | 1 м3 | 1 м3 | 0.696
26 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100м2 | 100м2 | 4.053
27 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | 100м2 | 100м2 | 4.053
28 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | 100м2 | 100м2 | 4
29 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 100м2 | 0.053
30 | Розбирання бетонного подіуму у санвузлі | Розбирання бетонного подіуму у санвузлі | Розбирання бетонного подіуму у санвузлі | 1 м3 | 1 м3 | 0.3
31 | Розбирання покриття підлоги з ламінату | Розбирання покриття підлоги з ламінату | Розбирання покриття підлоги з ламінату | 100м2 | 100м2 | 0.246
32 | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | 100м2 | 100м2 | 0.305
33 | Знімання вінілових шпалер | Знімання вінілових шпалер | Знімання вінілових шпалер | 100м2 | 100м2 | 9.8
34 | Демонтаж каркасу підвісних стель | Демонтаж каркасу підвісних стель | Демонтаж каркасу підвісних стель | 100м2 | 100м2 | 1.205
35 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі | Демонтаж плит стельових в каркас стелі | Демонтаж плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 100м2 | 1.205
36 | Розбирання підвісної стелі з панелей ПВХ на каркасі з металевого профілю | Розбирання підвісної стелі з панелей ПВХ на каркасі з металевого профілю | Розбирання підвісної стелі з панелей ПВХ на каркасі з металевого профілю | 100м2 | 100м2 | 0.053
37 | Демонтаж облицювання стін з декоративних панелей з ПВХ | Демонтаж облицювання стін з декоративних панелей з ПВХ | Демонтаж облицювання стін з декоративних панелей з ПВХ | 100м2 | 100м2 | 1.405
38 | Демонтаж облицювання стін з гіпсокартонних плит | Демонтаж облицювання стін з гіпсокартонних плит | Демонтаж облицювання стін з гіпсокартонних плит | 100м2 | 100м2 | 0.4
| Разом за розділом 1 | Разом за розділом 1 | Разом за розділом 1
| Розділ № 2 Стіни та перегородки | Розділ № 2 Стіни та перегородки | Розділ № 2 Стіни та перегородки
39 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 - 32м2 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 - 32м2 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 - 32м2 | 100 м2 | 100 м2 | 0.0384
41 | Мурування окремих ділянок стін із цегли | Мурування окремих ділянок стін із цегли | Мурування окремих ділянок стін із цегли | 100 м3 | 100 м3 | 0.00792
42 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 100м2 | 0.77
43 | Посилення цегляних стін металевими тяжами - улаштування перемичок ПР1 | Посилення цегляних стін металевими тяжами - улаштування перемичок ПР1 | Посилення цегляних стін металевими тяжами - улаштування перемичок ПР1 | 1 т | 1 т | 0.0318
45 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 100м2 | 0.017
46 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 100м2 | 0.017
47 | Обгортання балок сіткою | Обгортання балок сіткою | Обгортання балок сіткою | 100м2 | 100м2 | 0.008
48 | Штукатурення плоских поверхонь перемичок | Штукатурення плоских поверхонь перемичок | Штукатурення плоских поверхонь перемичок | 100м2 | 100м2 | 0.008
49 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 100м2 | 0.28
61 | Улаштування перегородок ПВХ площею більше 3 м2 у кам'яних стінах | Улаштування перегородок ПВХ площею більше 3 м2 у кам'яних стінах | Улаштування перегородок ПВХ площею більше 3 м2 у кам'яних стінах | 100м2 | 100м2 | 0.54738
62 | Перегородка ПВХ зовнішня 6,0х2,4_(h)м засклена з розпашними дверями / із заскленням ударостійким склом | Перегородка ПВХ зовнішня 6,0х2,4_(h)м засклена з розпашними дверями / із заскленням ударостійким склом | Перегородка ПВХ зовнішня 6,0х2,4_(h)м засклена з розпашними дверями / із заскленням ударостійким склом | м2 | м2 | 14.4
63 | Перегородка вітражна ПВХ внутрішня 6,0х2,55_(h)м , засклена з розпашними дверями / / із заскленням ударостійким склом | Перегородка вітражна ПВХ внутрішня 6,0х2,55_(h)м , засклена з розпашними дверями / / із заскленням ударостійким склом | Перегородка вітражна ПВХ внутрішня 6,0х2,55_(h)м , засклена з розпашними дверями / / із заскленням ударостійким склом | м2 | м2 | 15.3
| Улаштування дверних отворів П1-П4 | Улаштування дверних отворів П1-П4 | Улаштування дверних отворів П1-П4 | грн. | грн. | 1
70 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | Посилення цегляних стін металевими тяжами | Посилення цегляних стін металевими тяжами | 1 т | 1 т | 0.60694
76 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 100м2 | 0.316
77 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 100м2 | 0.316
| Улаштування обрамлень отворів ОВ , ВК | Улаштування обрамлень отворів ОВ , ВК | Улаштування обрамлень отворів ОВ , ВК | грн. | грн. | 1
78 | Виготовлення м/конструкцій посилення отворів | Виготовлення м/конструкцій посилення отворів | Виготовлення м/конструкцій посилення отворів | 1т | 1т | 0.1197
80 | Монтаж м/к обрамлень отворів ОВ та ВК перерізом до 0,5 м2 | Монтаж м/к обрамлень отворів ОВ та ВК перерізом до 0,5 м2 | Монтаж м/к обрамлень отворів ОВ та ВК перерізом до 0,5 м2 | 1т | 1т | 0.1197
81 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 100м2 | 0.06
82 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 100м2 | 0.06
| Разом за розділом 2 | Разом за розділом 2 | Разом за розділом 2
| Розділ № 3 Улаштування підсилення шахти ліфта | Розділ № 3 Улаштування підсилення шахти ліфта | Розділ № 3 Улаштування підсилення шахти ліфта
83 | (Демонтаж) обшивання укосів дверних вхідних до ліфту з плит деревностружкових | (Демонтаж) обшивання укосів дверних вхідних до ліфту з плит деревностружкових | (Демонтаж) обшивання укосів дверних вхідних до ліфту з плит деревностружкових | 100 м2 | 100 м2 | 0.1165
84 | Очищення існуючого бетонного приямку від застарілою бетонної суміші | Очищення існуючого бетонного приямку від застарілою бетонної суміші | Очищення існуючого бетонного приямку від застарілою бетонної суміші | 1 м3 | 1 м3 | 0.27
85 | Посилення цегляних стін шахти ліфта металевим каркасом | Посилення цегляних стін шахти ліфта металевим каркасом | Посилення цегляних стін шахти ліфта металевим каркасом | 1 т | 1 т | 1.473
89 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 100м2 | 0.46
90 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 100м2 | 0.46
91 | Бетонування приямка | Бетонування приямка | Бетонування приямка | м3 | м3 | 1
92 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 | 100м2 | 0.108
93 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень - до висоти 9м | Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень - до висоти 9м | Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень - до висоти 9м | 100м2 | 100м2 | 0.108
| Оздоблення укосів ліфтових проймів - 12 м2 | Оздоблення укосів ліфтових проймів - 12 м2 | Оздоблення укосів ліфтових проймів - 12 м2 | грн. | грн. | 1
94 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | 100м2 | 100м2 | 0.12
95 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 100м2 | 0.12
96 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | 100м2 | 100м2 | 0.12
98 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 100м2 | 0.12
99 | Обклеювання укосів склосіткою | Обклеювання укосів склосіткою | Обклеювання укосів склосіткою | 100м2 | 100м2 | 0.12
102 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 100м2 | 0.12
105 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін-до 2мм | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін-до 2мм | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін-до 2мм | 100м2 | 100м2 | 0.12
107 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 100м2 | 0.12
| Разом за розділом 3 | Разом за розділом 3 | Разом за розділом 3
| Розділ № 4 Дверi | Розділ № 4 Дверi | Розділ № 4 Дверi
110 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен-вхідні сталеві протипожежні двері | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен-вхідні сталеві протипожежні двері | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен-вхідні сталеві протипожежні двері | 100м2 | 100м2 | 0.0168
113 | Установлення дверних наборів накладних | Установлення дверних наборів накладних | Установлення дверних наборів накладних | 100 шт | 100 шт | 0.01
115 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 100м2 | 0.0714
119 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 100м2 | 0.429
123 | Обклеювання нижньої частини скляних дверних полотен захисною протиударною смугою | Обклеювання нижньої частини скляних дверних полотен захисною протиударною смугою | Обклеювання нижньої частини скляних дверних полотен захисною протиударною смугою | 100м2 | 100м2 | 0.024
| Разом за розділом 4 | Разом за розділом 4 | Разом за розділом 4
| Розділ № 5 Вiкна | Розділ № 5 Вiкна | Розділ № 5 Вiкна
125 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 100м2 | 0.027
130 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 100м2 | 0.8712
135 | Установлення пластикових підвіконних дошок | Установлення пластикових підвіконних дошок | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 100м | 0.499
138 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 100м | 0.499
| Разом за розділом 5 | Разом за розділом 5 | Разом за розділом 5
| Розділ № 6 Підлоги | Розділ № 6 Підлоги | Розділ № 6 Підлоги
| Цокольний поверх - площадка перед входом | Цокольний поверх - площадка перед входом | Цокольний поверх - площадка перед входом | грн. | грн. | 1
141 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 100м2 | 0.045
| Тип 1-71,3м2 | Тип 1-71,3м2 | Тип 1-71,3м2 | грн. | грн. | 1
145 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | 100м2 | 100м2 | 0.713
147 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 100м2 | 0.713
148 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати - до товщ.26мм | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати - до товщ.26мм | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати - до товщ.26мм | 100м2 | 100м2 | 0.713
149 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, наступний шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, наступний шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, наступний шар | 100м2 | 100м2 | 0.713
151 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 100м2 | 0.713
155 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 100м | 0.73
| Тип 2 - 16,3м2 | Тип 2 - 16,3м2 | Тип 2 - 16,3м2 | грн. | грн. | 1
157 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | 100м2 | 100м2 | 0.163
159 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 100м2 | 0.163
160 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки виключати - до товщ.40мм | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки виключати - до товщ.40мм | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки виключати - до товщ.40мм | 100м2 | 100м2 | 0.163
161 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 100м2 | 0.163
162 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 100м2 | 0.163
164 | Улаштування гідроізоляції з суміші Ceresit CR 65 товщиною 5 мм | Улаштування гідроізоляції з суміші Ceresit CR 65 товщиною 5 мм | Улаштування гідроізоляції з суміші Ceresit CR 65 товщиною 5 мм | 100м2 | 100м2 | 0.163
166 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 100м2 | 0.163
172 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 100м | 0.38
| Тип 3 - 360,7м2 | Тип 3 - 360,7м2 | Тип 3 - 360,7м2 | грн. | грн. | 1
174 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | 100м2 | 100м2 | 3.607
176 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 100м2 | 1.29
177 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додаваати - до товщ.30мм | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додаваати - до товщ.30мм | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додаваати - до товщ.30мм | 100м2 | 100м2 | 1.29
178 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 100м2 | 2.317
179 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати - до товщ.30мм | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати - до товщ.30мм | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати - до товщ.30мм | 100м2 | 100м2 | 2.317
180 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 100м2 | 3.607
181 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ - до товщ.17мм | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ - до товщ.17мм | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ - до товщ.17мм | 100м2 | 100м2 | 3.607
184 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 | 100м2 | 100м2 | 0.216
185 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 100м2 | 3.391
186 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 100м | 3.15
| Разом за розділом 6 | Разом за розділом 6 | Разом за розділом 6
| Розділ № 7 Опорядження внутрiшнє | Розділ № 7 Опорядження внутрiшнє | Розділ № 7 Опорядження внутрiшнє
| Стелі | Стелі | Стелі | грн. | грн. | 1
| Тип 1 - 83,6м2 | Тип 1 - 83,6м2 | Тип 1 - 83,6м2 | грн. | грн. | 1
190 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 100м2 | 0.836
| Примикання до стіни | Примикання до стіни | Примикання до стіни | грн. | грн. | 1
202 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 100 м2 | 0.836
208 | Обклеювання стель склосіткою | Обклеювання стель склосіткою | Обклеювання стель склосіткою | 100м2 | 100м2 | 0.836
211 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 100м2 | 0.836
214 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 100м2 | 0.836
216 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 100м2 | 0.836
| Тип 2 - 156,7м2 | Тип 2 - 156,7м2 | Тип 2 - 156,7м2 | грн. | грн. | 1
219 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 100м2 | 1.567
| Примикання до стіни | Примикання до стіни | Примикання до стіни | грн. | грн. | 1
231 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 100 м2 | 1.567
237 | Обклеювання стель склосіткою | Обклеювання стель склосіткою | Обклеювання стель склосіткою | 100м2 | 100м2 | 1.567
240 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 100м2 | 1.567
243 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 100м2 | 1.567
245 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 100м2 | 1.567
| Тип 3 - 120,4 м2 | Тип 3 - 120,4 м2 | Тип 3 - 120,4 м2 | грн. | грн. | 1
248 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 100м2 | 1.204
| Примикання до стіни | Примикання до стіни | Примикання до стіни | грн. | грн. | 1
260 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 100 м2 | 1.204
266 | Обклеювання стель склосіткою | Обклеювання стель склосіткою | Обклеювання стель склосіткою | 100м2 | 100м2 | 1.204
269 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 100м2 | 1.204
273 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 100м2 | 1.204
275 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 100м2 | 1.204
| Тип 4- 71,3м2 | Тип 4- 71,3м2 | Тип 4- 71,3м2 | грн. | грн. | 1
278 | Улаштування каркасу підвісних стель | Улаштування каркасу підвісних стель | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 100м2 | 0.713
286 | Укладання плит стельових в каркас стелі | Укладання плит стельових в каркас стелі | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 100м2 | 0.713
| Тип 5 - 16,3 м2 | Тип 5 - 16,3 м2 | Тип 5 - 16,3 м2 | грн. | грн. | 1
288 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 100м2 | 0.163
| Примикання до стіни | Примикання до стіни | Примикання до стіни | грн. | грн. | 1
300 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 100 м2 | 0.163
307 | Обклеювання стель склосіткою | Обклеювання стель склосіткою | Обклеювання стель склосіткою | 100м2 | 100м2 | 0.163
310 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 100м2 | 0.163
313 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 100м2 | 0.163
315 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 100м2 | 0.163
| Тип 6 - 66,5 м2 | Тип 6 - 66,5 м2 | Тип 6 - 66,5 м2 | грн. | грн. | 1
318 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пошкоджених шарів штукатурки | 100м2 | 100м2 | 0.665
319 | Улаштування основи під штукатурку стель, по каркасу з обмазуванням розчином | Улаштування основи під штукатурку стель, по каркасу з обмазуванням розчином | Улаштування основи під штукатурку стель, по каркасу з обмазуванням розчином | 100м2 | 100м2 | 0.665
320 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | 100м2 | 100м2 | 0.665
322 | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 100м2 | 0.665
323 | Обклеювання стель склосіткою | Обклеювання стель склосіткою | Обклеювання стель склосіткою | 100м2 | 100м2 | 0.665
326 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 100м2 | 0.665
329 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 100м2 | 0.665
331 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 100м2 | 0.665
| Стіни,перегородки | Стіни,перегородки | Стіни,перегородки | грн. | грн. | 1
| Тип 1 - 270м2 | Тип 1 - 270м2 | Тип 1 - 270м2 | грн. | грн. | 1
334 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | 100м2 | 100м2 | 2.7
335 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 100м2 | 2.7
336 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | 100м2 | 100м2 | 2.7
338 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 100м2 | 2.7
339 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 100м2 | 2.7
342 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 100м2 | 2.7
344 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 100м2 | 2.7
| Тип 2 - 260м2 | Тип 2 - 260м2 | Тип 2 - 260м2 | грн. | грн. | 1
347 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | 100м2 | 100м2 | 2.6
348 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 100м2 | 2.6
349 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | 100м2 | 100м2 | 2.6
351 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 100м2 | 2.6
352 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 100м2 | 2.6
355 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 100м2 | 2.6
357 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 100м2 | 2.6
| Тип 3 - 260м2 | Тип 3 - 260м2 | Тип 3 - 260м2 | грн. | грн. | 1
360 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | 100м2 | 100м2 | 2.6
361 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 100м2 | 2.6
362 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | 100м2 | 100м2 | 2.6
364 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 100м2 | 2.6
365 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 100м2 | 2.6
368 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 100м2 | 2.6
370 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 100м2 | 2.6
| Тип 4 - 200м2 | Тип 4 - 200м2 | Тип 4 - 200м2 | грн. | грн. | 1
373 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | 100м2 | 100м2 | 2
374 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 100м2 | 2
375 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | 100м2 | 100м2 | 2
377 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 100м2 | 2
378 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 100м2 | 2
381 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 100м2 | 2
383 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 100м2 | 2
| Тип 5 - 108м2 | Тип 5 - 108м2 | Тип 5 - 108м2 | грн. | грн. | 1
386 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | 100м2 | 100м2 | 1.08
387 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 100м2 | 1.08
388 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | 100м2 | 100м2 | 1.08
390 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 100м2 | 1.08
391 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт - 200х300мм | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт - 200х300мм | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт - 200х300мм | 100м2 | 100м2 | 1.08
| Тип 6 - 100м2 | Тип 6 - 100м2 | Тип 6 - 100м2 | грн. | грн. | 1
396 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від пошкоджених шарів штукатурки | 100м2 | 100м2 | 1
397 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 100м2 | 1
398 | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | Ґрунтування бетонних поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17, перший шар | 100м2 | 100м2 | 1
400 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 100м2 | 1
401 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 100м2 | 1
404 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 100м2 | 1
406 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 100м2 | 1
| Разом за розділом 7 | Разом за розділом 7 | Разом за розділом 7
| Розділ № 8 Улаштування піддашку | Розділ № 8 Улаштування піддашку | Розділ № 8 Улаштування піддашку
409 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т | 1т | 0.1404
412 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 100шт | 0.2
413 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - каркасу піддашку | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - каркасу піддашку | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - каркасу піддашку | 1т | 1т | 0.1404
415 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 100м2 | 0.07
416 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 100м2 | 0.07
417 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 100м2 | 0.039
419 | Улаштування підшивки низу піддашку сталлю покрівельною оцинкованою | Улаштування підшивки низу піддашку сталлю покрівельною оцинкованою | Улаштування підшивки низу піддашку сталлю покрівельною оцинкованою | 100 м2 | 100 м2 | 0.0375
421 | Оббивання фронтону покрівельною сталлю оцинкованою | Оббивання фронтону покрівельною сталлю оцинкованою | Оббивання фронтону покрівельною сталлю оцинкованою | 100 м2 | 100 м2 | 0.0935
423 | Улаштування з листової оцинкованої сталі примикань | Улаштування з листової оцинкованої сталі примикань | Улаштування з листової оцинкованої сталі примикань | 100м | 100м | 0.046
426 | Герметизація горизонтальних швів герметиком поліуретановим | Герметизація горизонтальних швів герметиком поліуретановим | Герметизація горизонтальних швів герметиком поліуретановим | 100м шва | 100м шва | 0.1
| Улаштування системи водовідведення з піддашку | Улаштування системи водовідведення з піддашку | Улаштування системи водовідведення з піддашку | грн. | грн. | 1
428 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 100м | 0.08
| Разом за розділом 8 | Разом за розділом 8 | Разом за розділом 8
| Розділ № 9 Інші роботи | Розділ № 9 Інші роботи | Розділ № 9 Інші роботи
| Перильне огородження | Перильне огородження | Перильне огородження | грн. | грн. | 1
442 | Установлення металевої огорожі сходових маршів та площадок | Установлення металевої огорожі сходових маршів та площадок | Установлення металевої огорожі сходових маршів та площадок | 100м | 100м | 0.098
447 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | 100 отв. | 100 отв. | 0.11
448 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | 100шт | 100шт | 0.01
449 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | 100шт | 100шт | 0.11
450 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 100шт | 0.01
451 | Навантаження сміття вручну | Навантаження сміття вручну | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1 т | 6.816
| Разом за розділом 9 | Разом за розділом 9 | Разом за розділом 9
| Разом по кошторису 2-1-01 | Разом по кошторису 2-1-01 | Разом по кошторису 2-1-01
| 2-1-02 опалення,вентиляція та кондиціювання | 2-1-02 опалення,вентиляція та кондиціювання | 2-1-02 опалення,вентиляція та кондиціювання | 2-1-02 опалення,вентиляція та кондиціювання | 2-1-02 опалення,вентиляція та кондиціювання | 2-1-02 опалення,вентиляція та кондиціювання
| Розділ № 1 Вентиляція | Розділ № 1 Вентиляція | Розділ № 1 Вентиляція
454 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | шт | 3
456 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 100м2 | 0.0012
460 | Установлення ковпаків ( гртбків ) на вентиляційних трубах в | Установлення ковпаків ( гртбків ) на вентиляційних трубах в | Установлення ковпаків ( гртбків ) на вентиляційних трубах в | 10шт | 10шт | 0.1
464 | Установлення муфтових кранів | Установлення муфтових кранів | Установлення муфтових кранів | 100 шт | 100 шт | 0.02
470 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | грати | 4
473 | Ущільнення отворів термостійким нейтральним силіконовим герметиком при перетині повітропроводами будівельних конструкцій | Ущільнення отворів термостійким нейтральним силіконовим герметиком при перетині повітропроводами будівельних конструкцій | Ущільнення отворів термостійким нейтральним силіконовим герметиком при перетині повітропроводами будівельних конструкцій | 100м | 100м | 0.01
| Разом за розділом 1 | Разом за розділом 1 | Разом за розділом 1
| Розділ № 2 Кондиціонування | Розділ № 2 Кондиціонування | Розділ № 2 Кондиціонування
475 | Установлення зовнішнього та внутрішнього блоків кондиціонера | Установлення зовнішнього та внутрішнього блоків кондиціонера | Установлення зовнішнього та внутрішнього блоків кондиціонера | 1агрегат | 1агрегат | 6
476 | Спліт система кондиціонування настінного типу з панеллю і блоком керування Mitsubishi Electric Master MSZ-BT20VG/MUZ-BT20VG , тип компресора - інвенторний, холодопродуктивність - 2,0 кВт , теплопродуктивність - 2,7 кВт. ~1, U 220-240 В / MSZ-BT20VG/MUZ-BT20VG | Спліт система кондиціонування настінного типу з панеллю і блоком керування Mitsubishi Electric Master MSZ-BT20VG/MUZ-BT20VG , тип компресора - інвенторний, холодопродуктивність - 2,0 кВт , теплопродуктивність - 2,7 кВт. ~1, U 220-240 В / MSZ-BT20VG/MUZ-BT20VG | Спліт система кондиціонування настінного типу з панеллю і блоком керування Mitsubishi Electric Master MSZ-BT20VG/MUZ-BT20VG , тип компресора - інвенторний, холодопродуктивність - 2,0 кВт , теплопродуктивність - 2,7 кВт. ~1, U 220-240 В / MSZ-BT20VG/MUZ-BT20VG | шт | шт | 3
484 | Прокладання трубопроводів труби для відводу конденсату кондиціонера, діаметр зовнішній 20-50 мм | Прокладання трубопроводів труби для відводу конденсату кондиціонера, діаметр зовнішній 20-50 мм | Прокладання трубопроводів труби для відводу конденсату кондиціонера, діаметр зовнішній 20-50 мм | 100м | 100м | 0.2
487 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 100м | 0.21
489 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год | установ. | установ. | 1
| Разом за розділом 2 | Разом за розділом 2 | Разом за розділом 2
| Розділ № 3 Опалення | Розділ № 3 Опалення | Розділ № 3 Опалення
490 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | 100м | 100м | 0.38
491 | (Демонтаж) сталевих пластинчатих радіаторів довжиною 1 м (2 ряди пластин) - 20шт. | (Демонтаж) сталевих пластинчатих радіаторів довжиною 1 м (2 ряди пластин) - 20шт. | (Демонтаж) сталевих пластинчатих радіаторів довжиною 1 м (2 ряди пластин) - 20шт. | 100кВт | 100кВт | 0.14
492 | Установлення обігрівачів з електронним програматором / Венеція Стандарт | Установлення обігрівачів з електронним програматором / Венеція Стандарт | Установлення обігрівачів з електронним програматором / Венеція Стандарт | 100шт | 100шт | 0.36
| Разом за розділом 3 | Разом за розділом 3 | Разом за розділом 3
| Разом по кошторису 2-1-02 | Разом по кошторису 2-1-02 | Разом по кошторису 2-1-02
| 2-1-03 внутрішній водопровід та каналізацію | 2-1-03 внутрішній водопровід та каналізацію | 2-1-03 внутрішній водопровід та каналізацію | 2-1-03 внутрішній водопровід та каналізацію | 2-1-03 внутрішній водопровід та каналізацію | 2-1-03 внутрішній водопровід та каналізацію
| Водопостачання. Внутрішні мережі. | Водопостачання. Внутрішні мережі. | Водопостачання. Внутрішні мережі. | грн. | грн. | 1
| Розділ № 1 Вузол обліку холодної води будинковий | Розділ № 1 Вузол обліку холодної води будинковий | Розділ № 1 Вузол обліку холодної води будинковий
496 | Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм | Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм | Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм | шт | шт | 2
499 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | 100м | 100м | 0.01
501 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 100 шт | 0.04
503 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм | Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм | Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм | фільтр | фільтр | 2
| Разом за розділом 1 | Разом за розділом 1 | Разом за розділом 1
| Розділ № 2 Водопостачання холодної води | Розділ № 2 Водопостачання холодної води | Розділ № 2 Водопостачання холодної води
508 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 - під труби ф20мм | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 - під труби ф20мм | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 - під труби ф20мм | 100м | 100м | 0.3
509 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 100м | 0.4123
514 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 100 шт | 0.12
519 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - футлярів | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - футлярів | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - футлярів | 1 т | 1 т | 0.00486
527 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 100м | 0.3
528 | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати- до 30мм | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати- до 30мм | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати- до 30мм | 100м | 100м | 0.3
| Разом за розділом 2 | Разом за розділом 2 | Разом за розділом 2
| Розділ № 3 Водопостачання гарячої води | Розділ № 3 Водопостачання гарячої води | Розділ № 3 Водопостачання гарячої води
| Комплект підключення бойлера 1/ 2" з клапаном в комплекті: - 2шт. | Комплект підключення бойлера 1/ 2" з клапаном в комплекті: - 2шт. | Комплект підключення бойлера 1/ 2" з клапаном в комплекті: - 2шт. | грн. | грн. | 1
529 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 100 шт | 0.1
536 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 - під труби ф20мм | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 - під труби ф20мм | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 - під труби ф20мм | 100м | 100м | 0.23
537 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 100м | 0.2578
542 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - футлярів | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - футлярів | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - футлярів | 1 т | 1 т | 0.0044
547 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 100м | 0.23
548 | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати- до 40мм | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати- до 40мм | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати- до 40мм | 100м | 100м | 0.23
| Разом за розділом 3 | Разом за розділом 3 | Разом за розділом 3
| Розділ № 4 Обладнання | Розділ № 4 Обладнання | Розділ № 4 Обладнання
549 | Монтаж водонагрівника електричного | Монтаж водонагрівника електричного | Монтаж водонагрівника електричного | шт | шт | 2
554 | Установлення біде | Установлення біде | Установлення біде | 10к-т | 10к-т | 0.1
557 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 10к-т | 0.3
563 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 10к-т | 0.4
| Каналізація. Внутрішні мережі. | Каналізація. Внутрішні мережі. | Каналізація. Внутрішні мережі. | грн. | грн. | 1
| Демонтажні роботи | Демонтажні роботи | Демонтажні роботи | грн. | грн. | 1
573 | Демонтаж раковин [умивальників] | Демонтаж раковин [умивальників] | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 100к-т | 0.01
574 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 100к-т | 0.01
575 | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 100м | 0.02
576 | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 100м | 0.01
577 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2- для прокладання труб ф20мм | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2- для прокладання труб ф20мм | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2- для прокладання труб ф20мм | 100м | 100м | 0.23
578 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 100м | 0.1433
584 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм - після монтажу труб | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм - після монтажу труб | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм - після монтажу труб | 100м | 100м | 0.1433
585 | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати- до 60мм | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати- до 60мм | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати- до 60мм | 100м | 100м | 0.1433
586 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 100м | 0.0642
596 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - футлярів | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - футлярів | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - футлярів | 1 т | 1 т | 0.01095
599 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж діаметром 100 мм | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж діаметром 100 мм | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж діаметром 100 мм | 1 шт | 1 шт | 4
| Разом за розділом 4 | Разом за розділом 4 | Разом за розділом 4
| Разом по кошторису 2-1-03 | Разом по кошторису 2-1-03 | Разом по кошторису 2-1-03
| 2-1-04 електромонтажні роботи | 2-1-04 електромонтажні роботи | 2-1-04 електромонтажні роботи | 2-1-04 електромонтажні роботи | 2-1-04 електромонтажні роботи | 2-1-04 електромонтажні роботи
600 | Установлення корпуса модульного пластикового навісного виконання , на 9 міст IP41 ( вагою 650г ) | Установлення корпуса модульного пластикового навісного виконання , на 9 міст IP41 ( вагою 650г ) | Установлення корпуса модульного пластикового навісного виконання , на 9 міст IP41 ( вагою 650г ) | шт | шт | 1
601 | Установлення корпуса модульного металевого навісного виконання , на 90 міст IP30 ( вагою 11,5кг ) | Установлення корпуса модульного металевого навісного виконання , на 90 міст IP30 ( вагою 11,5кг ) | Установлення корпуса модульного металевого навісного виконання , на 90 міст IP30 ( вагою 11,5кг ) | шт | шт | 1
607 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 100шт | 0.22
609 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 100шт | 0.7
611 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | 100шт | 100шт | 0.31
616 | Установлення вимикачів, 1-клавішних | Установлення вимикачів, 1-клавішних | Установлення вимикачів, 1-клавішних | 100шт | 100шт | 0.12
618 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 100шт | 0.09
620 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 100шт | 0.09
622 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 100шт | 0.86
624 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 100шт | 0.05
626 | Коробка установча для розеток і вимикачів | Коробка установча для розеток і вимикачів | Коробка установча для розеток і вимикачів | шт | шт | 107
627 | Коробка відгалужувальна пластмасова | Коробка відгалужувальна пластмасова | Коробка відгалужувальна пластмасова | шт | шт | 71
628 | Прокладання коробів пластикових | Прокладання коробів пластикових | Прокладання коробів пластикових | 100м | 100м | 0.4
630 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 100м | 23.93
| Кабелі та провода | Кабелі та провода | Кабелі та провода | грн. | грн. | 1
635 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2 | 100 м | 100 м | 0.62
637 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | 100 м | 100 м | 9.92
640 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 100 м | 13.39
646 | Установлення датчика руху | Установлення датчика руху | Установлення датчика руху | 1 шт | 1 шт | 2
648 | Забивання щілин монтажною піною-зароблення проходів прокладання кабелів | Забивання щілин монтажною піною-зароблення проходів прокладання кабелів | Забивання щілин монтажною піною-зароблення проходів прокладання кабелів | 100м | 100м | 0.03
| Разом по кошторису 2-1-04 | Разом по кошторису 2-1-04 | Разом по кошторису 2-1-04
| 2-1-05 устаткування електротехнічне | 2-1-05 устаткування електротехнічне | 2-1-05 устаткування електротехнічне | 2-1-05 устаткування електротехнічне | 2-1-05 устаткування електротехнічне | 2-1-05 устаткування електротехнічне
650 | Корпус модульний пластиковий навісного виконання на 9 міст IP41 "IEK" - ШВГ 236х190х100/ ЩРН-П-9 | Корпус модульний пластиковий навісного виконання на 9 міст IP41 "IEK" - ШВГ 236х190х100/ ЩРН-П-9 | Корпус модульний пластиковий навісного виконання на 9 міст IP41 "IEK" - ШВГ 236х190х100/ ЩРН-П-9 | шт | шт | 1
651 | ККорпус модульний металевий навісного виконання , ШВГ-441х849х120 на 90міст IP30"ETI" / WRP 18 - 5ETI 11013 | ККорпус модульний металевий навісного виконання , ШВГ-441х849х120 на 90міст IP30"ETI" / WRP 18 - 5ETI 11013 | ККорпус модульний металевий навісного виконання , ШВГ-441х849х120 на 90міст IP30"ETI" / WRP 18 - 5ETI 11013 | шт | шт | 1
652 | Запобіжник Iном=100 А Iпл.вст =10А | Запобіжник Iном=100 А Iпл.вст =10А | Запобіжник Iном=100 А Iпл.вст =10А | шт | шт | 3
653 | Запобіжник Iном=100 А Iпл.вст =40А | Запобіжник Iном=100 А Iпл.вст =40А | Запобіжник Iном=100 А Iпл.вст =40А | шт | шт | 3
654 | Вимикач автоматичний типолюсний Iн=63А, Iр=32А "IEK" / ВА47-29М | Вимикач автоматичний типолюсний Iн=63А, Iр=32А "IEK" / ВА47-29М | Вимикач автоматичний типолюсний Iн=63А, Iр=32А "IEK" / ВА47-29М | шт | шт | 1
655 | Вимикач автоматичний типолюсний Iн=63А, Iр=32А "IEK" / ВА47-29М | Вимикач автоматичний типолюсний Iн=63А, Iр=32А "IEK" / ВА47-29М | Вимикач автоматичний типолюсний Iн=63А, Iр=32А "IEK" / ВА47-29М | шт | шт | 1
656 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=10А "IEK" / ВА47-29М | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=10А "IEK" / ВА47-29М | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=10А "IEK" / ВА47-29М | шт | шт | 7
657 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=6А "IEK" / ВА47-29М | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=6А "IEK" / ВА47-29М | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=6А "IEK" / ВА47-29М | шт | шт | 3
658 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=25А, Iвим.=30 мA, АД-12 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=25А, Iвим.=30 мA, АД-12 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=25А, Iвим.=30 мA, АД-12 | шт | шт | 14
659 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=16А, Iвим.=30 мA, АД-12 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=16А, Iвим.=30 мA, АД-12 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=16А, Iвим.=30 мA, АД-12 | шт | шт | 7
660 | Пускач магнітний Uk-12B I=25A " Александрія " з ПКЛ-2204 / ПМЛ2100 | Пускач магнітний Uk-12B I=25A " Александрія " з ПКЛ-2204 / ПМЛ2100 | Пускач магнітний Uk-12B I=25A " Александрія " з ПКЛ-2204 / ПМЛ2100 | шт | шт | 1
661 | Реле напруги U-380 Iном.=63А / ZUBR D6 | Реле напруги U-380 Iном.=63А / ZUBR D6 | Реле напруги U-380 Iном.=63А / ZUBR D6 | шт | шт | 1
| Разом по кошторису 2-1-05 | Разом по кошторису 2-1-05 | Разом по кошторису 2-1-05
| 2-1-06 улаштування мережі інтернет | 2-1-06 улаштування мережі інтернет | 2-1-06 улаштування мережі інтернет | 2-1-06 улаштування мережі інтернет | 2-1-06 улаштування мережі інтернет | 2-1-06 улаштування мережі інтернет
662 | Монтаж шафи 19" великої | Монтаж шафи 19" великої | Монтаж шафи 19" великої | шт | шт | 1
664 | Монтаж комутатора 24-портового | Монтаж комутатора 24-портового | Монтаж комутатора 24-портового | шт | шт | 2
666 | Установка точки доступу Mikrotik cAP AC | Установка точки доступу Mikrotik cAP AC | Установка точки доступу Mikrotik cAP AC | шт | шт | 7
667 | Точка доступу Mikrotik cAP AC (RBcAPGi-5acD2nD) | Точка доступу Mikrotik cAP AC (RBcAPGi-5acD2nD) | Точка доступу Mikrotik cAP AC (RBcAPGi-5acD2nD) | шт | шт | 7
668 | Монтаж роутера Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN | Монтаж роутера Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN | Монтаж роутера Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN | шт | шт | 2
670 | Прокладання коробів пластикових | Прокладання коробів пластикових | Прокладання коробів пластикових | 100м | 100м | 0.02
672 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 100м | 13
674 | Патч панель 19'' 24-портовий кат. 5e UTP | Патч панель 19'' 24-портовий кат. 5e UTP | Патч панель 19'' 24-портовий кат. 5e UTP | шт | шт | 2
675 | Патчкорд RJ45 0,5м. | Патчкорд RJ45 0,5м. | Патчкорд RJ45 0,5м. | шт | шт | 42
676 | Установлення організатора кабеля 1U 19" та полиці 1U 19" | Установлення організатора кабеля 1U 19" та полиці 1U 19" | Установлення організатора кабеля 1U 19" та полиці 1U 19" | 100шт | 100шт | 0.03
679 | Установлення розеток | Установлення розеток | Установлення розеток | 100шт | 100шт | 0.36
683 | Монтаж блока безперебійного живлення | Монтаж блока безперебійного живлення | Монтаж блока безперебійного живлення | шт | шт | 1
| Разом по кошторису 2-1-06 | Разом по кошторису 2-1-06 | Разом по кошторису 2-1-06
| 2-1-07 улаштування обладнання для МГН | 2-1-07 улаштування обладнання для МГН | 2-1-07 улаштування обладнання для МГН | 2-1-07 улаштування обладнання для МГН | 2-1-07 улаштування обладнання для МГН | 2-1-07 улаштування обладнання для МГН
| Розділ № 1 Покажники, що встановлюються за межами будівлі | Розділ № 1 Покажники, що встановлюються за межами будівлі | Розділ № 1 Покажники, що встановлюються за межами будівлі
685 | Улаштування покриття з плиток тактильних площею покриття до 10 м2 | Улаштування покриття з плиток тактильних площею покриття до 10 м2 | Улаштування покриття з плиток тактильних площею покриття до 10 м2 | 100м2 | 100м2 | 0.0144
687 | Обклеювання поверхонь полівінілхлоридною самоклейною плівкою | Обклеювання поверхонь полівінілхлоридною самоклейною плівкою | Обклеювання поверхонь полівінілхлоридною самоклейною плівкою | 100м2 | 100м2 | 0.015
689 | Установлення штучних виробів (інформаційна табличка) | Установлення штучних виробів | Установлення штучних виробів | 100шт | 100шт | 0.02
| Разом за розділом 1 | Разом за розділом 1 | Разом за розділом 1
| Розділ № 2 Покажники, що встановлюються всередині будівлі | Розділ № 2 Покажники, що встановлюються всередині будівлі | Розділ № 2 Покажники, що встановлюються всередині будівлі
692 | Установлення штучних виробів (Інформаційний тактильний стенд, табличка) | Установлення штучних виробів | Установлення штучних виробів | 100шт | 100шт | 0.14
695 | Обклеювання поверхонь полівінілхлоридною самоклейною плівкою | Обклеювання поверхонь полівінілхлоридною самоклейною плівкою | Обклеювання поверхонь полівінілхлоридною самоклейною плівкою | 100м2 | 100м2 | 0.045
| Разом за розділом 2 | Разом за розділом 2 | Разом за розділом 2
| Розділ № 3 Розміщення елементів інклюзивного санвузла для МГН | Розділ № 3 Розміщення елементів інклюзивного санвузла для МГН | Розділ № 3 Розміщення елементів інклюзивного санвузла для МГН
700 | Установлення штучних виробів(поручні відкидні, тримачі для туал.паперу, гачки настінні) | Установлення штучних виробів | Установлення штучних виробів | 100шт | 100шт | 0.07
707 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 10к-т | 0.1
709 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 10к-т | 0.1
711 | Установлення змішувачів | Установлення змішувачів | Установлення змішувачів | 10шт | 10шт | 0.1
| Разом за розділом 3 | Разом за розділом 3 | Разом за розділом 3
| Розділ № 4 Розміщення похиленого підйомника в/п 150 кг | Розділ № 4 Розміщення похиленого підйомника в/п 150 кг | Розділ № 4 Розміщення похиленого підйомника в/п 150 кг
714 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 150 кг | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 150 кг | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 150 кг | шт | шт | 1
| Разом за розділом 4 | Разом за розділом 4 | Разом за розділом 4
| Разом по кошторису 2-1-07 | Разом по кошторису 2-1-07 | Разом по кошторису 2-1-07
| Розділ № 5 Підйомники для інвалідів на візках | Розділ № 5 Підйомники для інвалідів на візках | Розділ № 5 Підйомники для інвалідів на візках
747 | Сходовий гусеничний підйомник JOLLY STANDARD; в/п 130 кг; акумулятор 12В 24 А/ч; ресурс від 1 зарядки 50 поверхів D5000010 S27-1465 | Сходовий гусеничний підйомник JOLLY STANDARD; в/п 130 кг; акумулятор 12В 24 А/ч; ресурс від 1 зарядки 50 поверхів D5000010 S27-1465 | Сходовий гусеничний підйомник JOLLY STANDARD; в/п 130 кг; акумулятор 12В 24 А/ч; ресурс від 1 зарядки 50 поверхів D5000010 S27-1465 | шт | шт | 1
748 | Похилений підйомник в/п 150 кг, виробник ТОВ "Форстор", м. Київ. Габарити платформи 1250х950 мм, максимальна швидкість 0,1 м/с. Живлення 380В 50 Гц 0,55 кВт. | Похилений підйомник в/п 150 кг, виробник ТОВ "Форстор", м. Київ. Габарити платформи 1250х950 мм, максимальна швидкість 0,1 м/с. Живлення 380В 50 Гц 0,55 кВт. | Похилений підйомник в/п 150 кг, виробник ТОВ "Форстор", м. Київ. Габарити платформи 1250х950 мм, максимальна швидкість 0,1 м/с. Живлення 380В 50 Гц 0,55 кВт. | шт | шт | 1
| Разом за розділом 5 | Разом за розділом 5 | Разом за розділом 5
| Разом по кошторису 2-1-08 | Разом по кошторису 2-1-08 | Разом по кошторису 2-1-08
| 2-1-09 системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу | 2-1-09 системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу | 2-1-09 системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу | 2-1-09 системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу | 2-1-09 системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу | 2-1-09 системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
749 | Прилад приймально-контрольний | Прилад приймально-контрольний | Прилад приймально-контрольний | шт | шт | 1
750 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг [0,01] | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг [0,01] | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг [0,01] | шт | шт | 2
755 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 100шт | 0.03
757 | Прокладання коробів пластикових | Прокладання коробів пластикових | Прокладання коробів пластикових | 100м | 100м | 0.06
760 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 100м | 0.06
762 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | 100м | 100м | 3.03
765 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | 100м | 100м | 0.03
767 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 100м | 3.06
768 | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 100м | 1.38
771 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 | шт | шт | 1
772 | Кільце декоративне К-4 | Кільце декоративне К-4 | Кільце декоративне К-4 | шт | шт | 27
773 | Коробка монтажна з'єднувальна КМЗ 1-4 | Коробка монтажна з'єднувальна КМЗ 1-4 | Коробка монтажна з'єднувальна КМЗ 1-4 | шт | шт | 15
774 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100м | 100м | 0.05
| Інші витрати | Інші витрати | Інші витрати | грн. | грн. | 1
776 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10шт | 10шт | 1.6
777 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (до 150мм) | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (до 150мм) | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (до 150мм) | 10шт | 10шт | 1.5
778 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати(до 450мм) | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати(до 450мм) | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати(до 450мм) | 10шт | 10шт | 0.1
779 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | 100шт | 100шт | 0.01
| Разом по кошторису 2-1-09 | Разом по кошторису 2-1-09 | Разом по кошторису 2-1-09
| Разом по кошторису 2-1-10 | Разом по кошторису 2-1-10 | Разом по кошторису 2-1-10
| 2-1-11 пусконалагоджувальні роботи на систему пожежної сигналізації | 2-1-11 пусконалагоджувальні роботи на систему пожежної сигналізації | 2-1-11 пусконалагоджувальні роботи на систему пожежної сигналізації | 2-1-11 пусконалагоджувальні роботи на систему пожежної сигналізації | 2-1-11 пусконалагоджувальні роботи на систему пожежної сигналізації | 2-1-11 пусконалагоджувальні роботи на систему пожежної сигналізації
789 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | шт | 1
790 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф-до 7-ми шлейфів | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф-до 7-ми шлейфів | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф-до 7-ми шлейфів | шт | шт | 1
791 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | шт | 25
792 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | шт | 4
| Разом по кошторису 2-1-11 | Разом по кошторису 2-1-11 | Разом по кошторису 2-1-11
| 2-1-12 демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта | 2-1-12 демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта | 2-1-12 демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта | 2-1-12 демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта | 2-1-12 демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта | 2-1-12 демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта
| Розділ № 1 Демонтажні роботи | Розділ № 1 Демонтажні роботи | Розділ № 1 Демонтажні роботи
793 | (Демонтаж) ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю до 500 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м | (Демонтаж) ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю до 500 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м | (Демонтаж) ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю до 500 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м | ліфт | ліфт | 1
794 | (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг ( h=14,62м ) | (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг ( h=14,62м ) | (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг ( h=14,62м ) | м | м | -14.38
795 | (Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг-до 4-х зупинок | (Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг-до 4-х зупинок | (Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг-до 4-х зупинок | зупинка | зупинка | -5
| Разом за розділом 1 | Разом за розділом 1 | Разом за розділом 1
| Розділ № 2 Монтажні роботи | Розділ № 2 Монтажні роботи | Розділ № 2 Монтажні роботи
798 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м [11,3] | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м [11,3] | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м [11,3] | ліфт | ліфт | 1
799 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 1000 кг- до h=14,62м | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 1000 кг- до h=14,62м | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 1000 кг- до h=14,62м | м | м | -29.38
800 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 1000 кг-до 4-х зупинок | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 1000 кг-до 4-х зупинок | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 1000 кг-до 4-х зупинок | зупинка | зупинка | -8
| Разом за розділом 2 | Разом за розділом 2 | Разом за розділом 2
| Разом по кошторису 2-1-12 | Разом по кошторису 2-1-12 | Разом по кошторису 2-1-12
| 2-1-13 придбання устаткування (ліфт) | 2-1-13 придбання устаткування (ліфт) | 2-1-13 придбання устаткування (ліфт) | 2-1-13 придбання устаткування (ліфт) | 2-1-13 придбання устаткування (ліфт) | 2-1-13 придбання устаткування (ліфт)
801 | Ліфт пасажирський (типу ALM-2; вантажопідйомність: 1000кг; швидкість: 1,0 м/с; кількість зупинок 4; без машинного приміщення ) | Ліфт пасажирський (типу ALM-2; вантажопідйомність: 1000кг; швидкість: 1,0 м/с; кількість зупинок 4; без машинного приміщення ) | Ліфт пасажирський (типу ALM-2; вантажопідйомність: 1000кг; швидкість: 1,0 м/с; кількість зупинок 4; без машинного приміщення ) | шт | шт | 1
| Разом по кошторису 2-1-13 | Разом по кошторису 2-1-13 | Разом по кошторису 2-1-13
| 2-1-14 пусконалагоджувальні роботи | 2-1-14 пусконалагоджувальні роботи | 2-1-14 пусконалагоджувальні роботи | 2-1-14 пусконалагоджувальні роботи | 2-1-14 пусконалагоджувальні роботи | 2-1-14 пусконалагоджувальні роботи
802 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | ліфт | ліфт | 1
803 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати - до 4-х зупинок | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати - до 4-х зупинок | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати - до 4-х зупинок | ліфт | ліфт | -1
| Пусконалагоджувальні роботи обладнання для двостороннього переговорного зв'язку ліфта | Пусконалагоджувальні роботи обладнання для двостороннього переговорного зв'язку ліфта | Пусконалагоджувальні роботи обладнання для двостороннього переговорного зв'язку ліфта | грн. | грн. | 1
804 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | система | система | 1
805 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал | система | система | 1