## КП
Кошторис пропозиція на влаштування систем вентиляції паркінгу м Львів
№ | Найменування | Модель | Виробник | Одн.вим. | Кількість
ВЕНТИЛЯЦІЯ
Секція 1-1
1 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,5 мм, 150x100 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 50
2 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,7 мм, 400x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 50
| Секція 1-2 |  |  | шт.
3 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,5 мм, 150x100 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 48
4 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,7 мм, 400x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 48
| Секція 1-3 |  |  | шт.
5 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,5 мм, 150x100 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 48
6 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,7 мм, 350x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 48
| Секція 1-4 |  |  | шт.
7 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,5 мм, 150x100 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 25
8 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,7 мм, 400x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 48
9 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,9 мм, 1200x500 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 25
| Секція 1-5 |  |  | шт.
10 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,5 мм, 200x250 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 38
11 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,7 мм, 500x250 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 38
| Секція 1-6 |  |  | шт.
12 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,5 мм, 150x100 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 48
13 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,7 мм, 300x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 24
14 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,7 мм, 350x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 24
| Секція 1-7 |  |  | шт.
15 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,5 мм, 150x100 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 28
16 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,7 мм, 350x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 28
буд. 2
17 | Вентилятор канальний, в комплекті (РСА5Е-3,5-Т регулятор швидкості трансформаторний) | ВКПФ 4Е 500x300 | ВЕНТС | шт. | 1
18 | Гнучкі вставки | 500х300 | ТЕЗ | шт. | 2
19 | Вентилятор канальний, в комплекті (РСА5Д-8,0-М регулятор швидкості трансформаторний) | ВКПФ 4Д 700x400 | ВЕНТС | шт. | 1
20 | Гнучкі вставки | 700х400 | ТЕЗ | шт. | 2
21 | Вентилятор канальний, в комплекті (РСА5Д-8,0-М регулятор швидкості трансформаторний) | ВКПФ 4Д 1000x500 | ВЕНТС | шт. | 1
22 | Вентилятор канальний, в комплекті (РСА5Д-8,0-М регулятор швидкості трансформаторний) | ВКПФ 6Д 1000x500 | ВЕНТС | шт. | 3
23 | Гнучкі вставки | 1000х500 | ТЕЗ | шт. | 8
24 | Вентилятор ВКМС 150 відцентровий, в комплекті (Регулятор швидкості РС -1-400) | ВКМС 150 | ВЕНТС | шт. | 1
25 | Гнучкі вставки | ф150 | ТЕЗ | шт. | 2
26 | Вентилятор електроручний | ЕРВ-355-2Д | ВЕНТС | шт. | 2
27 | Віброізолятори |  |  | компл. | 1
28 | ВВ-П5 Клапан витратомір-відсікач прямокутний |  | ВЕНТС | шт. | 2
29 | РМ-3 ЕРВ 355-2Д Рама монтажна |  | ВЕНТС | шт. | 2
30 | ВВГФ-ЕРВ-355 Вставка гнучка |  | ВЕНТС | шт. | 2
31 | Гнучкі вставки | 232х277 | ТЕЗ | шт. | 2
32 | Канальний електричний нагрівач 21,0 кВт | НК 600*300-21,0-3 | ВЕНТС | шт. | 2
33 | Щит керування вентиляцією паркінгу |  |  | шт. | 1
34 | Фільтр - поглинач повітря для вентиляції в захисних спорудах | AFU-1800 | WEBCOM | шт. | 0 | Можливе встановлення за потреби
35 | Клапан протипожежний | КП-1-О-Н-500x300EI 120, 220В | ТЕЗ | шт. | 1
36 | Клапан протипожежний | КП-1-О-Н-500x700EI 120, 220В | ТЕЗ | шт. | 1
37 | Клапан протипожежний | КП-1-1000x500-2-ПВП230Т | ТЕЗ | шт. | 2
38 | Клапан протипожежний | КП-1-1200x400-2-ПВП230Т | ТЕЗ | шт. | 1
39 | Клапан протипожежний | КП-1-100x100-2-ПВП230Т | ТЕЗ | шт. | 3
40 | Клапан герметичний (для укриттів) | K-KG-01010-DN630 | CCК | шт. | 1
41 | Клапан герметичний (для укриттів) | K-KG-01010-DN500 | CCК | шт. | 2
42 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,5 мм, 100х100мм |  | ТЕЗ | м.п. | 30
43 | Те саме, 150x100 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 60
44 | Те саме, 150x150 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 3
45 | Те саме, 100х200 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 1
46 | Те саме, 150х200 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 3
47 | Те саме, 200х150 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 5
48 | Те саме, 200х200 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 160
49 | Те саме, 250x150 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 3
50 | Те саме, 300х150 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 5
51 | Те саме, 300х200 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 110
52 | Те саме, 300х300 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 25
53 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,7 мм, 400х200мм |  | ТЕЗ | м.п. | 145
54 | Те саме, 400x250 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 6
55 | Те саме, 400х300 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 60
56 | Те саме, 500x200 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 112
57 | Те саме, 500x250 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 3
58 | Те саме, 500x300 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 135
59 | Те саме, 500x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 10
60 | Те саме, 600x200 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 2
61 | Те саме, 600x300 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 75
62 | Те саме, 700x200 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 6
63 | Те саме, 700x300 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 51
64 | Те саме, 700x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 25
65 | Те саме, 700x500 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 12
66 | Те саме, 700x600 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 40
67 | Те саме, 700x700 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 6
68 | Те саме, 750x300 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 8
69 | Те саме, 750x600 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 10
70 | Те саме, 800x200 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 3
71 | Те саме, 800x300 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 25
72 | Те саме, 800x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 85
73 | Те саме, 700x800 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 12
74 | Повітропровід зі сталі оцинкованої, б=0,9 мм, 1000x200 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 5.5
75 | Те саме, 1000x300 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 8
76 | Те саме, 1000x500 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 10
77 | Те саме, 1100x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 6
78 | Те саме, 1200x400 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 16
79 | Те саме, 1300x500 мм |  | ТЕЗ | м.п. | 2
80 | Ізоляція повітрпроводів б=10мм |  | K-flex | м.кв | 20
81 | Витратні та кріпильні матеріали |  |  | компл. | 1
82 | Решітка вентиляційна (дифузор) 0100 | ДВ100 | Григоренко | шт. | 20
83 | Решітка вентиляційна (дифузор) 0125 | ДВ125 | Григоренко | шт. | 2
84 | Решітка вентиляційна (дифузор), 300x300 | ДВ300x300 | Григоренко | шт. | 28
85 | Решітка вентиляційна (дифузор), 450x450 | ДП450x450 | Григоренко | шт. | 16
86 | Решітка вентиляційна, 150x300 | РВ 150x300 | ТЕЗ | шт. | 112
87 | Дросель клапан прямокутний, 200x200 | РВ 200x200 | ТЕЗ | шт. | 1
88 | Дросель клапан прямокутний, 400x200 | РВ 400x200 | ТЕЗ | шт. | 4
89 | Дросель клапан прямокутний, 400x300 | РВ 400x300 | ТЕЗ | шт. | 2
90 | Дросель клапан прямокутний, 500x200 | РВ 500x200 | ТЕЗ | шт. | 5
91 | Дросель клапан прямокутний, 500x300 | РВ 500x300 | ТЕЗ | шт. | 5
92 | Дросель клапан прямокутний, 600x250 | РВ 600x250 | ТЕЗ | шт. | 1
93 | Дросель клапан прямокутний, 600x300 | РВ 600x300 | ТЕЗ | шт. | 1
94 | Дросель клапан прямокутний, 700x300 | РВ 700x300 | ТЕЗ | шт. | 1
95 | Дросель клапан прямокутний, 700x400 | РВ 700x400 | ТЕЗ | шт. | 1
Автоматика
96 | Газосігналізатор Варта 1-03.14 |  |  | шт | 4
97 | Датчик чадного газу ДУГ- 14 |  |  | шт | 24
98 | Датчик метану ДМ 14 |  |  | шт | 25
99 | оповіщувачи табло |  |  | шт | 16
100 | бпж 12/24 в |  |  | шт | 4
101 | Акумулятор 12 В |  |  | шт | 2
102 | коробка розпод 12х4 |  |  | шт | 4
103 | кабель 4х1,5 |  |  | м | 1400
104 | труба гофрована гнучка с пвх д 16 мм |  |  | м | 450
105 | короб пластіковий дл 2м |  |  | шт | 2
106 | Витратні та кріпильні матеріали |  |  | компл | 1
107
108 | Фасонні частини зі ст. оцинкованої 0.5 мм |  | ТЕЗ | м2 | 1 | Фасонних частин в специфікації не подано. На погодження подається одинична розцінка. По факту, за потреби, бюджет буде допогоджено
109 | Фасонні частини зі ст. оцинкованої 0.68 мм |  | ТЕЗ | м2 | 1
110 | Фасонні частини зі ст. оцинкованої 0.9 мм |  | ТЕЗ | м2 | 1