## Зведена таблиця пропозицій_Тенд
Виготовлення та монтаж 2-х підземних пожежних резервуарів запасу води з приміщеннями насосних станцій автоматичної системи водяного пожежогасіння, м. Івано-Франківськ Тисменицький р., с.Угринів, вул. Заводська 5
Найменування | Од. виміру | Кількість | Цына за од Без ПДВ | Сума
Бетон фундаментної плити (з підколонниками і приямком) C25/30, W10, F150 | м3 | 196 |  | 0
Бетонна підготовка С8/10 (100 мм) | м3 | 48 |  | 0
Бетон стін резервуару C25/30, W10, F150 | м3 | 118 |  | 0
Бетон балок (ригелів) покриття C25/30, 400?700 мм (посилені) | м3 | 30 |  | 0
Бетон несучої плити покриття C25/30, W6, F150, 300 мм (посилена) | м3 | 114 |  | 0
Бетон покриття проїзної частини (армобетон, 200 мм) | м3 | 96 |  | 0
Арматурна сталь класу A500C | т. | 66 |  | 0
Гідрошпонки ПВХ, шир. 320 мм | пог. м | 310 |  | 0
Проникна гідроізоляція внутрішніх поверхонь | м.кв | 820 |  | 0
Зовнішня мембранна гідроізоляція | м.кв | 960 |  | 0
Утеплення XPS несучого класу під проїзною частиною, 150 мм | м.кв. | 480 |  | 0
Люки-лази O700 мм, ТРАФІКОСТІЙКІ (клас навантаження D400) | шт. | 4 |  | 0
Монтаж опалубної системи | м.кв. | 1560 |  | 0
Бетон колон C25/30 | м3 | 5 |  | 0
Бордюр/огородження по периметру проїзної частини | пог. м | 128 |  | 0
Бетонування площадки | послуга | 1 |  | 0
Будівельно-монтажні роботи | послуга | 1 |  | 0
Інші витрати | послуга | 1 |  | 0
Гідроізоляційні роботи | послуга | 1 |  | 0
0