## Лист1
Система опалення будівлі 1
Обладнання та трубопровідна арматура
Водяний теплобентилятор (В комплекті з монтажною консоллю) Volcano VR mini | шт. | 4 | 0
Настінний котроллер (термостат) VR (TR010) | шт. | 2 | 0
Теплова завіса Wing W200 | шт. | 4 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV33-60-1,400 м | шт. | 1 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV33-60-1,100 м | шт. | 8 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-1,400 м | шт. | 6 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-1,200 м | шт. | 5 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-1,100 м | шт. | 8 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-1,000 м | шт. | 1 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-0,900 м | шт. | 3 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-0,800 м | шт. | 2 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-0,600 м | шт. | 1 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-1,200 м | шт. | 4 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-0,700 м | шт. | 2 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-0,500 м | шт. | 2 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-0,400 м | шт. | 5 | 0
Вузол нижнього підключення радіатора прямий, 1/2"ЗР х 3/4"ЗР | шт. | 48 | 0
Автоматичний повітрьовідвідник Ф15 F.I.V. | шт. | 15 | 0
Кран кульовийФ15 F.I.V. | шт. | 30 | 0
Кран кульовийФ20 F.I.V. з американкою | шт. | 16 | 0
Кран балансувальний муфтовий Ф15 | шт. | 16 | 0
Трубопроводи
Труби PPR, стабілізовані скловолокном Ф63x10,5 | м | 82.3 | 0
Труби PPR, стабілізовані скловолокном Ф50x8,3 | м | 84.96 | 0
Труби PPR, стабілізовані скловолокном Ф40x6,7 | м | 157.39 | 0
Труби PPR, стабілізовані скловолокном Ф32x5,4 | м | 169.19 | 0
Труби PPR, стабілізовані скловолокном Ф25x4,2 | м | 88.35 | 0
Труби PPR, стабілізовані скловолокном Ф20x3,4 | м | 362.006 | 0
Відвід 90°. ППР- 20x3,4/20x3,4 | шт. | 204 | 0
Відвід 90°. ППР- 25x4,2/25x4,2 | шт. | 8 | 0
Відвід 90°. ППР- 32x5,4/32x5,4 | шт. | 64 | 0
Відвід 90°. ППР- 40x6,7/40x6,7 | шт. | 16 | 0
Відвід 90°. ППР- 50x8,3/50x8,3 | шт. | 6 | 0
Відвід 90°. ППР- 63x10,5/63x10,5 | шт. | 2 | 0
Муфта з різьбою внутрішньою.- 20x3,4/20 | шт. | 106 | 0
Муфта з різьбою внутрішньою.- 25x4,2/20 | шт. | 6 | 0
Муфта з різьбою внутрішньою.- 32x5,4/25 | шт. | 14 | 0
Муфта з різьбою внутрішньою.- 40x6,7/32 | шт. | 6 | 0
Муфта з різьбою внутрішньою.- 63x10,5/50 | шт. | 2 | 0
Перехідник ППР.- 25x4,2/20x3,4 | шт. | 6 | 0
Перехідник ППР.- 32x5,4/20x3,4 | шт. | 4 | 0
Перехідник ППР.- 32x5,4/25x4,2 | шт. | 2 | 0
Перехідник ППР.- 40x6,7/20x3,4 | шт. | 2 | 0
Перехідник ППР.- 40x6,7/32x5,4 | шт. | 2 | 0
Перехідник ППР.- 50x8,3/32x5,4 | шт. | 4 | 0
Перехідник ППР.- 50x8,3/40x6,7 | шт. | 2 | 0
Перехідник ППР.- 63x10,5/50x8,3 | шт. | 4 | 0
Трійник ППР.- 20x3,4/20x3,4/20x3,4 | шт. | 100 | 0
Трійник ППР.- 25x4,2/20x3,4/20x3,4 | шт. | 12 | 0
Трійник ППР.- 25x4,2/20x3,4/25x4,2 | шт. | 10 | 0
Трійник ППР.- 32x5,4/20x3,4/32x5,4 | шт. | 4 | 0
Трійник ППР.- 32x5,4/25x4,2/25x4,2 | шт. | 8 | 0
Трійник ППР.- 32x5,4/32x5,4/32x5,4 | шт. | 6 | 0
Трійник ППР.- 40x6,7/32x5,4/40x6,7 | шт. | 6 | 0
Трійник ППР.- 50x8,3/32x5,4/50x8,3 | шт. | 2 | 0
Трійник ППР.- 50x8,3/40x6,7/50x8,3 | шт. | 2 | 0
Трійник ППР.- 63x10,5/32x5,4/63x10,5 | шт. | 4 | 0
Трійник ППР.- 63x10,5/40x6,7/63x10,5 | шт. | 6 | 0
Шланг нержав. з гайкою ВВ Ф25х1000 мм | шт. | 16 | 0
Роз'ємне з'єднання («американка») лат. ДуЗ/4" F.I.V. | шт. | 16 | 0
Хомут для труби мет. Ф50 (59-66) | шт. | 83 | 0
Хомут для труби мет. Ф40 (48-53) | шт. | 85 | 0
Кріплення подвійне для поліпропіленових PPR труб 32 | шт. | 85 | 0
Кріплення подвійне для поліпропіленових PPR труб 25 | шт. | 45 | 0
Кріплення подвійне для поліпропіленових PPR труб 20 | шт. | 182 | 0
Система опалення будівлі 2
Обладнання та трубопровідна арматура
Теплова завіса Wing W200 | шт. | 1 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV33-60-1,400 м | шт. | 1 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV33-60-1,200 м | шт. | 2 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV33-60-1,100 м | шт. | 9 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV33-60-1,000 м | шт. | 22 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV33-60-0,900 м | шт. | 18 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-1,400 м | шт. | 2 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-1,100 м | шт. | 14 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-1,000 м | шт. | 1 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-0,900 м | шт. | 1 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-0,800 м | шт. | 11 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV22-60-0,700 м | шт. | 3 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-1,200 м | шт. | 2 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-1,100 м | шт. | 10 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-1,000 м | шт. | 19 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-0,800 м | шт. | 2 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-0,700 м | шт. | 8 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-0,600 м | шт. | 8 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-0,500 м | шт. | 13 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-60-0,400 м | шт. | 29 | 0
Радіатор сталевий панельний із вбудованим термостатичним вентилем тип CV11-50-2,500 м | шт. | 8 | 0
Вузол нижнього підключення радіатора прямий, 1/2"ЗР х 3/4"ЗР | шт. | 183 | 0
Автоматичний повітрьовідвідник Ф15 F.I.V. | шт. | 15 | 0
Кран кульовийФ15 F.I.V. | шт. | 30 | 0
Кран кульовийФ20 F.I.V. з американкою | шт. | 2 | 0
Кран балансувальний муфтовий Ф15 | шт. | 41 | 0
Трубопроводи
Труби PPR, стабілізовані скловолокном Ф40x5,5 | м | 198.92 | 0
Труби PPR, стабілізовані скловолокном Ф32x4,4 | м | 191.34 | 0
Труби PPR, стабілізовані скловолокном Ф25x3,5 | м | 55.94 | 0
Труби PPR, стабілізовані скловолокном Ф20x2,8 | м | 1262.04 | 0
Відвід 90°.PPR- 20x2,8/20x2,8 | шт. | 527 | 0
Відвід 90°.PPR- 25x3,5/25x3,5 | шт. | 8 | 0
Відвід 90°.PPR- 32x4,4/32x4,4 | шт. | 18 | 0
Відвід 90°.PPR- 40x5,5/40x5,5 | шт. | 26 | 0
Відвід 90°.PPR- 63x8,6/63x8,6 | шт. | 2 | 0
Муфта з різьбою внутрішньою.- 20x3,4/20 | шт. | 366 | 0
Муфта з різьбою зовнішньою.- 20x2,8/15 | шт. | 82 | 0
Муфта з різьбою зовнішньою.- 32x4,4/25 | шт. | 4 | 0
Муфта з різьбою зовнішньою.- 40x5,5/32 | шт. | 6 | 0
Перехідник PPR.- 25x3,5/20x2,8 | шт. | 24 | 0
Перехідник PPR.- 32x4,4/20x2,8 | шт. | 8 | 0
Перехідник PPR.- 40x5,5/32x4,4 | шт. | 8 | 0
Перехідник PPR.- 50x6,9/40x5,5 | шт. | 4 | 0
Перехідник PPR.- 63x8,6/50x6,9 | шт. | 4 | 0
Трійник PPR.- 20x2,8/20x2,8/20x2,8 | шт. | 308 | 0
Трійник PPR.- 25x3,5/20x2,8/20x2,8 | шт. | 2 | 0
Трійник PPR.- 25x3,5/20x2,8/25x3,5 | шт. | 6 | 0
Трійник PPR.- 25x3,5/25x3,5/20x2,8 | шт. | 14 | 0
Трійник PPR.- 32x4,4/20x2,8/32x4,4 | шт. | 2 | 0
Трійник PPR.- 32x4,4/25x3,5/25x3,5 | шт. | 10 | 0
Трійник PPR.- 32x4,4/25x3,5/32x4,4 | шт. | 4 | 0
Трійник PPR.- 32x4,4/32x4,4/32x4,4 | шт. | 4 | 0
Трійник PPR.- 40x5,5/25x3,5/40x5,5 | шт. | 2 | 0
Трійник PPR.- 40x5,5/32x4,4/40x5,5 | шт. | 4 | 0
Трійник PPR.- 40x5,5/40x5,5/40x5,5 | шт. | 2 | 0
Трійник PPR.- 50x6,9/20x2,8/50x6,9 | шт. | 2 | 0
Трійник PPR.- 50x6,9/32x4,4/50x6,9 | шт. | 2 | 0
Трійник PPR.- 50x6,9/40x5,5/50x6,9 | шт. | 2 | 0
Трійник PPR.- 63x8,6/63x8,6/63x8,6 | шт. | 2 | 0
Шланг нержав. з гайкою ВВ Ф25х1000 мм | шт. | 2 | 0
Роз'ємне з'єднання («американка») лат. ДуЗ/4" F.I.V. | шт. | 2 | 0
Теплова ізоляція 10 мм для труб Ф40x5,5 | м | 198.92 | 0
Теплова ізоляція 10 мм для труб Ф32x4,4 | м | 191.34 | 0
Теплова ізоляція 10 мм для труб Ф25x3,5 | м | 55.94 | 0
Теплова ізоляція 10 мм для труб Ф20x2,8 | м | 108 | 0
Хомут для труби мет. Ф32 (40-46) | шт. | 100 | 0
Хомут для труби мет. Ф25 (32-38) | шт. | 96 | 0
Хомут для труби мет. Ф20 (25-30) | шт. | 28 | 0
Хомут для труби мет. Ф15 (20-24) | шт. | 54 | 0
Кріплення подвійне для поліпропіленових PPR труб 20 | шт. | 632 | 0
ІТП будівлі 2
Насос циркуляційний Magna 1D40-150F | шт. | 1 | 0
Клапан 3-ходовий з електроприводом Danfoss DN25 VRB3+AME433 | шт. | 1 | 0
Вентиль кульовий фланцевий DN80 | шт. | 4 | 0
Клапан зворотній міжфланцевий DN80 | шт. | 1 | 0
Клапан зворотній муфтовий DN25 | шт. | 1 | 0
Кран кульовий DN15 . з американкою | шт. | 4 | 0
Кран кульовий DN25 . з американкою | шт. | 6 | 0
Кран кульовий DN32 . з американкою | шт. | 4 | 0
Кран балансувальний муфтовий Ф15 | шт. | 4 | 0
Кран балансувальний муфтовий Ф20 | шт. | 2 | 0
Фільтр сітчастий фланцевий DN80 | шт. | 1 | 0
Фланець 1-80-16 | шт. | 8 | 0
Фланець 1-40-16 | шт. | 2 | 0
Перехідник сталевий Ду80/40 | шт. | 2 | 0
Перехідник сталевий Ду40/25 | шт. | 2 | 0
Відвід 90, сталевий Ф89х3 | шт. | 4 | 0
Труби сталеві електрозварні прямошовні за ГОСТ 10704-91. Ф89х3 | м | 6 | 0
Труби сталеві електрозварні прямошовні за ГОСТ 10704-91. Ф38х2 | м | 2 | 0
Труби сталеві електрозварні прямошовні за ГОСТ 10704-91. Ф32х2 | м | 2 | 0
Труби сталеві електрозварні прямошовні за ГОСТ 10704-91. Ф25х2 | м | 2 | 0
Труби сталеві електрозварні прямошовні за ГОСТ 10704-91. Ф20х2 | м | 2 | 0
Металопрокат для опорних конструкцій | кг | 50 | 0
Щит автоматикі та керування | компл. | 1 | 0
Кабельно-провідникова продукція | компл. | 1 | 0
Вартість матеріалів: |  |  | 0
Роботи:
Монтаж повітряпідігрівників
Прокладка трубопроводів обвязки повятряпідігрівників
Монтаж радіаторів
Прокладка трубопроводів радіаторного опалення
Улаштування теплих підлог
Монтаж шаф теплих підлог
Пуско-налагодження
Всього робіт: