## Лист1
Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи
(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100m2 | 2.9966
(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 100 | 100m2 | 2.9966
Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | 100 m3 | 0.29966
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 m3 | 0.29966
Перевезення ґрунту до 30 км | t | 52.4405
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100m2 | 2.7793
Розбирання цегляних перегородок | 1 m3 | 7.45
Демонтаж світильників стельових/настінних | 100pcs | 0.09
Демонтаж кабелю | 100m | 1.543
Демонтаж групових щитків | 100pcs | 0.01
Демонтаж вимикачів | 100pcs | 0.02
(Демонтаж) Установлення розподільних коробок | 100pcs | 0.01
(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні | pcs | 12
(Демонтаж) Прокладання лотків | 100m | 0.24
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100m | 0.41
Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм | m2 | 64.93
(Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | play | 1
Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | 100pcs | 0.1
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | 100m | 1.029
Демонтаж бетонних напливів на стелі | 1 m3 | 0.2
Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок | 100 m2 | 0.015
--------------
Навантаження сміття вручну | 1 t | 87.09
Перевезення сміття до 30 км | t | 87.09
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-02 на архітектурно-будівельне рішення /АР/
Розділ 1. Укоси
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 0.0561
Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /30 мм/ | 100m2 | 0.0561
Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100m2 | 0.0561
Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100m | 0.7675
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (5мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.0561
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ | 100m2 | 0.0561
Всього по розділу 1
Розділ 2. Підлога
ТИП 1
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 0.1004
Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею до 20 м2, враховуючи армування сіткою 5Вр-1 100х100 | 100m2 | 0.1004
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 0.167
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт /враховуючи роботи по грунтуванню/ | 100m2 | 0.1004
Заповнення швів гідроізоляційною стрічкою Ceresit CL-152 | 100m seam | 0.222
Заповнення швів демпферною стрічкою | 100m seam | 0.222
Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100m | 0.222
ТИП 2
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 2.8261
Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею до 20 м2, враховуючи армування сіткою 5Вр-1 100х100 | 100m2 | 2.8261
Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 2.8261
Поліпшене фарбування підлог /за 3 рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 2.8261
-----------------
Заповнення швів демпферною стрічкою | 100m seam | 1.9076
Фарбування плінтусів за 3 рази | 100m | 0.1526
Всього по розділу 2
Розділ 3. Опорядження приміщень
СТЕЛЯ
ТИП 1
Шпаклювання стель шпаклівкою (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 2.917
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ | 100m2 | 2.917
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ
ТИП 1
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 4.769
Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /до загальної товщини 30 мм/ | 100m2 | 4.769
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 4.769
Декоративне оздоблення внутрішніх стін нанесення фактурним валиком /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 4.769
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ | 100m2 | 4.769
ТИП 2
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 0.555
Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /до загальної товщини 30 мм/ | 100m2 | 0.555
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.555
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 0.6162
Улаштування вертикальної гідроізоляції стін в 2 шари | 100 m2 | 0.0747
Улаштування вертикальної гідроізоляції стін в 2 шари | 100 m2 | 0.5415
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.555
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.555
Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного бетону, поверхня вертикальна | m3 | 0.0542
Всього по розділу 3
Розділ 4. Перемички
ПЕРЕМИЧКИ
Пр1(6шт.), Пр2 (2шт.)
Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (перемички), включаючи антикорозійний захист та монтаж | 1t | 0.4691
Всього по розділу 4
Розділ 5. Перегородки
Закладання отворів цеглою
Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | 100 m3 | 0.0488
Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 t | 0.01065
Цегляні перегородки
Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 | 100 m2 | 1.5617
Армування кладки стін та інших конструкцій /примикання перегородок з цегли до перекриття/ | 1 t | 0.13104
Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100m2 | 0.0741
Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100m | 0.1141
---------------------
Очищення поверхонь щітками | 1 m2 | 4.82
Знепилювання металевих поверхонь | 1 m2 | 4.82
Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 | 100m2 | 0.0482
Фарбування металевих поверхонь за 2 рази /ПФ-115/ | 100m2 | 0.0482
Всього по розділу 5
Розділ 6. Температурно-усадкові (деформаційні) шви
Нарізування температурно-усадкових швів | 100m seam | 0.7604
Улаштування деформаційних швів із застосуванням герметика | 100m seam | 0.7604
Всього по розділу 6
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-03 на прорізи /АР/
Розділ 1. Двері
Д2
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100m2 | 0.0294
Д3
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100m2 | 0.01911
Д1
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100m2 | 0.1386
Установлення дверних упорів | 100 pcs | 0.09
Всього по розділу 1
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-04 на обладнання для МГН /АР/
Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо /Поручень (опора) в туалет подвійний відкидний, Поручень з кріпленням у стіну, Поручень для умивальника настінний, Тримач (гачок) для милиць і тростини/ | 10pcs | 0.4
Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо /Дозатор для рідкого мила, Тримач туалетного паперу, Відро для сміття, Щітка для туалету/ | 10pcs | 1.7
Установлення сушарок для рук | 100pcs | 0.03
Установлення змішувачів | 10pcs | 0.1
Установлення систем виклику персоналу | 100k-t | 0.01
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-05 на конструкції будівельні
Розділ 1. Отвори для мереж ОВ и ВК
Отвор №1, 2
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 1 цеглина, діаметр отвору до 160 мм | 100pcs | 0.02
Отвор №3
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 160 мм | 100pcs | 0.01
Отвор №4
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 1 цеглина, діаметр отвору до 250 мм | 100pcs | 0.01
Отвор №5
Пробивання прорізів в конструкціях з бетону /ФБС/ | 1 m3 | 0.248
Отвор №6
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 1 цеглина, діаметр отвору до 180 мм | 100pcs | 0.01
Отвор №7, 8, 9, 10
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 450 мм | 100pcs | 0.04
Отвор №11, 12
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 400 мм | 100pcs | 0.02
Всього по розділу 1
Розділ 2. Штукатурення отворів в місцях проходження інжерних комунікацій
Штукатурення отворів в місцях проходження інжерних комунікацій
Отвор № 17
Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /зароблення елементів підсилення/ | 100m2 | 0.0023
горизонтальні
Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу /верхнього відкосу отворів/ | 100m2 | 0.004
Всього по розділу 2
Розділ 3. Зароблення отворів
Заповнення отворів в місцях проходження інжерних комунікацій
Отвори № 1-12
Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100m | 0.1883
Всього по розділу 3
Розділ 4. Підсилення отворів для мереж вентиляції
Отвор №1, 2
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 102 мм, враховуючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.2
Отвір №3
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 133 мм, враховуючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.1
Отвір №4
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 76 мм, враховуючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.1
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 133 мм | 10pcs | 0.1
Отвір №5
Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 /штроба 240х100 для влаштування швелера/ | 10m | 0.32
Посилення стін металевим каркасом | 1 t | 0.1039
Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 450 мм | 100pcs | 0.05
Установлення анкерів | 100 kg | 0.0555
Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | m2 | 4
Знепилювання металевих поверхонь | 1 m2 | 4
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою Stancolac 812 | 100m2 | 0.04
Фарбування металевих поверхонь за 2 рази /Stancolac 5008/ | 100m2 | 0.04
Отвори №7, 8, 9, 10
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 406,6 мм, враховуючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.4
Отвори №11, 12
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 355,6 мм, враховуючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.2
Всього по розділу 4
Розділ 5. Приямок Прм1 /2шт./
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.0226
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.0064
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 m3 | 0.0162
Перевезення ґрунту до 30 км | t | 2.84
Ущільнення ґрунту щебенем | 100m2 | 0.0242
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 0.0264
Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази | 100 m2 | 0.0296
--------------------
Улаштування підстильного шару бетонного | m3 | 0.14
Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм /приямок/ | 100m3 | 0.0062
Заповнення пінополістиролом (деформаційний шов) | m3 | 0.1218
Всього по розділу 5
Розділ 6. Монолітна підлога
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.4448
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.0021
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 m3 | 0.4427
Перевезення ґрунту до 30 км | t | 77.47
Ущільнення ґрунту щебенем | 100m2 | 2.9656
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 3.2321
--------------------
Улаштування підстильного шару бетонного | m3 | 16.18
Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100m3 | 0.3305
Заповнення пінополістиролом (деформаційний шов) | m3 | 0.4608
Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків герметиком | 100 m | 1.024
Улаштування полоси нержавіючої 50х5 | 100m | 1.0236
Улаштування деформаційних швів з гідрошпонки | 100m seam | 1.0236
Температурно-осадкові шви
Герметизація горизонтальних стиків джгутом | 100 m | 1.9726
Всього по розділу 6
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-06 на вентиляція та опалення
Розділ 1. Вентиляція
ПВ.1
Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 camera | 1
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Жалюзійна решітка ЖР д.450 ВЕНТС/ | play | 1
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Витяжна захисна решітка Р д.450 ВЕНТС/ | pcs | 1
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100m2 | 0.1225
Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | 100m2 | 0.5448
Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | 100m2 | 0.27632
Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100m2 | 0.057
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Припливно-витяжна решітка-дифузор/ | play | 37
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Противибуховий пристрій 649х595х146 зі сталевим перехідником K-UZS-1/ | play | 2
Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм /Клапан протипожежний д.400 нормально відкритий КПУ-1Н/ | valve | 2
Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100m2 | 0.1826
В.1
Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | pcs | 1
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100m2 | 0.0958
Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм | 1 umbrella | 1
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Противибуховий пристрій 500х500х146 зі сталевим перехідником/ | play | 1
Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм /Клапан протипожежний д.125 нормально відкритий КПУ-1Н/ | valve | 1
Установлення грат жалюзійних площею в світлі до 0,25 м2 /Грати вентиляційні регулюючі д.100 А100РRF ВЕНТС/ | play | 3
Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100m2 | 0.0393
Всього по розділу 1
Розділ 2. Опалення. Демонтаж
Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100pcs | 0.1
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100m | 0.47
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100m | 0.3
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100m | 1.26
Всього по розділу 2
Розділ 3. Опалення. Монтаж
Установлення опалювальних радіаторів сталевих /Радіатор біметалевий Н=500 1 секція Mirado/ | 100kW | 0.1737
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100m | 0.47
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100m | 0.3
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100m | 1.26
Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | 1 pc | 8
Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | 1 pc | 6
Всього по розділу 3
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-07 на водопостачання та каналізація /ВК/
Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1,Т3
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100m | 0.3782
Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | pcs | 1
Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | pcs | 1
Всього по розділу 1
Розділ 2. Самопливна та напірна господарчо-побутова каналізація К1,НК1
Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100m | 0.05
Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100m | 0.185
Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | pcs | 1
Всього по розділу 2
Розділ 3. САМОПЛИВНА ІСНУЮЧА ГОСПОДАРЧО-ПОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ К (ДЕМОНТАЖ)
(Демонтаж) зворотнього каналізаційного клапану д.100мм ПВХ | 10pcs | 0.1
Всього по розділу 3
Розділ 4. Санітарно-технічні прилади та обладнання
Установлення водонагрівачів ємкісних | pcs | 1
Установлення трапів діаметром 100 мм | 10k-t | 0.1
Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10k-t | 0.3
Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10k-t | 0.4
Установлення змішувачів | 10pcs | 0.1
Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | 10pcs | 0.2
Насосна установка
Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | pump | 1
Всього по розділу 4
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-08 на електротехнічне рішення
Розділ 1. Електропостачання
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /Щит розподільний металевий, 300х300х200 мм, ІР31, навісний, з обладнанням Щ1/ | pcs | 1
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /Щит розподільний металевий, навісний ЩР1/ | pcs | 1
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /Щит розподільний металевий, навісний ЩВ1/ | pcs | 1
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт ДПП07В-20-313 УХЛ4/ | 100pcs | 0.05
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP65, з блокомаварійного живлення (БАЖ) ДПП07В-20-313 УХЛ4+БАЖ / | 100pcs | 0.05
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 40 Вт, ІР65 ДПП07В-40-313 УХЛ4/ | 100pcs | 0.13
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 40 Вт, IP65, з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДПП07В-40- 313 УХЛ4+БАЖ/ | 100pcs | 0.14
Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 3 Вт, аварійний ДБО02ВСП-3-а-104 УХЛ3.1/ | 100pcs | 0.01
Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 12 Вт, IP65 ДББ26У-12-012 У1 Селена-LED/ | 100pcs | 0.01
Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 16 Вт, IP65 ДББ26У-16-012 У1 Селена-LED/ | 100pcs | 0.02
СВІТИЛЬНИК ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ
Світильник світлодіодний, переносний, з акумулятором e.emerg.2128.led.3/6h.IP20 | pcs | 1
Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100pcs | 0.11
Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100pcs | 0.19
Коробка відгалужувальна на стіні | pcs | 60
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 20 мм /Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності/ | 100m | 1.25
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм /Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності/ | 100m | 0.05
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром 20 мм /Жорстка труба з середньою механічною стійкістю/ | 100m | 4.45
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм /Жорстка труба з середньою механічною стійкістю/ | 100m | 0.15
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром 32 мм /Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності/ | 100m | 0.03
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром 32 мм /Жорстка труба з середньою механічною стійкістю/ | 100m | 1.37
Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм | 100m | 0.06
Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях | 100m | 0.06
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 5х10/ | 100 m | 1.4
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 5х4/ | 100 m | 0.05
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 5х2,5/ | 100 m | 0.15
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 3х2,5/ | 100 m | 1.65
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 4х1,5/ | 100 m | 1.7
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 3х1,5/ | 100 m | 1.35
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /НХН FE 180/E30 2х1,5/ | 100 m | 1