## Лист3
Розбирання покриттів підлог з плитки бетонної | 100m2 | 1.7825
(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100m2 | 1.7915
(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 50 | 100m2 | 1.7915
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100m2 | 4.8481
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /дверні укоси/ | 100m2 | 0.2006
Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок | 100 m2 | 0.15204
(Демонтаж) Облицювання перегородок стальним листом | 100m2 | 0.30408
Демонтаж світильників | 100pcs | 0.21
Демонтаж вимикачів, розеток | 100pcs | 0.3
Демонтаж кабелю | 100m | 1.198
(Демонтаж) Установлення розподільних коробок | 100pcs | 0.14
(Демонтаж) металевих гачків | 10pcs | 1.3
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від водоемульсійного фарбування | 100m2 | 1.7915
Зачищення рустів перекриття (цементний розчин) | 100m2 | 0.508
Ручне очищення труб | m2 | 161.5
Демонтаж бетонних напливів по підлозі | 100m2 | 0.384
Демонтаж раковин [умивальників] | 100k-t | 0.01
(Демонтаж) Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 pcs | 0.03
(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | 100m | 0.076
Ручне очищення металоконструкцій з листовий сталі | m2 | 5.2
Розбирання цегляних перегородок | 1 m3 | 0.2472
(Демонтаж) Монтаж апарата швидкоморозильного для заморожування у стандартних блоках | pcs | 1
Розбирання дерев'яних сходів | 100m2 | 0.0152
(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1t | 0.1
Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 pcs | 0.02
Знімання засклених віконних рам | 100 m2 | 0.025662
Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100m2 | 0.012831
(Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 | play | 3
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 pcs | 0.05
Знімання дверних полотен | 100 m2 | 0.09135
Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100m2 | 0.05655
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.0128
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 m3 | 0.0128
Перевезення ґрунту до 30 км | t | 2.24
Розбирання бетонних сходинок | 1 m3 | 1.51
Розбирання частини прорізу (ФБС) | 10 m3 | 0.016
Розбирання вимощення з бетону (100мм) | 100m3 | 0.005
Розбирання бортових каменів | 100m | 0.02
Навантаження сміття вручну | 1 t | 51.27
Перевезення сміття до 30 км | t | 51.27
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-02 на архітектурно-будівельне рішення /АБ/
Розділ 1. Укоси
Дверні відкоси (120-510 мм)
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 0.0892
Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /30 мм/ | 100m2 | 0.0892
Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100m2 | 0.0892
Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100m | 0.74
Декоративне оздоблення внутрішніх стін нанесення фактурним валиком /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.0892
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.0892
Всього по розділу 1
Розділ 2. Опорядження приміщень
СТЕЛЯ
ТИП 1
Шпаклювання стель шпаклівкою (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 1.7847
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 1.7847
СТІНИ
ТИП 1
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 4.9865
Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /до загальної товщини 30 мм/ | 100m2 | 4.9865
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 4.9865
Декоративне оздоблення внутрішніх стін нанесення фактурним валиком /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 4.9865
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 4.9865
ТИП 2
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 0.5919
Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /до загальної товщини 30 мм/ | 100m2 | 0.5919
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.5919
Улаштування вертикальної гідроізоляції стін в два шари | 100 m2 | 0.0747
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.5919
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.5919
Улаштування вертикальної гідроізоляції стін | 100 m2 | 0.5322
Улаштування деформаційних вертикальних швів /відновлення швів між блоками ФБС/ | 100 m | 1.06
Всього по розділу 2
Розділ 3. Перегородки
Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | 1 m3 | 4.28
Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 t | 0.02379
Армування кладки стін та інших конструкцій /примикання перегородок з цегли до перекриття/ | 1 t | 0.00624
Очищення поверхонь щітками | 1 m2 | 0.3
Знепилювання металевих поверхонь | 1 m2 | 0.3
Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 | 100m2 | 0.003
Фарбування металевих поверхонь за 2 рази /ПФ-115/ | 100m2 | 0.003
Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100m2 | 0.0175
Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100m | 0.1724
Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли 250 мм | 100 m3 | 0.0084
Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 t | 0.00324
Закладання отворів цегляною
Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли 510 мм | 100 m3 | 0.0277
Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 t | 0.0435
Всього по розділу 3
Розділ 4. Перемички
ПЕРЕМИЧКИ
Пр-1 /3шт./
Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (перемички), включаючи антикорозійний захист та монтаж | 1t | 0.03556
Всього по розділу 4
Розділ 5. Підлога
ТИП 1
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 0.1558
Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею до 20 м2, враховуючи армування сіткою 5Вр-1 100х100 | 100m2 | 0.1558
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 0.1558
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт /враховуючи роботи по грунтуванню/ | 100m2 | 0.1558
Заповнення швів демпферною стрічкою | 100m seam | 0.2411
Заповнення швів гідроізоляційною стрічкою Ceresit CL-152 | 100m seam | 0.2411
Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100m | 0.2411
ТИП 2
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 1.5803
Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею до 20 м2, враховуючи армування сіткою 5Вр-1 100х100 | 100m2 | 1.5803
Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 1.5803
Поліпшене фарбування підлог за 3 рази /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 1.5803
Заповнення швів демпферною стрічкою | 100m seam | 1.7859
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /Заведення фарбування на стіну/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.1143
Всього по розділу 5
Розділ 6. Вимощення
Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100m | 0.101
Улаштування основи під фундаменти /відсипання піском грунту/ | 100 m3 | 0.00371
Улаштування покриття з геотекстиля | 100m2 | 0.0783
Армування стяжки сіткою | 100m2 | 0.0741
Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см /враховуючи піщану 50 мм та щебеневу 150 мм основи/ | 1m2 | 7.41
Улаштування покриття з плівки | 100m2 | 0.0741
Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків | 100 m | 0.09
Всього по розділу 6
Розділ 7. Окремі монтажні роботи
Температурно-усадкові шви
Улаштування деформаційних швів х із застосуванням герметика | 100m seam | 0.159
Опорядження сходів
Поліпшене фарбування сходинок /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.0636
ЗАРОБЛЕННЯ РУСТІВ У СТЕЛІ
Зароблення рустів у стелі, включно з шпаклюванням /враховуючи грунтування/ | 100m seam | 1.055
Фарбування за 2 рази труб опалення
Очищення поверхонь щітками | 1 m2 | 42.66
Знепилювання металевих поверхонь | 1 m2 | 42.66
Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100m2 | 0.4266
Фарбування металевих сходів
Очищення поверхонь щітками | 1 m2 | 5.2
Знепилювання металевих поверхонь | 1 m2 | 5.2
Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 | 100m2 | 0.052
Фарбування металевих поверхонь за 2 рази /ПФ-115/ | 100m2 | 0.052
Опорядження замурованих прорізів з зовні та парапету сходів
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 0.1625
Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /20 мм/ | 100m2 | 0.1625
Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.1625
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.1625
Всього по розділу 7
Розділ 8. Огорожі ганків
Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею /огорож/, включаючи антикорозійний захист та монтаж | 1t | 0.02708
Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею /огорож/, включаючи антикорозійний захист та монтаж | 1t | 0.12679
Всього по розділу 8
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-03 на прорізи /АР/
Розділ 1. Двері
Д1
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100m2 | 0.018785
Д2
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100m2 | 0.011645
Д3
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100m2 | 0.10962
Д4
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100m2 | 0.042
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100m2 | 0.021
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен /люк металевий/ | 100m2 | 0.0036
Установлення дверних упорів | 100 pcs | 0.09
Всього по розділу 1
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-04 на обладнання для МГН /АР/
Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо /Поручень (опора) в туалет подвійний відкидний, Поручень для умивальника настінний, Тримач (гачок) для милиць і тростини/ | 10pcs | 0.4
Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | 10pcs | 1.5
Установлення систем виклику персоналу | 100k-t | 0.01
Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах /ЛДСП панелі (к комплекті з фурнітурою)/ | 100m2 | 0.0396
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-05 на конструкції будівельні
Розділ 1. Отвори для мереж вентиляції
Отвор №1
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 130 мм /КББ/ | 100pcs | 0.01
Отвор №2
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 160 мм /КББ/ | 100pcs | 0.01
Отвор №3
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 100 мм /КББ/ | 100pcs | 0.01
Отвор №4
Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 130 мм, глибина свердлення 500 мм /ФБС/ | 100pcs | 0.01
Отвор №5
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 150 мм /КББ/ | 100pcs | 0.01
Отвор №6
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 180 мм /КББ/ | 100pcs | 0.01
Отвор №7, 8
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 250 мм, діаметр отвору до 150 мм | 100pcs | 0.02
Отвор №9-12
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 250 мм, діаметр отвору до 180 мм | 100pcs | 0.04
Отвор №13, 14
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 250 мм, діаметр отвору до 240 мм | 100pcs | 0.02
Отвори №15, 16
Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | 1 m3 | 0.0777
Отвори №17
Пробивання прорізів в конструкціях з бетону | 1 m3 | 0.12
Всього по розділу 1
Розділ 2. Штукатурення отворів в місцях проходження інжерних комунікацій
Штукатурення отворів в місцях проходження інжерних комунікацій
Отвор № 17
Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /зароблення елементів підсилення/ | 100m2 | 0.0024
горизонтальні
Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу /верхнього відкосу отворів/ | 100m2 | 0.004
Всього по розділу 2
Розділ 3. Зароблення отворів
Заповнення отворів в місцях проходження інжерних комунікацій
Отвори № 1-17
Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100m | 0.166
Отвори №1, 4
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 102х5 мм, включаючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.2
Отвори №2, 3
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 133, включаючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.2
Отвори №5, 7, 8
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 127 мм, включаючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.3
Отвори №6, 9, 10, 11, 12
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 152 мм, включаючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.5
Отвори №13, 14
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 219x5 мм, включаючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.2
Суміш для анкеровки Ceresit СX 15 | kg | 25
Отвор №17
Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 /штроба 140х70 для влаштування швелера/ | 10m | 0.26
Посилення стін металевим каркасом | 1 t | 0.0893
Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 450 мм | 100pcs | 0.05
Установлення анкерів | 100 kg | 0.0555
Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | m2 | 3.3
Знепилювання металевих поверхонь | 1 m2 | 3.3
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою Stancolac 812 | 100m2 | 0.033
Фарбування металевих поверхонь за 2 рази /Stancolac 5008/ | 100m2 | 0.033
Всього по розділу 3
Розділ 4. Приямок Прм1
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.0113
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.0032
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 m3 | 0.0081
Перевезення ґрунту до 30 км | t | 1.42
Ущільнення ґрунту щебенем | 100m2 | 0.0121
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 0.0132
Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази | 100 m2 | 0.0148
Улаштування підстильного шару бетонного | m3 | 0.07
Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм /приямок/ | 100m3 | 0.0031
Заповнення пінополістиролом (деформаційний шов) | m3 | 0.0609
Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків герметиком | 100 m | 0.1964
Улаштування полоси нержавіючої 50х5 | 100m | 0.0438
Улаштування деформаційних швів з гідрошпонки | 100m seam | 0.0438
Температурно-осадкові шви
Герметизація горизонтальних стиків пінополістиролом /джгутом/ | 100 m | 0.0325
Всього по розділу 4
Розділ 5. Монолітна підлога
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.112
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.0021
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 m3 | 0.1099
Перевезення ґрунту до 30 км | t | 19.23
Ущільнення ґрунту щебенем | 100m2 | 0.163
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 0.1807
Улаштування підстильного шару бетонного | m3 | 0.81
Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100m3 | 0.0211
Заповнення пінополістиролом (деформаційний шов) | m3 | 0.0609
Улаштування полоси нержавіючої 50х5 | 100m | 0.1748
Улаштування деформаційних швів з гідрошпонки | 100m seam | 0.1748
Нарізування швів у бетоні затверділому | 100m seam | 0.0325
Температурно-осадкові шви
Герметизація горизонтальних стиків пінополістиролом /джгутом/ | 100 m | 0.0325
Всього по розділу 5
Розділ 6. Фундаменти Фм1 та Фм2
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.0254
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.0109
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 m3 | 0.0145
Перевезення ґрунту до 30 км | t | 2.54
Ущільнення ґрунту щебенем | 100m2 | 0.0362
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 0.018
Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази | 100 m2 | 0.0648
Улаштування підстильного шару бетонного | m3 | 0.19
Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм /приямок/ | 100m3 | 0.0054
Заповнення пінополістиролом (деформаційний шов) | m3 | 0.0105
Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків герметиком | 100 m | 0.1373
Всього по розділу 6
Розділ 7. Сходи Схм1
Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.2006
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.0141
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.1073
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 m3 | 0.1074
Перевезення ґрунту до 30 км | t | 18.8
Ущільнення ґрунту щебенем | 100m2 | 0.0808
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 0.086
Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази | 100 m2 | 0.2908
Улаштування підстильного шару бетонного | m3 | 1.05
Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100m3 | 0.0494
Заповнення пінополістиролом (деформаційний шов) | m3 | 0.1062
Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків герметиком | 100 m | 0.094
Всього по розділу 7
Розділ 8. Піддашок Схм1
Виготовлення металлоконструкцій покриття піддашку, враховуючи антикорозійний захист та монтаж | 1t | 0.41668
Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | 100m2 | 0.1084
Улаштування з листової сталі планок | 100m | 0.1356
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100pcs | 0.24
Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | 1 t | 0.000912
Всього по розділу 8
Розділ 9. Пандус відкидного металевого Пм1
Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею /пандусу/, враховуючи антикорозійний захист та монтаж | 1t | 0.05237
Всього по розділу 9
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-06 на вентиляція та опалення
Розділ 1. Вентиляція
ПВ.1
Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 camera | 1
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Жалюзійна решітка ЖР д.300 ВЕНТС, Витяжна захисна решітка Р д.330 ВЕНТС/ | play | 2
Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | 100m2 | 0.7615
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Противибуховий пристрій 649х595х146 зі сталевим перехідником K-UZS-1/ | play | 2
Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм /Клапан протипожежний д.250 нормально відкритий КПУ-1Н/ | valve | 2
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Припливно-витяжна решітка-дифузор/ | play | 23
Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100m2 | 0.08
В.1
Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | pcs | 1
Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | 100m2 | 0.2253
Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм | 1 umbrella | 1
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Противибуховий пристрій 500х500х146 зі сталевим перехідником/ | play | 1
Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм /Клапан протипожежний д.125 нормально відкритий КПУ-1Н/ | valve | 1
Установлення грат жалюзійних площею в світлі до 0,25 м2 /Грати вентиляційні регулюючі д.100 А100РRF ВЕНТС/ | play | 1
Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100m2 | 0.12
Всього по розділу 1
Розділ 2. Опалення
Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | 100m2 | 0.25
Всього по розділу 2
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-07 на водопостачання та каналізація /ВК/
Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1,Т3
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 15мм та 20 мм | 100m | 0.3782
Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | pcs | 1
Всього по розділу 1
Розділ 2. Самопливна та напірна господарчо-побутова каналізація К1,НК1
Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100m | 0.08
Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100m | 0.04
Всього по розділу 2
Розділ 3. Санітарно-технічні прилади та обладнання
Установлення водонагрівачів ємкісних /Електричний ємнісний водонагрівач Ariston V=100л N=2.0кВт/ | pcs | 1
Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10k-t | 0.5
Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10k-t | 0.3
Установлення піддонів душових сталевих | 10k-t | 0.1
Установлення змішувачів | 10pcs | 0.1
Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т /Каналізаційна насосна установка HOMA Sanistar 210 Wк-ть насосів - 2шт. виготовлення N=1,7кВт(P1);N=1,3кВт(P2); 1х230 В/ | pump | 1
Всього по розділу 3
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-08 на електротехнічне рішення
Розділ 1. Електропостачання
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /Щит розподільний металевий, 300х300х200 мм, ІР31, навісний, з обладнанням Щ1/ | pcs | 1
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /ЩР1/ | pcs | 1
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /ЩО1/ | pcs | 1
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /ЩВ1/ | pcs | 1
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт ДПП07В-20-313 УХЛ4/ | 100pcs | 0.06
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP65, з блокомаварійного живлення (БАЖ) ДПП07В-20-313 УХЛ4+БАЖ/ | 100pcs | 0.07
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 40 Вт, ІР65 ДПП07В-40-313 УХЛ4/ | 100pcs | 0.07
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 40 Вт, IP65, з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДПП07В-40- 313 УХЛ4+БАЖ / | 100pcs | 0.06
Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 3 Вт, аварійний ДБО02ВСП-3-б-104 УХЛ3.1/ | 100pcs | 0.03
Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 12 Вт, IP65 ДББ27У-12-418 У3 Селена-LED-1/ | 100pcs | 0.02
Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 12 Вт, IP65 ДББ26У-12-012 У1 Селена-LED/ | 100pcs | 0.02
Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 16 Вт, IP65 ДББ26У-16-012 У1 Селена-LED/ | 100pcs | 0.01
СВІТИЛЬНИК ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ
Світильник світлодіодний, переносний, з акумулятором e.emerg.2128.led.3/6h.IP20 | pcs | 1
Установлення фотодатчика /Сутінковий датчик-реле для зовнішнього встановлення, 10 А, 5 - 1000 лк EE702/ | 1 pc | 2
Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100pcs | 0.1
Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100pcs | 0.02
Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100pcs | 0.18
Коробка відгалужувальна на стіні | pcs | 30
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром 20 мм /Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності/ | 100m | 0.2
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм /Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності/ | 100m | 0.25
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром 20 мм /Жорстка труба з середньою механічною стійкістю/ | 100m | 2.73
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром 32 мм /Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності/ | 100m | 0.2
Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм | 100m | 0.06
Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром 50 | 100m | 0.03
Короби металеві на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м | 100 m | 0.39
Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2 /Накінечник кабельний мідний ТМ 16-6-6/ | 100 cores | 0.2
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг /ВВГнгд 5х16/ | 100 m | 0.6
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 5х4/ | 100 m | 0.1
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 3х4/ | 100 m | 0.15
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 3х2,5/ | 100 m | 2.25
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 4х1,5/ | 100 m | 1
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 3х1,5/ | 100 m | 2.3
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /НХН FE 180/E30 2х1,5/ | 100 m | 0.4