Локальний кошторис на будівельні роботи на Пожежна сігналізация

| Основа: |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  |  | 305,385 тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | 0,66346 тис.люд.год. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | 130,829 тис. грн. |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “4 травня” 2026 р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  |  | 3,5 розряд |  |  |
| № Ч.ч. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру |  | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  | Витрати труда робітників, люд.год. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Розділ1 Підключення Прібору пріемно-контрольного пожежного8П.1,та пожежних сповiщувачив Пожежна сігналізация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт |  | 18 | 811,21 709,56 | __-__ - |  | 14602 | 12772 | __-__ - | 3,8400 - |  | 69,12 - |
| 2 | 1602- 30066/6 | Сповiщувач димовий | шт |  | 18 | 370,00 - | __-__ - |  | 6660 | - | __-__ - | __-__ - |  | __-__ - |
| 3 | 1602- 30066/5 | Сповiщувач димовий (резерв) | шт |  | 3 | 370,00 - | __-__ - |  | 1110 | - | __-__ - | __-__ - |  | __-__ - |
| 4 | КМ10-309-3 | Монтаж сповiщувача пожежного ручного | шт |  | 6 | 424,85 400,55 | __-__ - |  | 2549 | 2403 | __-__ - | 1,9200 - |  | 11,52 - |
| 5 | 1602- 30066/8 | Сповiщувач пожежний ручний Тiras-CПР-А, (або аналогічний) | шт |  | 6 | 1302,00 - | __-__ - |  | 7812 | - | __-__ - | __-__ - |  | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 3,957 | 7836,97 7836,97 | __-__ - | 31011 | 31011 | __-__ - | 39,3600 - | 155,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 7 | С1530-20/13 | Пластиковий короб типу "DKC Ln-Line Calssic",12х12мм з елементами кріплення (або аналог) | 10м | 39,9657 | 133,82 - | __-__ - | 5348 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | С1530- 149/20 | Накладка-з"єднувач для для ПВХ коробів 12х12мм | 10шт | 13,2 | 56,13 - | __-__ - | 741 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | С1530- 175/10 | Кутник прямий для ПВХ коробів 12х12мм | 10шт | 3,8 | 56,15 - | __-__ - | 213 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | С1545-47/17 | Заглушка для ПВХ коробів 12х12мм | 100шт | 0,32 | 561,11 - | __-__ - | 180 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | С1545-47/18 | Адаптер-ввод для ПВХ коробів 12х12мм | 100шт | 0,58 | 8364,11 - | __-__ - | 4851 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | С1530- 165/12 | Трійник прямий для ПВХ коробів 12х12мм | 10шт | 0,9 | 62,28 - | __-__ - | 56 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | С1545-44/8 | Дюбель-цвях 6х60 | 100шт | 11,86 | 99,03 - | __-__ - | 1174 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | КМ8-399-1 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 3,957 | 1266,99 1173,77 | __-__ - | 5013 | 4645 | __-__ - | 5,7600 - | 22,79 - |
| 15 | 15093- 34012/3 | Двожильний провод ПСВВнг 2х0,4мм2 | 1000м | 0,399657 | 5689,23 - | __-__ - | 2274 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | КМ10-698-1 | Коробка універсальна | шт | 15 | 178,12 177,39 | __-__ - | 2672 | 2661 | __-__ - | 0,9600 - | 14,40 - |
| 17 | 290220- 1244/3 | Коробка універсальна УК-2П | шт | 15 | 37,74 - | __-__ - | 566 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | 290220- 1244/4 | Коробка унiверсальна УК-2П (резерв) | шт | 2 | 37,74 - | __-__ - | 75 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | КМ10-667-6 | Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного сигнального концентратора ПС | шт | 1 | 6069,62 5896,70 | __-__ - | 6070 | 5897 | __-__ - | 30,7200 - | 30,72 - |
| 20 | 1602- 30046/3 | Прібор пріемно-контрольний пожежний 8П.1 в комплекте с акумуляторам | шт | 1 | 14520,00 - | __-__ - | 14520 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | КМ11-250-1 | Установлення реле РП21 | комплект | 8 | 447,34 437,03 | __-__ - | 3579 | 3496 | __-__ - | 1,9200 - | 15,36 - |
| 22 | 1504- 12025/2 | Реле промiжнi двохпозицiйнi РП21(у компл.з розеткой) | шт | 8 | 400,00 - | __-__ - | 3200 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 23 | КМ11-96-1 | Установлення модулiв | шт | 2 | 386,78 386,78 | __-__ - | 774 | 774 | __-__ - | 1,9200 - | 3,84 - |
| 24 | 1516-1003/5 | Модуль релейних ліній МРЛ-2,1 | шт | 1 | 1188,00 - | __-__ - | 1188 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | 1516-1003/6 | Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM (або аналогічний) | шт | 1 | 5892,00 - | __-__ - | 5892 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | КМ10-669-3 | Блок безперебойного живлення | шт | 1 | 3227,24 2002,75 |  | __-__ - | 3227 | 2003 | __-__ - | 9,6000 - | 9,60 - |
| 27 | 1602- 50090/3 | Блок живлення БП-1215 у металев.корпусі, типу "Тірас"(або аналогічний) | шт | 1 | 5412,00 - |  | __-__ - | 5412 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | КМ11-107-1 | Монтаж діодов | шт | 2 | 83,14 83,14 |  | __-__ - | 166 | 166 | __-__ - | 0,4080 - | 0,82 - |
| 29 | 1516-1003/9 | Дiод напівпроводніковий | шт | 2 | 20,00 - |  | __-__ - | 40 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | КМ10-51-34 | Припаювання або відпаювання одножильного проводу | 100кінц. | 1,28 | 1227,51 1201,65 |  | __-__ - | 1571 | 1538 | __-__ - | 5,7600 - | 7,37 - |
| 31 | 1504- 19048/2 | Резистор додатковий | шт | 64 | 1,00 - |  | __-__ - | 64 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  |  | 132610 | 67366 | __-__ - |  | 341,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Разом устаткування, грн. |  |  |  |  |  | 45898 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |  |  |  |  |  | 1805 |  |  |  |  |
|  |  | Всього устаткування, грн. |  |  |  |  |  | 47703 |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  | 86712 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  | 19346 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  | 67366 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  | 8671 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  | 95383 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  |  | 143086 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Підключення ОСЗ-1, Свiтильників - "Вихід",та встановлення Вогнегасителів Пожежна сігналізация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | КМ10-349-6 | Монтаж табло сигнального студiйного або коридорного (устройство сігнальне звукове) | шт | 5 | 2324,83 2211,26 |  | __-__ - | 11624 | 11056 | __-__ - | 11,5200 - | 57,60 - |
| 33 | 1602- 30045/3 | Пристрій сигнальний звуковий ОСЗ-1 | шт | 5 | 1248,00 - |  | __-__ - | 6240 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вихiд" | 100шт | 0,07 | 34265,32 33849,60 |  | __-__ - | 2399 | 2369 | __-__ - | 157,4400 - | 11,02 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 1507-3011/3 | Свiтильник - "Вихід" з акумулятором, типу "Titanum" / "Ardero",або аналогічні | шт | 7 | 357,75 - | __-__ - | 2504 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 36 | КР20-28-1 | Пробивання борозен перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 2,385 | 5313,85 5313,85 | __-__ - | 12674 | 12674 | __-__ - | 26,6880 - | 63,65 - |
| 37 | КМ8-403-3 | Прокладання проводу при схованiй проводцi (3х2,5мм2, 3х1,5мм) | 100 м | 2,385 | 7085,02 5896,70 | 10,41 9,24 | 16898 | 14064 | 25 22 | 30,7200 0,0454 | 73,27 0,11 |
| 38 | С153-11/3 | Кабелi силові марка(N) HXH FE 180/Е30, кількість жил та перетин 3х2,5мм2 | 1000м | 0,148206 | 96965,57 - | __-__ - | 14371 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | 15093- 34013/5 | Двожильний кабель мед.3х1,5мм2(N) HXH FE180/Е30 | 1000м | 0,095064 | 63951,63 - | __-__ - | 6079 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 40 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 1,123 | 7836,97 7836,97 | __-__ - | 8801 | 8801 | __-__ - | 39,3600 - | 44,20 - |
| 41 | С1530-20/11 | Пластиковий короб типу "DKC Ln-Line Calssic",25х16мм з елементами кріплення (або аналог) | 10м | 11,3423 | 400,04 - | __-__ - | 4537 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 42 | С1530- 149/15 | Накладка-з"єднувач для для ПВХ коробів 25х16мм | 10шт | 5,6 | 112,23 - | __-__ - | 628 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 43 | С1530-175/7 | Кутник прямий для ПВХ коробів 25х16мм | 10шт | 2,8 | 123,47 - | __-__ - | 346 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 44 | С1545-47/11 | Заглушка для ПВХ коробів 25х16мм | 100шт | 0,09 | 1570,91 - | __-__ - | 141 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 45 | С1545-47/12 | Адаптер-ввод для ПВХ коробів 25х62мм | 100шт | 0,18 | 8364,11 - | __-__ - | 1506 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | С1530-165/9 | Трійник прямий для ПВХ коробів 25х16мм | 10шт | 0,2 | 88,80 - | __-__ - | 18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 47 | С1545-44/8 | Дюбель-цвях 6х60 | 100шт | 3,93 | 99,03 - | __-__ - | 389 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 48 | КМ8-399-1 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 0,328 | 1266,99 1173,77 | __-__ - | 416 | 385 | __-__ - | 5,7600 - | 1,89 - |
| 49 | 15093- 34013/10 | Двожильний кабель типу КОРКЕН 1х2х0,8 Е30(або аналогічний) під'еднання до загальнобудинкового ППКП | 1000м | 0,033456 | 26221,83 - | __-__ - | 877 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 50 | КМ8-399-1 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 0,795 | 1295,20 1173,77 | __-__ - | 1030 | 933 | __-__ - | 5,7600 - | 4,58 - |
| 51 | 15093- 34013/12 | Двожильний кабель 4х2х0,51 UTP(LSOH/ LSZH), для під'еднання до загальнобудинкового ППКП | 1000м | 0,08109 | 27568,23 - | __-__ - | 2236 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 52 | КР15-33-5 | Установлення кронштейнів для вогнегасителів | 10шт | 0,8 | 2974,09 2974,09 | __-__ - | 2379 | 2379 | __-__ - | 14,2560 - | 11,40 - |
| 53 | С1545-86/1 | Тримач настіний (гачок) для вогнегасителя ВП-5 | шт | 8 | 119,39 - | __-__ - | 955 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | С1545-44/8 | Дюбель-цвях 6х60 | 100шт | 0,48 | 99,03 - |  | __-__ - | 48 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  |  | 97096 | 52661 | 25 22 |  | 267,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
|  |  | Разом устаткування, грн. |  |  |  |  |  | 6240 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |
|  |  | Всього устаткування, грн. |  |  |  |  |  | 6485 |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  | 90856 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  | 38170 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  | 52683 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  | 9088 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  | 99944 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  |  | 106429 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Установлення Комплекту оповіщення о повітряной тревоги Установлення Комплекту оповіщення о повітряной тревоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | КМ10-683-13 | Установлення Комплекту оповіщення о повітряной тревоги( 3шт.-в приміщеннях підв.,та1шт.на першому поверсі) | шт | 1 | 6288,87 5667,26 |  | __-__ - | 6289 | 5667 | __-__ - | 28,8000 - | 28,80 - |
| 56 | 1602- 20028/1 | Обладнання підсилювальне з гучномовцем- Комплект мовного сповіщення про повітряну тревогу, типу "НПП Електроприлад"(VELLEZ) | шт | 1 | 35226,00 - |  | __-__ - | 35226 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 57 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,375 | 11304,67 9012,52 |  | __-__ - | 4239 | 3380 | __-__ - | 45,2640 - | 16,97 - |
| 58 | С1530-20/13 | Пластиковий короб типу "DKC Ln-Line Calssic",12х12мм з елементами кріплення (або аналог) | 10м | 3,7875 | 133,82 - |  | __-__ - | 507 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 59 | С1530- 149/20 | Накладка-з"єднувач для для ПВХ коробів 12х12мм | 10шт | 1,7 | 56,13 - |  | __-__ - | 95 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 60 | С1530- 175/10 | Кутник прямий для ПВХ коробів 12х12мм | 10шт | 1,2 | 56,15 - |  | __-__ - | 67 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 61 | С1545-47/17 | Заглушка для ПВХ коробів 12х12мм | 100шт | 0,03 | 561,11 - |  | __-__ - | 17 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | С1545-47/18 | Адаптер-ввод для ПВХ коробів 12х12мм | 100шт | 0,08 | 8364,11 - | __-__ - | 669 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 63 | С1530- 165/12 | Трійник прямий для ПВХ коробів 12х12мм | 10шт | 0,2 | 62,28 - | __-__ - | 12 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 64 | С1545-44/8 | Дюбель-цвях 6х60 | 100шт | 0,57 | 99,03 - | __-__ - | 56 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 65 | КМ8-399-1 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 0,375 | 1302,14 1173,77 | 6,94 6,16 | 488 | 440 | 3 2 | 5,7600 0,0302 | 2,16 0,01 |
| 66 | 15093- 34013/10 | Двожильний кабель типу КОРКЕН 1х2х0,8 Е30(або аналогічний) Підключення до інтернету(до роутеру), комплекту мовного сповіщення про повітряну тревогу, типу "НПП Електроприлад"(VELLEZ) | 1000м | 0,03825 | 26221,83 - | __-__ - | 1003 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | КМ8-411-1 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр 25 мм (підключення інтернету) | 100 м | 0,075 | 13802,10 11698,60 | 279,71 123,59 | 1035 | 877 | 21 9 | 57,4080 0,5914 | 4,31 0,04 |
| 68 | С1528-4/1 | Металорукав, зовнiшнiй дiаметр 25 мм | 10м | 0,765 | 353,72 - | __-__ - | 271 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 69 | С113-1880/1 | Кріплення для труби | шт | 11 | 8,99 - | __-__ - | 99 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 70 | КМ8-412-1 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | 100 м | 0,075 | 2132,68 1956,29 | 6,94 6,16 | 160 | 147 | 1 - | 9,6000 0,0302 | 0,72 - |
| 71 | 15097- 10012/5 | Кабель Ethernet RJ 45 10 Гбіт/с,категорії Саt. 7( або аналогічний) | 1000м | 0,00765 | 72674,04 - | __-__ - | 556 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 72 | С1545-47/6 | Екрановані конектори,RJ45(спец. для Саt7) | 100шт | 0,06 | 1920,77 - | __-__ - | 115 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 73 | С1512-1/6 | Коробка розпаячна(металева) | шт | 2 | 705,86 - | __-__ - | 1412 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 |  |  |  |  | 52316 | 10511 | 25 11 |  | 52,96 0,05 |
|  |  | Разом устаткування, грн. |  |  |  |  | 35226 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |  |  |  |  | 1383 |  |  |  |  |
|  |  | Всього устаткування, грн. |  |  |  |  | 36609 |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 17090 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 6554 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 10522 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1712 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  | _ _ | 18802 |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 |  |  |  |  | 55411 |  |  |  |  |
| 74 75 | КР20-40-1 С311-30-М | Роздiл 4. Інші роботи Навантаження сміття вручну 1 т 0,608 329,12 329,12 Перевезення сміття до 30 км т 0,608 357,38 - |  |  |  | __-__ - 357,38 94,83 | 200 217 | 200 - | __-__ - 217 58 | 1,9560 - __-__ 0,4110 | 1,19 - __-__ 0,25 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 |  |  |  |  | 417 | 200 | 217 58 |  | 1,19 0,25 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  | _ _ | 459 |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  | 459 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 282439 | 130738 | 267 91 |  | 663,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
|  |  | Разом устаткування, грн. |  |  |  |  | 87364 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |  |  |  |  | 3433 |  |  |  |  |
|  |  | Всього устаткування, грн. |  |  |  |  | 90797 |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 195075 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 64070 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 130829 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 19513 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |

(3.11.2)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  | _ _ | 214588 |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 305385 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | 663,46 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 130829 |  |  |  |  |

_

[

)]

[

посада, підпис (

)]