| № | Найменування | Од. вим. | К-сть, од. | Тариф за одну од., грн, з ПДВ | Всього, з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1. Фундаментна плита, низ на позн. -4,55 (2025/07 КБ-1) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 86,4 |  |  |
| 1.2 | Влаштування гідроізоляції двома шарами МБКХ по шару грунтовки | м2 | 864,2 |  |  |
| 1.3 | Улаштування фундаментної плити (з опалубки генпідрядника) | м3 | 426,00 |  |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |