## Лист1
Система отопления
№ П/П | Найменування | К-во | Ед. Изм.
1 | Радіатор стальний 11*500*800 нижне | 1 | шт.
2 | Радіатор стальний 11*700*700 нижне | 4 | шт.
3 | Радіатор стальний 11*900*1200 нижне | 1 | шт.
4 | Радіатор стальний 22*500*800 нижне | 3 | шт.
5 | Радіатор стальний 22*500*1000 нижне | 3 | шт.
6 | Радіатор стальний 33*300*1000 нижне | 4 | шт.
7 | Радіатор стальний 33*500*900 нижне | 4 | шт.
8 | Конвектор внутрипольний 2750*380*90 | 1 | шт.
9 | Конвектор внутрипольний 2000*380*90 | 3 | шт.
10 | Кран кульковий перех. "американка" кутовий 1" | 6 | шт.
11 | Колект. з витратомірами HKV T-12 | 2 | шт.
12 | Шкаф зовнішній металевий (9-12 вих.).N-4 | 1 | шт.
13 | З'єднання Євроконус 3/4х16х2 | 96 | шт.
14 | Труба металопластикова 16х2 | 400 | м.п.
15 | Труба металопластикова 26х2 | 14 | м.п.
16 | Труба металопластикова 32х3 | 4 | м.п.
17 | Заглушка прес 20 | 4 | шт.
18 | Прес-трійник 16 | 4 | шт.
19 | Прес-трійник 26 | 2 | шт.
20 | Прес-трійник редукційний 32х26х26 | 2 | шт.
21 | Прес-нипель З-П 1"х32 | 2 | шт.
22 | Прес-коліно 90 32х32 | 6 | шт.
23 | Ізоляція для труб 18/6 | 400 | м.п.
24 | Ізоляція для труб 28/6 | 14 | м.п.
25 | Ізоляція для труб 35/6 | 14 | м.п.
26 | Стрічка клейка 50 х 50м армована | 1 | шт.
27 | Ніпель 1/2"х3/4" для радіат ПЛ | 48 | шт.
28 | Вузол підключення кутовий 320 3/4"х3/4" | 24 | шт.
29 | Крюк подвійний | 200 | шт.
30 | Крепіжні комплектуючи | 1 | шт.
Теплый пол - 26 м2
1 | Кран американка 1"(бабочка) | 2 | шт.
2 | Коллектор теплого пола c расходомерами 1"х5 | 1 | шт.
3 | Шкаф наружный 1285х580х110 | 1 | шт.
4 | Пенопласт с пленкой 50 | 26 | шт.
5 | Пена-клей для пенопласта | 4 | шт.
6 | Добавка для теплого пола 5 кг | 2 | шт.
7 | Демпферная лента для теплого пола | 200 | м.п.
8 | Скоба якорная для такера | 1275 | шт.
9 | Евроконус для металлоп. 16х3/4" | 15 | шт.
10 | Труба металлопластиковая для ТП 16х2,0 мм | 425 | м.п.
12 | ниппель 1 | 2 | шт.
13 | переход 1В-1/2Н | 2 | шт.
14 | тройник 1/2 В | 2 | шт.
15 | кран 1/2 НН | 2 | шт.
16 | манометр с переходом | 2 | шт.
17 | Изоляция Climaflex 18x6 мм | 40 | м.п.
18 | Лента для склеивания изоляции 50ммх25м | 10 | шт.
Водоснабжение и канализация
№ П/П | Товар | К-во | Ед. Изм.
1 | Кран американка 1"(бабочка) | 2 | шт.
2 | Труба 16х2,0 мм | 120 | м.п.
3 | Труба 20х2,0 мм | 50 | м.п.
4 | Труба 26х2,0 мм | 15 | м.п.
5 | Коллектор 1"х8 | 1 | шт.
6 | Шкаф наружный 1285х580х110 | 2 | шт.
7 | Евроконус для металлоп. 20х3/4" | 4 | шт.
8 | Евроконус для металлоп. 16х3/4" | 12 | шт.
9 | Переходник 16х3-3/4" | 2 | шт.
10 | Переходник 26х3-3/4" | 2 | шт.
11 | переход 1В-1/2Н | 3 | шт.
12 | тройник 1/2 В | 3 | шт.
13 | кран 1/2 НН | 3 | шт.
14 | манометр с переходом | 3 | шт.
15 | Отвод 90* 26х3 | 4 | шт.
16 | перфолента | 50 | шт.
17 | Коліно установче 16х2-1/2" | 14 | шт.
18 | Коліно установче 20х2-1/2" | 4 | шт.
19 | Ізоляція 18x6мм, | 120 | м.п.
20 | Ізоляція 28x6мм,34 | 65 | м.п.
21 | Стрічка 500ммх50м | 1 | шт.
22 | Заглушка 1/2 пласт | 16 | шт.
23 | монтажная планка | 8 | шт.
24 | алебастр | 5 | шт.
25 | Труба каналізаційна 50х2000мм | 7 | шт.
26 | Труба каналізаційна 50х1000мм | 8 | шт.
27 | Труба каналізаційна 50х500мм | 5 | шт.
28 | Труба каналізаційна 50х250мм | 4 | шт.
29 | Труба каналізаційна 100x2000мм | 5 | шт.
30 | Труба каналізаційна 100x1000мм | 2 | шт.
31 | Труба каналізаційна 100x250мм | 3 | шт.
32 | Трійник 90* 100/100мм | 6 | шт.
33 | Трійник 45* 50/50мм | 4 | шт.
34 | Відвід 87* 50мм | 25 | шт.
35 | Відвід 45* 50мм | 25 | шт.
36 | Відвід 45* 100мм | 10 | шт.
37 | Відвід 90* 100мм | 10 | шт.
38 | Перехід короткий 100/50 | 4 | шт.
39 | 356g Хомут з штоком 48-54мм | 1 | шт.
40 | 356g Хомут з штоком 108-116мм | 2 | шт.
41 | Заглушка 110 | 2 | шт.
42 | Заглушка 50 | 3 | шт.
43 | Заглушка 32 | 1 | шт.
44 | крестовина | 2 | шт.
45 | вазелин технический | 1 | шт.
Невязка спецификации проекта стадии П к фактическим обьемам не более 15%
Количество и тип фитингов уточняется по месту после монтажных работ или по выполнению проекта технологии монтажа