Коттежд  ОВ, ВК, Киев Левый берег 0503176446

Выполнить работы согласно проектной документации, в коттедже площадью 211м2 (новострой, 2 этажа по 106 м2) полы черновые (без стяжек) стены оштукатурены.
Цена 52000,00 грн. 
В стоимость работ не входит установка сантехнических приборов (умывальники, унитазы, биде, душевые кабины), заливка стяжки теплого пола.

Работы.
ОВ: 
1. монтаж 17 стальных радиаторов Purmo с нижним подключением, 2х полотенцесушителей, монтаж трубопроводов по полу, стояки.
2. монтаж  теплого пола 60м2, начиная с  пенополистирола,  коллектор, шкаф коллектора, подводящие трубопроводы.

3. Монтаж настенного котла вайланд, бойлера косвенного нагрева ГВС, насоса рециркуляции ГВС, смесительной группы теплого пола мейбес, трубопроводов и запойной арматуры.

ВК:

4. монтаж в санузлах и кухне трубопроводов ХВС, ГВС, канализации к 20 местам водоразбора и водоотведения.

В проекте все трубопроводы aquatherm green pipe SDR 7,4 MF
Труба для теплого пола из полибутена PB
Канализационные трубы OSTENDORF
Материалы закуплены и находятся на объекте, то что выявится по ходе монтажных работ быстро подвезем.

Предпочтение монтажникам, имеющим оригинальное оборудование Aquatherm GMbH (паяльник и насадки) опыт и квалификацию, оплата еженедельная по факту выполненных объемов.
Обьемы работ подробно:

Топочная

| 1 | Монтаж котла газового | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Монтаж бойлера 150л | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж бака мембранного розширювального | шт. | 1 |
| 4 | Монтаж групи насоса ціркуляційного | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж, ізоляція труб | мп | 12 |
| 6 | Гідравлічни випробування | шт. | 1 |
| 7 | Пусконалагоджувальні роботи | шт. | 1 |

Отопление

| 1 | Монтаж точки опалення | шт. | 19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Монтаж теплого пола | м2 | 60 |
| 3 | Монтаж шкафа, коллектора | шт. | 1 |
| 4 | Прокладка и изоляция трубы d 16 | м/п | 12 |
| 5 | Прокладка и изоляция трубы d 20 | м/п | 150 |
| 6 | Прокладка и изоляция трубы d 25 | м/п | 36 |
| 7 | Гідравлічні випробування | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж демонтаж радиатора | шт. | 12 |
| 9 | Влаштування отворів | шт. | 30 |

Водоснабжение

| 1 | Монтаж каналізаційного виводу | шт. | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Монтаж фільтра | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж виводів під воду | шт. | 20 |
| 4 | Монтаж трапа | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж та ізоляція труби Ф32 | м.п | 8 |
| 6 | Монтаж та ізоляція труби Ф20 | м.п | 85 |
| 7 | Монтаж та ізоляція труби Ф25 | м.п | 12 |
| 8 | Прокладка канализационной трубы d 56 | м/п | 20 |
| 9 | Прокладка канализационной трубы d 110 | м/п | 25 |
| 10 | Монтаж инсталяции | шт. | 3 |
| 11 | Гідравличні випробування | шт. | 1 |
| 12 | Монтаж каналізаційного стояка | шт. | 2 |
| 13 | Монтаж трапу для котельні | шт. | 1 |
| 14 | Монтаж змішувача прихованого монтажу | шт. | 1 |
| 15 | Монтаж гігієнічного змішувача прихованого монтажу | шт. | 2 |
| 16 | Штроба (за фактом) | м.п | 20 |
| 17 | Монтаж редуктора | шт. | 1 |