## Фундамент
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Договор № ________ от "_____" ______________ 20__года
Стройка: Жилой индивидуальный дом
Объект:
КОММЕРЧЕСКАЯ СМЕТА № _____
|  |  | Всего к оплате: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость материалов: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость работ: |  |  |  | 0
№ п/п | Наименование работ и затрат. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость работ, грн. |  | Стоимость материалов, оборудования, грн.
|  |  |  | единицы | всего | Наименование. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость единицы | Всего
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
1 Устройство фундамента
1 | Планировка участка под застройку | уч | 1 |  |  | Круги отрезные | шт | 1
|  |  | 0 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | т | 0.005
|  |  | 0 |  |  | Нитки капроновые | м | 300
2 | Трактор | маш-см | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в автосамосвалы ( обьемы уточнить по месту) | м3 | 268.6 |  |  |  |  | 0
4 | Экскаватор | маш-см | 6 |  |  |  |  | 0
5 | Автомобиль бортовой | маш-см | 12 |  |  |  |  | 0
6 | Разработка грунта вручную | м3 | 7.4 |  |  |  |  | 0
7 | Устройство перемитральной опалубки для устройства бетонной подготовки | м.п | 171.64 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Плиты OSB в листах 12х1200х2500мм | м2 | 18.8804
|  |  | 0 |  |  | Брус 50х50мм | м3 | 1.2873
|  |  | 0 |  |  | Шурупы 75мм по дереву для крепления щитов опалубки, 250шт в уп. | уп | 4.4626
|  |  | 0 |  |  | Диск по дереву | шт | 3
8 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 7.4 |  |  | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 7.548
9 | Сборка и разборка щитовой опалубки для устройства ж/б фундаментов | 1 м2 конструкций | 257.46 |  |  | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0051492
|  |  | 0 |  |  | Плиты OSB в листах 12х1200х2500мм | м2 | 262.6092
|  |  | 0 |  |  | Брус 50х50мм | м3 | 3.8619
|  |  | 0 |  |  | Саморезы 3,5х75мм (250шт. в упаковке) | уп | 24.7162
|  |  | 0 |  |  | Диск по дереву | шт | 8
10 | Изготовление арматурных каркасов железобетонных фундаментов | 1т | 3.503 |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0.0017515
|  |  | 0 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь , класс А-3, диаметр 12 мм | т | 3.214
|  |  | 0 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь , класс А-3, диаметр 16 мм | т | 0.172
|  |  | 0 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь , класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0.117
11 | Установка арматурных сеток башмака вручную | 1т | 3.503 |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0.0007006
|  |  | 0 |  |  | Фиксатор пластмассовый одинарный с защелкой диам. 16х2 мм | шт | 1226.05
12 | Укладка бетонной смеси в конструкции при помощи бетононасоса | 100 м3 бетона или железобетона в деле | 55.18 |  |  | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В25 | м3 | 56.2836
13 | Бетононасос стреловой | маш-см | 2 |  |  |  |  | 0
14 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой в два слоя толщиной 2 мм | 100м2 | 1.265 |  |  | Праймер битумный | кг | 31.625
|  |  | 0 |  |  | Мастика гидроизоляционная | кг | 215.05
15 | Утепление цоколя плитами ППС | 100м | 0.345 |  |  | Плита пенополистирольная т=50мм | м2 | 37.95
16 | Засыпка траншей и котлованов экскаватором | 1000м3 | 0.21342 |  |  |  |  | 0
17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100м3 | 2.1342 |  |  |  |  | 0
| Вибротрамбовка | маш-см | 4 |  |  |  |  | 0
| Итого прямые затраты по смете: |  |  |  | 0
| Прямые затраты |  |  |  | 0
в том числе
| Заработная плата строителей и монтажников |  |  |  | 0
| Стоимость материальных ресурсов |  |  |  | 0
| Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов |  |  |  | 0
| Всего прямые затраты и общепроизводственные расходы |  |  |  | 0
| Накладные расходы |  |  |  | 0
| Транспортные расходы |  |  |  | 0
| Итого договорная цена |  |  |  | 0
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| ___________________/__________________/ |  |  |  |  | ___________________/__________________/

## Каркас
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Договор № ________ от "_____" ______________ 20__года
Стройка: Жилой индивидуальный дом
Объект:
КОММЕРЧЕСКАЯ СМЕТА № _____
|  |  | Всего к оплате: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость материалов: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость работ: |  |  |  | 0
№ п/п | Наименование работ и затрат. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость работ, грн. |  | Стоимость материалов, оборудования, грн.
|  |  |  | единицы | всего | Наименование. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость единицы | Всего
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
2 Каркас
1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих щебеночных слоев (под пол - обьем уточнить по месту)) | м3 | 14.5 |  |  | Щебень с доставкой, фракция 40-70 мм | т | 24.36
| Вибротрамбовка | маш-см | 3 |  |  |  |  | 0
2 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих песчаных слоев (под пол - обьем уточнить по месту) | м3 | 14.5 |  |  | Песок природный | т | 25.984
| Вибротрамбовка | маш-см | 3 |  |  |  |  | 0
3 | Устройство монолитной плиты (пол 1-го эт.) | м3 | 14.5 |  |  | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В20 | м3 | 14.79
|  |  | 0 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь , класс А-3, диаметр 8 мм | т | 0.58
| Шлифмашина | маш-см | 3 |  |  |  |  | 0
4 | Кладка стен из газобетона | м3 | 87 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | Блоки газобетонные шир. 380 мм | м3 | 61
|  |  | 0 |  | 0 | Блоки газобетонные шир. 250 мм | м3 | 14
|  |  | 0 |  | 0 | Блоки газобетонные шир. 100мм | м3 | 12
|  |  | 0 |  | 0 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 8 мм | т | 0.348
|  |  | 0 |  | 0 | Клей д/блоков газобетонных 25 кг | шт | 156.6
| Автотягач | маш-см | 5 |  |  |  |  | 0
| Автокран стреловой | маш-см | 2 |  |  |  |  | 0
5 | Сборка и разборка деревянной щитовой опалубки для устройства колонн высотой до 6 м, периметрдо 1,2 м | 1 м3 бетона и железобетона в деле | 2.59 |  | 0 | Брус 50х50мм | м3 | 0.777
|  |  | 0 |  | 0 | Плиты OSB в листах 12х1200х2500мм | м2 | 46.62
|  |  | 0 |  | 0 | Саморезы 3,5х75мм (250шт. в упаковке) | уп | 3.885
6 | Изготовление арматурных каркасов колонн и стоек рам с хомутами сложной формы при помощи крана, в условиях строительной площадки, диаметр арматуры свыше 6 до 8 мм | 1т | 0.36 |  | 0 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00108
|  |  | 0 |  | 0 | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э50 | т | 0.000324
|  |  | 0 |  | 0 | Горячекатаная арматурная сталь , класс А-3, диаметр 16 мм | т | 0.308
|  |  | 0 |  | 0 | Горячекатаная арматурная сталь , класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0.052
|  |  | 0 |  | 0 | Круги отрезные | шт | 6
7 | Установка двойных сеток и пространственных каркасов в колонны вручную, масса элемента до 20 кг | 1т | 0.36 |  | 0 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0.001404
|  |  | 0 |  | 0 | Фиксатор пластмассовый одинарный с защелкой диам. 16х2 мм | шт | 102.6
8 | Укладка бетонной смеси в конструкции автокраном, колонны и стойки рам при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 до 500 мм | 100 м3 бетона или железобетона в деле | 2.59 |  | 0 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В25 | м3 | 2.6418
| Вибратор погружной | маш-см | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Автокран стреловой | маш-см | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
9 | Сборка и разборка деревянной щитовой опалубки для устройства перекрытий (безбалочных) с площадью между осями колонн до 5 м2, толщина свыше 120 до 200 мм | 1 м3 бетона и железобетона в деле | 31 |  |  | Аренда опалубки | м2/мес | 155
|  |  | 0 |  |  | Плиты OSB в листах 12х1200х2500мм | м2 | 162.75
10 | Изготовление арматурных каркасов в перекрытие безбалочное при помощи крана, в условиях строительной площадки, диаметр арматуры свыше 6 до 8 мм | 1т | 3.5 |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0.0161
[6 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-3, диаметр 16 мм | т | 0.093
[6 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-3, диаметр 12 мм | т | 3.264
[6 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 10 мм | т | 0.081
[6 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 8 мм | т | 0.062
|  |  | 0 |  |  | Электроды, диаметр 2 мм, марка Э50 | т | 0.00315
|  |  | 0 |  |  | Круги отрезные | шт | 25
11 | Установка двойных сеток и пространственных каркасов в перекрытиях вручную, масса элемента до 20 кг | 1т | 3.5 |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0.01365
12 | Укладка бетонной смеси в конструкции бетононасосами, перекрытие безбалочное при площади между осями колонн до 10 м2 | 1 м3 бетона или железобетона в деле | 31 |  |  | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В25 с доставкой | м3 | 31.62
| Бетононасос | маш-см | 2 |  |  |  |  | 0
13 | Устройство монолитного пояса при помощи бетононасоса | м3 | 3.5 |  |  | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В25 с доставкой | м3 | 3.57
|  |  | 0 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь , класс А-3, диаметр 12 мм | т | 0.223
|  |  | 0 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0.059
|  |  | 0 |  |  | Проволока стальная , диаметр 1,1 мм | т | 0.009
|  |  | 0 |  |  | Круги отрезные | шт | 5
| Автокран стреловой | маш-см | 1 |  |  |  |  | 0
14 | Изготовление металлических перемычек ПР-6 | шт | 7 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Сталь угловая 50х50х5мм | т | 0.161
|  |  | 0 |  |  | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0.001
|  |  | 0 |  |  | Грунтовка ГФ антикоррозионная | кг | 1.12
|  |  | 0 |  |  | Круги отрезные | шт | 1
15 | Укладка перемычек | шт | 7 |  |  |  |  | 0
16 | Изготовление перемычек бетонных (Пр-2.... Пр-4) | м3 | 1.27 |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм | т | 0.000635
|  |  | 0 |  |  | Пиломатериалы для распорок опалубки | м3 | 0.1143
|  |  | 0 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-3, диаметр 12 мм | т | 0.06223
|  |  | 0 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0.08636
|  |  | 0 |  |  | Смеси бетонные готовые тяжелые, Клас бетона В30 | м3 | 1.2954
17 | Сборка и разборка опалубки для устройства перемычек | м2 | 12.72 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Плиты OSB в листах 12х1200х2500мм | м2 | 13.992
|  |  | 0 |  |  | Саморезы 3,5 х 75мм (250шт. в упаковке) | уп. | 0.7
18 | Кладка дымовых труб (система Sciedel UNI) | м | 14.66 |  |  | Комплект дымохода Schiedel (высота h=7,33м) | к-т | 2
|  |  | 0 |  |  | Вакафлекс (изоляционная лента) Schiedel | рул | 1
19 | Кладка вентканалов труб (система Sciedel Ventilation) | м | 22.48
[6 empty] | Комплект вентканалов Schiedel 2-х ходовий (высота h=7,33) | к-т | 2
[6 empty] | Комплект вентканалов Schiedel 3-х ходовий (высота h=7,82) | к-т | 1
Итого прямые затраты по смете:
Прямые затраты
в том числе
Заработная плата строителей и монтажников
Стоимость материальных ресурсов
Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов
Всего прямые затраты и общепроизводственные расходы
Накладные расходы
Транспортные расходы
Итого договорная цена
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| ___________________/__________________/ |  |  |  |  | ___________________/__________________/

## Кровля
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Договор № ________ от "_____" ______________ 20__года
Стройка: Жилой индивидуальный дом
Объект:
КОММЕРЧЕСКАЯ СМЕТА № _____
|  |  | Всего к оплате: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость материалов: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость работ: |  |  |  | 0
№ п/п | Наименование работ и затрат. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость работ, грн. |  | Стоимость материалов, оборудования, грн.
|  |  |  | единицы | всего | Наименование. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость единицы | Всего
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
3 Кровля
1 | Антисептирование деревянных конструкций кровли | м3 | 11.871 |  |  | Антисептик "Remmers" | л | 23.9794
2 | Монтаж деревянной стропильной конструкции кровли | м2 | 296.57 |  |  | Стропила, диагональная стропильная нога | м3 | 7.836
|  |  | 0 |  |  | Мауэрлат, балки, стойки | м3 | 4.035
|  |  | 0 |  |  | Детали крепления стропильной системы | т | 0.35613
|  |  | 0 |  |  | Крепления для балок | шт | 224
|  |  | 0 |  |  | Саморезы 3,5 х 75мм (250шт. в упаковке) | уп | 25
|  |  | 0 |  |  | Гвозди | кг | 550
3 | Устройство горизонтального утеплителя из базальтовой минваты ( между несущими балками, кроквами и нахлестом на стены ) т=250 мм | м2 | 162 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Маты минераловатные базальтовые 50мм | м2 | 165.24
|  |  | 0 |  |  | Маты минераловатные базальтовые 100мм | м2 | 330.48
4 | Устройство гидроизоляции из супердиффузионной мембраны | м2 | 296.57 |  |  | Супердиффузионная мембрана Delta N Plus | м2 | 326.227
|  |  | 0 |  |  | Лента дельта для швов | м.п | 296.57
|  |  | 0 |  |  | Брус50х30 | м | 741.425
[6 empty] | Саморезы 3,5 х 75мм (250шт. в упаковке) | уп | 8.8971
5 | Устройство пароизоляции с проклейкой швов лентой | м2 | 162 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Пленка пароизоляционная | м2 | 120
|  |  | 0 |  |  | Лента дельта для швов | м.п | 120
6 | Устройство обрешетки под кровлю из битумной черепици | м2 | 296.57 |  |  | Брус 50х50мм | м | 1037.995
|  |  | 0 |  |  | Саморезы 3,5 х 75мм (250шт. в упаковке) | уп | 11.8628
7 | Устройство покрытий из плит OSB | м2 | 296.57 |  |  | Саморезы 3,5 х 75мм | шт | 3558.84
|  |  | 0 |  |  | Плиты OSB, толщина 12х1200х2500 мм | м2 | 341.0555
8 | Монтаж карнизных свесов при устройстве кровель из битумно черепицы | м | 70 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Карнизная планка | м | 77
|  |  | 0 |  |  | Саморез кровельные 4,8х35мм (250 шт уп) | уп | 1
9 | Устройство подкладочного ковра под битумную черепицу | м2 | 296.57 |  |  | Подкладочный ковер под битумную черепицу | м2 | 341.0555
|  |  | 0 |  |  | Гвозди кровельные | кг | 0.59314
|  |  | 0 |  |  | Мастика для гибкой черепицы "Фіксер" ТН №23 (310мл), картридж | шт | 30
10 | Устройство покрытия кровли из битумной черепицы | м2 | 296.57 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Битумна черепиця ШИНГЛАС "УЛЬТРА" | м2 | 341.0555
|  |  | 0 |  |  | ШИНГЛАС Коньково-карнизная черепица | м2 | 15
|  |  | 0 |  |  | Гвозди кровельные | уп | 10
11 | Монтаж конькового аэратора Риджмастер | шт | 20.28 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Коньковый аэратор Риджмастер (1100 мм) | шт | 26
12 | Монтаж лобовой доски | м.п. | 70 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Лобовая доска | м | 77
|  |  | 0 |  |  | Саморезы по дереву 3,5х75мм | уп | 1
13 | Монтаж примыканий при устройстве кровель из битумной черепицы | м | 29.76 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Планка примыкания | м | 7
|  |  | 0 |  |  | ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер) | кг | 2
14 | Устройство подшивной доски с окраской | м2 | 112.72 |  |  | Брус 20х40 | м | 394.52
|  |  | 0 |  |  | Подшивная доска | м2 | 123.992
|  |  | 0 |  |  | Уголок | м | 50
|  |  | 0 |  |  | Саморезы 3,5 х 75мм (250шт. в упаковке) | уп | 18.0352
|  |  | 0 |  |  | Пропитка ВАЛТИ-ПОХЬЮСТЕ | л | 33.816
|  |  | 0 |  |  | Краска УЛЬТРА фасадная краска по дереву | л | 39.452
| Автокран | маш-см | 5 |  |  |  |  | 0
Итого прямые затраты по смете:
Прямые затраты
в том числе
Заработная плата строителей и монтажников
Стоимость материальных ресурсов
Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов
Всего прямые затраты и общепроизводственные расходы
Накладные расходы
Транспортные расходы
Итого договорная цена
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| ___________________/__________________/ |  |  |  |  | ___________________/__________________/

## Фасад
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Договор № ________ от "_____" ______________ 20__года
Стройка: Жилой индивидуальный дом
Объект:
КОММЕРЧЕСКАЯ СМЕТА № _____
|  |  | Всего к оплате: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость материалов: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость работ: |  |  |  | 0
№ п/п | Наименование работ и затрат. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость работ, грн. |  | Стоимость материалов, оборудования, грн.
|  |  |  | единицы | всего | Наименование. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость единицы | Всего
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
4 Фасад
1 | Установка и разборка лесов | м2 вп | 198 |  |  |  |  | 0
2 | Аренда лесов | м2/мес | 198 |  |  |  |  | 0
3 | Утепление фасада плитами из минеральной ваты в один слой | м2 | 170 |  |  | Утеплитель технофас 50мм | м2 | 175.1
|  |  | 0 |  |  | Дюбель для крепления теплоизоляционных плит | шт | 1360
|  |  | 0 |  |  | Грунтовка "Баумит " | кг | 25.5
|  |  | 0 |  |  | Клей "Проконтакт" ("Баумит") | кг | 544
4 | Декоративная штукатурка фасадов | м2 | 170 |  |  | Сетка | м2 | 204
|  |  | 0 |  |  | Саморезы 3,5 х 75мм | шт | 1020
|  |  | 0 |  |  | Финишная силиконовая штукатурка ("Баумит") | кг | 544
|  |  | 0 |  |  | Грунтовка баумит | кг | 51
|  |  | 0 |  |  | Клей "Проконтакт" ("Баумит") | кг | 2040
5 | Декоративная штукатурка откосов | м | 83.2 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Сетка | м2 | 29.12
|  |  | 0 |  |  | Профиль перфорированный | м | 91.52
|  |  | 0 |  |  | Финишная силиконовая штукатурка ("Баумит") | кг | 91.52
|  |  | 0 |  |  | Грунтовка баумит | кг | 8.32
|  |  | 0 |  |  | Клей "Проконтакт" ("Баумит") | кг | 374.4
6 | Наружная облицовка цоколя камнем | м2 | 28 |  |  | Грунтовка "Баумит " | кг | 7
|  |  | 0 |  |  | Клей "Церезит СМ-117" | кг | 210
|  |  | 0 |  |  | Затирка для швов | кг | 72
|  |  | 0 |  |  | Декоративный камень | м2 | 30.8
| Отмостка |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих песчаных слоев | м2 | 35.78 |  |  | Песок природный | т | 6.4118
| Вибротрамбовка | маш-см | 2 |  |  |  |  | 0
8 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | м2 | 35.78 |  |  | Гидроизоляционная пленка (200мкм) | м1 | 39.358
9 | Изготовление и монтаж перемитральной опалубки для устройства отмостки | м.п | 35.78 |  |  | Плиты OSB в листах 12х1200х2500мм | м1 | 4.2936
|  |  | 0 |  |  | Брус 50х50мм | м3 | 0.3578
|  |  | 0 |  |  | Саморезы 3,5 х 75мм (250шт. в упаковке) | уп | 1.789
|  |  | 0 |  |  | Диск по дереву | шт | 1
10 | Армирование отмостки | 1 м2 | 35.78 |  |  | Вязальная проволока | 100кг | 0.9
|  |  | 0 |  |  | Сетка проволочная 50х50х3 | м2 | 39.358
11 | Устройство бетонной отмостки | 1м2 | 35.78 |  |  | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 25 | м2 | 3.6496
| Терраса |  | 0 |  | 0
12 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих песчаных слоев (т=250мм) | м2 | 50.21 |  |  | Песок природный | т | 22.4941
| Вибротрамбовка | маш-см | 2 |  |  |  |  | 0
13 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | м2 | 50.21 |  |  | Гидроизоляционная пленка (200мкм) | м2 | 55.231
14 | Сборка и разборка щитовой опалубки для устройства ж/б террас | 1 м2 конструкций | 17.04 |  |  | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0003408
|  |  | 0 |  |  | Плиты OSB в листах 12х1200х2500мм | м2 | 17.3808
|  |  | 0 |  |  | Брус 50х50мм | м3 | 0.2556
|  |  | 0 |  |  | Саморезы 3,5 х 75мм (250шт. в упаковке) | уп | 1.6358
|  |  | 0 |  |  | Диск по дереву | шт | 1
15 | Армирование ж/б плиты террасы | т | 0.9036 |  |  | Вязальная проволока | 100кг | 0.0027108
|  |  | 0 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь , класс А-3, диаметр 10 мм | т | 0.6777
|  |  | 0 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь , класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0.2259
16 | Бетонирование ж/б армированной плиты и ступеней террасы | м3 | 15.06 |  |  | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 25 | м3 | 15.3612
| Итого прямые затраты по смете: |  |  |  | 0
| Прямые затраты |  |  |  | 0
в том числе
| Заработная плата строителей и монтажников |  |  |  | 0
| Стоимость материальных ресурсов |  |  |  | 0
| Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов |  |  |  | 0
| Всего прямые затраты и общепроизводственные расходы |  |  |  | 0
| Накладные расходы |  |  |  | 0
| Транспортные расходы |  |  |  | 0
| Итого договорная цена |  |  |  | 0
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| ___________________/__________________/ |  |  |  |  | ___________________/__________________/

## Окна и двери
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Договор № ________ от "_____" ______________ 20__года
Стройка: Жилой индивидуальный дом
Объект:
КОММЕРЧЕСКАЯ СМЕТА № _____
|  |  | Всего к оплате: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость материалов: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость работ: |  |  |  | 0
№ п/п | Наименование работ и затрат. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость работ, грн. |  | Стоимость материалов, оборудования, грн.
|  |  |  | единицы | всего | Наименование. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость единицы | Всего
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
5 Окна, двери
1 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками | к-т | 21 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Блоки оконные Ок-1 1500х1500 | шт | 2
|  |  | 0 |  |  | Блоки оконные Ок-2 1500х1600 | шт | 1
|  |  | 0 |  |  | Блоки оконные Ок-3 1500х500 | шт | 5
|  |  | 0 |  |  | Блоки оконные Ок-4 1500х2400 | шт | 2
|  |  | 0 |  |  | Блоки оконные Ок-5 2000х2000 | шт | 2
[6 empty] | Блоки оконные Ок-6 3495х2000 | шт | 1
[6 empty] | Блоки оконные Ок-7 1800х1060 | шт | 1
[6 empty] | Блоки оконные Ок-8 800х800 | шт | 1
[6 empty] | Блоки оконные ОМ-1 940х1600 | шт | 5
[6 empty] | Блоки оконные ОМ-2 980х1340 | шт | 1
2 | Заполнение дверных проемов готовыми блоками | к-т | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Д-1 1800х2700 | шт | 1
|  |  | 0 |  |  | Д-2 1800х2700 | шт | 1
|  |  | 0 |  |  | Д-3 2000х2500 | шт | 1
|  |  | 0 |  |  | Д-4 2100х2200 | шт | 1
|  |  | 0 |  |  | Д-5 900х2100 | шт | 4
[6 empty] | Д-6 800х2100 | шт | 7
| Итого прямые затраты по смете: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Прямые затраты |  |  |  | 0
в том числе
| Заработная плата строителей и монтажников |  |  |  | 0
| Стоимость материальных ресурсов |  |  |  | 0
| Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов |  |  |  | 0
| Всего прямые затраты и общепроизводственные расходы |  |  |  | 0
| Накладные расходы |  |  |  | 0
| Транспортные расходы |  |  |  | 0
| Итого договорная цена |  |  |  | 0
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| ___________________/__________________/ |  |  |  |  | ___________________/__________________/

## Отделка
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Договор № ________ от "_____" ______________ 20__года
Стройка: Жилой индивидуальный дом
Объект:
КОММЕРЧЕСКАЯ СМЕТА № _____
|  |  | Всего к оплате: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость материалов: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость работ: |  |  |  | 0
№ п/п | Наименование работ и затрат. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость работ, грн. |  | Стоимость материалов, оборудования, грн.
|  |  |  | единицы | всего | Наименование. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость единицы | Всего
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
6 Внутренние отделочные работы ( I этап)
Раздел № 1 Стены
1 | Устройство шпатлевания стен | м2 | 694.66 |  |  | Лента стекловолокно самоклеющая | м | 2083.98
|  |  | 0 |  |  | Шлифшкурка | м2 | 34.733
|  |  | 0 |  |  | Шпаклевка стартовая | кг | 3820.63
|  |  | 0 |  |  | Шпаклевка финишная | кг | 1597.718
|  |  | 0 |  |  | Грунтовка баумит | кг | 104.199
2 | Шпатлевание откосов | м/п | 83.2 |  |  | Лента стекловолокно самоклеющая | м | 166.4
|  |  | 0 |  |  | Шлифшкурка | м2 | 4.16
|  |  | 0 |  |  | Шпаклевка стартовая | кг | 457.6
|  |  | 0 |  |  | Шпаклевка финишная | кг | 191.36
|  |  | 0 |  |  | Грунтовка баумит | кг | 8.32
|  |  | 0 |  |  | Профиль перфорированный | м | 145
| Раздел № 2 Потолки |  |  |  | 0 | 0
3 | Облицовка потолков ГКЛ | м2 | 217.08 |  |  | Саморезы 3,5 х 25мм | шт | 5644.08
|  |  | 0 |  |  | Профиль CD 60/27 | м | 629.532
|  |  | 0 |  |  | Подвес | шт | 217.08
|  |  | 0 |  |  | Листы гипсокартонные влагостойкие, толщина 12,5 мм | м2 | 238.788
|  |  | 0 |  |  | Профиль UD 28/27 | м | 227.934
|  |  | 0 |  |  | Потолочный дюбель | шт | 217.08
|  |  | 0 |  |  | Соединитель профилей | шт | 499.284
4 | Заделка швов при устройстве потолка из ГКЛ | м | 260.496 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Шпаклевка для швов ("Фугенфюллер") | кг | 91.1736
|  |  | 0 |  |  | Лента стекловолокно самоклеющая | мп | 286.5456
5 | Шпатлевание потолков по ГКЛ | м2 | 217.08 |  |  | Шлифшкурка | м2 | 10.854
|  |  | 0 |  |  | Шпаклевка стартовая | кг | 455.868
|  |  | 0 |  |  | Шпаклевка финишная | кг | 499.284
|  |  | 0 |  |  | Грунтовка баумит | кг | 54.27
|  |  | 0 |  |  | Стеклосетка | м2 | 238.788
| Раздел № 3 Полы |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | м2 | 119.27 |  |  | Гидроизоляционная пленка (200мкм) | м2 | 131.197
7 | Устройство горизонтальной изоляции из плит пенополистирольных | м2 | 217.08 |  |  | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, экструдированного 100мм | м2 | 112.86
[6 empty] | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, экструдированного 50мм | м2 | 106.43
8 | Приготовление раствора | м3 | 10.854 |  |  | Цемент, марка 400 | т | 3.6904
|  |  | 0 |  |  | Песок природный | т | 12.6992
9 | Устройство стяжек цементных толщиной 30- 60 мм | м2 | 217.08 |  |  | Сетка проволочная 50х50х3 | м2 | 238.788
| Итого прямые затраты по смете: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Прямые затраты |  |  |  | 0
в том числе
| Заработная плата строителей и монтажников |  |  |  | 0
| Стоимость материальных ресурсов |  |  |  | 0
| Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов |  |  |  | 0
| Всего прямые затраты и общепроизводственные расходы |  |  |  | 0
| Накладные расходы |  |  |  | 0
| Транспортные расходы |  |  |  | 0
| Итого договорная цена |  |  |  | 0
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| ___________________/__________________/ |  |  |  |  | ___________________/__________________/

## Водопровод и канализация
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Договор № ________ от "_____" ______________ 20__года
Стройка: Жилой индивидуальный дом
Объект:
КОММЕРЧЕСКАЯ СМЕТА № _____
|  |  | Всего к оплате: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость материалов: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость работ: |  |  |  | 0
№ п/п | Наименование работ и затрат. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость работ, грн. |  | Стоимость материалов, оборудования, грн.
|  |  |  | единицы | всего | Наименование. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость единицы | Всего
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
7 Водопровод и канализация
Раздел № 1 Наружный водопровод от скважины
1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диаметром до 32 мм | 100м | 0.15 | 4000 | 600 | Труба PE-HD 80 водопроводная Kaczmarek ф32х2,3 | м | 15
|  |  | 0 |  | 0 | Муфта ПЕ-сталь наружная резьба ф32-5/4" | шт | 4
|  |  | 0 |  | 0 | Колено ПЕ-ПЕ ф32х32 | шт | 4
| Раздел № 2 Система внутреннего водопровода |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диаметром до 32 мм | 100м | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Труба многослойная PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 20х2,8 (KAN-term) | м | 100
|  |  | 0 |  |  | Труба многослойная PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 25х3,5 (KAN-term) | м | 25
[6 empty] | Труба многослойная PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 32х4,4 (KAN-term) | м | 15
|  |  | 0 |  | 0 | Латунные фасонные элементы ( тройники, муфты, нипеля, и т.д.) | кг | 8
[6 empty] | Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 32х32х32 | шт | 3
[6 empty] | Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 32х20х32 | шт | 1
[6 empty] | Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 32х20х25 | шт | 2
|  |  | 0 |  | 0 | Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 25х20х25 | шт | 8
|  |  | 0 |  | 0 | Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 25х20х20 | шт | 4
|  |  | 0 |  | 0 | Тройник PPSU Press с пресс-кольцом 20х20х20 | шт | 11
|  |  | 0 |  | 0 | Колено равнопроходное диам. 20 | шт | 20
[6 empty] | Колено равнопроходное диам. 25 | шт | 10
[6 empty] | Колено равнопроходное диам. 32 | шт | 10
[5 empty] | 0 | Трубка медная для сместителя | шт | 14
|  |  | 0 |  | 0 | Материалы для крепления | компл | 1
|  |  | 0 |  | 0 | Расходные материалы | компл | 1
2 | Изоляция трубопроводов | 10м | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Трубная изоляция в защитной пленке 6мм Tubolit S ф35х6мм | м | 15
|  |  | 0 |  |  | Трубная изоляция в защитной пленке 6мм Tubolit S ф28х6мм | м | 25
|  |  | 0 |  |  | Трубная изоляция в защитной пленке 6мм Tubolit S ф22х6мм | м | 100
3 | Установка кранов шаровых и фасонных элементов | шт | 37 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Кран шаровый 25мм Вн-Нр | шт | 4
|  |  | 0 |  |  | Кран шаровый 15мм Вн-Нр | шт | 25
[6 empty] | Клапан обратный диам. 15 | шт | 4
[6 empty] | Клапан обратный диам. 25 | шт | 2
[6 empty] | Фильтер грубой очистки косой диам. 25 | шт | 2
4 | Монтаж системы водоподготовки | шт | 2 |  |  | Система водопождготовки Ecosoft Ecosmart 2 | шт | 2
5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 140 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Раздел № 3 Внутренняя канализация |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Прокладка трубопроводов канализации из труб диаметром 50 мм | 100м | 0.16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | Труба канализационная ф50мм, длина 2000мм | шт | 4
|  |  | 0 |  | 0 | Труба канализационная ф50мм, длина 1000мм | шт | 2
|  |  | 0 |  | 0 | Труба канализационная ф50мм, длина 500мм | шт | 12
7 | Прокладка трубопроводов канализации из труб диаметром 100 мм | 100м | 0.41 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Труба канализационная ф100мм, длина 250мм | шт | 10
|  |  | 0 |  |  | Труба канализационная ф100мм, длина 500мм | шт | 7
|  |  | 0 |  |  | Труба канализационная ф100мм, длина 1000мм | шт | 13
|  |  | 0 |  |  | Труба канализационная ф100мм, длина 2000мм | шт | 11
8 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты, диаметр труб до 100 мм | сальник | 1 |  |  | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | кг | 0.64
|  |  | 0 |  | 0 | Пакля пропитанная | кг | 1.8
|  |  | 0 |  | 0 | Вытяжной колпак ф100мм | шт | 1
|  |  | 0 |  | 0 | Проходной элемент для трубы ф110-160мм (Vilpe-732562) | шт | 1
|  |  | 0 |  | 0 | Отвод 45град ф100мм | шт | 16
|  |  | 0 |  | 0 | Отвод 45град ф50мм | шт | 30
|  |  | 0 |  | 0 | Переходник 100/50 | шт | 2
|  |  | 0 |  | 0 | Ревизия ДУ100мм | шт | 3
|  |  | 0 |  | 0 | Тройник 45град 100/100 | шт | 5
|  |  | 0 |  | 0 | Тройник 45град 100/50 | шт | 12
|  |  | 0 |  |  | Крестовина одноплоскостная 100х100х45 | шт | 1
|  |  | 0 |  |  | Прочистка с пробкой и крышкой Ду100 | шт | 2
|  |  | 0 |  | 0 | Материалы для крепления | шт | 1
|  |  | 0 |  | 0 | Расходные материалы | шт | 1
[6 empty] | Вакумний клапан Ду 100 | шт | 1
9 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10компл. | 0.3 |  |  | Каболка | кг | 0.07
|  |  | 0 |  |  | Трап с сухим гидрозатвором ДУ50 | шт | 3
Итого прямые затраты по смете:
Прямые затраты
в том числе
Заработная плата строителей и монтажников
Стоимость материальных ресурсов
Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов
Всего прямые затраты и общепроизводственные расходы
Накладные расходы
Транспортные расходы
Итого договорная цена
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| ___________________/__________________/ |  |  |  |  | ___________________/__________________/

## Отопление и вентиляция
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Договор № ________ от "_____" ______________ 20__года
Стройка: Жилой индивидуальный дом
Объект:
КОММЕРЧЕСКАЯ СМЕТА № _____
|  |  | Всего к оплате: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость материалов: |  |  |  | 0
|  |  | Стоимость работ: |  |  |  | 0
№ п/п | Наименование работ и затрат. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость работ, грн. |  | Стоимость материалов, оборудования, грн.
|  |  |  | единицы | всего | Наименование. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость единицы | Всего
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
| 8 Отопление и вентиляция | [8 empty] | 0
Раздел № 1 Система отопления дома
1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб | 100м | 2.2 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Труба полиетиленовая PEX-c (KAN-term) диам. 32х4,4 | м | 10
|  |  | 0 |  |  | Труба полиетиленовая PEX-c (KAN-term) диам. 25х3,5 | м | 20
|  |  | 0 |  |  | Труба полиетиленовая PEX-c (KAN-term) диам.20х2,8 | м | 190
|  |  | 0 |  |  | Соединитель Press с пресс-кольцом с наружной резьбой 15хG3/4" | шт | 11
|  |  | 0 |  |  | Тройник диам. 25х20х25 | шт | 2
|  |  | 0 |  |  | Тройник диам. 20х20х20 | шт | 8
[6 empty] | Отвод 20х2 | шт | 30
[6 empty] | Отвод 25х3 | шт | 14
[6 empty] | Отвод 32х4 | шт | 6
2 | Установка распределителей, узлов | шт | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Распределитель колктор для радиаторного отопления на 7 отводов | компл | 1
|  |  | 0 |  |  | Кран шаровый 3/4ВН-ВН | шт | 2
|  |  | 0 |  |  | Соединитель конусный для многослойных труб PE-RT/Al/PE-HD 16 G3/4" | шт | 14
3 | Установка шкафов | шт | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Шкафчик встраиваемый SWPSE для распределителя | шт | 1
|  |  | 0 |  |  | Крюк с дюбилем на 2 трубы в изоляции | шт | 550
4 | Изоляция трубопроводов | 10м | 22 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Трубная изоляция Climaflex диам.32х6 | м | 10
|  |  | 0 |  |  | Трубная изоляция Climaflex диам. 25х6 | м | 20
|  |  | 0 |  |  | Трубная изоляция Climaflex диам. 20х6 | м | 190
|  |  | 0 |  |  | Расходные материалы | компл | 1
5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 220 |  |  |  |  | 0
Раздел № 2 Радиаторы "Kermi"
6 | Установка радиаторов стальных | шт | 11 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Радиатор RADIK VK 22 500X900 | шт | 1
|  |  | 0 |  |  | Радиатор RADIK VK 22 500X1000 | шт | 1
|  |  | 0 |  |  | Радиатор RADIK VK 33 500X800 | шт | 4
|  |  | 0 |  |  | Радиатор RADIK VK 33 500X1400 | шт | 2
|  |  | 0 |  |  | Радиатор RADIK VK 33 500X1600 | шт | 3
|  |  | 0 |  |  | Крепление для приборов отопления | шт | 11
|  |  | 0 |  |  | Арматура нижнего подключения угол Vecotec (0551-50.000) | шт | 11
|  |  | 0 |  |  | Термостат - головка жидк. DX | шт | 11
| Раздел № 3 Устройство теплого пола |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Устройство теплого пола | м2 | 125 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Плита пенополистирольная с пленкой толщиной 30 мм F=5м2 | шт | 25
|  |  | 0 |  |  | Труба полиетиленовая PEX-c (KAN-term) диам. 20х2,8 | м | 700
|  |  | 0 |  |  | Профиль для разделительного щва К-501000 | мп | 15
|  |  | 0 |  |  | Краевая лента | мп | 130
|  |  | 0 |  |  | Добавка в бетон | кг | 90
|  |  | 0 |  |  | Гарпун-скоба 22022N | шт | 2100
[6 empty] | Сервомотор электрический 230В | шт | 7
[6 empty] | Адаптер к сервомотору М28х1,5 | шт | 7
[6 empty] | Термостат комнатний электронный | шт | 7
[6 empty] | Клемная колодка для подпольного отопления 230В | шт | 1
|  |  | 0 |  |  | Ящик встраиваемый SWOP-11/7 | шт | 1
8 | Установка распределителей, узлов | шт | 2 |  |  | Распределитель колектор для радиаторного отопления на 7 отводов | компл | 2
| Раздел № 4 Отпительные приборы (24кВт) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Установка наружного блока теплового насоса | шт | 1 |  |  | Наружний блок теплового насоса HITACHI RAS 8HRNME-AF | шт | 1
10 | Установка гидромодуля | шт | 1 |  |  | Гидромодуль HITACHI RWM 8,0 FSN3E | шт | 1
| Установка вакуумных солнечных коллекторов | шт | 1 |  |  | Вакуумный солнечный коллектор | шт | 1
11 | Установка настенных электроных котлов | шт | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Ктел электрический настенный тепловой мошность 24 кВт | компл | 1 |  | 0
12 | Установка больера объемом свыше 100л | шт | 1 |  |  | Больер косвеного нагрева BSA 150, емкость 150л | шт | 1
13 | Установка насосов | шт | 6
[6 empty] | Насосный модуль с трехходовым клапаном VMK | шт | 3
[6 empty] | Насосный модуль UK | шт | 2
[6 empty] | Насос для системі ГВС Lowara EB 15-1/65 RU, N=9Bm, 9B | шт | 1
14 | Установка регуляторов давления | шт | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Регулятор давления Honeywell D06FS-3/4A | шт | 1
15 | Установка кранов шаровых, клапанов обратных, фильтров | шт | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Кран шаровый Valtec 1/2" Вн-Вн | шт | 3
|  |  | 0 |  |  | Кран шаровый Valtec 3/4" Вн-Вн | шт | 10
|  |  | 0 |  |  | Кран шаровый Valtec 1" Вн-Вн | шт | 7
|  |  | 0 |  | 0 | Клапан обратный Valtec 1/2" | шт | 1
|  |  | 0 |  | 0 | Клапан обратный Valtec 1" | шт | 3
|  |  | 0 |  | 0 | Грязевик сетчатый латунь Valtec 1" | шт | 1
|  |  | 0 |  | 0 | Материалы для крепления | компл | 1
|  |  | 0 |  | 0 | Расходные материалы | шт | 1
|  |  | 0 |  | 0 | Латунные фасонные элементы ( тройники, муфты, нипеля, и т.д.) | кг | 5
| Раздел № 5 Вентиляция |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Установка вентиляторов | шт | 3 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Вентилятор настенный Silent-100 CRZ 230V | шт | 3
17 | Установка решеток жалюзийных | шт | 2 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Решетка нерегулируемая пластиковая НУП 200х200мм | шт | 2
18 | Прокладка воздуховодов гибких, диаметром до 250 мм | 100м2 | 0.054
|  |  | 0 |  |  | Воздуховод пластиковый ( круглый ПВХ канал) ф125мм L=350 (Vents) | м | 6
|  |  | 0 |  |  | Держатель каналов ( круглый ПВХ канал) ф128 (Vents) | шт | 4
| Раздел № 6 Система кондиционирования | [8 empty] | 0
19 | Монтаж фанкойлов | шт | 1 |  |  | Фанкойл MCFS-150T2 | компл | 4
[6 empty] | Фанкойл MCFS-220T2 | компл | 2
20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб | 100м | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Труба полиетиленовая PEX-c (KAN-term) диам. 25х3,5 | м | 40
|  |  | 0 |  |  | Труба полиетиленовая PEX-c (KAN-term) диам.20х2,8 | м | 60
|  |  | 0 |  |  | Тройник диам. 25х25х25 | шт | 2
[6 empty] | Тройник диам. 25х20х25 | шт | 4
|  |  | 0 |  |  | Тройник диам. 25х20х20 | шт | 4
21 | Изоляция трубопроводов | 10м | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Трубная изоляция Climaflex диам. 25х6 | м | 40
|  |  | 0 |  |  | Трубная изоляция Climaflex диам. 20х6 | м | 60
|  |  | 0 |  |  | Расходные материалы | компл | 1
| Итого прямые затраты по смете: | [8 empty] | 0
Прямые затраты
в том числе
Заработная плата строителей и монтажников
Стоимость материальных ресурсов
Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов
Всего прямые затраты и общепроизводственные расходы
Накладные расходы
Транспортные расходы
Итого договорная цена
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| ___________________/__________________/ |  |  |  |  | ___________________/__________________/

## Электрика
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Договор № ________ от "_____" ______________ 20__года
Стройка: Жилой индивидуальный дом
Объект:
КОММЕРЧЕСКАЯ СМЕТА № _____
Всего к оплате:
Стоимость материалов:
Стоимость работ:
№ п/п | Наименование работ и затрат. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость работ, грн. |  | Стоимость материалов, оборудования, грн.
|  |  |  | единицы | всего | Наименование. | Единица измерения. | Коли чество | Стоимость единицы | Всего
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
9 Электромонтажные работы
1 | Установка рубильника | шт | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Автоматический выключатель на 16А | шт | 8
[6 empty] | Автоматический выключатель на 20А | шт | 2
2 | Установка щитов навесных | шт | 1 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Щит силовой в комплекте с силовыми автоматами | к-т | 2
|  |  | 0 |  |  | Изолента | шт | 12
3 | Монтаж вводно-распределительных устройств | шкаф | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Прокладка гофротруб | м | 550 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Гофра пластиковая ф20 | м | 550
[6 empty] | Держатель двухкомпонентный | шт | 2200
5 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода | м | 550 |  |  |  |  | 0
6 | Пробивка в бетонных стенах и полах борозд (штробление) | м | 550 |  |  |  |  | 0
| Штроборез | маш-см | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Прокладка провода при скрытой проводке | м | 620 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5мм2 | м | 500
|  |  | 0 |  |  | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5мм2 | м | 600
|  |  | 0 |  |  | Кабель силовой ВВГнг 5х4мм2 | м | 40
|  |  | 0 |  |  | Кабель силовой ВВГнгд 4х10мм2 | м | 30
8 | Прокладка провода при скрытой проводке | м | 130 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Кабель ПВЗ 1х25мм2 | м | 30
|  |  | 0 |  |  | Кабель ПВЗ 1х6мм2 | м | 100
9 | Пробивка отверстий в бетонных стенах под розетки, выключатели | шт | 110 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Коронка по бетону ф65мм | шт | 4
| Дрель | маш-см | 3 |  |  |  |  | 0
10 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 26 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Выключатель скрытой установки однополюсный IP20 | к-т | 1
|  |  | 0 |  |  | Выключатель скрытой установки двохклавишный IP20 | к-т | 10
|  |  | 0 |  |  | Выключатель скрытой установки однополюсный проходной IP20 | к-т | 3
[6 empty] | Виключатель крестовой IP20 | к-т | 1
[6 empty] | Выключатель скрытой установки однополюсный IP44 | к-т | 2
[6 empty] | Выключатель двохклавишный скрытой установки проходной IP20 | к-т | 9
11 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | шт | 84 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | Розетка штепсельная, 2р, скрытой установки, однополюсная IP20 | шт | 65
|  |  | 0 |  | 0 | Розетка штепсельная, 2р, скрытой установки, однополюсная IP44 | шт | 16
|  |  | 0 |  | 0 | Розетка 3р, для подключения эл. плиты, IP20, 380В, 25А | шт | 3
|  |  | 0 |  | 0 | Рамка для одной розетки | шт | 56
|  |  | 0 |  | 0 | Рамка для блока розеток, две розетки | шт | 27
|  |  | 0 |  | 0 | Рамка для блока розеток, три розетки | шт | 5
12 | Установка распределительных коробок | шт | 5 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Коробка распределительная Д80 | шт | 5
13 | Установка установочных коробок | шт | 110 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | Коробка установочная универсальная К U61-1901 | шт | 109
|  |  | 0 |  |  | Изолента | шт | 8
| Грозозащита и заземление |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
14 | Монтаж заземления ZUVER | Комп. | 1 |  |  | Заземление ZUVER 4.4 | Комп. | 1
Итого прямые затраты по смете:
Прямые затраты
в том числе
Заработная плата строителей и монтажников
Стоимость материальных ресурсов
Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов
Всего прямые затраты и общепроизводственные расходы
Накладные расходы
Транспортные расходы
Итого договорная цена
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| ___________________/__________________/ |  |  |  |  | ___________________/__________________/