## входящая
30.03.2018г.
1 черга будівництва
№ п.п. | найменування робіт (враховуючи матеріали та обладнання) | од. вим | к-ть | м-и | роб-и | сумма м-ы с НДС | сумма р-ы с НДС | ціна з ПДВ | по позиции с НДС | вартість грн. з ПДВ | склад робіт
1. Виробничий корпус (Цех сухих добрив)
2018-01-01 | Влаштування залізобетонних конструкцій виробничого корпусу. В тому числі:
| Засипка існуючих приямків | м3 | 52
| Засипка грунтом з ущільненням | м³ | 38
| Засипка приямків піском з ущільненням | м³ | 14
| Гідроізоляція | м² | 1105
| Устройство гидроизоляции рулонной под плитой и полами | м² | 1105
| влаштування плити підлоги товщ. 200 мм. | м3 | 221
| Плита пола на отм. 0,000, бетон сульфатостойкий | м³ | 221
| Армування підлоги арматурою А12 мм з кроком 200 мм у два шари | м² | 1105
| Влаштування деформаційного шва | м.п. | 150
| Плитка кислотоупорна по ГОСТ 961-89 | м² | 1105
| Кислотоупорный раствор для плитки | м² | 1105
| влаштування монолітного перекриття (відм. +3,65, +7,35 та частково на від. +13,20 по профільованому листу) | м2 | 220
| Выполнение монолитного перекрытия на отм. +3.650 и +7.350 (бетон сульфатостойкий) | м³ | 20.7
| Армирование монолитного перекрытия на отм. +3.650 и +7.350 | т | 1.96
| Укладка профлиста на отм. +3.650 и +7.350 | м² | 158
| Устройство части перекрытия на отм +13,200, профлист НС57 | м² | 62
| Устройство части перекрытия на отм +13,200, бетон сульфатостойкий | м³ | 8.5
| Устройство части перекрытия на отм +13,200, арматура | т | 0.9
| Улаштування пройому 1800х1000мм у бетоному перекреттім на відм. +7,350 з металевою огорожею h=1200 мм | шт. | 1
| Улаштування пройому 3000х4470мм у бетоному перекреттім на відм. +7,350 з металевою огорожею h=1200 мм | шт. | 1
| Улаштування пройому 1600х1300мм у бетоному перекреттім на відм. +7,350 з металевою огорожею h=1200 мм | шт. | 1
| Улаштування пройому 1200х630мм у бетоному перекреттім на відм. +7,350 з металевою огорожею h=1200 мм | шт. | 1
| Улаштування металевої огорожі h=1200 мм на відм.+7,350 | м.п. | 50
| Влаштування нової стяжка підлоги парапету +7,350 | м² | 50
| Демонтаж оздоблення стін (штукатурка+краска) h=3,2 м.п. | м² | 58
| Влаштування стіни з пів.цеклини | м² | 8
| Влаштування оздоблення стін (штукатурка + покраска) h=3,2 м.п. | м² | 75
| Влаштування нової стяжка підлоги | м² | 18.27
| Плитка підлогова | м² | 18.27
| Улаштування пройому 1800х1000мм у бетоному перекреттім на відм. +3,600 з металевою огорожею h=1200 мм | шт. | 1
| Улаштування пройому 3000х4470мм у бетоному перекреттім на відм. +3,600 з металевою огорожею h=1200 мм | шт. | 1
| Улаштування пройому 1600х1300мм у бетоному перекреттім на відм. +3,600 з металевою огорожею h=1200 мм | шт. | 1
| Улаштування пройому 1200х630мм у бетоному перекреттім на відм. +3,600 з металевою огорожею h=1200 мм | шт. | 1
| Улаштування металевої огорожі h=1200 мм на відм.+3,600 | м.п. | 40
| Влаштування нової стяжка підлоги парапету +3,600 | м² | 32
| Демонтаж оздоблення стін (штукатурка+краска) h=3,6 м.п. | м² | 66
| Влаштування стіни з пів.цеклини | м² | 8
| Влаштування оздоблення стін (штукатурка + покраска) h=3,6 м.п. | м² | 84
| Влаштування нової стяжка підлоги | м² | 18.27
| Плитка підлогова | м² | 18.27
| Демонтаж дверей | шт. | 6
| Монтаж нових дверей | шт. | 6
| Демонтаж підлоги бетонної під лоток(100мм) 300 мм | м.п. | 20
| Демонтаж підлоги під трубу каналізаційну | м.п. | 75
| Влаштування лотку у підлозі з піскоулавлювачем L=20 м.п. (підлога заливається ще на 200 мм від існуючої відмітки) | шт. | 1
| Влаштування лотку у підлозі з піскоулавлювачем L=4 м.п. (підлога заливається ще на 200 мм від існуючої відмітки) | шт. | 2
| Влаштування каналізації виробничої К-3 у підлозі d110 мм | м.п. | 75
| Влаштування каналізації дощової К-2 випуск з будівлі від існуючих стояків d160 мм (3 шт. доведені до рівня підлоги) | м.п. | 18
| Влаштування вводу водопроводу в цех В1 Ду50 з сітчатим фільтром, зворотним клапаном, двома шаровими кранами та лічильником Ду32 | шт. | 1
| влаштування оздоблення та опоряджувальні роботи по сходовій клітині 4 поверхи (оздоблення стін та стелі) | м2 | 220
| Штукатурка лестничных маршей + шпаклевка и покраска | м² | 220
| Демонтаж оздоблення | м² | 220
| Очистрка та покраска металоконструкцій | т | 3
2. Виробничий корпус (Цех рідких добрив)
2018-01-02 | Влаштування залізобетонних конструкцій виробничого корпусу. В тому числі:
| Засипка існуючих приямків | м3 | 451.044 | [6 empty] | 0
| Засипка грунтом з ущільненням | м³ | 370.26
| Засипка приямків піском з ущільненням | м³ | 80.784
| влаштування щебеневої основи та гідроізоляції | м2 | 438
| Устройство щебеночной подготовки | м³ | 109
| Устройство гидроизоляции рулонной | м² | 438
| влаштування заїзду | м3 | 3.2
| Плита пола на отм. 0,000, бетон сульфатостойкий | м³ | 3.2
| Плита пола на отм. 0,000, арматура | т | 0.16
| влаштування підлоги (товщ. 200мм) | м3 | 46.8
| Влаштування деформаційних швів | м.п. | 120
| Плита пола на отм. 0,000, бетон сульфатостойкий | м³ | 120
| Плита пола на отм. 0,000, арматура | т | 3.72
| Плитка кислотоупорна по ГОСТ 961-89 | м² | 438
| Кислотоупорный раствор (5+1,14 кг на кв.м.) - замазка швов + поклейка | м² | 438
| влаштування приміщення електрощитової | м2 | 7.26
| Цегляна кладка | м3 | 13.68
| армування сіткою кладки фундамента | т | 0.060739
| Стеля з листового металу | т | 0.23377
| Балки швеллер 12 | т | 0.07875
| Опори кутник 50х5 | т | 0.050895
| Штукатурка стін+ шпаклевка и покраска | м² | 36.3
| Покраска стелі | м² | 19.2
| Двері 2000х800 2 мм | шт. | 1
| Рещітка вентиляційна 300х700, сталь | шт. | 2
| влаштування приміщення санвузлу | м2 | 4.84 | [6 empty] | 0
| Цегляна кладка у пів.цеглини | м2 | 22.44
| армування сіткою кладки фундамента | т | 0.2673
| Штукатурка стін+ шпаклевка и покраска | м² | 44.88
| Покраска стелі | м² | 4.84
| Двері металопластикові 700х2000 | шт. | 2
| влаштування лотків К3 | м.п. | 30 | [6 empty] | 0
| Влаштування лотку у підлозі з піскоулавлювачем L=22 м.п. | шт. | 1
| Влаштування лотку у підлозі з піскоулавлювачем L=4 м.п. | шт. | 2 | [8 empty] | 104
| Влаштування трапу у підлозі d100 мм | шт. | 1
| Труба каналізаційна К-3 у підлозі 110 мм | м.п. | 32 | [8 empty] | 82
2018-02-02 | Влаштування металевих елементів виробничого корпусу
| влаштування металевих конструкцій для перекриття та пройомів | т | 3.2 | [6 empty] | 0
| Усиление конструкции на отм. +3.650 покраска сульфатостойкой краской 180мкм | т | 3.2
2018-04-02 | Влаштування огороджуючих конструкцій, опоряджувальні та оздоблювальні роботи
| влаштування оздоблення та опоряджувальні роботи по сходовій клітині (плитка на сходах, оздоблення стін та стелі) | м2 | 80 | [6 empty] | 0
| Штукатурка лестничных маршей + шпаклевка и покраска | м² | 80
| Демонтаж оздоблення | м² | 80
| Очистрка та покраска металоконструкцій | т | 4
2018-05-02 | Опалення та вентиляція
| вентиляція та опалення в складі рідких добрив | м2 | [7 empty] | 0
| Припливна установка L=9500 м3/год, в комплекты з заслінками, системою автоматики, электричним калорифером N=95 кВт, без секції охолодження | шт. | 1
| Даховий вентилятор L=4000 м3/год Nел.дв.=2,5 кВт з вбудованною системою автоматики | шт. | 2
| Повітроводи системи вентиляції | м2 | 150
| Електричний тепловентилятор FlowAir Leo EL N=23 кВт | шт. | 4
| Герметизація проходок крізь кровлю | шт. | 3
| Комплект кабельної продукції | компл. | 1
| Дросель клапан 500х500 | шт. | 8
| Кріплення систем вентиляції та обрамлення проходок | кг | 387
| Вентилятор витяжний для санвузлу 150 м3/год | шт. | 1
| Повітроводи системи вентиляції (витяжка с/в) | м2 | 7
| Анемостат 125 | шт. | 2
| Решітка витяжна 150х150 | шт. | 1
| Ізоляція повітроводів | м2 | 50
| Комплект решіток для системи вентиляції | компл. | 10
2018-06-02 | Водопровід, каналізація, пожежна безпека
| побутово-питний водопровід (В1, Т3) | м/п | [7 empty] | 0
| Змішувач для рукомийника Ду15 | компл. | 1
| Бойлер електричний 50л. | шт. | 1
| Кран для чаши генуя Ду15 | компл. | 1
| Кран шаровый Ду50 | шт. | 5
| Кран шаровый Ду25 | шт. | 2
| Кран шаровый Ду15 | шт. | 3
| Труба ППР, Ду25 | м. | 18
| Труба ППР, Ду15 | м. | 12
| Фасонные части ППР, Ду25 | шт. | 10
| Фасонные части ППР, Ду15 | шт. | 25
| Труба стальная электросварная, Ду50 | м. | 50
| Крепление трубы, Ду50 | шт. | 25
| Кронштейни під трубопроводи | кг | 240
| Кріплення труби, Ду25 | шт. | 18
| Кріплення труби, Ду15 | шт. | 12
| Фільтр сітчатий Ду50 | шт. | 1
| Клапан зворотній Ду50 | шт. | 1
| Лічильник Ду32 | шт. | 1
| Каучуковая изоляция для трубы Ду50, толщиной 6 мм | м. | 50
| Каучуковая изоляция для трубы Ду25, толщиной 6 мм | м. | 48
| Каучуковая изоляция для трубы Ду15, толщиной 6 мм | м. | 30
| внутрішній противожежний водопровід (В2) | м/п | [7 empty] | 0
| Шкаф для пожарного крана с краном, пожарным рукавом 66 мм, пожарным стволом и порошковым огнетушителем 6 кг | компл. | 2
| Регулятор давления после себя, Ду100 | шт. | 2
| Задвижка клиновая, Ду100 | шт. | 2
| Труба стальная электросварная, Ду100 | м. | 80
| Труба стальная электросварная, Ду50 | м. | 10
| Крепление трубы, Ду100 | шт. | 80
| Крепление трубы, Ду50 | шт. | 10
| господарсько-побітова каналізація (К1) | м/п | [7 empty] | 0
| Штроба в бетоні під трубу | м.п. | 1
| Рукомийник с сифоном | компл. | 2
| Чаша генуя / унітаз / | компл. | 1
| Труба раструбная ППР, Ду100 | м. | 32
| Труба раструбная ППР, Ду50 | м. | 4
| Фасонные части ППР, Ду100 | шт. | 14
| Фасонные части ППР, Ду50 | шт. | 6
| Крепление трубы, Ду100 | шт. | 32
| Крепление трубы, Ду50 | шт. | 12
| Дощова каналізація (К2) | м/п
| Влаштування каналізації дощової К-2 випуск з будівлі від існуючих стояків d160 мм (2 шт. доведені до рівня підлоги) | м.п. | 12
Заземлення
| Хрестовий з'єднувач (Сu) з проміжною пластиною | шт. | 12
| Плаский провідник з міди 20 х 2,5 (Сu) | м | 45
| Стальна смуга оцинкована 40x4 | м | 160
Всього по розділу: виробничий корпус | [9 empty] | 0
3. АПК при виробничому корпусі (Адміністративно-попудовий комплекс 3 поверхи)
1 поверх:
| Засипка існуючих приямків | м3 | 48.24 | [6 empty] | 0
| Демонтаж плити підлоги 4х6 м | м2 | 24
| Засипка грунтом з ущільненням | м³ | 39.6
| Засипка приямків піском з ущільненням | м³ | 8.64
| Відновлення стяжки підлоги | м2 | 108
| Влаштування підлоги тех.приміщення (товщ. 200мм) з ухилом до трапу (трап з трубою врахований у цеху мокрих добрив) | м³ | 7.2
| Армування підлоги тех. приміщення арматурою А12 мм з кроком 200 мм у два шари | т. | 0.432
| Цегляна кладка у пів.цеглини | м2 | 136
| армування сіткою кладки фундамента | т | 1.62
| Демонтаж оздоблення | м² | 163.2
| Штукатурка стін+ шпаклевка и покраска | м² | 196.4
| Плитка стінова | м² | 129.6
| Плитка підлогова | м² | 82.31
| Плитка кислотоупорна по ГОСТ 961-89 | м² | 36.37
| Кислотоупорный раствор (5+1,14 кг на кв.м.) - замазка швов + поклейка | м² | 36.37
| Демонтаж дверей | шт. | 2
| Монтаж нових дверей двуствортачих | шт. | 1
| Монтаж нових дверей | шт. | 8
| Монтаж воріт 2,0х2,5 | шт. | 1
| Влаштування каналізації К-1 випуск з будівлі у підлозі d110 мм | м.п. | 8
| Влаштування вводу водопроводу в цех В1 Ду50 з сітчатим фільтром, зворотним клапаном, двома шаровими кранами та лічильником Ду20 | шт. | 1
2 поверх:
| Відновлення стяжки підлоги | м2 | 126
| Демонтаж оздоблення | м² | 255
| Цегляна кладка у пів.цеглини | м2 | 112.2
| армування сіткою кладки фундамента | т | 1.3365
| Штукатурка стін+ шпаклевка и покраска | м² | 292.2
| Плитка стінова | м² | 187.2
| Плитка підлогова | м² | 78.78
| Лінолеум | м² | 42.39
| Плінтус | м.п. | 32
| Демонтаж дверей | шт. | 5
| Монтаж нових дверей | шт. | 11
3 поверх:
| Відновлення стяжки підлоги | м2 | 126
| Цегляна кладка у пів.цеглини | м2 | 74.8
| армування сіткою кладки фундамента | т | 0.891
| Демонтаж оздоблення | м² | 204
| Штукатурка стін+ шпаклевка и покраска | м² | 238.4
| Плитка стінова | м² | 115.2
| Плитка підлогова | м² | 20.22
| Лінолеум | м² | 102.28
| Демонтаж дверей | шт. | 2
| Монтаж нових дверей | шт. | 8
| Влаштування металевих опор для стелі в осях В-Г / 1-2 | т. | 3.6
3. Реконструкція трансформаторної підстанції
2018-01-03 | Будівельні роботи
| Загальнобудівельні роботи | м2 | [7 empty] | 0
| Демонтаж пройомів та стіни з целяної кладки 240 мм | м3 | 9.484
| Обрамлення пройомів з кутника 50х50х5 | м.п. | 58.6
| Обрамлення пройомів з пластини 40х4 | м.п. | 20.44
| Демонтаж дверей металевих | шт. | 5
| Демонтаж решіток | шт. | 5
| Виготовлення та монтаж дверей металевих 1520х2400h з листового металу 3 мм | шт. | 2
| Виготовлення та монтаж дверей металевих 1080х2400h з листового металу 3 мм | шт. | 2
| Виготовлення та монтаж дверей металевих 2030х2400h з листового металу 3 мм | шт. | 1
| Виготовлення та монтаж дверей металевих 1020х2400h з листового металу 3 мм | шт. | 2
| Виготовлення та монтаж решіток металевих листового металу 3 мм | шт. | 5
| Монтаж цегляної кланки у півцегли 120 мм | м2 | 57.6
| Монтаж цегляної кланки 380 мм | м3 | 2.014
| армування сіткою кладки | т | 1.1638
| Демонтажні роботи старого облицювання внутрішнього | м2 | 277.2
| Оздоблювальні роботи цегляної кладки (штукатурка, фарбування) | м2 | 334.8
| Демонтаж бетоної плити та підготовка котловану в будівлі під фундамент 2050х1900х1350h - 2 шт. | м3 | 10.5165
| Засипка грунта з ущільненням | м³ | 21.6
| Засипка приямків піском з ущільненням | м³ | 9
| Заливка бетоного приямку 1550х1400х1000h з внутрішнім приямком 300х300х100h - 2 шт. | м³ | 6.3165
| Виготовлення металевої решітки 1550х1400 серія 5.407-87.0.350Д (арматура 8 мм, швелер 8, кутник, 50х50х5, труба Ду65 - 0,3 м.п.) загальна вага 1шт. = 99,95 кг | шт. | 2
| Опорна балка в приямку 250х250мм L=2000 | шт. | 4
| Гравійна засипка 30-70мм | м3 | 1.302
| Металева оконтовка приямку з кутника 40х40х4 | м.п. | 21.6